	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
                     бр.  7099 -    /13
                           17.08.2016.год.                                                             

                                 Б Е О Г Р А Д

	
	 


У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015. и  68 од 04.08.2015.године), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за израду техничке документације за извођење радова на санацији објеката КН-36 и КН-57, система водоснабдевања и електроенергетске мреже у центру за испитивање НВО „Никинци“ у Никинцима,  ЈН бр. 10/2016, објављује појашњење у вези са захтевом за појашњење потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:

Питање:  

1. „У пројектном задатку који је део конкурсне документације наводи се да је потребно извести радове на објектима који су предмет јавне набавке. Како је у питању јавна набавка услуга израде пројектне документације да ли у оквиру обавеза Добављача спада и извођење према пројектном задатку''? 

ОДГОВОР:

Предмет јавне набавке ЈН бр.10/2016 је само израда техничке документације на основу које ће се изводити радови на санацији објеката КН-36 и КН-57, система водоснабдевања и електроенергетске мреже у центру за испитивање НВО „Никинци“ у Никинцима, на основу које ће се изводити радови. Извођење радова на основу усвојене техничке документације ће бити предмет нове набавке радова. 

Питање:

2.  „У оквиру тачке ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, пројектног задатка наводи се да је неопходно извршити чишћење, проверу издашности постојећих бунара као и извођење новог бунара у случају потребе са уградњом пумпе. Да ли је извођење новог бунара и уградња пумпе обавеза Добављача или је неопходно израдити пројекат новог бунара с обзиром да се ради о јавној набавци услуге“.?
ОДГОВОР:

У оквиру претходних радова врши се испитивање постојећих бунара како би пројектант могао да у пројекту предвиди радове на бунарима ( или санацију постојећих или, уколико су неупотребљиви, израду нових). Ови радови треба да се ураде пре израде пројекта.

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈН 10/2016 

PAGE  

