ВОЈНА ПОШТА                                                                       

      Бр.4445                                                                                          

Број  219-8                                                                                    
27.04.2016. године 

Л Е С К О В А Ц                                                                          

Предмет:  Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 24/2016, ''текуће одржавање објекта КН-41''(зграда за становање војника), у касарни ''Војвода Петар Бојовић'' у Лесковцу, коју је покренуо Наручиоц Војна Пошта 4445 из Лесковца.
На писани захтев потенцијалних понуђача, а на основу члана   63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, комисија даје појашњење на постављена питања потенцијалних понуђача.

Питање:  
Молимо Вас да нам доставите тачне димензије објекта КН-41; дужину ширину и висину објекта од тротоара до стрехе, као и да нам доставите податак о нагибу кровне равни на предметном објекту? 
Одговор:  
	Величина
	Дужина  м'
	Ширина  м'
	Висина  м'

	Објекта
	46,16

17,80
	10,76

3,00
	6,75

3,75


Нагип кровне равни је 30-33о.
                                                                                             Председик комисије
                                                                   капетан

                                                                                   Предраг Вучетић
Урађено у једном примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН 24/2016
Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs
