
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр. 2   9   7   7 








Бр. 289-6







11.08.2015. године







Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ  
Конкурсне документације
за јавну набавку услуге
''Објекат КН-7: Оправка мазутне         инсталације''
ЈН бр. 130/2015

по следећем: 

У конкурсној документацији објављеној 16.07.2015. године, у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, Прилогу бр. 2 конкурсне документације потребно је попунити измењени прилог бр. 2 који гласи: 
Прилог бр 2

	
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ КН-7: ОПРАВКА МАЗУТНЕ            ИНСТАЛАЦИЈЕ


	
	


1. Демонтажа мазутне пумпе SAFAG VBH GIC-3 (2000 l/h).  ком.2 х _________=___________
2. Демонтажа мазутне пумпе SAFAG VBH GMDC-3 (4000 l/h).   

        ком.2 х _________=___________
3. Демонтажа вијчане мазутне пумпе MPD DARUVAR VP-70 у комплету са електромотором.

                                                                                                          ком.1 х _________=___________

4. Ипорука и уградња мазутне пумпе SAFAG VBH GIC-3 (2000 l/h).  Пуштање у рад.

 ком.2 х _________=___________

5. Ипорука и уградња мазутне пумпе SAFAG VBH GMDC-3 (4000 l/h). Пуштање у рад.

                                             ком.2 х _________=___________
6. Ипорука и уградња мазутне пумпе MPD DARUVAR VP-70 у комплету са електромотором. Пуштање у рад.                                                                   









                      ком.1 х _________=___________

7. Демонтажа ел.мотора пумпе бр. 2 за пријем и претовар мазута SEVER ZK160M4 P=11KW, n=1456o/min, викловање ел. мотора за заменом лежајева, монтажа и пуштање у рад.                                                                   









                     

        




        ком.1 х _________=___________

8. Демонтажа ел.мотора пумпе GRUNDFOS M1 MMG 180 M-2 48, P=22KW, n=2945 n/min, 39,1A. Замена лежајева, монтажа и пуштање у рад.                                                                   









                     

       




        ком.1 х _________=___________

9. Демонтажа механичког заптивача пумпе GRUNDFOS DN 50-160/161 A-F-A-BUBE, испорука и уградња новог механичког заптивача и пуштање у рад..                                                                   









                     

       




        ком.1 х _________=___________

        УКУПНО:_________________________________________дин.

       ПДВ 20%: _________________________________________дин.

        СВЕГА СА ПДВ-ом:________________________________дин.

  У ______________,
 дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

2. Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге бр. 130/2015 - ОБЈЕКАТ КН-7: ОПРАВКА МАЗУТНЕ         ИНСТАЛАЦИЈЕ, се не мењају.
РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ








потпуковник







Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs









	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2014

	                  20 од 
 NUMPAGES 
2



	


	      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.130/2015
	           1 од 
 NUMPAGES 
2




