В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  298 - 8

10.07.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ПОЈАШЊЕЊА

у вези техничке спецификације

за набавку добара по основу оквирног споразума за набавку грађевинског материјала за потребе ВП 2977 Београд

Набавка грађевинског материјала ЈН бр. 134/2019

- У позиву за подношење  понуда бр. 298-5 од 04.07.2019. године на страни 7/9 у Обрасцу структуре цене мења се следеће:

- Зидна грејалица не треба да буде у IP 54 заштити.

8.       Лед рефлектор не мора да даје мат светло.

18.     Ради се о округлом надградном панелу без IP 54 заштите.

- Мења се рок до кога понуде морају да стигну на 15.07.2019. године (понедељак) у 10,00 часова, јавно отварање истог дана у 10,30 часова.

РК/МД							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

- Понуђачима по ОС (ЈН 20/2019), (мејлом).

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs