## Sheet1
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB NIŠ | UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om | Rok isporuke | Rok trajanja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 14G | kom | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
2 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 16G | kom | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
3 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 18G | kom | 19000 |  | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
4 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | kom | 19000 |  | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
5 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | kom | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
6 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 24G | kom | 500 |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 14, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine 40 - 43 cm | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
8 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 16, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine 40 - 43 cm | kom | 120 |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 18, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine 40 - 43 cm | kom | 200 |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
10 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 20, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine 40 - 43 cm | kom | 1170 |  | 1170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11 | Balon kateter po Foley-u Ch 18, dvokanalni, silikonski /100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12 | Balon kateter po Foley-u Ch 20, dvokanalni, silikonski /100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13 | Balon kateter po Foley-u Ch 18, dvokanalni, otvorenog ravnog, zasecenog, vrha , dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
14 | Balon kateter po Foley-u Ch 20, dvokanalni, otvorenog ravnog, zasecenog vrha, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15 | Kateter po Foley-u - CH-20, trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, DUFUR vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 60 ml | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
16 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, DUFUR vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 60 ml. | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17 | Kateter po Foley-u - CH-20 trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, COUVELIER vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
18 | Kateter po Foley-u - CH-22 trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, COUVELIER vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
19 | Kateter za debelo crevo (rektalni) 32 FG | kom | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
20 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 dana od zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
21 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Ureteralni stent 6 Fr dužine 20 cm | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Intrakardijalni kateter, fleksibilni za ventovanjeleve komore, 16FR, konktor 1/4” | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Venska kanila prava armirana, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 28FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa krajem koji ima otvor za konekciju 3/8” | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm ± 6cm,konektor 3/8” | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od .030 do .040", 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7 cm, špric od 5 do 10ml, dilatator | SET | 400 |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od .030 do .040" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7 cm, špric od 5 do 10ml, dilatator | SET | 300 |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od .030 do .040" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7 cm, špric od 5 do 10ml, dilatator | SET | 500 |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide od .030 do .040" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, od 6 do 7 cm, špric od 5 do 10 ml, dilatator | SET |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide od .030 do .040" , 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, od 6 do 7 cm, špric od 5 do 10 ml, dilatator | SET |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 6 | KOM |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | KOM |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | KOM |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | KOM |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | KOM |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | KOM |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | KOM |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 20 | KOM |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18 Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45 cm, igla 22 Ga.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje оd 17Ga dо 18 Ga, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Termodilucioni kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CO, SvO2 i EDV, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr, za korišćenje na monitoru Vigilance II | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Termodilucioni kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CO i EDV, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr, za korišćenje na monitoru Vigilance II | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Termodilucioni kateter sa venskim infuzionim otvorom (VIP), set, dužine 110 cm, 5 lumena, veličine 7,5 Fr | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 11 Fr, dilatatorom od 12 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 10 ml, iglom 18Ga /7cm, skalpelom za plasiranje po Seldigeru | SET |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Kateter, zakrivljen za akutnu hemodijalizu sa mekim pravim vrhom i sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica; set - Dvolumenski kateter, zakrivljen, 14Fr 15 cm od radiopaktnog poliuretana sa pravim mekim vrhom, produženim linijama sa klampama i zatvaračima za injekciona mesta; žica vodilja, obeležena, dimenzija 97mmx70cm, sa mekim, pravim vrhom na jednom kraju i "J" vrhom na drugom kraju i sa ekvivalentnim advanserom; radiopaktni kateteri 16Gx4,8cm, preko igle za uvođenje 19G; igla za uvođenje 18Gx6,35cm i ekvivalentnim Raularsen špricem 5cc; dilatator; krilca za fiksaciju, pokrivka 61cmx91,5cm, skalpel. | SET |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0