МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 1237 - 24 15.05.2018о оо

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 527/17 (70/18),

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 518/17,( 136/18)  ,

на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације,

и то:

1.-Мења се Прилог 2 и 3.     техничке  спецификације  конкурсне документације и прилог 6

као у прилозима                                                                                                                                         .

JM

Прилог:

- Прилог 2 и 3

- Прилог 6

## ЗАМЕНИК   НАЧЕЛНИКА  ВМА

п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Драган Динчић

Достављено:

-уз омот предмета 4237/18

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: Материјал за ангиографију и ангиопластику   по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2018, и 2019. годину:

|  | Предлог Клинике за ургентну интерну медицину за оквирне споразуме за 2018. и 2019. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив/опис средства | ВМА Београд 2018 година | ВМА Београд 2019 година | УКУПНО за 2018/2019 годину | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност за 2018годину без ПДВа | Укупна вредност за 2019годину без ПДВа | Укупна вредност за 2018 и 2019 годину без ПДВа | ПДВ у % | Укупна вредност за 2018 годину са ПДВ-ом | Укупна вредност за 2019 годину са ПДВ-ом | Укупна вредност за 2018 I 2019 годину са ПДВ-ом | Решење АЛИМСА | Рок трајања –произвођачки рок стерилности на дан испоруке |
| 1. | Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 20mm do 29mm. Tri načina implantacije: transfemoralno , preko subklavije i direktno kroz aortu. | 5 | 5 | 10 | 2.212.537,45 | 11.062.687,25 | 11.062.687,25 | 22.125.374,50 | 10% | 12.168.955,98 | 12.168.955,98 | 24.337.911,95 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
|  | 2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili manji kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule. | 5 | 5 | 10 | 324.993,75 | 1.624.968,75 | 1.624.968,75 | 3.249.937,50 | 20% | 1.949.962,50 | 1.787.465,63 | 3.899.925,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
|  | 3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični. | 5 | 5 | 10 | 62.398,80 | 311.994,00 | 311.994,00 | 623.988,00 | 20% | 374.392,80 | 343.193,40 | 748.785,60 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 2 | Uvodnik za TAVI 18F | 5 | 5 | 10 | 4.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 44.000,00 | 20% | 26.400,00 | 24.200,00 | 52.800,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 3 | Femoralni uvodnik u setu:, Uvodnik dimenzija 6F; 6,5F; 7F 7,5F. Set sadrži Uvodnik,Dilatator, Žicu vodič 0,035'', 50cm ili 0,038'', 50cm, angiografsku iglu 18G, 7cm | 200 | 200 | 400 | 1.350,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 540.000,00 | 20% | 324.000,00 | 297.000,00 | 648.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 4 | Špric za ubrizgavanje kontrasta, sa rotirajućom valvulom, zapremine 6ml, 8ml, 10ml, 12ml, 20ml | 300 | 300 | 600 | 650,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 390.000,00 | 20% | 234.000,00 | 214.500,00 | 468.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 5 | Set za administraciju fluida: Linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom, velikom unutrašnjeg lumena, dužine 120-130 cm | 400 | 400 | 800 | 1.400,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 1.120.000,00 | 20% | 672.000,00 | 616.000,00 | 1.344.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 6 | Špric za PTCA, sa manometrom pritiska 0d 30 atm, sa insercionom iglom za žicu, rotatorom i automatskom Y-valvulom i RXP, sa dugmetom za brzu deflaciju od 25atm | 250 | 250 | 500 | 4.600,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 2.300.000,00 | 20% | 1.380.000,00 | 1.265.000,00 | 2.760.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 7 | Balon kateteri za valvuloplastiku, nominalnog dijametra balona 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 35, dužina balona 25, 40, 45, 50, 60 , nominalnog pritiska 2,5atm, RBP 5atm, dužine katetera 110cm | 8 | 8 | 16 | 62.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 20% | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 8 | Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hrom, debljine strata manjeg ili jednako 65 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine proksimalnog i distalnog dela stenta, za dugačke lezije, dužina od 30-60mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | 30 | 30 | 60 | 38.300,00 | 1.149.000,00 | 1.149.000,00 | 2.298.000,00 | 10% | 1.263.900,00 | 1.263.900,00 | 2.527.800,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
|  |  |  |  |  |  | 16.845.650,00 | 16.845.650,00 | 33.691.300,00 |  | 20.214.780,00 | 20.214.780,00 | 40.429.560,00 |  |  |
|  | Предлог Одељења за интервентну неваскуларну радиологију за оквирне споразуме за 2018. и 2019. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив/опис средства | ВМА Београд 2018 година | ВМА Београд 2019 година | УКУПНО за 2018/2019 годину | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност за 2018годину без ПДВа | Укупна вредност за 2019годину без ПДВа | Укупна вредност за 2018 и 2019 годину без ПДВа | ПДВ у % | Укупна вредност за 2018 годину са ПДВ-ом | Укупна вредност за 2019 годину са ПДВ-ом | Укупна вредност за 2018 I 2019 годину са ПДВ-ом |  | Рок трајања –произвођачки рок стерилности на дан испоруке |
| 9 | Standardni dilatator dužine 20 cm, promera od 6 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca. | 400 | 400 | 800 | 1.400,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 1.120.000,00 | 20% | 672.000,00 | 672.000,00 | 1.344.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 10 | Kateter pigtail univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, locking mehanizmom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 F do 14 F, dužine 25cm. Dimenzije po zahtevu naručioca | 80 | 80 | 160 | 18.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 2.880.000,00 | 20% | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 3.456.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 11 | Kateter pigtail univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, locking mehanizmom i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa stiff kanilom. Dimenzija od 7,5 F do 14 F, dužine najmanje 25cm. Dimenzije po zahtevu. | 50 | 50 | 100 | 8.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 10% | 480.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 12 | Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca. | 400 | 400 | 800 | 6.500,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 5.200.000,00 | 20% | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 6.240.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 13 | Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina od mekog materijala otpornog na kinking, sa locking mehanizmom, hidrofilnim premazom, dijametra 8,5 F ili 10.2 F kompatibilan sa vodič sajlom 0,035 inča ili 0,038 inča distance izmedju pigtailova od 20 do 28 cm sa jedan ili dva radioopakna markera, montiran na sistem za postavljanje koji se sastoji od pozicionera i uvodnog katetera. Dimenzije po zahtevu naručioca. | 80 | 80 | 160 | 28.500,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 4.560.000,00 | 10% | 2.736.000,00 | 2.736.000,00 | 5.472.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 14 | Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja – bilijarni drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter promera 8,5 F ili 10,2F, dužine 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa locking mehanizmom, sa hidrofilnim premazom, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, i dve stiffening kanile. Dimenzije po zahtevu naručioca. | 100 | 100 | 200 | 36.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 7.200.000,00 | 10% | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 8.640.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 15 | Chiba igle za biopsiju mekih tkiva, dimenzije 22G do 25G, sa ehogenim vrhom, dužine 10-20cm. Dimenzije po zahtevu . | 500 | 500 | 1000 | 900,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 20% | 540.000,00 | 540.000,00 | 1.080.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 16 | Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, omotač sa PTFE premazom, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom | 300 | 300 | 600 | 790,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 474.000,00 | 20% | 284.400,00 | 284.400,00 | 568.800,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 17 | Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 150cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac sa PTFE premazom, dugačkog konusa. | 50 | 50 | 100 | 2.750,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 275.000,00 | 20% | 165.000,00 | 165.000,00 | 330.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 18 | Balon kateter za dilataciju OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, kompatibilan sa uvodnikom 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča , dimenzije 9mm x 80mm x 80cm. | 20 | 20 | 40 | 13.300,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 532.000,00 | 20% | 319.200,00 | 319.200,00 | 638.400,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 19 | Indeflator sa mogućnošću postizanja pritiska 35 atmosfera sa RX špricem u setu | 20 | 20 | 40 | 5.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 20% | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 20 | Sistem za biopsiju mekih tkiva za jednokratnu upotrebu, sa sistemom giljotine i oprugom, centimetarskom kanilom sa stoperom, podesiv za dve veličine uzorka, sa eho markerom, dimenzije 20G, dužine 15-20cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | 50 | 50 | 100 | 3.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 20% | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
| 21 | ,,Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa metalnim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije ćelija, kompatibilan sa vodič žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije 9-12mm h40-80mm, sistem opuštanja 40-80 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca,,. | 5 | 5 | 10 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10% | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.200.000,00 | ДА | Najmanje 50% (najmanje 12 meseci) |
|  |  |  |  |  |  | 13.121.300,00 | 13.121.300,00 | 26.333.800,00 |  | 15.664.600,00 | 15.664.600,00 | 31.380.800,00 |  |  |