КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

јул 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 6-12/16 од 23.06.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 6/2017 и Решења бр. 6-13/16 од 23.06.2017. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 6/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ

ЈН бр 6/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 22 |
| VIII | Образац понуде | 27 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 31 |
| X | Референтна листа | 32 |
| XI | Потврда Наручиоца | 33 |
| XII | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 34 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 37 |
| XVI | Образац потврде о обиласку локације | 38 |
| XVII | Модел уговора | 39 |
| XVIII | Пројектни задатак | 48 |

УКУПНО 64 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“- орган државне управе.

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2017 је услуга израде техничке документације за измену пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом и изградњу и реконструкцију истог.

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2017 су услуге – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ,   ознака из општег речника набавки:

- 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Локација објекта

Објекат КН-55, са припадајућим анексом, налази се у северном делу комплекса касарне „Дедиње“, поред објекта КН-54, који Гарда већ користи.

Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 20654/1 К.О. Савски Венац – Топчидер, Београд. Према наведеним подацима парцела је у државној својини, док Министарство одбране има право коришћења. Површина именоване парцеле је 72 ха 86 а 74 м².

Локација предметног објекта обухваћена је Генералним урбанистичким планом војног комплекса „Топчидер“ из јула 2003. године, и налази се у подцелини Зона Г - „Гарда -касарна Дедиње“. Према подацима из Плана објекат служи за смештај и обуку војника. Објекат је спратности По+П+1+Пк, изграђен 1928.год. (1978.год.), површине 3.960 м² под објектом, укупне БРГП 13.103 м². Изграђен je од опеке и бетона, опремљен иснталацијама водовода и канализације, електроинсталацијама, централним грејањем и громобраном. По бонитету објекат је сврстан у групу доброг грађевинског фонда - нове објекте од квалитетног материјала, без оштећења. За локацију предметног објекта Планом је предвиђена израда плана нижег реда - Детаљни урбанистички план 3 - касарна „Дедиње“, тј. по актуелној регулативи Плана детаљне регулације подцелине Г.

Сви урбанистичко-технички параметри су дефинисани техничком документацијом - Главним пројектом санације објекта и у складу са наведеним за потребе наставка изградње објекта КН-55 у касарни „Дедиње“ не прибавља се Урбанистичка дозвола.

## Опис намене објекта

Постојећи објекат је сталног карактера, у функционалном и технолошком смислу организован према захтевима корисника.

Објекат би у свему задржао намену, која је постојећим пројектом била предвиђена, а то су: радне просторије команде Гарде, смештај војника, учионице, стационарни центар везе (са „Фарадејевим кавезом“) и сала за вежбање са пратећим просторијама, у анексу објекта.

Површине просторија прилагођене су потребама корисника и технолошким карактеристикама опреме која ће бити инсталирана у новопланираном објекту и дате су у табеларним прегледима, који су део Главног архитектонско-грађевинског пројекта санације.

## Капацитет и величина објекта

Објекат је спратности По+Су+Пр+1+Пк (главна зграда), односно Су+Пр+1+Пк (анекс), а укупна корисна површина објекта је 12.390,92 м² (главне зграде 10.657,62 м² и анекса 1.733,30 м²). Јединице Гарде користиле би једно крило и централни део објекта, као и анекс, укупне површине ~7.500,00 м² (главне зграде ~5.766,70 м² и анекса 1.733,30 м²).

## Начин снабдевања водом и енергијом

Објекат је прикључен на постојећу инфраструктурну мрежу комплекса (водоводну, канализациону, електричну, телефонску и топловодну мрежу).

## Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

У зависности од планираних и потребних капацитета и у случају повећања капацитета које не задовољава тренутна инфраструктурна опремљеност, потребно је прибавити техничке услове и сагласности надлежног комуналног предузећа или другог надлежног органа (партиципација ЕПС-у за нову трафостаницу и сл).

## Уређење терена око објекта (саобраћајнице, прилази, зелене површине и сл.)

Прилаз објекту омогућен је постојећим колским и пешачким саобраћајницама у комплексу.

Након завршетка радова на изградњи објекта, потребно је све површине око објекта довести на претходни ниво уређења и на крају хортикултурно уредити.

# III 2. Опис услуге

За потребе завршетка радова на санацији дела објекта КН-55, потребно је:

I - израдити нову техничку документацију:

- Главни пројекат нове МБТС трансфостанице 10/0,4 КV, 2x 630 kVA, лоциране поред објекта „стражара“,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге 180 kVA, 3x 400/230 V, лоцираног поред нове трафостанице,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге 60kVA, 3x400/230V, контејнерског типа, лоцираног на већ изграђеном темељу поред просторије центра везе, у објекту КН-55.

II - израдити техничку документацију - измену и допуну Главног пројекта санације, са свим детаљима неопходним за извођење радова, чијом израдом  је потребно допунити следеће:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат

- Главни пројекат инсталација водовода и канализације

- Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација

- Главни пројекат инсталација телекомуникација

- Главни пројекат термотехничких инсталација

- Главни пројекат заштите од пожара.

III 3. Прилог

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката (Пројекти за извођење, по Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, „Сл. гласник РС“, бр. 23/2015).

Документацију урадити на основу пројектног задатка, података прикупљених приликом обиласка објекта, увида у расположиву техничку документацију и усвојеног Инвестиционог програма, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

III.4. Количина, квалитет и опис добара, радова или услуга

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CD) у 5 (пет) примерака, од којих примерак број 1 са предмером и предрачуном радова, а остала четири са предмером радова.

Техничку контролу Главних пројеката врши Ревизиона комисија УИс СМР МО. Садржај техничке документације (главни пројекти) одређен је према важећем Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Наручилац ће омогућити увид у Правилник свим заинтересованим лицима који поднесу захтев.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

III.5. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације потенцијалних понуђача.

Обилазак локације је дана 22.08.2017. године (уторак) и 29.08.2017. године (уторак), у 11,00 часова , али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља од стране кандидата који ће извршити обилазак, најкасније један дан пре наведеног рока за обилазак.

Пријава за обилазак се доставља факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат. Овлашћени представници понуђача у наведено време морају бити испред улаза у касарну ''Дедиње'' из улице Јована Мариновића бб. Београд.

Ради обезбеђења што веће конкуренције, сходно начелима јавне набавке, Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, уколико је због објективних околности спречен да обилазак изврши у одређеним терминима.

Потврду о обиласку локације, потписану од стране наручиоца или корисника, понуђач прилаже уз понуду.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

За објекат КН-55 израђен је Главни пројекат санације објекта, који је, по налогу Инвеститора ВП 8353 Београд, израдио ВПБ „Београд“, из Београда. Пројекат је усвојен Решењем о исправности техничке документације Управе за техничку контролу, Сектора за грађевинско-урбанистичку делатност, Савезног министарства за одбрану, бр.140-8, од 24.06.2003. године. Од израђене документације ВГЦ „Београд“ поседује: Главни архитектонско-грађевински пројекат - 3 свеске (3/2003-1А, 3/2003-2А, 3/2003-3А), Главни архитектонско-грађевински пројекат центра везе, Главни архитектонско-грађевински пројекат - фарадејев кавез, Измену главног АГ пројекта дела темеља, Главни пројекат реконструкције нискоградње, Главни пројекат санације унутрашње инсталације водовода и канализације, Главни пројекат санације спољне инсталације водовода и канализације, цртеже инсталација водовода, канализације и атмосферске канализације које поседује Инвеститор на паусу (по списку у прилогу),  Главни пројекат машинских инсталација - централно грејање, Главни пројекат машинских инсталација у подстаници и инсталације вентилације, Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација, Главни пројекат електроенергетских инсталација Фарадејевог кавеза, Главни пројекат електроенергетских инсталација центра везе, Главни пројекат електроенергетских инсталација НН напојног клабла и спољне расвете, Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација, Главни пројекат инсталација телекомуникација 2 свеске, Главни пројекат инсталација телекомуникација - центар везе, Елаборат о геотехничким условима санације и Елаборат о геоелектричним карактеристикама терена објекта КН-55.

Понуђачи могу извршити увид у расположиву техничку документацију у просторијама ВГЦ-а „Београд“, радним даном од 10:00–12:00 часова, канцеларија 104, први спрат, уз претходно достављену писану пријаву за увид један дан раније. Пријава се доставља на факс број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15, са навођењем података лица која ће извршити увид у техничку документацију (име и презиме, име оца, датум и место рођења, број личне карте, од кога је издата, матични број и адреса становања). Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен увид у техничку документацију.

Санација објекта, по наведеном пројекту, је започета 2003. године, али је прекинута 2007. године, због недостатка новчаних средстава. Одлуком Министра одбране од 02.11.2009. године извршено је одгађање изградње објекта, на неодређено време. У складу са овом Одлуком извршен је коначни обрачун изведених радова I фазе на санацији објекта и објекат је, у виђеном стању, предат на чување кориснику.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

    - за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

    - да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

    - да располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000 динара;

    - да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, а један од њих је одговорни пројектант архитектуре, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом;

    - да има најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара;

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

    - да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има израђена најмање 2 пројекта, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, с тим да је један пројекат за објекат БРГП веће од 2000м2.

    - да за испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,

- потписане и оверене изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

- доказ да понуђач има пословни приход од минимум 10.000.000 динара садржан је у извештају о бонитету за правна лица, а за предузетнике у Изворном финансијском извештају – статистички анекс, за претходну обрачунску годину;

- фотокопија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину и

фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запослене, а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке;

- доказ о урађеним пројектима (најмање 2), за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, тако да је бар један за објекат БРГП веће од 2000м2, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, састоји се од:

а) списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају  фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре  и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...);

б) 	потврде Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, тј. да има израђене пројекте према наведеним условима.

- доказ о извршеном обиласку се прилаже на обрасцу Потврде о обиласку локације     (XVI) који треба да буде попуњен на лицу места, након чега га потписује представник Наручиоца или Корисника.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати најмање 6.000.000 динара (шестмилиона динара).

Доказ да понуђач има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера која поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта, група понуђача испуњава заједно с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једног) запосленог.

Доказ да понуђач има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, група понуђача испуњава заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једну) референцу.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.7. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7 упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге– ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.09.2017. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 04.09.2017. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити

  - 95% цене израде техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за завршетак техничке документације и отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

Рок за завршетак техничке документације је најдуже 90 дана од дана увођења у посао,

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје техничке документације.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на основу достављеног захтева у коме мора бити наведен начин достављања односно преузимања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у изради ТД. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 6/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (удаљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева. односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повред доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156 ЗЈН чија се уплата врши у износу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; навести назив наручиоца; навести редни број јавне набавке;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке или поште,

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, која садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од старне Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованох рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун код банке.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Војног правобранилаштва и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.3. Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује пословни приход. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци): - потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. | Да Да Да Да | Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину Доказ II: Фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.5: Доказ:фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.6. Доказ I: списак најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...). Доказ II: потврда Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, с тим да водећи члан доставља доказ о најмање једној референци. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Потписана Потврда о обиласку локације (поглавље XVI) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 5. | Споразум из тачке VI 7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017

| Техничка документација: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок за завршетак услуге (не дужи од 90 дана) | _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти, за које је према важећим прописима у време њихове израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, с тим да је један пројекат за објекат БРГП веће од 2000м2 у периоду, који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда

Доказ о урађеним пројектима састоји се од фотокопије уговора, прве и задње стране окончане ситуације-фактуре, односно других релевантних докумената из којих су видљиви подаци: назив објекта, површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге као и потврде  Наручиоца- ПОГЛАВЉЕ XI .

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио техничку документацију: ______________________________________

________________________________________________________________________________(пун назив пројекта за који је према важећим прописима у време израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, ) _________________________ _____________________________________________________________ (уписати остале податке ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), БРГП _______________________ м2 , на основу закљученог уговора од _______________(датум).

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци - „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 6/2017 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 6/2017 за ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-55 СА АНЕКСОМ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИСТОГ, ЈН бр 6/2017

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки ________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

XVII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

- (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

ОСНОВ УГОВОРА:	- Јавна набавка услуге ЈН број 6/2017, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки ________.2017. године;

- Одлука о додели уговора број ________;

- Понуда изабраног понуђача бр.___________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 6/2017. Предмет уговора о јавној набавци услуга су услуге из члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1. Закона.

● да је Извршилац на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана ________.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Израда техничке документације за измену пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом и изградњу и реконструкцију истог.

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за измену пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом и изградњу и реконструкцију истог.

Извршилац ће техничку документацију урадити у свему према захтеву Наручиоца, пројектном задатку, конкурсној документацији за ЈН бр. 6/2017, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист“' бр. 29/11 и 13/17) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извршилац се обавезује да техничку документацију која је предмет овог уговора, изради према понуди број _____ од ___.___.2017. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од ____.____.2017. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Израда техничке документације из члана 1. овог уговора обухвата:

I - израду нове техничке документације:

- Главни пројекат нове МБТС трансфостанице 10/0,4 КV, 2x 630 kVA, лоциране поред објекта „стражара“,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге 180 kVA, 3x 400/230 V, лоцираног поред нове трафостанице,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге  60 kVA, 3x 400/230 V, контејнерског типа, лоцираног на већ изграђеном темељу поред просторије центра везе, у објекту КН-55.

II - израду техничке документације - измену и допуну Главног пројекта санације, са свим детаљима неопходним за извођење радова, чијом израдом  је потребно допунити следеће:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат,

- Главни пројекат инсталација водовода и канализације,

- Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација,

- Главни пројекат инсталација телекомуникација,

- Главни пројекат термотехничких инсталација,

- Главни пројекат заштите од пожара,

тако да се обезбеди за коришћење једног крила и централни део објекта, као и анекс, укупне површине ~7.500,00 м² (главне зграде ~5.766,70 м² и анекса 1.733,30 м²).

Под израдом техничке документације подразумевају се и сви припремни и претходни радови које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми (Аdobe*. pdf и CAD*.dwg формат). Главни пројекат се ради у 5 (пет) истоветних примерака (први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали без цена).

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци услуге из члана 1. овог уговора на износ од:

| Техничка документација: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |

и словима: _______________________________________________________________  динара

Укупна цена услуге уговара у фиксном износу.

Уговорена вредност обухвата и све трошкове везане за умножавање комплетне  документације из предмета уговора, у уговореном броју примерака.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 6.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа у објекат ради снимања постојећег стања;

- предају расположиве документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 90 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

Члан 8.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршилац  израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок.

Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац  достављену меничну за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршилац тражи накнаду до пуног износа штете.

По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца достави тражена мишљења, појашњења и тумачења везана за Главни пројекат, у року од 5 дана, односно у другом остављеном року који је захтевом наведен, уколико се у току извођења радова укаже потреба за тим, исказана од стране Наручиоца или извођача радова.

Члан 9.

Уколико Извршилац не изради техничку документацију у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији;

ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 12.

Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 10. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 14.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд ).

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 16.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Наручилац захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у изради техничке документације дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 17.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима на прописаном обрасцу који је дужан да достави Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере, комплетан, попуњен са свим траженим подацима и потписан од стране свих лица која су у њему наведена.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно Правобранилаштво.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 			ЗА НАРУЧИОЦА:

директор                                           		                   начелник

____________________________                                               	    потпуковник

___________________________________ 					                                                 Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за измену пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом

и изградњу и реконструкцију истог

2017. године

# ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за измену пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом и

изградњу и реконструкцију истог

# 1. Општи део

За потребе завршетка радова на санацији дела објекта КН-55, потребно је:

I - израдити нову техничку документацију:

- Главни пројекат нове МБТС трансфостанице 10/0,4 КV, 2x 630 kVA, лоциране поред објекта „стражара“,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге 180 kVA, 3x 400/230 V, лоцираног поред нове трафостанице,

- Главни пројекат новог дизел електроагрегата, снаге  60 kVA, 3x 400/230 V, контејнерског типа, лоцираног на већ изграђеном темељу поред просторије центра везе, у објекту КН-55.

II - израдити техничку документацију - измену и допуну Главног пројекта санације, са свим детаљима неопходним за извођење радова, чијом израдом  је потребно допунити следеће:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат

- Главни пројекат инсталација водовода и канализације

- Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација

- Главни пројекат инсталација телекомуникација

- Главни пројекат термотехничких инсталација

- Главни пројекат заштите од пожара

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката (Пројекти за извођење, по Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, „Сл. гласник РС“, бр. 23/2015).

Документацију урадити на основу пројектног задатка, података прикупљених приликом обиласка објекта, увида у расположиву техничку документацију и усвојеног Инвестиционог програма, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Одлуком в.д. помоћника министра за материјалне ресурсе МО, Бр. 2894-8, од 14.02.2017. године, предвиђена је:

- израда измене Пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом и изградња и реконструкција истог, за потребе смештаја јединица Гарде, у касарни „Дедиње“, у Београду, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), уз претходно прибављену сагласност Војног правобранилаштва, у свему према Инвестиционом програму, Бр. 6-3, од 20.09.2016. године, усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру, Бр. 2894-4, од 07.11.2016. године и то у две фазе:

• I фаза - израда и усвајање техничке документације (нова техничка документација за потребе електроенергетских инсталација и измена и допуна постојеће техничке документације) и

• II фаза - извођење радова

# 2. ИНВЕСТИТОР: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

3. ОБЈЕКАТ: КН-55 са анексом, касарна „Дедиње“, у Београду

4. КОРИСНИК: Команда Гарде, Управа за логистику (Ј-4) ГШ ВС.

5. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - постојеће стање

## 5.1 Постојећа техничка документација

За објекат КН-55 израђен је Главни пројекат санације објекта, који је, по налогу Инвеститора ВП 8353 Београд, израдио ВПБ „Београд“, из Београда. Пројекат је усвојен Решењем о исправности техничке документације Управе за техничку контролу, Сектора за грађевинско-урбанистичку делатност, Савезног министарства за одбрану, бр.140-8, од 24.06.2003. године. Од израђене документације ВГЦ „Београд“ поседује: Главни архитектонско-грађевински пројекат - 3 свеске (3/2003-1А, 3/2003-2А, 3/2003-3А), Главни архитектонско-грађевински пројекат центра везе, Главни архитектонско-грађевински пројекат - фарадејев кавез, Измену главног АГ пројекта дела темеља, Главни пројекат реконструкције нискоградње, Главни пројекат санације унутрашње инсталације водовода и канализације, Главни пројекат санације спољне инсталације водовода и канализације, цртеже инсталација водовода, канализације и атмосферске канализације које поседује Инвеститор на паусу (по списку у прилогу),  Главни пројекат машинских инсталација - централно грејање, Главни пројекат машинских инсталација у подстаници и инсталације вентилације, Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација, Главни пројекат електроенергетских инсталација Фарадејевог кавеза, Главни пројекат електроенергетских инсталација центра везе, Главни пројекат електроенергетских инсталација НН напојног клабла и спољне расвете, Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација, Главни пројекат инсталација телекомуникација 2 свеске, Главни пројекат инсталација телекомуникација - центар везе, Елаборат о геотехничким условима санације и Елаборат о геоелектричним карактеристикама терена објекта КН-55.

Санација објекта, по наведеном пројекту, је започета 2003. године, али је прекинута 2007. године, због недостатка новчаних средстава. Одлуком Министра одбране, пов.бр. 2150-20/07, од 02.11.2009. године извршено је одгађање изградње објекта, на неодређено време. У складу са тачком 6. ове Одлуке извршен је коначни обрачун изведених радова I фазе, на санацији објекта и објекат је, у виђеном стању предат на чување кориснику - команди Гарде.

5.2 Локација објекта

Објекат КН-55, са припадајућим анексом, налази се у северном делу комплекса касарне „Дедиње“, поред објекта КН-54, који је Гарда већ запосела (ситуациони приказ микролокације објекта, у прилогу).

Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 20654/1 К.О. Савски Венац – Топчидер, Београд. Према наведеним подацима парцела је у државној својини, док Министарство одбране има право коришћења. Површина именоване парцеле је 72 ха 86 а 74 м².

Локација предметног објекта обухваћена је Генералним урбанистичким планом војног комплекса „Топчидер“ из јула 2003. године, и налази се у подцелини Зона Г - „Гарда -касарна Дедиње“. Према подацима из Плана објекат служи за смештај и обуку војника. Објекат је спратности По+П+1+Пк, изграђен 1928.год. (1978.год.), површине 3.960 м² под објектом, укупне БРГП 13.103 м². Изграђен je од опеке и бетона, опремљен иснталацијама водовода и канализације, електроинсталацијама, централним грејањем и громобраном. По бонитету објекат је сврстан у групу доброг грађевинског фонда - нове објекте од квалитетног материјала, без оштећења. За локацију предметног објекта Планом је предвиђена израда плана нижег реда - Детаљни урбанистички план 3 - касарна „Дедиње“, тј. по актуелној регулативи Плана детаљне регулације подцелине Г.

Сви урбанистичко-технички параметри су дефинисани техничком документацијом - Главним пројектом санације објекта и у складу са наведеним за потребе наставка изградње објекта КН-55 у касарни „Дедиње“ не прибавља се Урбанистичка дозвола.

## 5.3 Опис намене објекта

Постојећи објекат је сталног карактера, у функционалном и технолошком смислу организован према захтевима корисника.

Објекат би у свему задржао намену, која је постојећим пројектом била предвиђена, а то су: радне просторије команде Гарде, смештај војника, учионице, стационарни центар везе (са „Фарадејевим кавезом“) и сала за вежбање са пратећим просторијама, у анексу објекта.

Површине просторија прилагођене су потребама корисника и технолошким карактеристикама опреме која ће бити инсталирана у новопланираном објекту и дате су у табеларним прегледима, који су део Главног архитектонско-грађевинског пројекта санације.

## 5.4 Капацитет и величина објекта

Објекат је спратности По+Су+Пр+1+Пк (главна зграда), односно Су+Пр+1+Пк (анекс), а укупна корисна површина објекта је 12.390,92 м² (главне зграде 10.657,62 м² и анекса 1.733,30 м²). Јединице Гарде користиле би једно крило и централни део објекта, као и анекс, укупне површине ~7.500,00 м² (главне зграде ~5.766,70 м² и анекса 1.733,30 м²).

## 5.5 Начин снабдевања водом и енергијом

Објекат је прикључен на постојећу инфраструктурну мрежу комплекса (водоводну, канализациону, електричну, телефонску и топловодну мрежу).

## 5.6 Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

У зависности од планираних и потребних капацитета и у случају повећања капацитета које не задовољава тренутна инфраструктурна опремљеност, потребно је прибавити техничке услове и сагласности надлежног комуналног предузећа или другог надлежног органа (партиципација ЕПС-у за нову трафостаницу и сл).

## 5.7 Уређење терена око објекта (саобраћајнице, прилази, зелене површине и сл.)

Прилаз објекту омогућен је постојећим колским и пешачким саобраћајницама у комплексу.

Након завршетка радова на изградњи објекта, потребно је све површине око објекта довести на претходни ниво уређења и на крају хортикултурно уредити.

## 5.8 Архитектонско-грађевински радови

## Конструкција објекта

Објекат КН-55 изграђен је 1928. године, у облику слова „П“, спратности: подрум (испод централног дела), сутерен, приземље, спрат и тавански простор. Фасадни, носећи зидови зидани су пуном опеком, старог формата, у сутерену дебљине 60 цм, а на осталим етажама дебљине 45 цм. Међуспратне конструкције су армирано бетонске плоче ојачане ребрима, које се ослањају, преко система подвлака и армирано бетонских стубова, на подужне фасадне или попречне носеће зидове.

Кровни покривач је био бибер цреп, на целом објекту.

Након бомбардовања 1999. године, приступило се санацији оштећених зидова и међуспратних таваница, у функцији враћања објекта у првобитно стање, применом лакших материјала.

Нова носећа конструкција, предвиђена на зарушеним деловима објекта, је пројектована као масивна, са зидовима од блокова, д=25 цм, укрућених хоризонталним и вертикалним армирано бетонским серклажима.

Међуспратне конструкције су ЛМТ (16+4 цм), осим на деловима санитарних чворова, где је пуна армирано бетонсак плоча, дебљине д=15 цм.

На местима порушених фасадних зидова пројектовани су нови фасадни зидови, типа „сендвич“: гитер блок, парна брана, термоизолација, опека и продужни малтер, са истом завршном пластиком.

Над целим објектом је пројектована нова дрвена кровна конструкција.

Анекс објекта КН-55

Анекс објекта изграђен је 1978. године, као независна конструктивна целина (дилатиран), у наставку централног дела зграде. Конструктивни систем анекса је скелетни, са а.б. стубовима, дим. 25/25 цм, а испуна фасадних зидова је од пуне опеке, дебљине 38 цм.

Нова носећа конструкција анекса је изведена као комбинација масивног и скелетног система. Међуспратна конструкција изнад приземља (армирано бетонска пуна плоча, д=18 цм) ослањена је на два средња носећа зида од гитер блокова, д=25 цм, а по ободу на армирано бетонске греде. По ободу анекса изведени су нови армирано бетонски стубови 40/60 цм, на које се ослањају греде приземља, а у нивоу поткровља метални решеткасти носачи, који носе кровну конструкцију фискултурне сале. Ови стубови анкеровани су у постојеће темеље, који су проширени, у свему према статичком прорачуну.  Међуспратна конструкција изнад спрата је армирано бетонска пуна плоча, д=15 цм. Кровна конструкција је комбинована, од металних и дрвених елемената.

Изнад сутерена, по целој висини изведени су нови фасадни зидови (систем „сендвич“: гитер блок, паран брана, термоизолација, опека и продужни малтер), осим на појединим местима око степеништа, где  су задржани постојећи. Фасада је прскана, а сокла од вештачког камена, као и на „старом“ делу зграде.

## Обрада објекта

Материјализација објекта усклађена је са амбијенталном целином, пројектованим решењем, погодним избором грађевинских материјала и бојом за обраду фасадних површина. Оштећени делови фасаде су обијени и површине поново малтерисане, са свом фасадном пластиком, тако да је објекат враћен у првобитно стање.

Целокупна фасада је „прскана“, са материјалом који обезбеђује добро приањање на старе и на нове малтерисане површине. Сокла објекта је од вештачког камена, такође враћена у првобитно стање.

Кровни покривач је фалцовани цреп, са комплетно новом лимаријом, од поцинкованог лима, д=0,55 мм.

Завршна обрада подова, зидова и плафона је предвиђена према намени просторија (дата у табеларном прегледу). Од постојећих подова задржан је једино ливени терацо у комуникацијама и то само у деловима где није оштећен. Све остале подне конструкције се изводе као нове, према детаљима из Главног пројекта (слојеви подне конструкције).

Велики део малтерисаних површина је обијен и као и нови зидови малтерисан, са завршном обрадом према табеларном прегледу Главног архитектонско-грађевинског пројекта.

Изнад дела постојећих међуспратних таваница које остају у функцији, нови преградни зидови рађени су као лаке монтажно-демонтажне преграде, типа „КНАУФ“, ради што мањег додатног оптерећења истих.

Сви плафони од рабиц трске су срушени и израђени: типа „армстронг“, у комуникацијама, а од гипс-картонских плоча бојених полудисперзивном бојом, у осталим просторијама, као и на плафонима просторија у поткровљу.

Нова хоризонтална хидроизолација је израђена код нових подова на тлу, у санитарним чворовима, као и испод хоризонталних олука, иза кровних надзидака („кондор“ са варењем наставака). Израда вертикалне хидроизолације, са одговарајућом заштитом (зид од пуне опеке у продужном малтеру, д=7 цм), је изведена на зарушеним деловима сутерена објекта, где је предвиђено зидање нових спољних зидова.

Елаборатом „Прорачун грађевинске физике“ обрађена је термо и звучна изолација целог објекта, односно нових делова и делова објекта који се санирају.

Сви прозори су нови, дрвени, застакљени термоизолационим стаклом, по облику и димензијама у складу са првобитним.

Улазна врата су метална и дрвена, застакљена термоизолујућим стаклом.

Унутрашња врата су предвиђена као пуна, дрвена, осим противпожарних, која су метална, са одговарајућом испуном и ватроотпорношћу.

Унутрашње преграде са вратима су, такође дрвене, застакљене обичним стаклом, д=4 мм, а противпожарне преграде су металне, са испуном и застакљене ватроотпорним стаклом, одговарајуће ватроотпорности.

Све прозорске опшивке, кровне опшивке (увале, око димњака, стубова и продора инсталација), опшивке венаца, дилатација, хоризонтални и вертикални олуци су од поцинкованог лима, д=0.55 мм, заштићени фарбањем, у стандардном поступку.

Дилатационе спојнице између објекта и анекса (под, зид и плафон) су од челичног бојеног лима, дебљине 1мм.

Објекат је снабдевен елелктроенергетским и термотехничим инсталацијама, као и инсталацијама водовода и канализације и телекомуникација, које су обрађене засебним пројектима.

Центар везе (са „Фарадејевим кавезом“), платформа за ношење антена и просторије „Фарадејевог кавеза“ на првом спрату су, такође, предмет засебних пројеката.

Анекс објекта КН-55

Целокупна фасада анекса је прскана, а сокла од вештачког камена, као и на „старом“ делу зграде.

Кровни покривач је „ондулин“.

Завршна обрада подова, зидова и плафона је предвиђена према намени просторија. Од постојећих подова задржан је једино ливени терацо у комуникацијама и то само у деловима где није оштећен. Све остале подне конструкције се изводе као нове, према детаљима  из Главног пројекта (слојеви подне конструкције).

Под фискултурне сале је бродски под, преко дрвених потпатосница, са гуменим подметачима.

У свим комуникацијама је спуштени плафон типа „армстронг“, а у учионицама од гипс-картонских плоча, бојених полудисперзивном бојом. Плафон фискултурне сале је са перфорираним гипс-картонским плочама, због акустике. Сви остали плафони се малтеришу, глетују и боје полудисперзивном бојом.

Нова хоризонтална хидроизолација је израђена у санитарним чворовима, као и испод свих нових подова на тлу. Сви фасадни и унутрашњи зидови изоловани су од капиларне влаге, а ова хоризонтална хидроизолација спојена је са хидроизолацијом подова на тлу. Нови а.б. стубови су од темеља, до висине 50 цм изнад пода сутерена, односно 50 цм изнад пода приземља (на делу објекта који нема сутерен), изведени од водонепропусног бетона и са потребном вертикалном хидроизолацијом.

Сви подови имају термо и звучну изолацију, у складу са прорачуном грађевинске физике.

Прозори анекса су дрвени, застакљени термоизолационим стаклом, у складу са прозорима „старог“ дела објекта. Прозори фискултурне сале су од пластифицираног алуминијума, застакљени лексаном.

Улазна врата анекса су метална, а унутрашња предвиђена као дрвена, пуна, осим врата техничке просторије у поткровљу, која су метална. Унутрашње преграде са вратима су, такође дрвене, застакљене обичним стаклом, д=4 мм.

Прозорске опшивке, кровне опшивке (опшивке забата, продора инсталација), опшивке венаца, дилатација, хоризонтални и вертикални олуци су од поцинкованог лима, д=0.55 мм, заштићени фарбањем, у стандардном поступку.

Унутрашње дилатационе спојнице између објекта и анекса (под, зид и плафон) су од челичног бојеног лима, дебљине 1мм.

Све унутрашње инсталације обрађене су засебним пројектима.

Закључак: Записником број 2009020412, о извршеном техничком надзору дана 04.02.2009. године утврђено је да је објекат конструктивно затворен - саниран, са свим основним елементима конструкције: темељима, зидовима, подвлакама, међуспратним конструкцијама, кровном конструкцијом и кровним покривачем и као такав је конструктивно стабилан. Достигнути ниво архитектонско-грађевинских радова је изведен квалитетно, у складу са важећим прописима и одобреном техничком документацијом.

Изведени архитектонско-грађевински радови су:

- конструктивни армирано-бетонски елементи на деловима објекта који су уништени 1999.г. и то: темељи, темељне греде, стубови, серклажи, степениште анекса и међуспратна конструкција

- фасадни и други конструктивни зидови изведени су од опекарских производа и обострано малтерисани

- кровна конструкција и кровни покривач

- лимарски радови - кровне опшивке, опшивке прозорских солбанка, олуци и олучне вертикале

- фасадерски радови са уграђеном фасадном столаријом, која је застакљена термоизолационим стаклом

- извршено је делимично преграђивање просторија зидовима од опеке, малтерисаним до пројектоване висине (до линије предвиђених спуштених плафона)

- извршена је монтажа лаких преградних зидова у административним просторијама

- на непроходним деловима таванског простора постављена је термоизолација (од минералне вуне са ПВЦ фолијом)

Радови нису завршени и објекат не може безбедно да се користи.

## 5.9 Инсталације водовода и канализације

Главни пројекат за реконструкцију објекта КН-55 је израђен 2002. године, а извођење радова је прекинуто у току 2009. године због недостатка финансијских средстава. До сада изведени радови хидротехничких инсталација су у складу са пројектном документацијом.

Записником број 2009020412, о извршеном техничком надзору, дана 04.02.2009. године, као и Информацијом о степену изграђености објекта (бр. 13105-1, од 16.11.2010.г.) утврђено је да је од хидротехничких радова изведено:

- унутрашње нсталације водовода и канализације су изведене само делимично,

- изведени су радови на монтажи хоризонталних и вертикалних цеви за унутрашњу хидрантску мрежу,

- монтирани су сви прикључци ливено гвоздених цеви на спољну мрежу канализације, као и ливено гвоздене канализационе вертикале и хоризонтале,

- изведена је спољна грана трасе водовода, за потребе снабдевања водом суседног објекта КН-54 и подстанице грејања у објекту КН-55,

- поред објекта КН-55 према анексу, уграђен је само један надземни противпожарни хидрант

- изграђена је у потпуности спољна мрежа канализације

Унутрашње инсталације су делимично изведене према Главном пројекту унутрашњих инсталација водовода и канализације за објекат КН-55 и то:

- ХИДРОВОД - Панчево је извео радове на монтажи хоризонталних и вертикалних цеви за унутрашњу хидрантску мрежу од 2 цола и 2,5 цола , од челичних поцинкованих цеви и фазонских комада. Цеви су заштићене одговарајућим премазима против корозије. Унутрашњи противпожарни хидрантски ормани, са припадајућом опремом нису монтирани, због чега водовод није могао бити испитан на хидраулички притисак. Визуелно је констатовано да су радови изведени углавном квалитетно, с тим да је требало повећати број обујмица, за причвршћивање цеви за конструкцију зидова и плафона. У неколико просторија су монтиране унутрашње водоводне челично поцинковане цеви, за које је, визуелно утврђено да нису у потпуности заштићене армафлексом, пламафексом или филцом, по читавом профилу цеви. Унутрашња санитарна галантерија и водоводне арматуре нису монтиране.

Од унутрашњих канализационих цеви монтирани су сви прикључци ливено гвоздених цеви на спољну мрежу канализације, кроз фасадне зидове.  Монтиране су ливено гвоздене канализационе вертикале и хоризонтале. Визуелно је утврђено да хоризонтале нису причвршћене  са потребним бројем обујмицама за конструкцију плафона. На неколико места су канализационе хоризонталне испод муфа, причвршћене само жицама, што технички није дозвољено, као коначно решење. Цеви се морају причврстити прописаним обујмицам. Санитарна галантерија није монтирана. (Скреће се пажња извођачу да је пројектом предвиђена уградња керамичких чучаваца).

Спољашње инсталације водовода иканализације изведене су према Главном пројекту спољних инсталација водовода и канализације за објекат КН-55 и то:

- ХИДРОВОД - Панчево је извео део спољног водовода од полипропиленских цеви и фазонских комада, за потребе снабдевања водом објекта КН-54 и подстанице грејања у објекту КН-55, односно није затворен пројектом предвиђен прстен око објекта од ПЕ водоводних цеви НД 125.  Поред објекта, према анексу, уграђен је само један надземни противпожарни хидрант.

У потпуности је изграђена спољна мрежа канализације, према ревидованом и усвојеном Главном пројекту. Према изјави надзорног органа, извршена је хидрауличка проба канализације, али комисији није достављен Записник о испитивању. Сви прикључци канализације из објекта су изграђени.

Приликом обиласка објекта уочена је корозија на уграђеном хоризонталном разводу фекалне канализације од ливено гвоздених цеви,  у санитарним чворовима.

5.10 Електроенергетске инсталације

За електроенергетске инсталације наведеног објекта КН-55 у касарни „Дедиње“израђени су следећи Главни пројекти за које постоји Решење о утврђеној исправности техничке документације:

1. Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација за објекат КН-55 касарна

„Дедиње“  - 2 свеске (3/2003-1ЕЕ, 3/2003-2ЕЕ);

2. Главни пројекат електроенергетских инсталација центра везе у објекту КН-55 касарна

„Дедиње“  - 1 свеска (5/2003);

3. Главни пројекат електроенергетских инсталација Фарадејевог кавеза у оквиру центра

везе у објкту КН-55, касарна  „Дедиње“- 1 свеска (5/2003);

4. Главни пројекат електроенергетских инсталација НН напојних каблова и спољне

расвете за објекат КН-55 касарна  „Дедиње“ - 1 свеска (19/2003);

У I фази градње, која је завршена 2007. године због недостатка новчаних средстава Инвеститора, од  предвиђених пројектованих радова  урађено је:

• према Главном пројекту унутрашњих електроенергетских инсталација за објекат КН-55 касарна „Дедиње“

- громобранска инсталација на објекту,

- мањи део унутрашње електроенергетске инсталације целог објекта, a

• према Главном пројекту електроенергетских инсталација НН напојних каблова и спољне расвете за објекат КН-55 касарна  „Дедиње“:

- део електро инсталације спољне расвете,

- део НН напојних каблова, између постојеће трафостанице V-1067 (у објекту „стражара“) и објекта КН-55 (2 кабла ППОО 4x95мм2, до кабловског прикључног ормана објекта КРО-1М, на фасади објекта, а од њега 1 каблом ППОО 4x95мм2, до кабловског прикључног ормана објекта КРО-3М).

### 5.11 Инсталације телекомуникационих система

За објекат КН-55 је израђен Главни пројекат инсталације телекомуникационих система. У сутерену објеката предвиђена је изградња центра везе (ЦВ), за који је израђен посебан пројекат и изградња Фарадејевог кавеза у склопу ЦВ за који је, такође, израђен посебан пројекат. Инсталације у објекту и у центру везе пројектоване су тако да чине јединствену целину. Спољне инсталације нису предмет овог пројекта.

Инсталација телекомуникационих система није завршена. У делу објекта су постављени перфорирани носачи каблова и положене ПВЦ цеви, кроз које су у једном делу увучене унутрашње ТТ инсталације. За центар везе, као ни Фарадејев кавез нису изведени радови по овом пројекту, па их је потребно извести у потпуности.

### 5.12 Термотехничке инсталације

Објекат КН-55 у касарни „Дедиње“ је спратности По+Су+Пр+1+Пк. У склопу објекта налази се анекс, у коме је предвиђена фискултурна сала. Након НАТО бомбардовања, објекат КН-55 је делимично порушен, 2003.г. је започета реконструкција, која је 2007. године прекинута, због недостатка новчаних средстава.

Војнопројектни биро „Београд“ је 2003. године израдио Главни пројекат машинских инсталација за предметни објекат. Пројектном документацијом обухваћена је комплетна инсталација централног грејања објекта, температурног режима 90/70оЦ, са поделом на системе. Систем С-1 је предвиђен за грејање левог крила објекта, систем С-2 за грејање централног дела објекта, систем С-3 за грејање центра везе, систем С-4 за грејање десног крила објекта и систем С-5 за грејање анекса. У централном делу је предвиђена подстаница у сутерену објекта, где је предвиђена инсталација секундарне топлотне подстанице, са свом потребном опремом. У истој топлотној подстаници је предвиђено и прикључење цивилних објеката, који су и раније били прикључени на ову подстаницу, за комплекс објекта у улици Булевар Мира и комплекс објеката у Улици Кронштатска. У топлотној подстаници је предвиђена и инсталација за припрему санитарне топле воде.

У пројектној документацији је предвиђена и инсталација за принудну вентилацију купатила, са доводом свежег и одводом отпадног ваздуха, као и принудна вентилација фискултурне сале са доводом свежег ваздуха и одводом отпадног ваздуха. У подстаници је предвиђен систем С-6, за загревање санитарне топле воде и систем С-7, за напајање топловодниг грејача у клима комори.

У објекту су од предвиђених машинских инсталација у започетој фази реконструкције 2003. године, према урађеној пројектној документацији изведени следећи радови:

- изведен је део радова на секундарном делу подстанице, који се односи на потребе грејања стамбених објеката ван круга касарне, улица Булевар Мира и Кронштатска.

- изведена је комплетна хоризонтална разводна цевна мрежа у објекту, са завршетком код подстанице

- изведен је део вертикалне цевне мреже у два крила објекта, док у анексу објекта иста није изведена

- извршено је фарбање изведене цевне мреже основном бојом

Због потребе смештаја јединица Гарде, потребно је извршити измену пројекта и ускладити га, према тренутним потребама јединица Гарде. Потребно је предвидети инсталације у делу  објекта у складу са арх-грађевинским решењем, за неометано функционисање као самостална целина, у односу на остатак објекта. Део објекта у коме је потребно извршити измену је десно крило објекта КН-55, анекс објекта и већи део централног дела објекта.

5.13 Противпожарна заштита

За објекат је израђен Главни пројекат заштите од пожара, који је узео у обзир намену објекта, угроженост од пожара, пожарно оптерећење, могуће класе пожара и др.

На објекту нису изведени радови по овом пројекту.

# 6. ПоТРЕБНИ РАДОВИ

## 6.1 Архитектонско-грађевински радови

Након обиласка објекта, сагледавања стања на лицу места, прегледом и упоређењем са постојећом документацијом: Записником о техничком прегледу, Одељења за контролу и грађевинсу регулативу,Управе за инфраструктуру, од 03. и 04.02.2009.г., Записником бр. 2009020412, од 04.02.2009. године стручне комисије за технички надзор Управе за инфраструктуру, пов.бр. 1165-35/05, од 04.03.2009. године, Информације о степену изграђености објекта, бр. 13105-1, од 16.11.2010. године и  Главним архитектонско-грађевинским пројектом санације објекта КН-55, констатовано је да је потребно предвидети радове за завршетак изградње, у делу објекта, по следећој табели:

| ЕТАЖЕ | заједнички простори, степениште и холови | магацини, тех.прост., оставе и радионице | канцеларије сале,учионице и спаваонице | санитарни чворови, кухиње | фиск. сала | свега по етажи м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подрум | 24,95 | 83,12 | - | - | - | 108,07 |
| сутерен | 426,47 | 523,96 | 383,00 | 216,37 | - | 1.549,80 |
| приземље | 734,46 | 256,98 | 1.072,47 | 155,43 | - | 2.219,34 |
| спрат | 559,68 | 158,20 | 849,03 | 208,07 | 503,25 | 2.278,23 |
| поткровље | 559,52 | 637,72 | 84,34 | 5,40 | - | 1.286,98 |
| УКУПНО | 2.305,08 | 1.659,98 | 2.388,84 | 585,27 | 503,25 | 7.442,42 |

Грађевинско-занатски радови потребни за завршетак изградње објекта (површине од ~ 7.500,00 м2 и то радови који нису изведени, а планирани су према Главном пројекту и предмеру радова)  су следећи:

- Припремни радови - рашчишћавање објекта, чишћење просторија и одвожење шута - укупна (нето) површина ~7.500,00 м2

- Израда подова и подних облога

• у делу заједничких просторија, ходницима, холовима и степеништу урадити нову хидроизолацију преко бетонске плоче (део сутерена), лако-армирану цементну кошуљицу (заштиту хидроизолације) и нови под од ливеног тераца или керамичких плочица

• израдити подлогу за нове завршне подове од пвц-а и паркета, са припадајућим слојевима термичке и звучне изолације, у свему како је предвиђено израђеним пројектом и детаљима (слојеви подне конструкције). Оквирне површине нових подова : сутерен ~ 210,00 м2, подрум ~ 2.000,00 м2, спрат ~  2.350,00 м2, поткровље ~ 1.700,00 м2, ниски таван ~ 730,00 м2

• извршити поправку постојећих подови (ливени терацо, цем. кошуљице), оквирне површине ~ 1.250,00 м2

- Израда зидних облога - зидови су делимично малтерисани, потребно је остали део малтерисати и поставити зидне керамичке плочице, у санитарним чворовима. Оквирна процена површине за малтерисање ~ 10.000,00 м2, а за санитарне чворове ~ 1.160,00 м2

- Обрада плафона - завршну обраду плафона предвидети малтерисањем, или израдом спуштених плафона од гипс-картонских плоча (равне и косе) и „армстронг“ плафона. Израдом плафона обухватити и постављање ПЕ фолије, као и термоизолације у поткровљу. Оквирна површина спуштених „армстронг“ плафона ~ 1.300,00 м2, гипс - картонских плафона ~ 4.100,00 м2 и малтерисаних плафона ~  850,00 м2.

- Радови на крову и фасади - предвидети радове на поправци фасаде: делимична поправка оштећених делова „вештачког камена“, обијање и поновно малтерисање фасадних површина, обрада „хирофом“, бојење фасаде бојом за фасаду, лимарски радови на фасади (опшивке) као и на крову (замена оштећених хоризонталних олука и вертикала и опшивки)

- Молерско-фарбарски радови - завршна обрада зидова и плафона полудисперзивном или масном бојом (до висине од 1,50 м1), као и бојење столарије. Оквирна површина за обраду полудисперзивном бојом  ~ 22.500,00 м2, масном бојом ~  3.100,00 м2 и за бојење столарије ~  4.775,00 м2.

- Изолатерски радови - израда термичке, звучне и хидроизолације, у свему према слојевима конструкције из Главног пројекта, а према количинама из предмера и предрачуна радова

- Столарски радови - набавка и уградња унутрашњих врата, преграда, дуплих врата.

- Разни радови - предвиђају радове који нису обухваћени предходним ставкама, а неопходни су за завршетак радова на објекту КН-55.

## Опрема објекта

Објекат је потребно опремити одговарајућим савременим средствима и опремом, у складу са наменом објекта и свим елементима дефинисаним правилима службе, неопходним за неометано функционисање новопланираног објекта, рад запослених и успешно извршавање задатака. Набавка опреме и уређаја планира се и извршава преко надлежне Управе за снабдевање и није предмет овог пројекта.

## 6.2 Инсталације водовода и канализације

ТТЗ-ом је дефинисано да се наставак реконструкције подели у две фазе. Прва фаза обухвата десно крило, централни део и фискултурну салу. У складу са тим, потребно је и наставак радова на реконструкцији хидротехничких инсталација поделити у две фазе. Прва фаза подразумева извођење инсталација водовода и канализације за поменуте делове зграде, а друга фаза наставак инсталација и за преостали део објекта.

За завршетак изградње објекта потребно је предвидети следеће радове на хидротехничким инсталацијама:

- завршетак изградње унутрашње нсталације канализације и додавање обујмица ради фиксирања изведене канализације.

- замена кородиралих цеви унутрашње фекалне канализације, са одговарајућим цевима од ПВЦ.

- предвидети унутрашњу санитарну мрежу од полипропиленских цеви

- комплетну уградњу водоводних инсталација до прикључно шахта и и додавање обујмица ради фиксирања изведене хидрантске мреже

- санитарну мрежу одвојити у прикључном шахту од хидрантске, што значи да санитарну мрежу комплетно извести од прикључног шахта и демонтирати део већ изведене инсталације од поцинкованих цеви.

- постављање хидрантских вентила и ормарића

- монтажу санитарне галантерије  и водоводне арматуре у санитарним чворовима

- мора се завршити изградња спољних ригола, за одвођење кишних вода из олучњака и морају се очистити од земље и шута делови затрпаних профила отворених ободних бетонских правоугаоних канала, за одвођење кишних вода од објекта

- завршне радове: испитивање и испирање мреже и сл.

- завршетак спољне водоводне мреже са уградњом хидраната

- испитивање постојеће унутрашње хидрантске и канализационе мреже

- У првој фази извести инсталације само у делу објекта који је предвиђен за ту фазу. Инсталације које се према пројектној документацији настављају у други део објекта блиндирати и прилагодити их за настављање у другој фази.

Напомена: Пројектом је предвиђена јединствена унутрашња санитарна хладне воде са прикључењем на спољну мрежу на два места (код сваког крила објекта по једно). С обзиром да се радови деле на две фазе, извести део инсталација које су у другом делу објекта, а неопходне су за функционисање водоводног система. То се односи на централну припрему топле воде и главни довод хладне воде из прикључног шахта.

НАПОМЕНА:

Главни пројекат санације објекта КН-55 у касарни Дедиње, и то свеске које се односе на водовод и канализацију састоје се од текстуланог и графичког дела и то:

1. Унутрашње исталације водовода и канализације, свеске бр. 3/2003-1 и 2 /ВиК. (свеске бр. 6. и  бр. 7).

2. Спољне исталације водовода и канализације, свеска бр.3/2003,

Инвеститор поседује текстуални део у аналогној форми (папирном облику), а од графичког дела - само оригинал исцртан на паусу. С обзиром да је потребно ископирати цртеже на папир, ради коришћења за пројектовање и извођење радова, непходно је да пројектант предвиди финансијска средства и потребно време за копирање (обезбедити један комплет цртежа и за Инвеститора).

На паусу су доступни цртежи према списку цртежа (3 листа) који се налазе у прилогу.

Обавеза пројектанта је да детаљно сагледа и сними степен изграђености инсталација водовода и канализације, као и пратећих грађевинских радова и да дефинише степен оштећења појединих инсталација, како би се предвидела замена истих.

На основу постојеће техничке документације и стања на лицу места, дефинисати радове који су потребни да се инсталације водовода и канализације, у објекту и ван њега, у потпуности заврше и на основу тога изрдити нову пројектну документацију.

Пројектна документација треба да садржи две целине у складу са поделом на фазе изградње. У делу пројекта који се односи на I фазу прилагодити инсталације за наставак у други део објекта.

6.3 Електроенергетске инсталације

Пре израде пројеката за санацију дела објекта КН-55, са анексом и изградњу и реконструкцију истог потребно је извршити проверу по количинама, квалитету и усаглашености са израђеним и усвојеним главним пројектима:

- Изведене громобранске инсталације објекта, њено испитивање преко овлашћене радне организације и добијање атеста о исправности,

- Уграђене опреме и материјала дела унутрашњих електроенергетских инсталација,

- Уграђене опреме и материјала дела спољне расвете објекта,

- Уграђене опреме и материјала дела  НН напојних каблова, између постојеће трафостанице V-1067 (у објекту „стражара“) и предметног објекта КН-55 (2 кабла ППОО 4x95мм2, до кабловског прикључног ормана објекта КРО-1М, на фасади објекта, а од њега 1 каблом ППОО 4x95мм2, до кабловског прикључног ормана објекта КРО-3М).

У случају утврђене исправности уграђене опреме и материјала по количинама, квалитету и усаглашености са усвојеним Главним пројектом за унутрашње електроенергетске инсталације и Главним пројектом електро енергетских инсталација НН напојних каблова и спољне расвете потребно је:

1. Израдити Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација за предметни део објекта КН-55 са анексом којим предвидети привођење намени и изградњу електроенергетских инсталација, према позитивним важећим законским прописима и стандардима за овакву врсту објеката и према пројектном задатку датом у  Главном пројекту унутрашњих електроенергетских инсталација за објекат КН-55 касарна „Дедиње“. У предмеру и предрачуну новог главног пројекта узети у обзир већ уграђене количине опреме и материјала, али само у предметном делу објекта.

2. Израдити Главни пројекат НН напојних каблова  и спољне расвете за објекат КН-55 са анексом којим предвидети привођење намени и изградњу НН напојних каблова  и спољне расвете,  према позитивним важећим законским прописима и стандардима за овакву врсту објеката и према пројектном задатку датом у Главном пројекту електроенергетских инсталација НН напојних каблова и спољне расвете за објекат КН-55 касарна  „Дедиње“. У предмеру и предрачуну пројекта узети у обзир већ уграђене количине опреме и материјала.

У случају да уграђена опрема и материјал по количинама, квалитету и усаглашености нису компатибилни са усвојеним Главним пројектом за унутрашње електроенергетске инсталације и Главним пројектом електро енергетских инсталација НН напојних каблова и спољне расвете, потребно је:

1. Израдити Главни пројекат унутрашњих електроинсталација за предметни део објекта КН-55 са анексом којим предвидети демонтажу тако утврђене опреме и материјала, привођење намени и изградњу електроенергетских инсталација, према позитивним важећим законским прописима и стандардима за овакву врсту објеката и према пројектном задатку датом у Главном пројекту унутрашњих електроенергетских инсталација за објекат КН-55 касарна „Дедиње“. У предмеру и предрачуну пројекта узети у обзир већ уграђене и демонтиране  количине опреме и материјала, али само у предметном делу објекта.

2. Израдити Главни пројекат НН напојних каблова  и спољне расвете за објекат КН-55 са анексом којим предвидети демонтажу тако утврђене опреме и материјала и привођење намени и изградњу НН напојних каблова  и спољне расвете,  према позитивним важећим законским прописима и стандардима за овакву врсту објеката и према пројектном задатку датом у Главном пројекту електроенергетских инсталација НН напојних каблова и спољне расвете за објекат КН-55 касарна  „Дедиње“. У предмеру и предрачуну пројекта узети у обзир већ уграђене и демонтиране количине опреме и материјала.

У оба случаја новим Главним пројектом НН напојних каблова  и спољне расвете за објекат КН-55 са анексом предвидети и пребацивање прикључења 2 кабла, који тренутно повезују  НН део постојеће трафостанице V-1067 (у објекту „стражара“) и објектат КН-55 (2 кабла ППОО 4x95мм2, до кабловског прикључног ормана објекта КРО-1М на фасади објекта), са НН дела трафостанице V-1067  на НН део нове МБТС трафостанице.

Потребно је израдити и следеће Главне пројекте:

3. Израдити Главни пројекат за нову МБТС трафостаницу 10/0,4 kV/kV, 2х630 kVА, лоцирану поред објекта „стражаре“ у касарни „Дедиње“.

На страни 10 kV у трансформаторској станици предвидети две доводно-одводне, једну мерну и две трансформаторске ћелије.

На 0,4 kV страни предвидети:

-,два прикључна поља одвода са прекидачима  и довољним бројем трофазних струјних одвода укључујући и резервне,

-,спојно поље са прекидачем,

-,поље нужних потрошача са прекидачем и довољним бројем трофазних струјних одвода укључујући и резервне,

-,кондензаторске групе за компензацију реактивне енергије.

У трафостаници предвидети и простор за:

-,смештај АТС уређаја за пребацивање поља нужних потрошача са мрежног на агрегатско напајање.

-,смештај ормарића са бројилом електричне енергије.

Главни пројекат трафостанице израдити у свему према општим и посебним Условима за израду техничке документације, које је Пројектант обавезан да прибави од надлежног оператера дистрибутивниог система електричне енергије.

4. Израдити главни пројекат за аутоматски дизел електроагрегат снаге  180 kVА, 3х 400/230 V(тачну снагу одредити на основу листе познатих потрошача и прорачуна) контејнерског типа, који је лоциран на отвореном, на већ изграђеном темељу поред нове МБТС трафостанице и који се аутоматски укључује и напаја поље нужних потрошача. Дизел електроагрегат треба да има, поред осталих , неке од основних карактеристика:

- да у комплету има аутоматску замену довода напона са мрежног напајања (АТС уређај смештен у електро орману који се уграђује и повезује у новој МБТС трафостаници) одговарајуће називне струје и напона са управљачким модулом који обезбеђује сигнализацију статуса мрежног и ДЕА напајања, функцију ручног и аутиоматског режима рада који у себи садржи,

- да омогућава након 10-20 секунди квалитетно резервно напајање дела потрошача у објекту КН-55 предвиђенихх према Главном пројекту објекта,

- да има звучно изоловано кућиште које које је електропоцинковано пре фарбања са заштитним полиестрерским прахом против рђе,

- да има резервоар горива са капацитетом за једнодневну потрошњу при 75 % оптерећења,

- да има аутоматско електронско мерење нивоа горива,

- да има аутоматско електронско мерење броја часова рада, итд.

5. Израдити главни пројекат за аутоматски дизел електроагрегат снаге 60 kVА,3х 400/230 V (тачну снагу одредити на основу листе познатих потрошача и прорачуна)  контејнерског типа, који је лоциран на отвореном, на већ изграђеном темељу поред просторија центра везе у објекту КН-55, аутоматски се укључује при нестанку напона у напајању мрежа/агрегат центра везе и заједно са УПС уређајем омогућава потпуно беспрекидно напајање дела потрошача. Напајање дела потрошача преко овог агрегата је омогућено преко аутоматике, у главном разводном ормару центра везе GRO-CV, која омогућава избор напајања дела потрошача напоном  из напајања мрежа/ агрегат (агрегат 180 kVА), УПС  или  агрегат (60 kVА )

Дизел електроагрегат треба да, поред осталих, има неке од основних карактеристика:

- да у комплету има аутоматску замену довода напона са мрежног напајања (АТС уређај смештен у електро орману који се уграђује и повезује у одговарајућој просторији центра везе) одговарајуће називне струје и напона са управљачким модулом који обезбеђује сигнализацију статуса мрежног и ДЕА напајања, функцију ручног и аутиоматског режима рада који у себи садржи,

- да има звучно изоловано кућиште које које је електропоцинковано, пре фарбања са заштитним полиестрерским прахом против рђе,

- да има резервоар горива са капацитетом за једнодневну потрошњу при 75 % оптерећења,

- да има аутоматско електронско мерење нивоа горива,

- да има аутоматско електронско мерење броја часова рада, итд.

6. Извршити измену  Главног пројекта електроенергетских инсталација Центра везе у објекту КН-55, касарна „Дедиње“:

У главном разводном орману центра везе GRO-CV предвидети аутоматику, која омогућава аутоматски избор напајања дела потрошача напоном  из напајања мрежа/ агрегат (агрегат 180 kVА), УПС,  или  агрегат (60 kVА ).

7. Није потребно вршити измене усвојеног Главног пројекта електроенергетских инсталација Фарадејевог кавеза у оквиру Центра везе у објекту КН-55, касарна „Дедиње“.

ПРИЛОЗИ ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈА КОЈИ СЕ ДАЈУ НА УВИД:

1. Главни пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација за објекат КН-55 касарна

„Дедиње“  - 2 свеске (3/2003-1ЕЕ,3/2003-2ЕЕ);

2. Главни пројекат електроенергетских инсталација центра везе у објекту КН-55 касарна

„Дедиње“ - 1 свеска (5/2003);

3. Главни пројекат електроенергетских инсталација Фарадејевог кавеза у оквиру центра

везе у објкту КН-55, касарна  „Дедиње“- 1 свеска (5/2003);

4. Главни пројекат електроенергетских инсталација НН напојних каблова и спољне

расвете за објекат КН-55 касарна  „Дедиње“ - 1 свеска (19/2003);

5. Фотокопија окончане ситуације електроенергетских радова која је настала из разлога

прекида радова 2007. године због немогућности даљег финансирања од стране

инвеститора,

### 6.4 Инсталације телекомуникационих система

Инвенстиционим програмом за завршетак изградње објекта КН-55 са анексом потребно је планирати следеће радове:

Постављање комплетне кабловске инсталације у целом објекту, за сваки од телекомуникационих система, према важећим прописима и стандардима, са носачима каблова. Постављањем каблова за структурно каблирање могућа је накнадна промена намене инсталације, једноставном променом типа утичнице.

1. Инсталација телефонске и рачунарске мреже

- Постављање спратних разводних ормана односно РЕК ормара, прикључница,

- Уградња главног телефонског разделника,

- Уградња платформе за монтажу антена,

- Уградња ДАТЦ, мултиплексног система и РРС није неопходна, пошто се опрема налази у објекту КН-54, у привременом центру везе и потребно је само исту преселити.

2. Инсталације дојаве пожара

- Постављање противпожарне централе са управљачком конзолом са комплетном за дојаву пожара треба поставити у просторије у којима је 24 часовно дежурство. (по Главном пројетку планирана је у просторији 120, у делу објекта који није планиран за завршетак  радова по овом Инвестиционом програму),

- У центру везе је планирана централа за дојаву пожара, као једне засебне целине за центар везе у систему дојаве, а на основу наведеног иста би се могла употребити за комплетан систем дојаве пожара,

- Постављање аутоматских и ручних јављача пожара, улазно/излазних модула,  индикатора и сирена. Инсталацију пројектовати у свему према важећим противпожарним прописима и стандардима.

3. Инсталације система разгласа

Неопходно је извршити постављање комплетне кабловске инсталације, звучника и разводоног ормана, који се налази  у сутерену објекта.

4. Инсталације система електричних сатова

Инсталирати систем за показивање и дистрибуцију тачног времена, који чине једнострани и двострани сатови и дигитална сатна централа, која се налази у сутерену објекта (у ЦВ).

5. Инсталације РТВ система

- Извршити постављање комплетног антенског система који се налази на крову објекта  који чине антенски стуб са носачима антена,

- Постављање коаксијалних каблова, од антенског стуба преко заједничке антенске кутије, до утичница у просторијама, на основу Главног пројекта.

6. Инсталација остале опреме која није претходно наведена, а постоји у пројекту:

- Уградња Фарадејевог кавеза у ЦВ, према посебном пројекту,

- Инсталација интерфона, електричних брава и комплетног видео надзора у ЦВ.

Пројектован материјал мора бити високог квалитета самогасив, прилагођен условима амбијента и да не ствара продукте са халогеном.

Комплетну инсталацију телекомуникационих система испитати и прибавити одговарајуће атесте, од стране акредитованог контролног тела.

### 6.5 Термотехничке инсталације

За део објекта КН-55, за који се предвиђа грађевинско уређење, за потребе смештаја јединица Гарде,  потребно је предвидети следеће термотехничке инсталације како би објекат био функционална целина:

- на постојећем систему С-2 изведене разводне цевне мреже у централном делу објекта, према левом крилу објекта који није предмет уређења, одвојити верикале од  разводне мреже С-2 и припојити их на  разводну мрежу система С-1, у накнадној фази уређења левог крила објекта. Део разводне мреже система С-1, на коју је потребно у накнадној реконструкцији повезати вертикале са одвојеног система С-2, у дужини око 40 м, потребно је заменити новом разводном цевном мрежом, пречника у складу са новим прорачуном цевне мреже (систем С-1), због увећаног капацитета.

- потребно је извести радове на хоризонталној и вертикалној цевној мрежи у анексу система С-5

- потребно је извести радове на хоризонталној и вертикалној цевној мрежи у центру везе,  систем С-3

- потребно је поставити комплетна грејна тела у делу објекта који се уређује

- потребно је извести цевне везе грејних тела и вертикалне мреже са комплетном арматуром, радијаторски вентили, навијци, итд..

- потребно је извести одзрачну цевну мрежу

- потребно је завршити комплетан секундарни део топлотне подстанице, уградња измењивача топлоте, експанзине посуде, циркулационих пумпи, мерне, контролне, сигуроносне и запорне арматуре. На разделнику и сабирнику оставити прикључке за накнадно прикључење левог крила објекта и централног дела који нису обухваћени у овој фази уређења. Комплетна опрема у подстаници треба да буде изведена за укупан капацитет у целом објекту КН-55

- потребно је извести комплетну инсталацију за загревање санитарне топле воде у подстаници, разводна мрежа (систем С-6), арматура, циркулациона пумпа, аутоматска регулација, бојлер је обухваћен у инсталацији ВиК)

- потребно је извести комплетну инсталацију за вентилацију купатила у анексу, са доводом свежег ваздуха и одводом одпадног ваздуха (вентилациона комора, одсисни вентилатори, лимени канали, дистрибутивни елементи-решетке, систем за напајање топловодног грејача са аутоматиком систем С-7)

- потребно је извести комплетну инсталацију вентилације фискултурне сале са доводом свежег ваздуха и одводом одпадног ваздуха (вентилациона комора, одсисни вентилатор, лимени канали, дистрибутивни елементи-решетке, систем за напајање топловодног грејача са аутоматиком систем С-7)

- потребно је извести радове на фарбању комплетне цевне мреже и изолацији цевне мреже која се води кроз негрејан простор и у подстаници

- потребно је извршити испирање и пуњење инсталације омекшаном водом

- потребно је извршити испитивање на хладан водени притисак свих система цевне мреже

- потребно је извршити подешавање и регулацију цевне мреже и грејних тела

- потребно је извршити функционалну пробу свих система вентилације, припреме СТВ и топлу пробу инсталације грејања

6.6 Противпожарна заштита

За објекат је израђен Главни пројекат заштите од пожара, који је узео у обзир намену објекта, угроженост од пожара, пожарно оптерећење, могуће класе пожара и др.

На објекту нису изведени радови по овом пројекту, па је потребно предвидети:

- комплетну опрему за ПП заштиту објекта (ручни, покретни апарати за гашење пожара и аутоматски апарати),

- за све просторије које су пожарно издвојене, а у складу са Главним пројектом заштите од пожара предвидети врата и ПП зидове одговарајуће ватроотпорности

- предвидети довољан број јављача пожара и ПП централу, у свему у складу са Главним пројектом дојаве пожара

- предвидети противпожарне путеве у објекту и око објекта, паник расвету на путевима евакуације,  унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу

Пројекат заштите од пожара ускладити са важећим Законом о заштити од пожара, важећим прописима из ове области, СРПС, војним и другим прописима који третирају проблематику заштите од пожара.

Све предвиђене термотехничке инсталације и противпожарна заштита у објекту морају бити у складу са следећим законима и правилницима:

- Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09 и 20/15)

-Правилник о заштити од пожара (Сл.Војни лист 01/2015)

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр.38/89)

- Правило ПП обезбеђења ОЦ СФРЈ у миру , OУП-23

Комплетна техничка документација мора  бити израђена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о техничким мерама и условима за топлотну енергију у зградама (Сл. лист   СФРЈ бр.28/70)

- Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије   (Сл. Војни лист бр.20/2014)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним  просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих  трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист   СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости (Сл. Лист  СЦГ бр. 30/2005)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства  електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте   намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Мере заштите животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

- Закон о безбедности и здрављу  на раду (Сл. гласник РС 101/05).

# 7. Прилози који се дају на увид за израду техничке документације

7.1 Тактичко-технички захтев корисника

7.2 копија Записника о извршеном техничком прегледу, акт Управе за инфраструктуру бр. 1165-33/05, од 17.02.2009.г.

7.3 копија Записника број 2009020412 о извршеном техничком надзору, акт Управе за инфраструктуру бр. 1165-34/05, од 04.03.2009.г.

7.4 Списак цртежа инсталација водовода, канализације и атмосферске канализације које поседује Инвеститор на паусу (3 листа)

7.5 Графички прилози

- Ситуациони  приказ комплекса касарне „Дедиње“ - микролокација објекта

- Шематски приказ основа објекта: основа подрума, основа сутерена, основа приземља, основа спрата и основа поткровља (на којима је назначен  предмет санације) са табелама намене и бројевима просторија.

- Главни пројекат санације објекта, са садржајем наведеним у тачки 5.1 (део пројектне документације који се налази у ВГЦ-у „Београд“). Понуђач може извршити увид у  расположиву техничку документацију у просторијама ВГЦ-а „Београд“, а одабрани пројектант је може преузети на привремено коришћење уз потписивање реверса.

Поред наведеног неопходно је да пројектант изађе на лице места, узме мере и сними простор.

При снимању објекта обавезно је урадити све потребне истражне радове за утврђивање стања скривених позиција, а које се визуелно не могу утврдити.