	                          [image: image1.png]


                                                                                            
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                   бр. ___________
          ____________године

Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке дефибрилатор/монитора,  
бр. 8590/14,  д о с т а в љ а.             
	
	______________________________


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 27.08.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећa питањa, на које наручилац даје одговорe:
1. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 и 28 и 33 и 34 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Обзиром да нисте навели у оквиру обавезних минималних техкничких карактеристика молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно испоручити апарат са чврстим педалама за дефибрилацију?

Одговор: Да
2. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 и 28 и 33 и 34 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Обзиром да нисте навели у оквиру обавезних минималних техкничких карактеристика молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно уз апарат испоручити и оригиналну транспортну торбу за апарат и прибор?

Одговор: Да
3. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 и 28 и 33 и 34 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Обзиром да нисте навели у оквиру обавезних минималних техкничких карактеристика молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно уз апарат испоручити и припадајући уређај за дневну проверу исправностидефибрилатор/монитора који детектује вредност испоручене енергије?

Одговор: Да
4. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 и 28 и 33 и 34 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Обзиром да нисте навели у оквиру обавезних минималних техкничких карактеристика молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно уз апарат испоручити и оригинални држач апарата који служи за фиксирање са аутоматским закључавањем, рад и пуњење батерија апарата у транспорту?
Одговор: Да
5. Питање: У оквиру конкурсне документације на страни 27 и 28 и 33 и 34 навели сте, ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Обзиром на високо захтеване техничке карактеристике и планирано коришћење апарата у теренским условима да ли за сврсисходно сматрате да понуђени апарати морају да имају могућност рада на температурама испод нуле, тачније до -10С?
Одговор: Није неопходно
ЗС.
НАЧЕЛНИК ВМА
    бригадни генерал
    проф. др Маријан Новаковић
Достављено:
-у омот предмета 8590/14
- заинтересованом лицу
Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС
PAGE  
2

