	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 309 – 9/13
                  16.01.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 102/2013, 
д о с т а в љ а.-


   
       ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 15.01.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 102/2013 – техничка мерна опрема, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: 

Питање за партију број 3, Индустријски ендоскоп: Да ли је дозвољено понудити ендоскоп који нема VGA или композитни видео излаз?
Одговор:
Индустријски ендоскоп треба да има излазни интерфејс: USB 2.0, VGA или композитни.
СЂЧ/СЂЧ






Д И Р Е К Т О Р





Драгана Петровић, дипл.екон.

PAGE  
2

