PAGE  
6

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА –ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-167 (СТАРА ОЗНАКА КН- 44) У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА „ЖАРКОВО“ У БЕОГРАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ „БЕЛЕ СОБЕ“ 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 6/2016
БЕОГРАД 
август 2016. године
	           Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016
	


На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), РС-МО-Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1. ЗЈН, објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 6/2016 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-167 (СТАРА ОЗНАКА КН- 44) У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА „ЖАРКОВО“ У БЕОГРАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ „БЕЛЕ СОБЕ“ 
САДРЖАЈ

Измена конкурсне документације садржи:

· измењену страну 27/145 конкурсне документације
стр.3
· измењену страну 68/145 конкурсне документације
стр.4
· измењену страну 70/145 конкурсне документације
стр.5
· измењену страну 76/145 конкурсне документације
стр.6
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКТА КН-167 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА „ЖАРКОВО“ У БЕОГРАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ „БЕЛЕ СОБЕ“, ЈН БР. 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.08.2016. године (понедељак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 08.08.2016. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016
	27 од 145

измена


	
	- sekcija prigušivača buke L = 1.130 sa priključkom sa gornje strane

- Ventilatorske sekcije povratnog - otsisnog vazduha 

Viz = 4.000 m³/h,

H = 300 Pa

  N = 1,1 kW 3~ 400 V

- mešne sekcije sa prikljućcima sa gornje strane i  čeone strane

- filtera G4, 

	
	- sekcija predgrejača  

V = 4.700 m³/h

Qgr = 19,2 kW, tv = 27ºC

tw = 45/35ºC, G =1,28 m³/h, p = 24,81 kPa 

- sekcije ovlaživača vazduha 

parni ovlaživač u komori generator pare sa potopljenim elektrodama

tub = 27ºC,  = 30% - 50% , G = 8,87 kg/h,

N = 7,5 kW,  3~ 400 V

dužina distributora - 850 mm, 

u kompletu sa tvrdim pvc cevima za dovod vode sa pripadajućim fazonskim elementima, zapornom armaturom, spojnom armaturom, filterom i  ementima za kaćenje i nošenje cevovoda, za povezivanje na prikljućak sanitarne vode. 

 

	
	- sekcija hladnjaka 

V = 4.700 m³/h

Qhl = 28,3 kW, tv = 12ºC

tw =7/12ºC, G =5,65 m³/h, p =39,86 kPa 

- sekcija dogrejača  

V = 4.700 m³/h

Qgr = 16 kW, tv = 12/22ºC

tw = 45/35ºC, G =1,5 m³/h, p = 13,6 kPa

	
	- Ventilatorske sekcije potisnog - ubacnog vazduha priključak 

Viz = 4.700 m³/h,

H = 300 Pa

  N = 4,0 kW 3~ 400 V

- sekcija prigušivača buke L = 1.130 

- filtera F9 + H13, 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Napomena:  Izmenjivače birati sa rezervom od 30% u kapacitetu a ventilatore sa 20% rezerve u naporu.

	
	NAPOMENA: pre naručivanja komore i izvršiti proveru strane posluživanja.   
	komplet
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AUTOMATIKA
	
	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:

Sve stavke obuhvataju nabavku, isporuku, i puštanje u rad (programiranje sistema).

Pri naručivanju opreme, šeme automatike obavezno dostaviti isporučiocu opreme.

	
	Oprema automatike
	
	
	
	
	
	
	

	
	S-I - KK 

Klima komora K 5 


	
	
	
	
	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016
	68 од 145

измена


	-
	Diferencijalni presostat. 

Opseg regulacije: 140...1000 Pa. Sa priborom za ugradnju u kanal i 2 m PVC cevi. 

Izlaz: kontakt SPDT. Klasa zaštite IP 54.

Sa postoljem za montažu BKT024N002R.

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: P233A-10-PKC
	
	
	
	kom
	2
	
	

	-
	Kanalski granični termostat visoke temperature sa manualnim resetom.

Opseg regulacije: -0 ..100oC. Kontakt SPDT. 

Klasa zaštite IP 54. 

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: A25CN-9001
	
	
	
	kom
	2
	
	

	-
	Tremostat za zaštitu od mraza sa kapilarom dužine 6 m i konektorom za priključenje. 

Opseg regulacije: -10...12oC. Kontakt SPDT. 

Klasa zaštite IP 30. Držači kapliare termostat KIT012N600 (6 komada).

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: 270XT-95008
	
	
	
	kom
	1
	
	

	-
	Pokretač žaluzina sa povratnom oprugom

Regulacija: 0..10V

Obrtni moment: 20 Nm

Napajanje: 24 VAC

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: M9220-GGA-1
	
	
	
	kom
	3
	
	

	-
	Trokraki ventil sa elektromotornim pogonom, navojni spoj, komplet sa spojno zaptivnim materijalom. Hladnjak

Elektromotorni pogon od 500N sa kontinualnom regulacijom i samokalibracijom, napona napajanja 24 V AC, 50 Hz.

DN25 Kvs=10

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: VG7802FT-VA-7746-1001
	
	kom
	1
	
	

	-
	Trokraki ventil sa elektromotornim pogonom, navojni spoj, komplet sa spojno zaptivnim materijalom. Grejač
Elektromotorni pogon od 500N sa kontinualnom regulacijom i samokalibracijom, napona napajanja 24 V AC, 50 Hz.

DN25 Kvs=10

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: VG7802FT-VA-7746-1001
	
	kom
	1
	
	

	-
	Trokraki ventil sa elektromotornim pogonom, navojni spoj, komplet sa spojno zaptivnim materijalom. Dogrejač.
Elektromotorni pogon od 500N sa kontinualnom regulacijom i samokalibracijom, napona napajanja 24 V AC, 50 Hz.

DN15 Kvs=2,5

proizvođač: "Johnson controls" ili slično

	
	tip: VG7802FT-VA-7746-1001
	
	kom
	1
	
	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016
	70 од 145

измена


	13
	Instalacija  kondenzne mreže od tvrdih plastičnih cevi za vodovod komplet sa fazonskim elementiima i elementima za kaćenja i nošenje.

Tip: "Сlimaterm PP-R (80)C"

	
	  25 x 2,3 (3/4") DN 25
	
	
	
	m
	19
	
	

	
	  32 x 3,6 (3/4") DN 32
	
	
	
	m
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Izrada protivpožarne obloge, materijalima koji obezbeđuju otpornost na požar u trajanju od 90 minuta. Za primenjene materijale potrebno je obezbediti odgovarajuće sertifikate od ovlašćenih institucija, a sve to ispitano prema SRPS EN 1366-1, kako je naznačeno na crtežima tehničke dokumentacije.
	m2
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno pod  
	3
	VENTILATOR KONVEKTORI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	AGREGAT TOPLE I HLADNE VODE, CEVNA MREŽA I ARMATURA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	rashladni agregat - toplotne pumpe, vazduhom hlađen, sa hidro modulom, proizvod firme  "CLIMAVENETA" ili slično

Tip: NECS-Q/B 0182 



	
	Agregat ima mogućnost da u isto vreme i greje i hladi vodu. 

Deo toplotne ili rashladne energije koja nije potrebna za zagrevanje vode ili hlađenje vode, predaje se vazduhu. 

	
	Agregat se isporučuju sa termičkim zaštitama motora kompresora, uređajem za start – up agregata, Flow switch-em, manometrima, uređajem za pod/nadnaponsku zaštitu, gumenim antivibracionim podloškama, upravljačkom jedinicom van uređaja - contol remote box – daljinskim modulom ( montira se u mašinskoj sali ), dupleks cirkulacionim pumpama velikog napora Hext = 20 mVS i  svom potrebnom finom i grubom armaturom.   

	
	Tehničke karakteristike uređaja:

Qhl = 40,9 kW, (tsp = 35C, tgl = 7/12C)

G = 7,33 m3/h;  p=69,80 kPa - glikol 35 %;

N  = 16 kW, 3~ 400 V

	
	Qgr = 40,5 kW , (tsp = -5C, tw = 45/40 C)

G = 5,1 m3/h ;  p=33,8 kPa - glikol 35 %;

Ntot.aps = 2x10 kW, 3~400V, 50Hz

Istart = 111 A, 

Imax run = 33 A

	
	dim. 2.038 x 1.308 x 1.695 mm ( D x Š x V ),

 G = 585 kg

Uređaj radi do temperature  t = - 10 C 
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016
	76 од 145

измена


