В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 312-5

26.09.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке добара је: ''Оправка објекта КН-50, улаз А у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОР:

Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуге – ''Оправка објекта КН-50, улаз А у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'', ЈН бр. 155/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 03.10.2019. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.10.2019. године (четвртак) у 11,00 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

вс Илић Бранко, грађ.тех., тел. 011/3603-371; 066/8700-168.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Предмер радова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге – ''Оправка објекта КН-50, улаз А у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'', ЈН бр. 155/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

''Оправка објекта КН-50, улаз А у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'',  ЈН бр. 155/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 40 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПРЕДМЕР ЗА АДАПТАЦИЈУ  МОКРОГ ЧВОРА ОБЈЕКТА БРОЈ 50, УЛАЗ А

У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ''

| Р. Бр. | Опис радова | Jединица мере |  | Једи. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Затварање вентилa, пражњење водоводне мреже и поновно пуњење инсталације по завршетку радова на постављању нових водоводних ПВЦ цеви са фитингом ф 1/2" |  |  |  |  |
|  | паушално | 1,00 | x |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће подне ВЦ шоље комплет са ПВЦ даском и са водокотлићем, везом ек вентила за водокотлић. |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  |  |
|  |  |  |  | Укупно I: |  |
| II. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. ` | Набавка, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у мокрим чворовима пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему по упуству произвођача(Сика, Исомат или слично...) |  |  |  |  |
|  | м2 | 11,30 | x |  |  |
|  |  | Укупно II: |  |  |  |
| III. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и поплочавање пода гранитним неклизајућим плочицама са израдом прага од пуне опеке дим. 0,82х0,10х0,15, фуга на фугу, боја и димензије према постојећим плочицама на лепку са фуговањем (за боју и димензију плочица сагласност даје инвеститор - надзорни орган ). |  |  |  |  |
|  | м2 | 2,35 | х |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и постављање зидних гранитних плочица на лепку, фуга на фугу, боја и димензије према постојећим плочицама на лепку са фуговањем (за боју и димензију плочица сагласност даје инвеститор- надзорни орган). У цену урачунати постављање ПВЦ лајсни. Обрачунава се стварна површина. |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,30 | х |  |  |
|  |  |  | Укупно III: |  |  |
| IV. | ВОДОВОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви Ф ½" и фитинга на зиду. Ценом обухватити сва штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | м1 | 3,00 | x |  |  |
|  |  |  |  | Укупно IV: |  |
| V. | КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња пластичног подног сливника Ф70 са пвц цевима ф70 и решетке за сливник од нерђајућег челика са монтажом на постојећи одвод. |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  |  |
|  |  |  |  | Укупно V: |  |
| VI. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са телефон тушем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | x |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна од росфраја. |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа држача пешкира од росфраја. |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа кука за гардеробу. |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  |  |
|  |  |  |  | Укупно VI: |  |
| VII. | МОЛЕРСКО -ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом два пута са предходним стругањем и глетовањем, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, висина до 4,00м. |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 | х |  |  |
| 2. | Обележавање паркинг простора, белом и жутом бојом за бетон у два премаза. |  |  |  |  |
|  | м1 | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно VII: |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 12000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комплету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем кабла (преко каналица 20ммх20мм) из постојеће дозне на нову ог утичницу са свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | х |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа завеса за туш кабину 100цм х 200цм |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | х |  |  |
| 3. | Демонтажа ПВЦ врата – комплет 70 х 200 |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | х |  |  |
| 4. | Постављање мреже за комарце димензија (135цм х 60цм) х 2 у Al оквиру. |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 |  |  |  |
| 5. | Монтажа гарнишле дужине 220цм, са непровидном текстилном завесом димензије 220цм х 80цм, на унутрашње прозорско стакло дежуране. |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 | х |  |  |
|  |  |  |  | Укупно VIII: |  |

| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА...................................................................... |  |  |  |  |  | ______ |  |
| II. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ................................................................................ |  |  |  |  |  | ______ |  |
| III. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ............................................................................ |  |  |  |  |  | ______ |  |
| IV. | ВОДОВОДНИ РАДОВИ................................................................................... |  |  |  |  |  | ______ |  |
| V. | КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ......................................................................... |  |  |  |  |  | ______ |  |
| VI. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ .............................................................................. |  |  |  |  |  | ______ |  |
| VII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ............................................................... |  |  |  |  |  | ______ |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |