В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 313-5

26.09.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке добара је:''Оправка објекта Караман у комплексу 51. СП ''Копаоник'' на Копаонику''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуге – ''Оправка објекта Караман у комплексу 51. СП ''Копаоник'' на Копаонику'', ЈН бр. 156/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 04.10.2019. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 04.10.2019. године (петак) у 12,00 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

вс Илић Бранко, грађ.тех., тел. 011/3603-371; 066/8700-168

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Предмер радова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – ''Оправка објекта Караман у комплексу 51. СП ''Копаоник'' на Копаонику'', ЈН бр. 156/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

''Оправка објекта Караман у комплексу 51. СП ''Копаоник'' на Копаонику'', ЈН бр. 156/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 40 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ОБЈЕКТА КАРАМАН У КОМПЛЕКСУ

51.СП ''КОПАОНИК'' НА КОПАОНИКУ

___________________________________________________________

(назив понуђача)

| I | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег бродског пода (комплет са дрвеним летвицама 5/3, стиропором и паркет лајснама) |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа лепљеног постојећег класичног паркета са паркет лајснама |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | х |  | = |  |
| 3 | Демонтажа плафонске облоге од гипс картон плоча са подконструкцијом и постојећом изолацијом. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | х |  | = |  |
| 4 | Пробијање отвора у зиду од опеке 200х100х10цм |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа ПВЦ врата 70х205 и поновна уградња истих |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
|  |  |  |  | СВЕГА I : |  |  |
| II. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и монтажа класичног храстовог паркета 300 х 32, прве класе, слог рибља кост, на лепак. Хобловање са гитовањем и лакирањем 3 пута двокомпонентним лаком. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка транспорт и монтажа троугластих паркет лајсни са предходним лакирањем двокомпонентним лаком 3 пута |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 165,00 | x |  | = |  |
| 3. | Израда подне конструкције од ОСБ плоча димензије 9мм-12мм са постављањем изолације од стиродура 2цм |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 55,00 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа са лакирањем (3х) храстовог прага 3цм х 5цм х 100цм |  |  |  |  |  |
|  | ком | 12,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  | СВЕГА II: |  |  |
| III | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ - ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа влагоотпорних гипс картон плоча д-12,5мм са испуном спојева и бандажирањем. Профиле спустити 4цм испод плафона и постављати на размаку од 41,7 цм |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 74,00 | х |  | = |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом два пута са предходним стругањем ,лечењем флека, бандажирањем и глетовањем 100%, висина до 3,00м |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1750,0 | х |  | = |  |
| 3 | Набавка и постављање минералне вуне 10цм на спуштени плафон од гипс картон плоча д= 9мм, са предходно урађеном подконструкцијеод алу профила д= 3цм са носачима |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 74,00 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка и постављање паропропусне фолије са минералном вуном до 10 цм испод предходно постављене конструкције. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 | x |  | = |  |
| 5 | Припрема, брушење и лакирање безбојним лаком, |  |  |  |  |  |
|  | постојеће ламперије, 2 пута |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 220,00 | x |  | = |  |
| 6. | Припрема столарије, брушење старог лака, гитовање, премаз основном бојом и лакирање 2х |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа первајз лајсни 5цм х 2цм са лакирањем нијанси плота |  |  |  |  |  |
|  | м | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА III: |  |  |
| IV | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа аксијалног вентилатора за купатило са потребном ел .инсталацијом и прекидачем и са постављањем цеви ПВЦ ф 100/2000 ПВЦ. Цев обложити влагоотпорном гипс картон плочом, обухватити сва потребна штемовања и пробијања (зид од камена д-51цм) и крпљења отвора за монтажу ових цеви. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 | x |  | = |  |
| 2 | Утовар и одвоз фурде-шута на градску депонију до 35км. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка транспорт и монтажа зидних светиљки-ЛЕД ,округлог лед панела, снаге 13W, светлосног флукса по 1W>=70Im, IP >=45, тепмературе боје 4000К |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 35,00 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка транспорт и монтажа плафонскихсветиљки-ЛЕД ,округлог лед панела, снаге 13W, светлосног флукса по 1W>=70Im, IP >=45, тепмературе боје 4000К |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 35,00 | x |  | = |  |
| 5 | Набавка транспорт и монтажа преградног зида од влагоотпорних гипс картон плоча д=12,5мм са постављањем алуминијумске подконструкције д=10цм ,и бандажирање и испуном спојева |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 28,00 | x |  | = |  |
| 6 | Набавка транспорт и монтажа армираних бетонских стубова 10х10х 250. У цену позиције обрачунати улазну капију димензије 100х200 од кутијастих профила 50ммх50мм са испуном од грифоване мреже са окцима 5цм х 5цм. Бодљикаву жицу поставити по висини стуба од 30-40 цм. Стубове фундуирати на темељима од неармираног бетона 60х60х40 на дубини од 60цм. Ограда димензије 6 м х 6м. У цену урачунати постављање беле ПВЦ табле димензија 60x40цм на стубу ограде са натписом: МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА АКАДЕМИЈА Величину слова прилагоодити димензији табле. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА IV: |  |  |
| V | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка транспорт и монтажа ПВЦ водоводних цеви ф ½'' са потребним фитингом. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 24,00 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви ф 50- ф 70 са потребним фазонским деловима. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 25,00 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа симплон WC шоље, испирна цеви, подлошка за WC шољу, манжетна за WC шољу и WC даске. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника са гибљивим сифоном ф 50 и осталим фазонским деловима, шрафови за умиваоник, манжетна ф 50. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 3,00 | x |  | = |  |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за умиваоник, (росан, миноти и слично). |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 7,00 | x |  | = |  |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна - росфрај |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 7,00 | x |  | = |  |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа држача пешкира -росфрај |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 7,00 | x |  | = |  |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне туш батерије |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 7,00 | x |  | = |  |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа пвц туш каде 90х90 комплет са сифоном за каду |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 | x |  | = |  |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа ( sekurit staklo д= 10мм) стаклених панела 120х190 . Мере узети на лицу места |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 | x |  | = |  |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа подних ПВЦ решетки ф 50-70 и повезивањем са вертикалом ф 100 |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 4,00 | x |  |  |  |
| 12 | Набавка, испорука и монтажа завеса за туш кабину 1000х 2000 |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 7,00 | x |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА V: |  |  |
| VI | ХИДРОИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у мокрим чворовима пре постављања керамичких полочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему по упуству произвођача ( Сика, Исомат или слично...) |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 135,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  | СВЕГА VI: |  |  |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обијање подних и зидних керамичких плочица, са изношењем шута |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  |  | = |  |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа подних керамичких плочица 30х30 на лепку прве класе према постојећим, фугна на фугну. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 35,00 |  |  | = |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа зидних керамичких плочица 30х30 на лепку прве класе према постојећим, фугна на фугну, |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 152,00 |  |  | = |  |
| 4 | Набавка, израда и уградња -поплочавање неклизајућим гранитним плочама д=3цм, са фуговањем на улазу у објекат ''Караман''. Предходно обити постојеће керамичке плОчице и припремити подлогу. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  |  | = |  |
| 5 | Набавка, израда и уградња сокле од гранита дебљине д=2цм, дуж степеништа и на подесту. Сокла се уграђују на зид на материјалу или лепку. Висина 15 цм. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 18,00 |  |  | = |  |
| 6 | Израда и уградња солбанака од гранита дебљине д=2цм, са лепљењем. Солбанк дужине 1,40м. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 21,00 |  |  | = |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |
| I | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |
| II. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| III | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ - ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| IV | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| V | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| VI | ХИДРОИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |