В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  322-24							3

10.10.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије, бр. 322-23 од 10.10.2019. године, д о н о с и м,

О Д Л У К У

о додели уговора за ЈН 170/2019

1. 	За набавку добара – Набавка осталог грађевинског материјала, прихвата се понуда предузећа ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29 као једина прихватљива.

2. 	Са предузећем ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29 закључити уговор за набавку осталог грађевинског материјала, у свему према усвојеној понуди, заведеној код  предузећа ''Инстал тех'' доо, Београд, под бројем 96 од 30.09.2019. године, а код наручиоца под бр. 322-13 од 02.10.2019. године и условима из конкурсне документације по оквирном споразуму.

3.  Набавку финансирати из буџета за 2019. годину, у износу од 4.627.974,04 динара без ПДВ-а (5.553.568,85 са ПДВ-ом), по конту економске класификације ''4251'', шифра плана ''834'', извор финансирања ''01''.

О б р а з л о ж е њ е :

Сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), обезбеђена су средства из буџета за 2019. годину. Планом јавних набавки за 2019. годину на редном броју 1.1.7 одобрено је спровођење закључења оквирних споразума у оквирном износу од 9.000.000,00 динара за набавку грађевинског материјала за потребе ВП 2977 Београд. За реализацију конкретног задатка: Набавка осталог грађевинског материјала, применом закљученог оквирног споразума (20/2019) обезбеђена су средства у укупном износу од 4.633.333,00 динара без ПДВ (5.560.000,00 динара са ПДВ) и то: по конту економске класификације ''4251'', шифра плана ''834'', извор финансирања ''01''.

Војна пошта 2977 Београд је Одлуком бр. 322-2 од 07.08.2019. године покренула поступак набавке добара по оквирном споразуму број 170/2019: Набавка осталог грађевинског материјала. Решењем, бр. 322-3 од 07.08.2019. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 170/2019, образована је комисија за спровођење поступка набавке у следећем саставу:

  - пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж., из ВП 2977 Београд, председник,

  - вс Кнежевић Бранислава, дипл.грађ.инж., из ВП 2977 Београд, члан,

  - вс Илић Бранко, грађ.тех., из ВП 2977 Београд, члан, уједно записничар.

замену чланова комисије вршиће:

  - пп Нешевски Александар из ВП 2977 Београд, заменик председника,

  - мј Димитрић Саша, из ВП 2977 Београд, заменик члана,

  - вс Кнежевић Јенисеј, ел.техх. из ВП 2977 Београд, заменик члана.

Поступак отварања понуда је водила комисија у саставу:

  - пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж., из ВП 2977 Београд, председник,

  - вс Кнежевић Бранислава, дипл.грађ.инж., из ВП 2977 Београд, члан,

  - вс Илић Бранко, грађ.тех., из ВП 2977 Београд, члан, уједно записничар.

Записник је водио вс Илић Бранко, грађ.тех. из ВП 2977 Београд.

Задатак комисије је дефинисан чланом 54. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Услови за учешће, време и место подношења понуда били су прецизирани у позиву за подношење понуда бр. 322-5 од 23.09.2019. године објављеном на порталу УЈН и МО, а послатом на мејл понуђачима. Појашњења везана за техничку спецификацију бр. 322-8 од 25.09.2019. године и бр. 322-11 од 30.09.2019. године објављена су на порталу УЈН и МО. Време за достављање понуда је било заказано за 01.09.2019. г., до 10,00 сати како је дефинисано у конкурсној документацији, али је након измене спецификације рок померен за 02.10.2019. године у исто време.

Позиву се одазвало 7 (седам) понуђача и своје благовремене и запечаћене понуде доставили су следећи понуђачи:

| Р.бр. | Назив или шифра понуђача | Број и датум пријема | Сат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ''Гудмарк Гроуп'' доо, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова бб | 6-290 од 27.09.2019. | 14,45 |
| 2. | ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29 | 6-293 од 02.10.2019. | 09,35 |
| 3. | ''Винел'' доо, 11231 Београд-Ресник, 13. октобра 1х | 6-294 од 02.10.2019. | 09,35 |
| 4. | ''БИНЕКС'' доо, 21000 Нови Сад, Тихомира Остојића 21 | 6-295 од 02.10.2019. | 09,40 |
| 5. | Група понуђача: ''Нова паралела'' доо, 11000 Београд-Звездара, Аписова бр.5 ''Електрум'' доо, 11000 Београд, Матице Српске 5 ''БС-Пројект 2009'' доо, 14000 Ваљево, Доња Грабовица 132 | 6-296 од 02.10.2019. | 09,45 |
| 6. | ''Рома компани'' доо, 11000 Београд-Земун Милана Решетара 11 | 6-297 од 02.10.2019. | 09,45 |
| 7. | Група понуђача: ''ННС Систем'' доо, 11000 Београд, Чолак Антина 11 ''Мабек'' доо, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава 63/2 32 | 6-298 од 02.10.2019. | 09,45 |
| 8. | ''БИБМО'' доо, 11253 Сремчица, Београдска 229 | 6-299 од 02.10.2019. | 09,50 |

Отварању понуда присуствовали су наведени представници понуђача који су донели пуномоћја.

| Р.бр. | Представник | Назив или шифра понуђача | Овлашћење |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ''Нова паралела'' доо, 11000 Београд-Звездара, Аписова бр.5 | Драган Лековић Иван Васиљевић | бб од 02.10.2019. |
| 2. | ''Винел'' доо, 13. октобра 1х | Владан Јовановић | бб од 02.10.2019. |

Поступак јавног отварања понуда вођен је дана 02.10.2019. године са почетком у 11,00 часова у просторији 121 објекта КН-31 (Управна зграда) у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду.

Елементи из понуда евидентирани су Записником о отварању понуда бр. 322-20 од 02.10.2019. године.

Понуде су отваране по редоследу пријема, а елементи су евидентирани Записником о отаварњу понуда, према следећем:

Назив или шифра понуђача и цене из понуде и евентуални други подаци о свакој понуди:

1. 	Број понуде:			10 004/2019 од 27.09.2019. године.

Назив или

шифра понуђача:		''Гудмарк Гроуп'' доо, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова

бб

Цена:				6.336,00 + 1.267,20 = 7.603,20 динара

Други подаци:		Наступа самостално. Рок за испоруку до 22.11.2019.

године. Рок важења понуде 60 дана. Нема каталоге и

није комплетна понуда.

2. 	Број понуде:			96 од 30.09.2019. године

Назив или

шифра понуђача:	''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29

Цена:				4.480.658,50 + 896.131,70 = 5.376.790,20 динара

Други подаци:	Наступа самостално. Рок за испоруку до 22.11.2019. године. Рок важења понуде 60 дана. Постоји каталог за позицију 165. из спецификације али не пише да је каталог Раде Кончар, копија је оверена оригиналним печатом.

3. 	Број понуде:			95 од 30.09.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		''Винел'' доо, 11231 Београд-Ресник, 13. октобра 1х	Цена:				3.745.028,00 + 749.005,60 = 4.494.033,60 динара

Други подаци:	Наступа самостално. Рок за испоруку до 22.11.2019. године. Рок важења понуде 60 дана. Постоји каталог за позицију 165. из спецификације али не пише да је каталог Раде Кончар, копија је оверена оригиналним печатом.

4. 	Број понуде:			19-1001/1 од 01.10.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		''БИНЕКС'' доо, 21000 Нови Сад, Тихомира Остојића

21

Цена:				4.076.465,00 + 815.293,00 = 4.891.758,00 динара

Други подаци:		Наступа самостално. Рок за испоруку до 21.11.2019.

године. Рок важења понуде 60 дана.

5.	Број понуде:			56-19 од 01.10.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		Група понуђача:

''Нова паралела'' доо, 11000 Београд-Звездара, Аписова бр.5

''Електрум'' доо, 11000 Београд, Матице Српске 5

''БС-Пројект 2009'' доо, 14000 Ваљево, Доња

Грабовица 132

Цена:				3.782.768,71 + 756.553,74 = 4.539.322,45 динара

Други подаци:	Заједничка понуда. Рок за испоруку до 22.11.2019. године. Рок важења понуде 60 дана.

6.	Број понуде:			70/19 од 01.10.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		''Рома компани'' доо, 11000 Београд-Земун

Милана Решетара 11

Цена:				16.150,00 + 3.230,00 = 19.230,00 динара

Други подаци:		Наступа самостално. Рок за испоруку до 22.11.2019.

године. Рок важења понуде 60 дана. Нема каталоге који

су тражени.

7.	Број понуде:			2/10-1 од 02.10.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		Група понуђача:

''ННС Систем'' доо, 11000 Београд, Чолак Антина 11

''Мабек'' доо, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава 63/2 32

Цена:				4.144.442,60 + 828.888,52 = 4.973.331,12 динара

Други подаци:	Заједничка понуда. Рок за испоруку до 21.11.2019. године. Рок важења понуде 90 дана. Нису достављени каталози за понуђена средства.

8.	Број понуде:			39-19 од 02.10.2019. године

Назив или

шифра понуђача:		''БИБМО'' доо, 11253 Сремчица, Београдска 229

Цена:				2.298.790,30 + 459.758,06 = 2.758.548,36 динара

Други подаци:		Наступа самостално. Рок за испоруку до 22.11.2019.

године. Рок важења понуде 60 дана. Понуда није

комплетна.

Сви понуђачи су прихватили услове из позива.

Након извршеног увида у достављене понуде комисија је из даљег разматрања елиминисала следеће понуђаче:

- ''Гудмарк Гроуп'' доо, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова бб,

предузеће није понудило све тражене позиције;

- ''Рома компани'' доо, 11000 Београд-Земун Милана Решетара 11,

предузеће није понудило све тражене позиције;

  - Група понуђача:

''ННС Систем'' доо, 11000 Београд, Чолак Антина 11,

''Мабек'' доо, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава 63/2 32,

нису достављени адекватни каталози за средства која су понуђена;

  - ''БИБМО'' доо, 11253 Сремчица, Београдска 229,

предузеће није понудило све тражене позиције.

С обзиром да комисија за отварање понуда није могла да се определи о исправности достављених понуда, а на основу техничких карактеристика из достављених каталога па је упутила позив логистичком батаљону Војне академије бр. 322-22 од 04.10.2019. године за стручну оцену техничких карактеристика из достављених каталога у односу на тражене.

На основу извршене рачунске контроле и стручног извештаја И бр. 26-1629 од 09.10.2019. године, следи:

Понуда предузећа ''Винел'' доо, број 95 од 30.09.2019. године:

- Уочене су рачунске грешке на позицијама:

бр. 155 и 156.

- Стручним извештајем уочени су следећи недостаци:

Ставка 172: Тражена је “Гребенаста склопка Кончар 0-1-старт G16P-15-3/2”,a понуђен је Гребенасти прекидач BS16-15U-PS Раде Кончар. Понуђени заменски прекидач је уградног типа (U) а тражен је прекидач типа (P) тј. прекидач у пластичном кућишту што је јасно видљиво у наведеној ознаци. Понуђен је погрешан прекидач (гребенаста склопка).

Понуда предузећа ''Бинекс'' доо, бр. 19-1001/1 од 01.10.2019. године

- Уочене су рачунске грешке на позицијама:

бр. 132.

- Стручним извештајем уочени су следећи недостаци:

Ставка 166- Тражено је биматално заштитно реле ТРБ 2-4А, а понуђено је биматално заштитно реле Noark 110330 4A, за који није достављен каталог, а у достављеном каталогу, као позиција 166 обележен је реле 101371 чији је струјни опсег од 2,5 до 4А, што је мање подручје примене од траженог.

Ставке 167-Тражено је биматално заштитно реле ТРБ 4-8А, а понуђено је биматално заштитно реле Noark 101373 до 8A Ех9р38. Из приложеног каталога се види да је струјни опсег поменутог релеа 5,5-8А. Такође, на каталогу је означен понуђени реле и реле под ознаком артикла 101372, оба као ставка 167.  Реле 101372 има струјни опсег од 4-6А тако да та два релеа заједно имају тражени струјни опсег од 4-8А.  Проблем је што у разводни орман, на одговарајућу склопку, може да се постави само један реле. Ова ставка је неприхватљива.

Ставка 172-Тражена је “Гребенаста склопка Кончар 0-1-старт G16P-15-3/2”, a понуђен је Гребенасти прекидач 16А-15U+СТАРТ ЕЛТЕКС. Понуђени заменски прекидач је уградног типа (U) а тражен је прекидач типа (P) тј. прекидач у пластичном кућишту што је јасно видљиво у наведеној ознаци. Понуђен је погрешан прекидач (гребенаста склопка).

Ставке 173-175-На  овим ставкама уместо гребенастих склопки произвођача Кончар називне погонске струје 16А, понуђене су гребенасте склопке произвођача Eltex називне погонске струје 16А. Гребенасте склопке произвођача Eltex су мањих уградбених димензија, што не представља проблем, међутим по свим битним техничким карактеристикама су лошијег квалитета од тражених гребенастих склопки произвођача Кончар, и то:

| Технички подаци | Називни напон изолације | Називна термичка струја | Макс. вредност осигурача за заштиту од кратког споја | Називна краткотрајно подносива струја |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кончар | 690V | 20A | 25A | 400A |
| Eltex | 660V | 16A | 16A | 200A |

Из упоредне табеле, направљене на основу каталошких података произвођача, очигледно је да гребенасте склопке произвођача Eltex не одговарају, по квалитету, траженим.

Ставке 175 и 176- На  овим ставкама уместо гребенастих склопки произвођача Кончар називне погонске струје 10А, понуђене су гребенасте склопке произвођача Eltex називне погонске струје 10А. Гребенасте склопке произвођача Eltex су мањих уградбених димензија, што не представља проблем, међутим по свим битним техничким карактеристикама су лошијег квалитета од тражених гребенастих склопки произвођача Кончар, и то:

| Технички подаци | Називни напон изолације | Називна термичка струја | Макс. вредност осигурача за заштиту од кратког споја | Називна краткотрајно подносива струја |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кончар | 690V | 12A | 16A | 200A |
| Eltex | 380V | 10A | 10A | 200A |

Из упоредне табеле, направљене на основу каталошких података произвођача, очигледно је да гребенасте склопке произвођача Eltex не одговарају по квалитету траженим.

Понуда предузећа ''Инстал тех'' доо, бр. 96 од 30.09.2019. године

- Уочене су рачунске грешке на позицијама:

бр. 155 и 156.

- Стручним извештајем нису уочени недостаци.

Понуда групе понуђача:

''Нова паралела'' доо, 11000 Београд-Звездара, Аписова бр.5

''Електрум'' доо, 11000 Београд, Матице Српске 5

''БС-Пројект 2009'' доо, 14000 Ваљево, Доња

Грабовица 132 бр 56-19 од 01.10.2019. године

- Нема рачунских грешака.

- Стручним извештајем уочени су следећи недостаци:

У понуди предузећа Nova Paralela d.о.о. број 56-19 од 01.10.2019. год. уочени су следећи недостаци:

На свим позицијама од 172 до 177 у понуди су написали да нуде гребенасте прекидаче произвођача Кончар, ознаке типа BS. Гребенасте склопке (прекидачи) типа BS нису склопке произвођача Кончар, већ произвођача Раде Кончар. У понуди је дат део каталога произвођача Раде Кончар, на чијој првој страни је означено да се односи на поменуте ставке, а уз понуду је додат и каталог произвођача Елтех, на чијој првој страни и у унутрашњости каталога, на одговарајућим шемама веза, је такође означено да се односи на поменуте ставке.

Без обзира чије гребенасте склопке нуде, постоји једна примедба, и то:

Ставка 172-Тражена је “Гребенаста склопка Кончар 0-1-старт G16P-15-3/2”,a понуђен је Гребенасти прекидач BS16-15U-PS Раде Кончар. Понуђени заменски прекидач је уградног типа (U) а тражен је прекидач типа (P) тј. прекидач у пластичном кућишту што је јасно видљиво у наведеној ознаци. Понуђен је погрешан прекидач (гребенаста склопка).

На основу напред изнетог проистиче да је једина исправна и прихватљива понуда понуђача предузећа ''Инстал тех'' доо чија је вредност након извршене рачунске контроле 4.627.974,04 динара без ПДВ (5.553.568,85 динара са ПДВ), па на основу члана 51. и 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), комисија предлаже:

- Да се прихвати понуда предузећа ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29, као ЈЕДИНА ПРИХВАТЉИВА.

- Да се са предузећем ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд, др Косте Тодоровића 29 закључи уговор за набавку осталог грађевинског материјала, у свему према понуди, заведеној код предузећа ''Инстал тех'' доо, 11000 Београд под бројем 96 од 30.09.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији.

РК/МД      							НАЧЕЛНИК

генерал-мајор

проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж.

Достављено:

- уз исплатну документацију,

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs.