В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр. 2 9 7 7

Бр. 322 - 8

25.09.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ПОЈАШЊЕЊА И ИЗМЕНА

у вези техничке спецификације

за набавку добара на основу оквирног споразума за набавку грађевинског материјала за потребе ВП 2977 Београд

Набавка осталог грађевинског материјала ЈН бр. 170/2019

- У позиву за подношење  понуда бр. 322-5 од 23.09.2019. године на страни 7/15 у Обрасцу структуре цене тражена су појашњења за следеће позиције:

- (163)    Грејач је за бојлер запремине V=3m3, а дужине до 60cm.

- (170) Ознака није битна, да има карактеристике Schneider Telemechanique или одговарајући по квалитету.

- (172-177) Нису ознаке пакета, већ ознаке шема везе и начина постављања гребенастих склопки, јединица мере остаје у комадима и једнозначно су написане.

- (183-184) Величина осигурача је ''1''.

- (186) Ради се о унутрашњој употреби и може бити једнополно и двополно изолован за наше потребе.

- Мења се у спецификацији на страни 15/15 у упутству како се попуњава образац тачка 4. и гласи:

- Уколико Добављач не достави копије каталога за позиције из спецификације за које су каталози тражени понуда ће бити одбијена као непотпуна.

- За ставке из спецификације под редним бројем (172-177) тражене су карактеристике Кончар или одговорајуће по квалитету.

- На страни 1/15 Позива за подношење понуда мења се:

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 02.10.2019. године (среда) до 10,00 часова, а јавно отварање понуда одржаће се истог дана у 11,00 часова.

РК/МД							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

- Понуђачима по ОС (ЈН 20/2019), (мејлом).

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs