
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр. 2   9   7   7 








Бр. 324-7







25.08.2015. године







Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), "ВИТАН ГАС" д.о.о., Булевар цара Лазара 40, 21000 НОВИ САД Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ПОЈАШЊЕЊЕ  
Конкурсне документације
за јавну набавку услуге
''Мерење продуката сагоревања, сервисирање и подешавање горионика''
ЈН бр. 187/2015

Везано за захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 187/2015: Мерење продуката сагоревања, сервисирање и подешавање горионика, дајемо следеће појашњење: 
1. Признаје се сертификат акредитоване лабораторије од стране АТС-а о мерењима продуката сагоревања који се узоркују у димњачи уколико је у обиму акредитације мерење следећих гасова: O2, CO, NOx и SO2.
2. Поред овог сертификата , понуђач треба да поседује решење надлежног министарства за предметне радове (решење не сме бити старије од 5 година а издаје га Mинистарсво животне средине, рударства и просторног планирања, након укидања овог министарства Министарство грађевина а од формирања последње Владе РС, Министарсрво пољопривреде.

РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ








потпуковник







Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs









	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2014

	                  20 од 
 NUMPAGES 
1



	


	      Појашњење конкурсна документација за јавну набавку, ЈН бр.187/2015
	           1 од 
 NUMPAGES 
1




