	                          [image: image1.png]


                                                                                            
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                   бр. 7272-14
             25.08.2016. године

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке уређаји за анестезију и реанимацију
бр. 313/16,  д о с т а в љ а.  
           
	
	______________________________


На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Војномедицинска академија, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације по следећем:
На основу питања потенцијалног понуђача, дошло је до имзене конкурсне документације везано за набавку Уређаја за анестезију.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.

Прилог: стране 33 и 67.
МК.
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

    пуковник

    проф. др Драган Динчић

Достављено:
-у омот предмета 7272/16
Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС
	91
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 9,84 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat
	SET
	50
	 
	 
	50
	85.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	92
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	SET
	50
	15
	10
	75
	91.125,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	93
	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum  7 ml
	SET
	50
	 
	 
	50
	60.750,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti



	85
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna  za nogu – dokolena,    velika
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 9,84 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, 
	
	
	
	
	
	
	
	



Page 67 of 129





























Page 33 of 129








PAGE  
3

