Прилог број 1.

Стационарни ПП систем. - стабилни систем за аутоматско гашење пожара на пловном објекту
Корисник: ВП 2827/3 Нови Сад, година уградње на пловни објекат 1982. год.
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке

	
	Опис квара: пад притиска у систему и губитак халона.

	1
	Потребно је извршити поправак и сервис - периодични преглед ПП система у целини.

	2
	Потребно извршити технички преглед манометaрa.

	3
	Потребно извршити технички преглед апарата:

· Апарат ХЛ-3 (2 ком)

· Апарат ХЛ-6 (6 ком)

· Апарат ХЛ-12 (2 ком)

	4
	Пуњење апарата ХЛ-6 (4 ком.) са агенсом за гашење „ХАЛОН 1311“ (24 кг)

	5
	Замена термичке актуаторске ампуле (4 ком)

	6
	Замена барутне актуаторске ампуле (2 ком)



- 1 -


