| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3949-19 30.08.2018. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима бр. 7/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Допуњује се техничка спецификација на странама 35, 56, 76, 116 и 139 конкурсне документације везано за партије 2,6,10,18 и 22.

Прилог: измењене стране 35, 56, 76, 116 и 139  конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Prenosni defibrilator sa integrisanim viselinijskim monitorom vitalnih funkcija |  |  |  |  |
| 1.1. | Acti-Biphasic tehnologija |  |  |  |  |
| 1.2. | Veliki 6.5 inch COLOR TFT displejsa max 4 krivulje. |  |  |  |  |
| 1.3. | Termičkištampač; |  |  |  |  |
| 1.4. | Detekcijapejsinga; |  |  |  |  |
| 1.5. | Indikator kontakta; |  |  |  |  |
| 1.6. | AED sa kontinualnom analizom VF |  |  |  |  |
| 1.7. | Višeparametarski monitoring EKG, SpO2, NIBP, CO2 ( opciono) |  |  |  |  |
| 1.8. | Brzo punjenje energije; |  |  |  |  |
| 1.9. | Brz oporavak EKG linije; |  |  |  |  |
| 1.10. | Mrežno ili baterijsko napajanje; |  |  |  |  |
| 1.11 | Testiranje sposobnosti baterije; |  |  |  |  |
| 1.12. | Memorisanje događaja; |  |  |  |  |
| 1.13. | Standardni pribor: baterija, 3ch EKG kabl i kabal za napajanje; |  |  |  |  |
| 1.14 | Radna temperatura: -5 do 45 °C, helikopterski transport |  |  |  |  |
| 1.15 | Snimanje zvuka okoline, vizuelni vodič; |  |  |  |  |
| 1.16 | Indikator za periodični dnevni i mesečni Self-test. |  |  |  |  |

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 6

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Nosila za imobilizaciju sa vakuumskim dušecima |  |  |  |
| 1.1. | Vakumski dušek je napravljen od Termoplastičnog poliuretana (TPU) laminatizovanog najlon materijala koji je otporan na trenje i zadržava visoke perfomanse visokim i niskim temperaturama. |  |  |  |
| 1.2. | Poseduje 7 nezavisnih unutrašnjih komora. |  |  |  |
| 1.3. | poseduje 12 ručki. |  |  |  |
| 1.4. | Ventil onemogućava curenje vazduha. |  |  |  |
| 1.5. | Ventil ima sigurnosni zatvarač koji ga štiti. |  |  |  |
| 1.6. | Ima četiri kaiša za pacijente sa zakopčavanjem. |  |  |  |
| 1.7. | Poseduje vakum pumpu. |  |  |  |
| 1.8. | Dimenzije 205x100x5 cm, težina 7,5 kg i nosivost minimalno 150 kg. |  |  |  |
| 1.9. | Set za lepljenje i torbu za nošenje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 10

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Kragna za fiksiranje vrata |  |  |  |
| 1.1. | Napravljene u jednom komadu sa Velkro zatvaračima koji su kodovani bojom. |  |  |  |
| 1.2. | Materijal od koga su napravljene propušta X-zrake. |  |  |  |
| 1.3. | Podloga za bradu je široka i obložena penom. |  |  |  |
| 1.4. | Poseduje širok otvor za intubaciju. |  |  |  |
| 1.5. | Zadnji ventilacioni panel. |  |  |  |
| 1.6. | Veličina za odrasle/2 kpl kragni od po 6 kom, razl velicina |  |  |  |
| 1.7. | Torba za nošenje i skladištenje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 18

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Uredjaji za davanje kiseonika |  |  |  |
| 1.1. | Уређај за терапију кисеоником (редукциони вентил, овлаживач ваздуха, црево и маска) са боцама за кисеоник |  |  |  |
|  | Boce za medicinski kiseonik u kompletu: |  |  |  |
|  | sa sistemom ventil |  |  |  |
|  | reducir pritiska |  |  |  |
|  | protokomer za doziranje |  |  |  |
|  | kapacitet boce je tri litra |  |  |  |
|  | bezbednosni ventil |  |  |  |
|  | izvod za crevo 6 mm |  |  |  |
|  | konekcija za punjenje |  |  |  |
|  | boca je napunjena kiseonikom, i uz nju ide pribor (ovlaživač sa metalnim navojem koji se steriliše u autoklavu) i maska |  |  |  |
| 1.2 | Мале портабилне боце за кисеоник од три литра |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 22

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Torbe ( ruksaci ) za lekara/tehničara/bolničara |  |  |  |
| 1.1. | Ruksak sa unutrašnjim pregradama. |  |  |  |
| 1.2. | Otporan na vodu, može da se pere, spolja oblozena PVC-om. |  |  |  |
| 1.3. | Otporan na standardne dezinficijense. |  |  |  |
| 1.4. | Poseduje visoko rezistentni ZIP. |  |  |  |
| 1.5. | Pojačane ručke i kaiševi za nošenje preko ramena. |  |  |  |
| 1.6. | Spoljašnje trake od reflektujućeg materijala. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)