| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4964-16 08.10.2018.год Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима ( општа медицинска опрема) бр. 11/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Допуњује се техничка спецификација на страни 114 конкурсне документације везано за партију 17.

Прилог: измењена страна 114  конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 17

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: РАСХЛАДНА КОМОРА (ФРИЖИДЕР): |  |  |  |
| 1.1. | Расхладна комора (фрижидер) je преносног типа и намењена за складиштење и чување кеса са крвљу. |  |  |  |
| 1.2. | Запремина (нето): од 500 до 700 литара |  |  |  |
| 1.3. | Температурни режим: 4°С |  |  |  |
| 1.4. | Врста шарке врата: самозатварајућа |  |  |  |
| 1.5. | Врата: стаклена, три панел врата, са могућносшу закључавања, са граничником на 90° |  |  |  |
| 1.6. | Комресор: минимално један |  |  |  |
| 1.7. | Полице: минимум шест од нерђајучег челика, унутрашње или алуминијумске фиоке/фиоке од нерђајућег челика |  |  |  |
| 1.8. | Осветлење: ЛЕД осветлење, |  |  |  |
| 1.9. | Бука: минимално до 55 dB. |  |  |  |
| 1.10. | Средство за хлађење класификовано као безопасно за зивотну средину и озонски омотач, |  |  |  |
| 1.11 | Време чувања минимум 15 часова у случају нестанка струје; |  |  |  |
| 1.12 | Систем управљања: електронски систем управљања |  |  |  |
| 1.13 | Приказ температуре дигиталан, спољни дисплеј |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)