У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012) године, Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за извођење радова на изградњи хангара за смештај и одржавање ваздухопплова на локацији порушеног хангара КН-54 на аеродрому „Батајница”, ЈН бр.5/2014, објављује следећа појашњења у вези са захтевима за појашњење конкурсне документације потенцијалних понуђача, који су поставили следећа питања: 

1. „У предмеру и предрачуну машинских радова, на стр. 92 - топловод и пратећи грађевински радови поз. 2 „Хоризонтална разводна и повратна цевна мрежа топле воде...” 
Питање гласи: Да ли је у питању демонтажа или монтажа?”

ОДГОВОР:

У предмеру радова део VI ПРИКЉУЧАК НА ТОПЛОВОД И УНУТРАШЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, поглавље I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ, позиција 5 представља демонтажу, како је и наведено насловом поглавља. 

У предмеру радова део VI ПРИКЉУЧАК НА ТОПЛОВОД И УНУТРАШЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, поглавље II МОНТАЖНИ РАДОВИ, тачка 7 ТОПЛОВОД И ПРАТЕЋИ ГРАЂ. РАДОВИ позиција 2, за коју се интересујете, представља монтажу.

2. „Да ли код услова којим је Наручилац тражио испуњеност услова који се тичу минималних кадровских и техничких капацитета, поступио противно одредби чл.76 став 6. Закона о јавним набавкама јер је конкретно, код захтеваних услова у погледу кадрова из тачака 6., 7., 8. и 9. условио да то могу бити само запослена лица код Понуђача, док је за кадрове из тачке 10. и 11. дао могућност да то буду лица која су ангажована код Понуђача на неки други начин у складу са Законом? 

Мишљења смо, да је то дискриминишући услов за Понуђача и да није у складу са чл.76. ЗЈН, зато би требало да се омогући и за кадрове из тачака 6., 7., 8., и 9.

Молимо за вашу корекцију.”
ОДГОВОР:

Законом о јавним набавкама (''СЛ.гласник РС'' бр. 124/12), члан 76. предвиђено је да Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у конкурсној документацији. Додатни услови се одређују у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је потребно имајући у виду предмет јавне набавке.

Коментар Закона о јавним набавкама, даје навод да је смисао одређивања додатних услова да Наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује уговор. Такође се у коментару наводи да додатни услови не могу да дискриминишу понуђаче, али да то не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач.

Овде истичемо да смо код одређивања додатних услова веома пажљиво сагледали све аспекте изградње хангара и да су додатни услови у свему примерени предмету јавне набавке, кao и да сматрамо да је конкурсном документацијом, у складу са Законом, одређен начин испуњења додатних услова било да понуђач наступа самостално, као група понуђача или као понуђач са подизвођачем, што значи да се сви услови могу испунити наједан од наведених начина.






























