| В О Ј Н А П О Ш Т А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Брoj 9808 |  |  |
| Инт.број 11020-......... |  |  |
| .......09.2013. године |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  | ВОЈНА ТАЈНА |
|  |  | ИНТЕРНО |

Чувати до краја 2023. године

Функција 36, редни број 64. Обрађивач: пп Б. Христовски Датум: 12.09.2013. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОДРЖАВАЊА, ПОПРАВКЕ И ПРИПРЕМЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И  ОПРЕМЕ У ЗГРАДИ ВГИ и ВП 9808 БЕОГРАД ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014. године.

Б Е О Г Р А Д

Септембар 2013. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ,

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,

3. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ,

4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ,

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,

7. МОДЕЛ УГОВОРА,

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и

9.  ПРИЛОЗИ од 1 до 12

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ:

## Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5, www.nabavke.mod.gov.rs

## Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 75 (седамдесет пет) за текућу годину.

## Предмет јавне набавке мале вредности:

Радови одржавања, поправке и припреме термоенергетских инсталација и    опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године.

## Контакт лица: пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ., тел. 011/3205-078 и вс Босиљка Лукић, дипл.правник, тел. 011/3205-197.

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке мале вредности су радове одржавања, поправке и  припреме термоенергетских инсталација и  опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године.

3.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

3.1.  КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.

3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извођач обавести наручиоца да су уговорени радови реализовани и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између извођача и крајњег корисника, посредством надзорног органа наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извођача истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

3.3.  казнене одредбе

Ако извођач не изврши радове у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан

закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

- Извод о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од два месеца;

- Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог број 2);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог број 3);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог број 4)

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог број 5);

-    Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог број 6). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1.

-    Учешће подизвођача (Прилог број 7);

- Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог број 8);

- Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог број 9);

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

5.1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

  - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу.

Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

Понуду може поднети и група понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова

Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

  - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) година, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

5.9.  ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати на крају у рекапитулацији.

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних радова. (фактор предузећа посебно назначити).

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 60 дана.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

- 5.11.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка предметних радова је највише 20 (двадесет) календарских дана, при чему се радни дан рачуна од 07.00-18.00 часова радним даном и викендом, од дана увођења у посао.

Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

5.12.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (''Службени гласник РС'' број 116/07 и 88/09).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд, или путем факса број +381 11 3000-315 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ - за јавну набавку по конкурсној документацији број 11020 - 7”.

Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.

Да би помогао поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа.

Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

5.16.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ (прилог бр. 4) потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине.

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА

Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС''  број 124/12).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или

конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу број 10.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу број 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу број 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ.

________________________________

- пр Татјана Симић, дипл.правник,

________________________________

3.  вс Катица Радовић, дипл.ецц.

________________________________

- вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.

________________________________

ПРИЛОГ бр. 1.

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОДРЖАВАЊА, ПОПРАВКЕ И ПРИПРЕМЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ У ЗГРАДИ  ВГИ и ВП 9808 БЕОГРАД ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014. године.

ПОСТУПАК  ОБНАВЉАЊА  ПОТВРДЕ  ЗА  РАД  СА  ОПРЕМОМ  СПЕЦИФИЧНЕ  НАМЕНЕ  ЗА  КОТЛОВЕ  БКГ 30 фабр.број 9085/1970 И БКГ 40, фабр.број 8454/1969.год. И  РАДОВИ  НА  ПРИПРЕМИ  ТЕП  ЗА  ГРЕЈНУ  СЕЗОНУ 2013/2014. ГОДИНЕ  У КОТЛАРНИЦИ  И  У  ПОДСТАНИЦИ ЗГРАДЕ ВГИ Ул. Мије Ковачевића број 5, БЕОГРАД

А.  РАДОВИ ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМУ:

1.-  Димничарски радови на инсталацијама парних котлова

тип: БКГ 30  ком. 1  и  БКГ 40  ком.1,  ''ТПК'' Загреб

огревна површина котла. 100 м2 и 115 м2, према следећем:

- Радови отварања и дихтовања димне стране котлова:

- Отварање димних поклопаца на парним котловима са

предње стране ком. 2 и са задње стране ком.2, по котлу.

- Затварање поклопаца на предњој и задњој страни са до-

тезањем вијака и обезбеђењем непропусности димних

гасова из котлова у току погона.

Број котловских јединица:         ком.   2  х                         дин/ком. =                            дин.

2.-   Замена дихтујућег материјала на поклопцима парних

котлова, тип: БКГ 30  и  БКГ 40,  ''ТПК''  Загреб.

Демонтажа дотрајалих азбестних дихтујућих плетеница

и поновна монтажа нових са предње стране, димензија:

30 х 30 мм, дужине: два поклопца х  5,0  м =  10,00 м

Укупно за два котла:                    м    20  х                         дин/ком. =                            дин.

3.-  Демонтажа дотрајалих азбестних дихтујућих плетеница

и поновна монтажа нових са задње стране, димензија:

20 х10 мм, дужине: два поклопца х  4,0 м = 8 м

Укупно за два котла:                   м    16  х                         дин/ком. =                            дин.

4.-  Радови на чишћењу димне стране котлова: БКГ 30 и 40

- Чишћење механичким начином димоводних цеви 50мм,

- Чишћење пламене цеви од остатака шљаке и пепела,

- Чишћење предњих преструјних комора и преглед цеви,

- Чишћење задњих преструјних комора и преглед цеви,

- Отварање димног отвора са предње стране 400х300мм

са заменом дихтунга дебљине 5 мм и поновно затварање.

- Отварање задњег отвора за избацивање чађи 400x500мм

и поновно зарварање (азбестни шњур даје корисник).

(Огревна површина котлова: БКГ 30 и 40 = 100+115 м2 )

Број котловских јединица:     ком.   2  х                        дин/ком. =                             дин.

5.-  Отварање врата на димњаку, чишђење стопе димњака од

чађи и изношење остатака сагоревања из димњачке стопе.

Изношење остатака сагоревања на депонију приликом чи-

шћења котлова, димних канала и стопе димњака од шљаке,

пепела и чађи, у најлон кесама. Одвожење чаши регулисати

у складу са Прописима заштите животне средине.

Број котловских јединица:       ком.   2  х                        дин/ком. =                           дин.

6.- Манипуалативне радње око извођења Органа за технички на-

дзор, ради прегледа котлова са димне стране у отвореном стању.

-Прегледа димних цеви и бочних котловских површина у циљу

констатације дотрајалости и могућих других оштећења.

-Преглед котла и арматуре на хладни водени притисак ХВП,

-Преглед вентила сигурности и манометара на котлу бр. 1 и 2.

-Обезбеђење записника о прегледу и Потврде о исправнм раду,

Све укупно:                               компл.   2  х                     дин/компл. =                         дин.

7.-  Набавка, испорука и монтажа са демонтажом постојећег експа-

нзионог суда запремине 50 лит, Рмах=10 бара, Ррадно=1,5 бара

110°Ц, прикључак 5/4'' Испорука гарантног листа.

Произвођач суда у договору са надзорним органом.

ком.   1  х                         дин/ ком.    =                          дин.

8.-  Сервисирање горионика парних котлова тип: ''Weishaupt'' год.

1974. ознака на горионицима RMS 10 ZMDU, све у комплету:

8.а  Елиминисати цурење мазута на местима семеринга висиоко-

притисних пумпи за мазут на горионицима са заменом семери-

нга на котлу БКГ-30  .......... компл. 1   х                        дин/компл. =                          дин.

9.   Извршити чишћење предгрејача мазута на горионику котла

На котлу БКГ-30 .................. компл. 1   х                       дин/компл. =                          дин.

10.  Подешавање рада горионика за аутоматски рад у режиму

''првог и другог'' пламена са графичким приказом резулта-

та сагоревања ( квалитет излазних гасова из котла ).

10.г. На котлу број број 1 ................. ком. 1   х                           дин/ком. =                          дин.

10.д. На котлу број број 2 ................. ком. 1   х                           дин/ком. =                         дин.

11.-  Набавка, испорука и замена дизне 200 kg/h на котлу БКГ 30 за

гориник RMS 10 ZMDU по каталогу.

ком.   1  х                         дин/ ком.    =                          дин.

12.-  Набавка, испорука и замена електрода код мазутног гориника

тип: RMS 10 ZMDU по каталогу.

ком.   4  х                         дин/ ком.    =                          дин.

13.-  Навака, испорука и замена електромагнетних вентила на горио-

нику RMS 10 ZMDU по каталогу одговарајуће типу горионика.

компл. 1 х                     дин/компл. =                          дин.

14.-  Сервисирање циркулационе пумпе за топлу и хладну воду типа:

ЦТЛА 1001 са заменом семеринга, производ ''ИМП'' Љубљана.

Достава гарантног листа за уграђену опрему.

ком. 1  х                      дин/ком.=                           дин.

15.-   Замена кугластог вентила са лептир ручицом и прикључком за

ПВЦ црево, а другим крајем за монтажу на муф 1/2''  и то:

15.а   Димензија  1/2"         	           	           ком. 1  х                     дин/ком. =                          дин.

15.б   Димензија  3/4"                                 ком. 1  х                     дин/ком. =                          дин.

16.-  Испорука и монтажа наставка за водоводну цев димензија 1/2"

и дужине 20 мм, у складу са потребама корисника на лицу места.

ком. 4  х                     дин/ком. =                          дин.

17.-  Испорука и монтажа црних челичних цеви разних димензија са

материјалом за заваривање цеви на лицу места и то:

Димензија од 1/2" до 2" на местима по захтеву корисника.

кг. 20  х                        дин/кг. =                          дин.

18.-  Набавка, испорука и замена сигналне трубе на командном орману

котлова БКГ-30 и БКГ-40

ком. 2  х                     дин/ком. =                          дин.

19.-  Набавка, испорука и замена упозоравајућег звона на котловима

БКГ-30 и БКГ-40

ком. 2  х                     дин/ком. =                          дин.

20.-  Израда термоизолације на ваздушним каналима Ǿ 100 мм у виду

намотавајуће траке дебљине до 10 мм на месту и по договору са

корисником.

м.  10  х                        дин/м. =                          дин.

21.-  Набавка и испорука манометара 0-4 бара. Ǿ80 мм, 1/2'' за проверу

запрљаности кондензатора расхладних машина.

ком. 2  х                     дин/ком. =                          дин.

22.-  Сервисирање центрифугалне пумпе и центрирање склопа: мотор-

спојница-циркулациона пумпа инсталисаних на парним котло-

вима БКГ 30 и БКГ 40. Тип : ВП 40-13 производ''Јастребац'' Ниш.

Мотор је снаге 7,5 kW, а број обртаја 2880 мин -1 према следећем:

22.а  Замена предњег и задњег лежаја на погонском електромотору са

лежајевима квалитета ''SKF'' или слично уз доставу гарантног

листа за квалитет лежаја.

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.

22.б  Поправка дихтовања око вратила пумпе са азбестно-графитним

паковањем са предње стране и са задње стране, са додатним до-

давањем и дотезањем дихтовања.

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.

2.в- По извршеним радовима поновно центрирање склопа пумпа-мотор

на основу чега сачинити записник са корисником.

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.

23.-  Демонтажа и монтажа ради сервисирања зупчасте пумпе са заменом

семеринга за мазут, тип пумпе је ЗП-2 снаге погонског мотора 1,5 kW,

произвођач пумпе Дарувар.  За семеринг доставити гарантни лист.

ком. 1  х                     дин/ком. =                          дин.

24.-  Замена предњег и задњег лежаја на електромотору за горионик тип:

RMS 10 ZMDU на котлу БКГ-30 са лежајевима ''SKF'' или слично уз

доставу гарантног листа за квалитет лежаја.

компл.  1  х                     дин/компл. =                          дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВЦИ  А .............................  =                          дин.

Б.  РАДОВИ ЗА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМУ:

1.-   Набавка, испорука, монтажа новог и демонтажа постојећег

склопника унутар командног ормана од парних котлова,

тип: CN 16 -AC-220V, Производ ,''Искра'' Крањ.

ком.  6  х                     дин/ком. =                          дин.

2.-  Набавка, испорука, монтажа новог и демонтажа постојећег

склопника унутар командног ормана у подстаници објекта,

тип: К 16 -AC-380V, Производ , ''Искра'' Крањ.

ком.  12  х                      дин/ком. =                         дин.

3.-   Набавка и монтажа сигналних сијалица 220V, снаге 6-10W,

Е-14 према узорку корисмика

ком.  20  х                     дин/ком. =                          дин.

4.-   Замена релеја на склопницима CN 16 i K 16 одговарајуће

ампераже према ситуацији на лицу места

ком. 18  х                     дин/ком. =                          дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВЦИ  Б .............................  =                          дин.

В.  РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРА:

1.-  Викловање погонских електромотора и поправка-замена клизних

лежајева код вентилатор конвекторских уређаја,

тип: ''Uniklima-Seazionare''  L 15 AT – 500 –D производ Сарајево,

мотори су демонтирани код корисника и то:

- За тип ''Раде Кончар'' ACV 71-4-5T, 0,25A, 50Hz, 220V, 1350 min-1

- За тип: Ranco Italiana K 48407 MOO 426, 0,39A, 50Hz, 2mF, 220V,

Motori electrici C.P.A. снаге: 114Wa/135 Wa/54Wa по следећем:

1.1. Једноосовински електромотор:  ком.    5    х                       дин/ком.=                          дин.

1.1. Двоосовински електромотор:     ком.    5    х                       дин/ком.=                          дин.

2.-  Демонтажа са вратила добошастог вентилатора конвекторског

грејно расхладног тела и набавка и замена са новим у склопу

са погонским ел. мотором и то:

ком.    2    x                        дин/ком.=                         дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВЦИ  В .............................  =                          дин.

Г.  РАДОВИ НА КАЛОРИФЕРИМА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА:

1.-  Блиндирање везе калорифера са парном и кондензном инстала-

цијом због цурења воде на уређајима који нису у функцији, а

налазе се у просторијама за архивирање, према следећем:

1.1.- Демонтажа ''Мs'' вентила 5/4'' и брзог одвајача кондензата 1''

са холендерским везама.

компл.  7    х                      дин/компл.=                            дин.

Набавка, испорука и монтажа следећег материјала:

1.2.  Муф 5/4'' ком. 1 и чеп за затварање 5/4'' ком.1-укупно: 7 кпл.

компл. 7  х                          дин/компл.    =                            дин.

1.3.  Муф 1''    ком. 1 и чеп за затварање 1''    ком. 1-укупно: 7.кпл.

компл. 7  х                          дин/компл.    =                            дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВЦИ  Г .............................  =                          дин.

Д. ОСТАЛИ РАДОВИ ПРЕМА СИТУАЦИЈИ НА ЛИЦУ МЕСТА:

1.-  Замена налегајућих термостата на инсталацији мазутних во-

дова до горионика котлова

ком.    2    x                        дин/ком.=                         дин.

3.-  Замена и уградња потребних резервних делова који могу да се

покажу као резултат неопходности у поступку извођења радова:

Признаје се уз рачун са урачунатим процентом за уградњу де-

лова уз анализу вредности радова, резервисан је износ до:          =               50.000  дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НАВЕДЕНЕ У СТАВЦИ  Д .............................  =                         дин.

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л А  Ц  И  Ј  А

А.  РАДОВИ ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМУ:...............                         дин.

Б.  РАДОВИ ЗА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМУ:.....................                         дин.

В.  РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРА:.............                         дин.

Г.  РАДОВИ НА KАЛОРИФЕРИМА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА:..............                        дин.

Д. ОСТАЛИ РАДОВИ ПРЕМА СИТУАЦИЈИ НА ЛИЦУ МЕСТА:........                        дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ ПО СТАВКАМА А,Б,В,Г,И Д (без ПДВ):.........                           дин.

ВРЕДНОСТ ПДВ (20%): ..................................................................................                        дин.

УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ПРИПРЕМИ ТЕП И ТЕХНИЧКИМ

НАДЗОРОМ (са ПДВ).......................................................................................                         дин.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

вс Бранислав Кнежевић, дипл.инж.маш.		___________________________

(потпис и печат)

ПРИЛОГ бр. 2.

###### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:					             _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:					           _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):            _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                               _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:           _________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:   _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                     _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						                       _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	           	_________________________________________

Место и датум:																									Понуђач:

У ______________							   															___________________

Име и презиме, печат и потпис

....................2013. године

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 75 (седамдесет пет) за 2013. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 9808 Београд, за извођење радова на одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 75 за 2013. годину, за извођење радова на одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 75 за 2013. годину, за извођење радова на одржавању, поправци и припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:																								  Понуђач:

_____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ :					             									  		  _________________________________________

- АДРЕСА:					           											  _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					                   _________________________________________

- ТЕЛЕФОН (фиксни/мобилни):                 _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                                    _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ:        												_________________________________________

- МАТИЧНИ/РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:        _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                          _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						                            _________________________________________

Место и датум:						                                                     Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

### УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 57 за 2013. годину, за извођење радова на одржавању, поправци и припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 8.

### РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2011, 2012 и 2013. години.

| Р.б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ БР. 9

#### И З Ј А В А

#### О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ бр. 10

### ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на  одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године,

- Нудимо:

Извођење радова на одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године, у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

- Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

- Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

- Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ .................................................................................  _____________  динара;

обрачун ПДВ (20%) на износ                         .......................................... _____________   динара;

СВЕУКУПНО (са обрачунатим ПДВ) ...............................................  _____________  динара.

- Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је:

- Р II група     .........  ________   дин/час;

- Р III група    .........  ________   дин/час;

- Р IV група    ......... _________  дин/час;

- Р V  група    .........   ________  дин/час;

- Р VI група   .........   ________   дин/час;

- Р VII група  .........  ________    дин/час;

- Р VIII група .........  ________   дин/час;

- Фактор предузећа је _______ ;

- Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = _____: _____;

- Понуда важи _______  дана (најмање 60  дана од дана отварања понуда).

ПОНУЂАЧ:

________________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ бр. 11

# У Г О В О Р   број 11020 -____    (МОДЕЛ)

Закључен дана    _____________ године у Београду, између:

НАРУЧИЛАЦ: Република Србија -  МО - ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић  бр. 5.

коју заступа пуковник Зоран Вјетровић, дипл. инж.

телефон: 011/3205-002

телефакс: 011/3000-315

(у даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ)

ИЗВОЂАЧ:  ___________________________________________________________________

кога заступа __________________________________________________________

телефон: _________________________

телефакс: ________________________

(у даљем тексту - ИЗВОЂАЧ)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на:

Одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године,  према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача број _________ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 7894 -____ од _______.2013. године.

## Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, број ____________ од __________.2013. године,  износи:

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.

укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.

Уговорена вредност изведених радова, која не може бити већа од уговорене вредности из члана 2. овог уговора, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

### Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.

### Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07.00 до 18.00 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни органи констатују у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

- пожар,

- мобилизација или ратно стање,

#### УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 90 % уговорене вредности радова.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

#### ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 1 (једна) година дана и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

За уграђени материјал, опрему и замењене дотрајале делове признаје се гарантни рок у трајању који је прописао произвођач или испоручилац материјала, опреме и делова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручилац одређује:

- Кнежевић Бранислава, дипл.инж.маш.

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку уговореног Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 9808 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, ( име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне

карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број ___________ од ____09.2013. године, заведена код Наручиоца под бројем 11020-____ од _____.09. 2013. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                               		                                    ЗА НАРУЧИОЦА:

директор						                                                                   п у к о в н и к

____________________		 			                                               Зоран Вјетровић, дипл. инж.

- ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач ___________________________

______________________, у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на одржавању, поправци и  припреми термоенергетских инсталација и опреме у згради ВГИ и ВП 9808 Београд за грејну сезону 2013/2014. године, број набавке 75 за 2013. годину, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____09. 2013.год.					                                            Понуђач

М.П.                        ___________________

(потпис овлашћеног лица)