PAGE  
3

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
Управа за снабдевање

Дирекција за набавку и продају
               Инт. бр. 102 - _________ 

______________.  2014. године
	
	               


Измену 
Конкурсне документације, 
д о с т а в љ а.-         

                    _____________________________________
                                                                    _____________________________________




                    _____________________________________
Веза: - Конкурсна документација Инт.бр. 102-12 од 04.12.2013. године за набавку број 20/13, Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партије).

НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, који по овлашћењу Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, спроводи набавку на основу члана 29. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 116/08), у складу са Чланом 32 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 116/08), односно тачком 5. Упутства понуђачу како да сачини понуду Конкурсне документације, Наручилац врши измену Конкурсне документације по следећем:

1. У делу Упутство понуђачу како да сачини понуду, у тачки 2. Услови понуде (Прилог бр. 1.):
Мења се тачка 2.10,

уместо:
„2.10. Понуђач мора да достави доказ (оригинал или фотокопију) да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији тј. добрo мора да испуњава све тражене техничке карактеристике:

1. Квалитет по PH JUG IV за партије под редним бројем: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 (сви параметри испитивања према назначеној фармакопеји морају бити обухваћени; обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу).

2. Потврде произвођача по ISO методи 11948-1 о капацитету апсорпције за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

3. Потврде  ISO 13485 произвођача медицинског средства за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79,  обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

НАПОМЕНА: Обавезно је да понуђач сва документа којим доказују тражени „Стандард“ из спецификације добара: Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (Решења АЛИМС-а), квалитет по PH JUG IV и потврде произвођача по ISO методи 11948-1, потврде произвођача ISO 13485 обележи редним бројевима партије на коју се односе и сложена по истом редоследу као и партије на које се односе (од 1 до 56 и од 58 до 92).

За добра за која се тражи квалитет по PH JUG IV морају бити обухваћени сви параметри испитивања према назначеним фармакопејама. 

Ако су приложена документа на енглеском језику, неопхоно је доставити и оверени превод судског тумача.“

треба да гласи:
„2.10. Понуђач мора да достави доказ (оригинал или фотокопију) да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији тј. добрo мора да испуњава све тражене техничке карактеристике:

1. Квалитет по PH JUG IV за партије под редним бројем: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 (сви параметри испитивања према назначеној фармакопеји морају бити обухваћени; обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу).

2. Потврде произвођача по ISO методи 11948-1 о капацитету апсорпције за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

3. Потврде  ISO 13485 произвођача медицинског средства за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79,  обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

НАПОМЕНА: Обавезно је да понуђач сва документа којим доказују тражени „Стандард“ из спецификације добара: Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (Решења АЛИМС-а), квалитет по PH JUG IV и потврде произвођача по ISO методи 11948-1, потврде произвођача ISO 13485 обележи редним бројевима партије на коју се односе и сложена по истом редоследу као и партије на које се односе (од 1 до 56 и од 58 до 92).

За добра за која се тражи квалитет по PH JUG IV морају бити обухваћени сви параметри испитивања према назначеним фармакопејама. 

Ако су приложена документа на енглеском језику, неопхоно је доставити и оверени превод судског тумача.“
2. Мења се у тачки 5. Израда понуде Упутства понуђачу како да сачини понуду Конкурсне документације Квалитет по следећем:

Уместо:

Квалитет
Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област. Приликом испоруке добара понуђач је обавезан да приложи сертификате о квалитету испоручених  серија у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.
За ВМА: Рок употребе минимум годину дана на дан испоруке.
За ЦАпСк, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: Рок трајања добара мора бити 70% декларисаног рока трајања на дан испоруке.
Понуђач се обавезује да ће заменити добра, за добра са свежим роком трајања, ако о врсти и количини добара буде званично обавештен од стране крајњег корисника најкасније 3 месеца пре истека рока трајања предметних добара и то у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења тј. захтева за замена. Рок трајања замењених добара мора бити идентичан претходно наведеном року трајања у моменту испоруке.

треба да стоји:

Квалитет
Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област. Приликом испоруке добара понуђач је обавезан да приложи сертификате о квалитету испоручених  серија у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.
За ВМА: Рок употребе минимум годину дана на дан испоруке.
За ЦАпСк, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: Рок трајања добара мора бити најмање 70% декларисаног рока трајања на дан испоруке.
Понуђач се обавезује да ће заменити добра, за добра са свежим роком трајања, ако о врсти и количини добара буде званично обавештен од стране крајњег корисника најкасније 3 месеца пре истека рока трајања предметних добара и то у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења тј. захтева за замена. Рок трајања замењених добара мора бити идентичан претходно наведеном року трајања у моменту испоруке.

У свему осталом Конкурсна документација Инт.бр. 102-12 од 04.12.2013. године за набавку број 20/13, Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партије), остаје непромењена.
НП/ 
                                                                                         Д И Р Е К Т О Р
                                                                                         Драгана Петровић, дипл. ек.

Прилог:

· спецификација 1 стр. 16
· страна конкурсне документације 12 /41
· страна конкурсне документације 15/41
· страна конкурсне документације 28/41
· страна конкурсне документације 35/41
Достављено:

· у омот предмета

· потенцијани понуђачи
