PAGE  

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 3908 - 10  
20.12. 2013. године


	


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА




за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама, обликована у 251 (двестотинепедесетједну) партију (од 1 до 132 страна)
Медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  38/13

	Децембар  2013. године


На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 38/13, Бр. 3908-5 од 20.12.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 38/13, Бр. 3908-6 од 20.12.2013. године, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку добара: медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, ЈН бр. 38/2013, у отвореном поступку, обликовану у 251 (двестотинепедесетједну) партију. 
Конкурсна документација садржи:

	Део
	Назив
	страна

	1.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	3

	2.
	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	4-25

	3.
	УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	26-41

	4.
	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
	42-45

	5.
	УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
	46-57

	6-I.
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
	58-114

	6-II
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	115-

	6-III
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	116

	6-IV
	ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	117

	6-V
	СПОРАЗУМ
	118-119

	7.
	МОДЕЛ УГОВОРА
	120-124

	8.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из члана 75. став 2 Закона 
	125

	9.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да ће обавестити Наручиоца у вези са условима из јавне набавке 
	126

	10.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА о независној понуди
 
	127

	11.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО    ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦЕ
	128

	12.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
(за озбиљност понуде)
	129

	13.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

(за добро извршење посла)
	130

	14.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

(Ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке)
	131

	15.
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	132


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                 

(1) Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 

Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
(2) Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку који је обликован у 251 (двестотинепедесетједну) партију, у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12), у даљем тексту Закон, подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10). 
(3) Предмет јавне набавке број 38/13 je набавка добара: медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, за потребе Војномедицинске академије (у даљем тексту ВМА), Војномeдицинског центра Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад) и Војне болнице Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш). 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 
· медицински потрошни материјал - 33140000 
· катетери - 33141200 
· каниле 33141220

· прибор за катетере - 33141240

· шприцеви - 33141310 
· игле за анестезију - 33141321 
· сонде - 33141641 
· медицинске гасне маске - 33157100 
· маска за кисеоник - 33157110 
· шатори са кисеоником - 33171300 
· материјал за инфузију - 33194120

(4) Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

(5) Контакт:
Лице за контакт: мр фарм спец Вера Неговановић
E-mail adresa: vera.negovanovic@mod.gov.rs
Телефон: 011/3203-532
Факс: 011/3303-532
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 38/13 су добра: медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу.
ПАРТИЈЕ: предмет јавне набавке је обликован у 251 (двестотинепедесетједну) партију.
Назив и ознака из Општег речника набавке као у табели: 
	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	1
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Classic, veličina 3, silikonska za višekratnu upotrebu, mini-mum 40 sterilizacija sa rešetkastom zašti-tom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	20
	2
	5
	27

	2
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Classic,veličina 4, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	40
	2
	5
	47

	3
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Classic,veličina 5, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	30
	2
	5
	37

	4
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Classic,veličina 6, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	10
	 
	 
	10

	5
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 3 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija 
	kom
	20
	 
	 
	20

	6
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 4 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	30
	60

	7
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 5 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	25
	55

	8
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 3, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	9
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 4, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	10
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 5, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5


	11
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 6, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	12
	Маска за кисеоник
	33171110
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 3, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	13
	Маска за кисеоник
	33171110
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 4, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10

	14
	Маска за кисеоник
	33171110
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 5, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10

	15
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 3
	kom
	3
	 
	 
	3

	16
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 4
	kom
	3
	 
	 
	3

	17
	Маска за кисеоник
	33171110
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 5
	kom
	3
	 
	 
	3

	18
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu
	kom
	10
	 
	 
	10

	19
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	20
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10

	21
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	22
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10

	23
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	24
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 5.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50

	25
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50

	26
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	300
	 
	 
	300

	27
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 8.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	200
	 
	20
	220

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	28
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus, plastični vel. 2.5mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	10
	 
	 
	10

	29
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	30
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	31
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 4.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	32
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 5.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	33
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 6.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	100
	100
	 
	200

	34
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	200
	 
	700

	35
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500

	36
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	 
	500
	1000

	37
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500

	38
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 9.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	500
	700

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	39
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 10 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	 
	200

	40
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.0mm
	kom
	 
	20
	50
	70

	41
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5mm
	kom
	50
	20
	10
	80

	42
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0mm
	kom
	50
	20
	20
	90

	43
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5mm
	kom
	 
	20
	30
	50

	44
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0mm
	kom
	100
	20
	30
	150

	45
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.5mm
	kom
	 
	30
	50
	80

	46
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0mm
	kom
	200
	30
	50
	280

	47
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0mm
	kom
	500
	30
	25
	555

	48
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5mm
	kom
	 
	30
	25
	55

	49
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0mm
	kom
	500
	30
	200
	730

	50
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5mm
	kom
	 
	30
	300
	330

	51
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0mm
	kom
	300
	30
	150
	480

	52
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 10.0 mm
	kom
	100
	 
	 
	100

	53
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus, plastični 7,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	300
	50
	350

	54
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus, plastični 8,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550

	55
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus, plastični 8,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	56
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Endotrahealni tubus, plastični 9,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	400
	50
	450

	57
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 
	kom
	10
	 
	 
	10

	58
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0
	kom
	30
	 
	 
	30

	59
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0
	kom
	50
	 
	 
	50

	60
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0
	kom
	30
	 
	 
	30

	61
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0
	kom
	10
	 
	 
	10

	62
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 1
	kom
	10
	 
	 
	10


	63
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 2
	kom
	10
	 
	 
	10

	64
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 3
	kom
	50
	 
	20
	70

	65
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 4
	kom
	50
	6
	20
	76

	66
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 5
	kom
	50
	 
	25
	75

	67
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 6,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	68
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 7,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	69
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 8,0 mm
	kom
	50
	 
	50
	100

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	70
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 9,0 mm
	kom
	50
	 
	40
	90

	71
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kuuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	72
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	73
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	74
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	75
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	76
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	77
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	78
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	79
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	80
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konekto-rima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2


	81
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	82
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	83
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	84
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	85
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	86
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	87
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	88
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	89
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	90
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski traheostomski tubus levi 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima,  kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	3
	 
	 
	3

	91
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Dvolumenski traheostomski tubus desni 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima, , kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	92
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i  2 zaštitne kapicee
	set
	10
	 
	 
	10

	93
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	 
	10

	94
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	1
	11

	95
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	96
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	97
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	1
	16

	98
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	99
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/90 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	100
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/120 mm
	kom
	 
	 
	100
	100

	101
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	102
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/100 mm
	kom
	20
	 
	 
	20

	103
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/120 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	104
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/150 mm
	kom
	50
	 
	50
	100

	105
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/90 mm
	kom
	20
	 
	 
	20

	106
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/100 mm
	kom
	10
	 
	50
	60

	107
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/120 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	108
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/50 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	109
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	110
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/100 mm
	kom
	10
	 
	25
	35

	111
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/50 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	112
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	113
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  24 G/25 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	114
	Игле за анестезију
	33141321
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	115
	Шатори са кисеоником
	33171300
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR 7 ml i filter 0.2 mikrona flat
	set
	50
	 
	 
	50

	116
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 20G/55mm, kompatibilni kateter i konektor, filter i jastuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20

	117
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 18G/110mm, kompatibilni kateter konektor, filter i jasuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20

	118
	Шатори са кисеоником
	33171300
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 29G,flat filter 0.2 mikrona, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	50
	 
	50
	100

	119
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	 
	200
	20
	220

	120
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	30
	580

	121
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	40
	590

	122
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	 
	500
	20
	520

	123
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 27 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	50
	300
	20
	370

	124
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	set
	50
	 
	 
	50

	125
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Pencil point vrhom
	set
	 
	 
	20
	20

	126
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 18 Ga,  8cm, epiduralni kateter 20 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	 
	 
	10

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	127
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 16 Ga,  8cm, epiduralni kateter 18 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	10
	 
	20

	128
	Катетери
	33141200
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	129
	Катетери
	33141200
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45 cm, igla 22 Ga.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	130
	Катетери
	33141200
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 10,8 cm, igla 20 Ga, GW 24.5 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	131
	Катетери
	33141200
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 16Ga, 17,8 cm, igla 19 Ga, GW 29 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	132
	Катетери
	33141200
	Centralni venski kateter, set, jednolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	 
	50

	133
	Катетери
	33141200
	Centralni venski kateter, set, dvolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G,p18G). Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	134
	Катетери
	33141200
	Centralni venski kateter, set, trolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G, p18G, p18G). Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200

	135
	Катетери
	33141200
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	60
	70
	230

	136
	Катетери
	33141200
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Sprin-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	 
	30
	130

	137
	Катетери
	33141200
	Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru
	set
	50
	 
	50
	100

	138
	Катетери
	33141200
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35

	139
	Катетери
	33141200
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	140
	Прибор за катетере
	33141240
	Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni oliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera
	set
	50
	 
	 
	50

	141
	Катетери
	33141200
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 12 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10

	142
	Катетери
	33141200
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 11 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10

	143
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm,komorom sa filterom, sa pigtail kablom  30 cm kompatibilnim  sa  monitorom model AS/5, i  AS/3
	set
	1000
	 
	 
	1000

	144
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm, komorom sa filterom, sa  pigtail kablom  30 cm kompatibilnim sa  monitorom model Draeger Infinity VISTA XL
	set
	 
	 
	80
	80

	145
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate cel ketridž 150 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	9
	 
	 
	9

	146
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate aspi.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	147
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate adp.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	148
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate prostaglandin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	149
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate col.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1

	150
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate trap.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	151
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat multiplate risto 3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1

	152
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem cup&pin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	7
	 
	 
	7

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	153
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7

	154
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem r-extem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	10
	 
	 
	10

	155
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	5
	 
	 
	5

	156
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem fibtem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7

	157
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem heptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	2
	 
	 
	2

	158
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem  aptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	6
	 
	 
	6

	159
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Test za aparat rotem rotrol n. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI е
	kom
	1
	 
	 
	1

	160
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS 
	kom
	500
	 
	 
	500

	161
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 10
	kom
	 
	100
	 
	100

	162
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 12
	kom
	1000
	100
	350
	1450

	163
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 14
	kom
	1500
	 
	200
	1700

	164
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 16
	kom
	1500
	 
	2400
	3900

	165
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 18
	kom
	500
	2000
	1350
	3850

	166
	Катетери
	33141200
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 20
	kom
	500
	 
	400
	900

	167
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za odrasle
	set
	1000
	 
	200
	1200

	168
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za decu
	set
	50
	 
	 
	50

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	169
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, sa CO2 otvorom, tidal volumen 300-1500 ml, težine 29 gr, elektro statičan ,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, 
	kom
	2000
	1500
	600
	4100

	170
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, tidal volumen 200-1500 ml, težine 41 gr,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, HEPA filter
	kom
	1000
	 
	600
	1600

	171
	Каниле
	33141220
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	100
	200
	500
	800

	172
	Каниле
	33141220
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	173
	Каниле
	33141220
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	174
	Маска за кисеоник
	33157110
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC,  produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	400
	 
	 
	400

	175
	Маска за кисеоник
	33157110
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	176
	Маска за кисеоник
	33157110
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	177
	Маска за кисеоник
	33157110
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	50
	300
	 
	350

	178
	Маска за кисеоник
	33157110
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	200
	300
	300
	800

	179
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za respiraciju CPAP large, sadrći dva silikonska creva za višekratnu upotrebu dužine 150cm, "Y" konektor za višekratnu upotrebu i  masku CPAP - LARGE- višekratna upotreba za NIV, mogućnost oblikovanja prema licu pac.
	set
	 
	 
	5
	5

	180
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Maska CPAP - MEDIUM za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5

	181
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Maska CPAP - LARGE za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5

	182
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	183
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	184
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	185
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	186
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	187
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Fleksibilna rotaciona creva 25 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	188
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Fleksibilna rotaciona creva 51 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	189
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Fleksibilna rotaciona creva 76 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	190
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Fleksibilna rotaciona creva 122 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	191
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Fleksibilna rotaciona creva 152 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	192
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj,15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	193
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	194
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	195
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	196
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	197
	Шприцеви
	33141310
	Perfuzor špric, 50 ml, sa iglom za špric pumpe kompatibilne sa modelom pumpe Perfusor Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000

	198
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Tubinzi, 150 cm za špric pumpe, kompatibilne sa modelom Perfusor  Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000

	199
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Sistemi za infuzione pumpe, 250 cm, kompatibilne sa modelom Infusomat Space Line 
	sistem
	1000
	 
	 
	1000

	200
	Сонде
	33141641
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 12
	kom
	50
	 
	 
	50

	201
	Сонде
	33141641
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 14
	kom
	50
	 
	10
	60

	202
	Сонде
	33141641
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 16
	kom
	50
	 
	50
	100

	203
	Сонде
	33141641
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 18
	kom
	50
	 
	950
	1000

	204
	Сонде
	33141641
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 20
	kom
	50
	 
	910
	960

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	205
	Сонде
	33141641
	Nazogastrična sonda za enteralnu ishranu, CH/FR 15, 100 cm, poliuretanska, sonda za ishranu i sukciju sa mogućnošću endoskopske aplikacije
	kom
	50
	 
	 
	50

	206
	Сонде
	33141641
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20

	207
	Сонде
	33141641
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 12, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20

	208
	Сонде
	33141641
	Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, CH16/9, 150 cm, poliuretanska sonda, ima 1-jejunalni nutritivni port CH 9, 2-gastrična portaza dekompresiju, CH 16, 3-gastrični port za ventilaciju, transnazalno endoskopski kontrolisano postavljanje
	kom
	10
	 
	 
	10

	209
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (u kesicu može da se sipa bilo koji rastvor za enteralnu ishranu ili voda)
	sistem
	50
	 
	 
	50

	210
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (set se može povezati samo sa rastvorima za enteralnu ishranu u esy bag-u)
	sistem
	20
	 
	 
	20

	211
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom 
	sistem
	50
	 
	 
	50

	212
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica
	sistem
	50
	 
	30
	80

	213
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja
	sistem
	50
	 
	 
	50

	214
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu
	sistem
	20
	 
	 
	20

	215
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Regulator protoka tečnosti (tip bubanj)
	kom
	500
	 
	1000
	1500

	216
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Slavinica trokraka niskog pritiska
	kom
	500
	 
	1500
	2000

	217
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Valvula za jednosmerni protok više infuzija u isto vreme (back-check valve)
	kom
	 
	 
	500
	500

	218
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Kaptiva- nastavak za sprečavanje izlivanja krvi kod svih seldinger tehnika
	kom
	 
	 
	100
	100

	219
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Cev za produžavanje 13-14cm, sa trokrakom slavinicom, luerlock
	kom
	 
	 
	150
	150

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	220
	Материјал за инфузију
	33194120
	Kese za infuziju pod pritiskom, 500 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	 
	20

	221
	Материјал за инфузију
	33194120
	Kese za infuziju pod pritiskom, 1000 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	5
	25

	222
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	5
	25

	223
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	 
	20

	224
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.5 litara,od neoprena
	kom
	 
	 
	10
	10

	225
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju, 2.0 litra,od neoprena
	kom
	100
	 
	10
	110

	226
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 2.5 litra,od neoprena
	kom
	 
	 
	20
	20

	227
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 3.0 litra,od neoprena
	kom
	50
	 
	 
	50

	228
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Silikonski balon za reanimacuju-deca-silikonska maska za lice br. 3, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	3
	3

	229
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Silikonski balon za reanimacuju-odrasli-silikonska maska za lice br. 5, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	20
	20

	230
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za odrasle 
	set
	1000
	 
	300
	1300

	231
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za decu
	set
	50
	 
	 
	50

	232
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0
	kom
	5
	 
	 
	5

	233
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1
	kom
	5
	 
	 
	5

	234
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 2
	kom
	5
	 
	 
	5

	235
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, silikonskim obodom, veličine 3
	kom
	5
	 
	10
	15

	236
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	kom
	50
	 
	10
	60

	237
	Медицинске гасне маске
	33157100
	Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 5
	kom
	50
	 
	10
	60

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	238
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Medicinski natronski kreč, a 5L 
	kom
	600
	 12
	20 
	632

	239
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Medicinski natronski kreč kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa ZEUS 
	kom
	30
	 
	 
	30

	240
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 55 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	5
	 
	 
	5

	241
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	10
	 
	 
	10

	242
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25

	243
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25

	244
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za gornji deo tela, za operacionu salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	245
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za donji deo tela, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	246
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za operacionu salu kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	247
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	20
	 
	 
	20

	248
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	20
	 
	 
	20

	Ред бр па-ртије
	Назив из ОР ЈН
	Ознака из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	249
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10

	250
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, dokolena, ekstra velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	5
	 
	 
	5

	251
	Медицински потрошни материјал
	33140000
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10


3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Техничке карактеристике
Врста количина и опис предмета јавне набавке дати су у спецификацији добара за сваку партију, као у табели:
	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	1
	Laringealna maska tip Classic, veličina 3, silikonska za višekratnu upotrebu, mini-mum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	20
	2
	5
	27

	2
	Laringealna maska tip Classic,veličina 4, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	40
	2
	5
	47

	3
	Laringealna maska tip Classic,veličina 5, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	30
	2
	5
	37

	4
	Laringealna maska tip Classic,veličina 6, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	10
	 
	 
	10

	5
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 3 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija 
	kom
	20
	 
	 
	20

	6
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 4 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	30
	60

	7
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 5 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	25
	55

	8
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 3, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	9
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 4, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	10
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 5, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	11
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 6, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	12
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 3, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5

	13
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 4, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10

	14
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 5, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	15
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 3
	kom
	3
	 
	 
	3

	16
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 4
	kom
	3
	 
	 
	3

	17
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 5
	kom
	3
	 
	 
	3

	18
	Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu
	kom
	10
	 
	 
	10

	19
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	20
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10

	21
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	22
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10

	23
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15

	24
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 5.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50

	25
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50

	26
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	300
	 
	 
	300

	27
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 8.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	200
	 
	20
	220

	28
	Endotrahealni tubus, plastični vel. 2.5mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	10
	 
	 
	10

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	29
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	30
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	31
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 4.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	32
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 5.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50

	33
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 6.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	100
	100
	 
	200

	34
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	200
	 
	700

	35
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500

	36
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	 
	500
	1000

	37
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500

	38
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 9.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	500
	700

	39
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 10 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	 
	200

	40
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.0mm
	kom
	 
	20
	50
	70

	41
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5mm
	kom
	50
	20
	10
	80

	42
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0mm
	kom
	50
	20
	20
	90

	43
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5mm
	kom
	 
	20
	30
	50

	44
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0mm
	kom
	100
	20
	30
	150

	45
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.5mm
	kom
	 
	30
	50
	80

	46
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0mm
	kom
	200
	30
	50
	280

	47
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0mm
	kom
	500
	30
	25
	555

	48
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5mm
	kom
	 
	30
	25
	55

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	49
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0mm
	kom
	500
	30
	200
	730

	50
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5mm
	kom
	 
	30
	300
	330

	51
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0mm
	kom
	300
	30
	150
	480

	52
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 10.0 mm
	kom
	100
	 
	 
	100

	53
	Endotrahealni tubus, plastični 7,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	300
	50
	350

	54
	Endotrahealni tubus, plastični 8,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550

	55
	Endotrahealni tubus, plastični 8,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550

	56
	Endotrahealni tubus, plastični 9,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	400
	50
	450

	57
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 
	kom
	10
	 
	 
	10

	58
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0
	kom
	30
	 
	 
	30

	59
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0
	kom
	50
	 
	 
	50

	60
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0
	kom
	30
	 
	 
	30

	61
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0
	kom
	10
	 
	 
	10

	62
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 1
	kom
	10
	 
	 
	10

	63
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 2
	kom
	10
	 
	 
	10

	64
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 3
	kom
	50
	 
	20
	70

	65
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 4
	kom
	50
	6
	20
	76

	66
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 5
	kom
	50
	 
	25
	75

	67
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 6,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	68
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 7,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	69
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 8,0 mm
	kom
	50
	 
	50
	100

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	70
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 9,0 mm
	kom
	50
	 
	40
	90

	71
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kuuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	72
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	73
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	74
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50

	75
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	76
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	77
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	78
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5

	79
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	80
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konekto-rima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	81
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	82
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	83
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50

	84
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	85
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	86
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	87
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	88
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	89
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5

	90
	Dvolumenski traheostomski tubus levi 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima,  kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	3
	 
	 
	3

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	91
	Dvolumenski traheostomski tubus desni 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima, , kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2

	92
	Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i  2 zaštitne kapicee
	set
	10
	 
	 
	10

	93
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	 
	10

	94
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	1
	11

	95
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	96
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	97
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	1
	16

	98
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15

	99
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/90 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	100
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/120 mm
	kom
	 
	 
	100
	100

	101
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	102
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/100 mm
	kom
	20
	 
	 
	20

	103
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/120 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	104
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/150 mm
	kom
	50
	 
	50
	100

	105
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/90 mm
	kom
	20
	 
	 
	20

	106
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/100 mm
	kom
	10
	 
	50
	60

	107
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/120 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	108
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/50 mm
	kom
	50
	 
	 
	50

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	109
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	110
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/100 mm
	kom
	10
	 
	25
	35

	111
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/50 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	112
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	113
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  24 G/25 mm
	kom
	10
	 
	 
	10

	114
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50

	115
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR 7 ml i filter 0.2 mikrona flat
	set
	50
	 
	 
	50

	116
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 20G/55mm, kompatibilni kateter i konektor, filter i jastuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20

	117
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 18G/110mm, kompatibilni kateter konektor, filter i jasuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20

	118
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 29G,flat filter 0.2 mikrona, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	50
	 
	50
	100

	119
	Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	 
	200
	20
	220

	120
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	30
	580

	121
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	40
	590

	122
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	 
	500
	20
	520

	123
	Set za spinalnu anesteziju 27 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	50
	300
	20
	370

	124
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	set
	50
	 
	 
	50

	125
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Pencil point vrhom
	set
	 
	 
	20
	20

	126
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 18 Ga,  8cm, epiduralni kateter 20 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	 
	 
	10

	127
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 16 Ga,  8cm, epiduralni kateter 18 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	10
	 
	20

	128
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	129
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45 cm, igla 22 Ga.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	130
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 10,8 cm, igla 20 Ga, GW 24.5 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	131
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 16Ga, 17,8 cm, igla 19 Ga, GW 29 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100

	132
	Centralni venski kateter, set, jednolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	 
	50

	133
	Centralni venski kateter, set, dvolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G,p18G). Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200

	134
	Centralni venski kateter, set, trolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G, p18G, p18G). Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200

	135
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	60
	70
	230

	136
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Sprin-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	 
	30
	130

	137
	Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru
	set
	50
	 
	50
	100

	138
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35

	139
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	140
	Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni oliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera
	set
	50
	 
	 
	50

	141
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 12 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10

	142
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 11 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10

	143
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm,komorom sa filterom, sa pigtail kablom  30 cm kompatibilnim  sa  monitorom model AS/5, i  AS/3
	set
	1000
	 
	 
	1000

	144
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm, komorom sa filterom, sa  pigtail kablom  30 cm kompatibilnim sa  monitorom model Draeger Infinity VISTA XL
	set
	 
	 
	80
	80

	145
	Test za aparat multiplate cel ketridž 150 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	9
	 
	 
	9

	146
	Test za aparat multiplate aspi.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	147
	Test za aparat multiplate adp.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	148
	Test za aparat multiplate prostaglandin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	149
	Test za aparat multiplate col.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1

	150
	Test za aparat multiplate trap.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2

	151
	Test za aparat multiplate risto 3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1

	152
	Test za aparat rotem cup&pin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	7
	 
	 
	7

	153
	Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7

	154
	Test za aparat rotem r-extem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	10
	 
	 
	10

	155
	Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	5
	 
	 
	5

	156
	Test za aparat rotem fibtem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7

	157
	Test za aparat rotem heptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	2
	 
	 
	2

	158
	Test za aparat rotem  aptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	6
	 
	 
	6

	159
	Test za aparat rotem rotrol n. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	1
	 
	 
	1

	160
	Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS 
	kom
	500
	 
	 
	500

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	161
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 10
	kom
	 
	100
	 
	100

	162
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 12
	kom
	1000
	100
	350
	1450

	163
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 14
	kom
	1500
	 
	200
	1700

	164
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 16
	kom
	1500
	 
	2400
	3900

	165
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 18
	kom
	500
	2000
	1350
	3850

	166
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 20
	kom
	500
	 
	400
	900

	167
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za odrasle
	set
	1000
	 
	200
	1200

	168
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za decu
	set
	50
	 
	 
	50

	169
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, sa CO2 otvorom, tidal volumen 300-1500 ml, težine 29 gr, elektro statičan ,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, 
	kom
	2000
	1500
	600
	4100

	170
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, tidal volumen 200-1500 ml, težine 41 gr,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, HEPA filter
	kom
	1000
	 
	600
	1600

	171
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	100
	200
	500
	800

	172
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	173
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm
	kom
	20
	 
	 
	20


	174
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC,  produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	400
	 
	 
	400

	175
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	176
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20

	177
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	50
	300
	 
	350

	178
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	200
	300
	300
	800

	179
	Set za respiraciju CPAP large, sadrći dva silikonska creva za višekratnu upotrebu dužine 150cm, "Y" konektor za višekratnu upotrebu i  masku CPAP - LARGE- višekratna upotreba za NIV, mogućnost oblikovanja prema licu pac.
	set
	 
	 
	5
	5

	180
	Maska CPAP - MEDIUM za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5

	181
	Maska CPAP - LARGE za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5

	182
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	183
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	184
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	185
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	186
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	187
	Fleksibilna rotaciona creva 25 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	188
	Fleksibilna rotaciona creva 51 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	189
	Fleksibilna rotaciona creva 76 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	190
	Fleksibilna rotaciona creva 122 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	191
	Fleksibilna rotaciona creva 152 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50

	192
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj,15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	193
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100

	194
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	195
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	196
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50

	197
	Perfuzor špric, 50 ml, sa iglom za špric pumpe kompatibilne sa modelom pumpe Perfusor Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000

	198
	Tubinzi, 150 cm za špric pumpe, kompatibilne sa modelom Perfusor  Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000

	199
	Sistemi za infuzione pumpe, 250 cm, kompatibilne sa modelom Infusomat Space Line 
	sistem
	1000
	 
	 
	1000

	200
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 12
	kom
	50
	 
	 
	50

	201
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 14
	kom
	50
	 
	10
	60

	202
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 16
	kom
	50
	 
	50
	100

	203
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 18
	kom
	50
	 
	950
	1000

	204
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 20
	kom
	50
	 
	910
	960

	205
	Nazogastrična sonda za enteralnu ishranu, CH/FR 15, 100 cm, poliuretanska, sonda za ishranu i sukciju sa mogućnošću endoskopske aplikacije
	kom
	50
	 
	 
	50

	206
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	207
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 12, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20

	208
	Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, CH16/9, 150 cm, poliuretanska sonda, ima 1-jejunalni nutritivni port CH 9, 2-gastrična portaza dekompresiju, CH 16, 3-gastrični port za ventilaciju, transnazalno endoskopski kontrolisano postavljanje
	kom
	10
	 
	 
	10

	209
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (u kesicu može da se sipa bilo koji rastvor za enteralnu ishranu ili voda)
	sistem
	50
	 
	 
	50

	210
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (set se može povezati samo sa rastvorima za enteralnu ishranu u esy bag-u)
	sistem
	20
	 
	 
	20

	211
	Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom 
	sistem
	50
	 
	 
	50

	212
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica
	sistem
	50
	 
	30
	80

	213
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja
	sistem
	50
	 
	 
	50

	214
	Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu
	sistem
	20
	 
	 
	20

	215
	Regulator protoka tečnosti (tip bubanj)
	kom
	500
	 
	1000
	1500

	216
	Slavinica trokraka niskog pritiska
	kom
	500
	 
	1500
	2000

	217
	Valvula za jednosmerni protok više infuzija u isto vreme (back-check valve)
	kom
	 
	 
	500
	500

	218
	Kaptiva- nastavak za sprečavanje izlivanja krvi kod svih seldinger tehnika
	kom
	 
	 
	100
	100

	219
	Cev za produžavanje 13-14cm, sa trokrakom slavinicom, luerlock
	kom
	 
	 
	150
	150

	220
	Kese za infuziju pod pritiskom, 500 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	 
	20

	221
	Kese za infuziju pod pritiskom, 1000 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	5
	25

	222
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	5
	25

	223
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	 
	20

	224
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.5 litara,od neoprena
	kom
	 
	 
	10
	10

	225
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju, 2.0 litra,od neoprena
	kom
	100
	 
	10
	110

	226
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 2.5 litra,od neoprena
	kom
	 
	 
	20
	20

	227
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 3.0 litra,od neoprena
	kom
	50
	 
	 
	50

	228
	Silikonski balon za reanimacuju-deca-silikonska maska za lice br. 3, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	3
	3

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	229
	Silikonski balon za reanimacuju-odrasli-silikonska maska za lice br. 5, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	20
	20

	230
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za odrasle 
	set
	1000
	 
	300
	1300

	231
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za decu
	set
	50
	 
	 
	50

	232
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0
	kom
	5
	 
	 
	5

	233
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1
	kom
	5
	 
	 
	5

	234
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 2
	kom
	5
	 
	 
	5

	235
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, silikonskim obodom, veličine 3
	kom
	5
	 
	10
	15

	236
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	kom
	50
	 
	10
	60

	237
	Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 5
	kom
	50
	 
	10
	60

	238
	Medicinski natronski kreč, a 5L 
	kom
	600
	 12
	20 
	632

	239
	Medicinski natronski kreč kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa ZEUS 
	kom
	30
	 
	 
	30

	240
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 55 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	5
	 
	 
	5

	241
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	10
	 
	 
	10

	242
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25

	243
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25

	244
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za gornji deo tela, za operacionu salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	245
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za donji deo tela, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	246
	Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za operacionu salu kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20

	247
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	kom
	20
	 
	 
	20

	248
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	20
	 
	 
	20

	249
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	250
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, dokolena, ekstra velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	5
	 
	 
	5

	251
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10


Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.
Неопходно је доставити оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
Техничке карактеристике морају бити обележене редним бројем партије на коју се карактеристика односи.
Квалитет:

Квалитет тражених добара (Партија бр. 1 до Партија бр. 18) мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10), као и складу са прописима који регулишу наведену област. 

Сва понуђена добра морају имати важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о стављању у промет или важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту АЛИМС).
У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Решења АЛИМСа морају бити обележена бројем партије на коју се односе.
Приликом испоруке добара понуђач је обавезан да приложи сертификат анализе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.
Добра која се испоручују по овом уговору морају имати рок трајања најмање 70% декларисаног рока трајања на дан испоруке.
Контрола квалитета – Квантитативни и квалитативни пријем:
Квантитативни и квалитативни пријем вршиће комисија ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш приликом испоруке добара при чему ће сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. 

Уочени недостаци приликом квантитативног и квалитативног пријема (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања), констатоваће се записником продавца и комисије крајњих корисника.

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом пријема, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

Грешке у квалитету (рекламација)
Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисници ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњим корисницима друго добро без недостатка
Рок испоруке добара 
За ВМА испорука је сукцесивна, по писаном захтеву ВМА, специфицирано у погледу врсте и количине добара, а у року  у року од 7 дана од дана пријема захтева.
За ВМЦ Нови Сад испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 120 до 140 дана од дана потписивања уговора

За ВБ Ниш испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 150 до 180 дана од дана потписивања уговора

У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Место испоруке 

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

· ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-075. 
· ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/4835-599, 021/431-782.

· ВБ Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043.
Продавац мора да најави крајњем кориснику испоруку предметних добара најмање 3 (три) дана пре испоруке.

	4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

1.1 ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ : 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона)
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона

6) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:
1) да располаже неопходним финасијским и пословним капацитетом (чл.76. ст. 2. Закона) који подразумева да је (за средња и велика правна лица) понуђач исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2012. годину и приложио мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину које није негативно; за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2012. години;

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за  2012. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину понуда се одбија као неприхватљива.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 1.2). 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
               2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: 
Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Физичка лица: Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних лакалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке) на велико, издату од Министарства здравља;
Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.
Решење - дозвола мора бити важеће.
6) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (део 7. конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

7) Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2010, 2011. и 2012. годину) и извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину;

· За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2010, 2011. и 2012. годину) са приложеним доказом о разврставању;
· За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2010., 2011. и 2012. година)
ИЛИ

· Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2010, 2011. и 2012. годину (важи за сва правна лица);

Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 1). 

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ да испуњава додатне услове доставља сваки члан групе понуђача, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет. 

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ 

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога, Декларације о усаглашености и изјаве произвођача који могу бити на енглеском, француском или немачком језику.

2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и у електронском облику. 

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику исправном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 38/13 за партију бр. ....(навести број понуђене партије) - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.02.2014. године до 10.00 часова, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
· Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4 тачка 2 конкурсне документације)
· Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације, 6-I и 6-II);

· Попуњена, потписана и оверена изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне документације);
· Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о стављању у промет, тј важеће Решење о упису понуђених добара у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, за сва понуђена добра;   

· Каталог произвођача или делова каталога (оригинал или фотокопију) или Декларација о усаглашености  a у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике, за свако понуђено добро из спецификације;
· Модел уговора (део 7. конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни, овери и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и овери печатом сваку страницу и стави печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора.
· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
-Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне   документације)

-Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

-Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације); 
· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације);

· Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату (део 12. конкурсне документације). Довољно је да је менично овлашћење само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа;

· 1 (једну) бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. 
· штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види да је достављена меница регистрована или копију Захтева банци за регистрацију менице;

· копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда).

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа (уколико се менично овлашћење попуњава).
3) ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

                         4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
       5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд. 
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 38/13, за партију број .... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
или: 
''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 38/13, за партију број ... (навести редни број партије)  НЕ ОТВАРАТИ'' 
или:
''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 38/13, за партију број ... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
или:
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 38/13, за партију број ... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

        7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III.
Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати.
Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи податке о подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова део 4. тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) у складу са тачком 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4), а доказ о испуњености услова из подтачке 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да на првој страни модела уговора попуни и наведе све подизвођаче.

У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона).

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, део 4. тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) у складу са тачком 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из дела 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и тачки 2. Упутство како се доказује испуњеност услова,  Обавезни услови, подтачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и
· попуњен, потписан и оверен део VI -4  и VI -5  конкурсне документације,

Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (део 8. конкурсне документације);

· Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

· Изјава о независној понуди (део 10 конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15 конкурсне документације).

Образац понуде део 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: Средства финансијског обезбеђења доставља понуђач који је у споразуму наведен (да их даје), и мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (део 4., тачка 1.2, подтачка 1)), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (део 4, тачка 2.).

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања добара је 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рачун испоставља продавац на основу потврђеног документа о преузимању добара од стране крајњег корисника ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш у року од 7 дана од испоруке добара односно потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорене спецификације и осталих писаних доказа о испуњењу обавеза предвиђених уговором.

Уколико продавац не достави рачун у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу места, начина и рока испоруке:
Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

· ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-075. 

· ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/4835-599, 021/431-782.

· ВБ Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043.

Начин и рок испоруке:
За ВМА испорука је сукцесивна, по писаном захтеву ВМА, специфицирано у погледу врсте и количине добара, а у року  у року од 7 дана од дана пријема захтева.
За ВМЦ Нови Сад испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 120 до 140 дана од дана потписивања уговора

За ВБ Ниш испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 150 до 180 дана од дана потписивања уговора

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Захтеви у погледу гарантног рока и рекламације:
Комисије крајњег корисника ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом пријема, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од највише 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш друго добро без недостатака.

Захтеви у погледу рока важења понуде:
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
У случају да понуђени рок важења понуде  буде краћи од 60 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (поглавље VI конкурсне документације). 

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.
11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства енергетике, развоја и заштити животне средине Републике Србије, Ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs
12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12 конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 
Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).
2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:
· Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају након измирења свих обавеза по предметном уговору). У складу са Законом о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС. 

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница 

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, (обавеза решавања рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.) закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу до 10% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15%  уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 
     (део 13 и 14 конкурсне документације).
НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа (уколико се менично овлашћење попуњава).

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.    
14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs ili факсом на број 011/3203-532 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењеима конкурсне документације, ЈН бр. 38/13''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16) ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Уколико се уговор додели понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, при чему предмет јавне набавке за који је добио негативну референцу није истоврсан са предметом ове јавне набавке, наручилац, уместо меничног овлашћења на износ до 10% (део 11 конкурсне документације, тачка 2)) захтева додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе и тo: 
· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу до 15% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење) (део 14 конкурсне документације).
Ово менично овлашћење се наручиоцу предаје приликом закључења уговора

17) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и 
доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ''Сл. гласник РС'' бр. 33/13).  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

18) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико је наручилац прибавио две прихватљиве понуде са истом понуђеном (најнижом) ценом, примениће помоћни критеријум за доделу уговора дужи рок важења понуде. 
19) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд; електронском поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs; факсом на број 011/3203-532 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке по поднетом захтеву.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

21) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
22) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.
23) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
24) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона. 

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

25) ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1. Закона).
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
26) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
6-I  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација за ЈН бр. 38/13 у твореном  поступку стр. 58 од 132
Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2014. године (датум) за јавну набавку добара број 38/13: медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, по партијама.  

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):
	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


2. ПОНУДА:

Понуђене су партије број  (обавезно заокружити број понуђене партије): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, а у свему према спецификацији:
	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Laringealna maska tip Classic,veličina 3, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	20
	2
	5
	27
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	Laringealna maska tip Classic,veličina 4, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	40
	2
	5
	47
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Laringealna maska tip Classic,veličina 5, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	30
	2
	5
	37
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Laringealna maska tip Classic,veličina 6, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	5
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 3 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 4 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	30
	60
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	Laringealna maska tip Pro Seal, veličina 5 za višekratnu upotrebu, sa gastričnim pristupom, minimum 40 sterilizacija
	kom
	30
	 
	25
	55
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 3, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 4, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 5, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	Laringealna maska sa armiranim tubusom, veličina 6, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 3, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 4, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	Intubaciona laringealna maska za otežanu intubaciju, veličina 5, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija
	kom
	5
	 
	5
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 3
	kom
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	16
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 4
	kom
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	17
	Laringealna maska za teške intubacije sa integrisanom fiberoptikom za vizualizaciju larinksa kompatibilnim sa LMA Ctrach monitorom za višekratnu upotrebu, minimum 20 puta, veličina 5
	kom
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	19
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	20
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 6,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	21
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	22
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	23
	Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija
	kom
	10
	 
	5
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	24
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 5.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom,otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	25
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom,otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	26
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom,otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	300
	 
	 
	300
	 
	 
	
	
	
	
	

	27
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, veličine 8.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom,otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	kom
	200
	 
	20
	220
	 
	 
	
	
	
	
	

	28
	Endotrahealni tubus, plastični vel. 2.5mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	29
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	30
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 3.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	31
	Endotrahealni tubus, plastični vel. 4.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	32
	Endotrahealni tubus, plastični vel. 5.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	33
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 6.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	100
	100
	 
	200
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	34
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	200
	 
	700
	 
	 
	
	
	
	
	

	35
	Endotrahealni tubus,plastični vel. 7.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	
	
	
	
	

	36
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	500
	 
	500
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	37
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 8.5 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	
	
	
	
	

	38
	Endotrahealni tubus, plastični  vel. 9.0 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	500
	700
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	39
	Endotrahealni tubus,plastični  vel. 10 mm sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg.Kontrasnom linijom celom duzinom tubusa
	kom
	200
	 
	 
	200
	 
	 
	
	
	
	
	

	40
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.0mm
	kom
	 
	20
	50
	70
	 
	 
	
	
	
	
	

	41
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5mm
	kom
	50
	20
	10
	80
	 
	 
	
	
	
	
	

	42
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0mm
	kom
	50
	20
	20
	90
	 
	 
	
	
	
	
	

	43
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5mm
	kom
	 
	20
	30
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	44
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0mm
	kom
	100
	20
	30
	150
	 
	 
	
	
	
	
	

	45
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.5mm
	kom
	 
	30
	50
	80
	 
	 
	
	
	
	
	

	46
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0mm
	kom
	200
	30
	50
	280
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	47
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0mm
	kom
	500
	30
	25
	555
	 
	 
	
	
	
	
	

	48
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5mm
	kom
	 
	30
	25
	55
	 
	 
	
	
	
	
	

	49
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0mm
	kom
	500
	30
	200
	730
	 
	 
	
	
	
	
	

	50
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5mm
	kom
	 
	30
	300
	330
	 
	 
	
	
	
	
	

	51
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0mm
	kom
	300
	30
	150
	480
	 
	 
	
	
	
	
	

	52
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 10.0 mm
	kom
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	53
	Endotrahealni tubus, plastični 7,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	300
	50
	350
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	54
	Endotrahealni tubus, plastični 8,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550
	 
	 
	
	
	
	
	

	55
	Endotrahealni tubus, plastični 8,5mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	500
	50
	550
	 
	 
	
	
	
	
	

	56
	Endotrahealni tubus, plastični 9,0mm, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, luer valvulom na pilot balonu, za kratkotrajnu intubaciju od 7mm/ID 9,6mm
	kom
	 
	400
	50
	450
	 
	 
	
	
	
	
	

	57
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	58
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0
	kom
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	
	
	
	
	

	59
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	60
	Trahealni tubus,sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0
	kom
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	61
	Trahealni tubus,sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	62
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 1
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	63
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 2
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	64
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 3
	kom
	50
	 
	20
	70
	 
	 
	
	
	
	
	

	65
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 4
	kom
	50
	6
	20
	76
	 
	 
	
	
	
	
	

	66
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 5
	kom
	50
	 
	25
	75
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	67
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 6,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	68
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 7,0 mm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	69
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 8,0 mm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	70
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 9,0 mm
	kom
	50
	 
	40
	90
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	71
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kuuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	72
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	73
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	74
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	75
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	76
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	77
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	78
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	79
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konek-torima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksa-cijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugao-na konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	80
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konek-torima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksa-cijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugao-na konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	81
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim kone-ktorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksa-cijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	82
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	83
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	84
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 26 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	85
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 28 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	86
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	87
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	88
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	89
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	90
	Dvolumenski traheostomski tubus levi 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima,  kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	91
	Dvolumenski traheostomski tubus desni 8,5 mm, PVC, sa odvojivim konektorima, , kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	set
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	92
	Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i  2 zaštitne kapicee
	set
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	93
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	94
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	10
	 
	1
	11
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	95
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	96
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	97
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	1
	16
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	98
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži poliuretansku trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, špricem i kompresama
	set
	15
	 
	 
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	99
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/90 mm
	kom
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	100
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  22 G/120 mm
	kom
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	101
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 15°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	102
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/100 mm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	103
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/120 mm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	104
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/150 mm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	105
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  21 G/90 mm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	106
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/100 mm
	kom
	10
	 
	50
	60
	 
	 
	
	
	
	
	

	107
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/120 mm
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	108
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/50 mm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	109
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  22 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	110
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/100 mm
	kom
	10
	 
	25
	35
	 
	 
	
	
	
	
	

	111
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/50 mm
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	112
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  23 G/70 mm
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	113
	Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  24 G/25 mm
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	114
	Igla za elektro-neuro stimu-laciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°  25 G/50 mm
	kom
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	115
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR 7 ml i filter 0.2 mikrona flat
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	116
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 20G/55mm, kompatibilni kateter i konektor, filter i jastuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	117
	Set za kontinuirane blokove perifernih nerava.Set: igla za neurostimulaciju 15° 18G/110mm, kompatibilni kateter konektor, filter i jasuče (pinpad) 
	set
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	118
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 29G,flat filter 0.2 mikrona, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	119
	Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	 
	200
	20
	220
	 
	 
	
	
	
	
	

	120
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	30
	580
	 
	 
	
	
	
	
	

	121
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20 G, Quincke point vrhom
	set
	50
	500
	40
	590
	 
	 
	
	
	
	
	

	122
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	 
	500
	20
	520
	 
	 
	
	
	
	
	

	123
	Set za spinalnu anesteziju 27 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	set
	50
	300
	20
	370
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	124
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 130 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	125
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Pencil point vrhom
	set
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	126
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 18 Ga,  8cm, epiduralni kateter 20 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	127
	Set kombinovani za  spinalnu i epiduralnu anesteziju. Set sadrži: iglu za uvođenje 16 Ga,  8cm, epiduralni kateter 18 Ga, 90 cm, spinalnu iglu tipa pencil point 26Ga, 130 mm, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	set
	10
	10
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	128
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	129
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45 cm, igla 22 Ga.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	130
	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18Ga, 10,8 cm, igla 20 Ga, GW 24.5 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	131
	Set za kateterizaciju  arterije sa integrisanim guidewire-om, 16Ga, 17,8 cm, igla 19 Ga, GW 29 cm.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel
	set
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	132
	Centralni venski kateter, set, jednolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	133
	Centralni venski kateter, set, dvolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G,p18G). Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200
	 
	 
	
	
	
	
	

	134
	Centralni venski kateter, set, trolumenski, sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica veličine 7 Fr, 20 cm (d14G, p18G, p18G). Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, Raulerson špric 5ml, dilatator
	set
	50
	 
	150
	200
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	135
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	60
	70
	230
	 
	 
	
	
	
	
	

	136
	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Sprin-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator
	set
	100
	 
	30
	130
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	137
	Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru
	set
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	138
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35
	 
	 
	
	
	
	
	

	139
	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr
	kom
	35
	 
	 
	35
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	140
	Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni oliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	141
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 12 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	142
	Kateter za kratkotrajnu dijalizu, veličine 11 Fr, 20 cm, sa nepovratnim ventilom, dva lumena okruglog preseka i bočnim otvorima potavljenim u žljebovima,iglom od 18G/7cm,guide wire 0.035,dva dilatatora
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	143
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm,komorom sa filterom, sa pigtail kablom  30 cm kompatibilnim  sa  monitorom model AS/5, i  AS/3
	set
	1000
	 
	 
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	144
	Set za merenje arterijskog pritiska sa trokrakom slavinom, flushing sistemom  183cm, komorom sa filterom, sa  pigtail kablom  30 cm kompatibilnim sa  monitorom model Draeger Infinity VISTA XL
	set
	 
	 
	80
	80
	 
	 
	
	
	
	
	

	145
	Test za aparat multiplate cel ketridž 150 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	9
	 
	 
	9
	 
	 
	
	
	
	
	

	146
	Test za aparat multiplate aspi.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR
	kom
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	147
	Test za aparat multiplate adp.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	148
	Test za aparat multiplate prostaglandin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	149
	Test za aparat multiplate col.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	150
	Test za aparat multiplate trap.3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	151
	Test za aparat multiplate risto 3x1ml. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	152
	Test za aparat rotem cup&pin. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR 
	kom
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	
	
	
	
	

	153
	Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	154
	Test za aparat rotem r-extem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	155
	Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	156
	Test za aparat rotem fibtem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	
	
	
	
	

	157
	Test za aparat rotem heptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	158
	Test za aparat rotem  aptem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	
	
	
	
	

	159
	Test za aparat rotem rotrol n. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI 
	kom
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	160
	Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS 
	kom
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	
	
	
	
	

	161
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 10
	kom
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	162
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 12
	kom
	1000
	100
	350
	1450
	 
	 
	
	
	
	
	

	163
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 14
	kom
	1500
	 
	200
	1700
	 
	 
	
	
	
	
	

	164
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 16
	kom
	1500
	 
	2400
	3900
	 
	 
	
	
	
	
	

	165
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 18
	kom
	500
	2000
	1350
	3850
	 
	 
	
	
	
	
	

	166
	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 20
	kom
	500
	 
	400
	900
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	167
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za odrasle
	set
	1000
	 
	200
	1200
	 
	 
	
	
	
	
	

	168
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, otvo-rom za CO2 i sa čašicama za hvatanjne vode, za decu
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	169
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, sa CO2 otvorom, tidal volumen 300-1500 ml, težine 29 gr, elektro statičan ,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, 
	kom
	2000
	1500
	600
	4100
	 
	 
	
	
	
	
	

	170
	Filter antibakterijski, za odrasle, okrugli, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, tidal volumen 200-1500 ml, težine 41 gr,filtracija 99,998%, konekcija 22/15w, HEPA filter
	kom
	1000
	 
	600
	1600
	 
	 
	
	
	
	
	

	171
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	100
	200
	500
	800
	 
	 
	
	
	
	
	

	172
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	173
	Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	174
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC,  produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	
	
	
	
	

	175
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	176
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	177
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	50
	300
	 
	350
	 
	 
	
	
	
	
	

	178
	Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm
	kom
	200
	300
	300
	800
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	179
	Set za respiraciju CPAP large, sadrći dva silikonska creva za višekratnu upotrebu dužine 150cm, "Y" konektor za višekratnu upotrebu i  masku CPAP - LARGE- višekratna upotreba za NIV, mogućnost oblikovanja prema licu pac.
	set
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	180
	Maska CPAP - MEDIUM za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	181
	Maska CPAP - LARGE za višekratnu upotrebu za NIV sa mogućnošću oblikovanja prema licu pacijenta
	kom
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	182
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	183
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	184
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	185
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	186
	Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama  muško/ženski kraj, 15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	187
	Fleksibilna rotaciona creva 25 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	188
	Fleksibilna rotaciona creva 51 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	189
	Fleksibilna rotaciona creva 76 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	190
	Fleksibilna rotaciona creva 122 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	191
	Fleksibilna rotaciona creva 152 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	192
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj,15 cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	193
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 30 cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	194
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 61 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	195
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 91 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	196
	Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 122 cm
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	197
	Perfuzor špric, 50 ml, sa iglom za špric pumpe kompatibilne sa modelom pumpe Perfusor Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	198
	Tubinzi, 150 cm za špric pumpe, kompatibilne sa modelom Perfusor  Line 
	kom
	1000
	 
	 
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	199
	Sistemi za infuzione pumpe, 250 cm, kompatibilne sa modelom Infusomat Space Line 
	sistem
	1000
	 
	 
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	200
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 12
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	201
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 14
	kom
	50
	 
	10
	60
	 
	 
	
	
	
	
	

	202
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 16
	kom
	50
	 
	50
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	203
	Sonda nazogastrična,tip Salem Ch 18
	kom
	50
	 
	950
	1000
	 
	 
	
	
	
	
	

	204
	Sonda nazogastrična po Salemu Ch 20
	kom
	50
	 
	910
	960
	 
	 
	
	
	
	
	

	205
	Nazogastrična sonda za enteralnu ishranu, CH/FR 15, 100 cm, poliuretanska, sonda za ishranu i sukciju sa mogućnošću endoskopske aplikacije
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	206
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 8, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	207
	Nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu CH/FR 12, 120 cm, poliuretanska sonda sa vodičem
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	208
	Trolumenska nazojejunalna sonda za enteralnu ishranu, CH16/9, 150 cm, poliuretanska sonda, ima 1-jejunalni nutritivni port CH 9, 2-gastrična portaza dekompresiju, CH 16, 3-gastrični port za ventilaciju, transnazalno endoskopski kontrolisano postavljanje
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	209
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, kesica, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom  (u kesicu može da se sipa bilo koji rastvor za enteralnu ishranu ili voda)
	sistem
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	210
	Sistem za pumpu za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom (set se može povezati samo sa rastvorima za enteralnu ishranu u esy bag-u)
	sistem
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	211
	Univerzalni sistem za pumpu za enteralnu ishranu, tipa Varioline, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu, kompatibilan sa aparatom APLIX SMART pumpom 
	sistem
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	212
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, kesica
	sistem
	50
	 
	30
	80
	 
	 
	
	
	
	
	

	213
	Gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, za Easy Bag pakovanja
	sistem
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	214
	Univerzalni gravitacioni sistem za enteralnu ishranu, sa mogućnošću veze za kesu ili bocu
	sistem
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	215
	Regulator protoka tečnosti (tip bubanj)
	kom
	500
	 
	1000
	1500
	 
	 
	
	
	
	
	

	216
	Slavinica trokraka niskog pritiska
	kom
	500
	 
	1500
	2000
	 
	 
	
	
	
	
	

	217
	Valvula za jednosmerni protok više infuzija u isto vreme (back-check valve)
	kom
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	
	
	
	
	

	218
	Kaptiva- nastavak za sprečavanje izlivanja krvi kod svih seldinger tehnika
	kom
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	
	
	
	
	

	219
	Cev za produžavanje 13-14cm, sa trokrakom slavinicom, luerlock
	kom
	 
	 
	150
	150
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	220
	Kese za infuziju pod pritiskom, 500 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	221
	Kese za infuziju pod pritiskom, 1000 ml, sa valvulom na skali do 400 mmHG za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra
	kom
	20
	 
	5
	25
	 
	 
	
	
	
	
	

	222
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	5
	25
	 
	 
	
	
	
	
	

	223
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara,od neoprena
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	224
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.5 litara,od neoprena
	kom
	 
	 
	10
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	225
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju, 2.0 litra,od neoprena
	kom
	100
	 
	10
	110
	 
	 
	
	
	
	
	

	226
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 2.5 litra,od neoprena
	kom
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	227
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 3.0 litra,od neoprena
	kom
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	228
	Silikonski balon za reanimacuju-deca-silikonska maska za lice br. 3, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	229
	Silikonski balon za reanimacuju-odrasli-silikonska maska za lice br. 5, 40 cm H2O ventil. Zapremine 1600 ml tubusom za O2 2m, autoklavirajucom komorom i 2500 ml rezervoarom.
	kom
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	230
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 180 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za odrasle 
	set
	1000
	 
	300
	1300
	 
	 
	
	
	
	
	

	231
	Creva za anesteziju rebrasta, PVC, set sadrži: 2 creva dužine 150 cm i Y nastavak, sa CO2 otvorom, za decu
	set
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	
	
	
	
	

	232
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	233
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	234
	Maska za respiraciju-venti-laciju, prozirna, sa silikon-skim obodom, veličine 2
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	235
	Maska za respiraciju-venti-laciju, prozirna, silikonskim obodom, veličine 3
	kom
	5
	 
	10
	15
	 
	 
	
	
	
	
	

	236
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	kom
	50
	 
	10
	60
	 
	 
	
	
	
	
	

	237
	Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 5
	kom
	50
	 
	10
	60
	 
	 
	
	
	
	
	

	238
	Medicinski natronski kreč, a 5L 
	kom
	600
	 12
	20 
	632
	 
	 
	
	
	
	
	

	239
	Medicinski natronski kreč kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa ZEUS 
	kom
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	
	
	
	
	

	240
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 55 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	241
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, lini-jama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	242
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, lini-jama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	
	
	
	
	

	243
	Set za intraoperativno spašavanje krvi sastoji se od: zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l sa filterom od 40µ, linijama, kesom za reinfuziju, aspiracionom linijom,vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilan sa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO 
	set
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	244
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za gornji deo tela, za operacionu salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	245
	Pokrivač za grejanje pacijenata-za donji deo tela, kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	246
	Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za operacionu salu kompatibilan sa aparatom Warm Touch 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	247
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	248
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	
	
	
	
	

	249
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	

	Red br partije
	Predmet nabavke
	Jed me-re
	Koli-čina VMA
	Koli-čina VMC Novi Sad
	Koli-čina VB Niš
	Koli-čina UKUPNO
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Jedinična cena bez PDV-a
	PDV u %
	Jedinična cena sa PDV-om 
	Ukupna cena bez  PDV-a
	Ukupna cena sa  PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	250
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, dokolena, ekstra velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	kom
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	251
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	kom
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	
	


3. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1) Понуда важи (најмање 60 дана) _______ дана од дана отварања понуда. 
2) Рок плаћања је 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.
3) Рок испоруке:
-За потребе ВМА испорука је сукцесивна, по писаном захтеву ВМА, специфицирано у погледу врсте и количине добара, а у року  у року од 7 дана од дана пријема захтева.
-За потребе ВМЦ Нови Сад испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 120 до 140 дана од дана потписивања уговора

-За потребе ВБ Ниш испорука је у две једнаке транше:

· прва транша 50% свих количина у року од 30 дана од дана потписивања уговора

· друга транша 50% свих количина у року од 150 до 180 дана од дана потписивања уговора

4) Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је до 15 дана од дана сачињавања записника.
5) Рок за решавање рекламације је до 15 дана од пријема записника о рекламацији.
Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)

Конкурсна документација за ЈН бр. 38/13 у твореном  поступку                                                                                                   стр. 113 од 132
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Упутство за попуњавање ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (тачка 2):

· обавезно заокружити број сваке понуђене партије изнад табеле спецификације;
· у колони 8 уписати произвођача из Решења АЛИМС-а;
· у колони 9 уписати каталошки број из приложеног каталога; 
· у колони 10 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
· у колон 11 уписати ПДВ у %;

· у колони 12 уписати колико износи јединична цена са урачунатим ПДВ-ом 
· у колони 13 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за свако понуђено добро тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (колона 10) са укупном количином (колона 7);

· у колони 14 уписати укупну цену са ПДВ-ом за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 12) са укупном количином (колона 7)

2. Упутство за попуњавање услова понуде (тачка 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ): понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 1).

НАПОМЕНА: 

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

           (штампано име и презиме одговорне особе) 
М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6 -V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 38/13 медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:




	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат
       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р 
о купопродаји добара

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Купац:

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13,

кога заступа директор Влада Антонијевић дипл економиста 
                                  ПИБ: 106070529

                                  матични број: 17677675
                                  телефон: 011/3203-137
                                  телефакс: 011/3000-312

                                  текући рачун број: 840-14650-22

Продавац:

 ____________________________________________________,  

                                                             (пун назив и адреса)
кога заступа директор_____________________________

                                                          (име и презиме)
                                  ПИБ:____________________

                                  матични број:_____________________________ 

                                  Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

                                  телефон:_____________________

           

                                  телефакс:____________________



          текући рачун број и банка:________________________________ 

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА (попуњава наручилац): Правни основ: Јавна набавка бр. 38/13; Одлука о додели уговора бр. _____ од _________ 2014. године и понуда понуђача (продавца) бр. _______ од ______________2014. године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н  1. 
Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима, овим уговором, испоручи крајњем кориснику купца: Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА), Војномедицинском центру Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад) и Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш) по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисници да приме, а Купац да плати добра, и то (као у понуди):                                                                                                                                            

                                                                                       УКУПНО: (као у понуди) динара 

Ц Е Н Е

Члан 2.
Цене из члана 1. овог уговора  су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника купца.

Вредност уговорених добара без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара. 
ПДВ износи (као у понуди %) односно (као у понуди) динара.
Вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом (као у понуди)%  износи (као у понуди) динара. 
Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.
КВАЛИТЕТ

                                                                      Члан 3.
Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област. 
Добра која се испоручују по овом уговору морају имати рок трајања најмање 70% произвођачког рока трајања на дан испоруке. 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  4.
Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у просторијама: 

-ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд (тел. 011/3608-075)
-Апотека ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин (тел. 021/4835-599 и 021/431-782)

-ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб (тел. 018/555-025 и 018/555-043) 
од стране комисије при чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Продавац се обавезује да приликом испоруке достави сертификате о квалитету испоручених серија  у складу са Законом о лековима и медицинским средствима. 
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  5.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добара, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се комисијским записником. 

Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 15 дана од дана сачињавања записника.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно предати крајњем кориснику купца друга добра без недостатака.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н  6.

Продавац се обавезује да добра испоручи у року (као у понуди дана) од дана потписивања уговора. 
Продавац је дужан да добра из члана 1. овог уговора испоручи на адресе:

-ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд (тел. 011/3608-075)

-Апотека ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин (тел. 021/4835-599 и 021/431-782)

-ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб (тел. 018/555-025 и 018/555-043) 

према спецификацији из Члана 1. 

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника. 

У отпремници морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добра из Члана. 1. овог уговора, редни број, испорученa количинa, рокови употребе, цена из уговора.

Датум пријема добара у просторијама крајњег корисника сматраће се датумом испоруке.
Транспортни трошкови падају на терет продавца. Избор транспортног средства врши продавац. 

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н  7.
Добра из Члана 1. овог уговора плаћају се 30. дана од дана квантитавног и квалитативног пријема добара.

Продавац је дужан да у року од 7 (седам) дана по испоруци добара рачун за исплату достави Купцу.

Уколико се рачун не достави у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добра из Члана 1. овог уговора, редни број, испорученa количинa, појединачнa ценa и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.
Исплата се сматра извршеном даном преноса новчаних средстава на текући рачун Продавца код пословне банке. 

Порез на додату вредност је обрачунат и плаћа се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12 и 108/13).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА 

Ч л а н  8.

Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра из Члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  9.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промил) укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности добара испоручених са закашњењем. 
Обрачун уговорне казне врши Купац о чему сачињава књижно задужење које доставља Продавцу ради уплате.

Ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, Купац, без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ до 10% вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи извршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза продавца, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ до 10% укупне вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи извршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Ч л а н  10.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно. 

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Ч л а н  11.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у Члану 9. став 4. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Ч л а н  12.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утвђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. лист СРЈ“ број 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н  13.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Продавца а два за Купца.  
Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу датумом обостраног потписивања.

Уговор је потписан _________________ године. 
З А   П Р О Д А В Ц А:                                             З А   К У П Ц А:

д и р e к т о р                                                             д и р е к т о р 
(потпис и печат)                                                        (потпис и печат) 

8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА 
У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В  У 

Понуђач___________________________________________________________________

                                                 (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке број 38/13 за набавку добара: медицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Место и датум:



                                                Понуђач 
_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________
                                                                                           (назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Mедицинска средства за потребе анестезије и реанимације: ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију, сетови за катетеризацију артерија, централни венски катетери, тестови за хитне лабораторијске анализе, катетери за аспирацију, антибактеријски филтери, каниле и маске за оксигенацију, ПВЦ екстендери, флексибилна ротациона црева, системи за инфузионе пумпе за ентералну исхрану, покривачи за грејање пацијената, кесе за инфузију под притиском, балони за дисање, црева за анестезију, маске за респирацију, сетови за интраоперативно спашавање крви, навлаке компресионе за ногу, број набавке 38/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE                             
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора). 

2. Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, (обавеза решавања рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.) закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун, у износу до 10% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење, (односно 15% уколико добијемо негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

      (део 13 и 14 конкурсне документације).
3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА''.
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

12. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) 
___________________________________________________, ПИБ:________________ даје

            (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ______________ од ________________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:






      

     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о продаји_____________________________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   -1 бланко-сопствена меница број __________________
     -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  
13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_____________________________________________________ПИБ ______________ даје
                                            (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ____________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____________________________________________
____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија), по основу напред наведеног уговора.




Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _________________ и _________________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

Напомена: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора
14. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) 
__________________________________________________, ПИБ:________________ даје

                                                              (пун назив и адреса)
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меницa
Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ___________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 15% укупне вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија), по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _________________ и _________________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

Напомена: доставља се приликом закључења Уговора, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку чији предмет јавне набавке није истоврстан са предметом ове јавне набавке.

15. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________, (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Врста трошка
	Износ трошка у РСД 

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
PAGE  
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 38/13                                                                           Страна 132 од 132

