`

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

број: 429-9

04.10.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63., став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12,14/15 и 68/2015) и Конкурсне документације број 429-8 од 20.09.2017. године, ВП 2289 Београд

објављује

ИЗМЕНУ  И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку,  ЈН бр. 277/2017,

грађевински материјал за редовно одржавање непокретности- електро материјал

Ставка број 3:

| Осигурач аутоматски 16 А , | ком. | 48 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Осигурач аутоматски 16 А , | ком. | 60 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 7:

| Светиљка живина коса 125 W | ком. | 10 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Светиљка живина коса 125 W | ком. | 20 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 11:

| Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 20 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 30 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 12:

| Сијалица ЛЕД GU 10 , 5W (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 20 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Сијалица ЛЕД GU 10 , 5W (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 30 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 14:

| Сијалица бистра ЛЕД-14, 6 W облик свећа, хладно бела светлост(Филипс или одговарајуће ) | ком. | 50 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Сијалица бистра ЛЕД-14, 6 W облик свећа, хладно бела светлост(Филипс или одговарајуће ) | ком. | 100 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 15:

| Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 10 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 300 |
| --- | --- | --- |

Мења се гласи:

| Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 10 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) | ком. | 650 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 18:

| Утичница шуко дупла за у зид | ком. | 20 |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Утичница шуко дупла за у зид | ком. | 40 |
| --- | --- | --- |

Додају се следеће ставке:

Ставка број 19:

| Уко- уто индустријска утичница + утикач, 32 A, 5- полни, степен заштите IP 44, висећи | комплета | 5 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 20:

| Флуо арматура 1 х 58 W са флуо цеви и стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC- 140020252 или одговарајуће | ком | 22 |
| --- | --- | --- |

Ставка број 21:

| Заштитно стакло ( бистро) за живину светиљку, димензија Ф 140 мм х 230 мм | ком | 10 |
| --- | --- | --- |

У прологу акта објављујемо  комплетан садржај  поглавља број VI - 1 Конкурсне документације,  са измењеним и допуњеним ставкама.

| КОМИСИЈА ЗА ЈН: - кп Виолета Николић, дипл. инж. арх. _________________________________ - вс Биљана Кнежевић, грађ, инж. _________________________________ - вс Југослав Танасковић, дипл. инж. ел. _________________________________ |  | ЗА ВП 2289 БЕОГРАД мајор Милорад Андрић, дипл.инж. ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Достављено:

- на портал јавних набавки

- на интернет страници Министарства одбране

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_____________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 277/2017-  "Грађевински материјал за редовно одржавање непокретности:- електро материјал"

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентилатор за издувну вентилацију 100 М, Ф 100, снаге 14 W, кућиште вентилатора израђено од АБС , бешумна елиса ( обавезно доставити технички лист). |  |
| 2 | Фидова склопка 40 А, 220 V ( 40/0.03А А9 Z 05 440 ACTI K 60 N ) |  |
| 3 | Осигурач аутоматски 16 А , |  |
| 4 | Сијалично грло GU 10 |  |
| 5 | Рефлектор 30 W LED |  |
| 6 | Рефлектор 10 W LED |  |
| 7 | Светиљка живина коса 125 W |  |
| 8 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна |  |
| 9 | Сијалица натријумска , Е-27, 110 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 10 | Сијалица флуо-лед, дужине 120 цм, 220V, Филипс или одговарајуће ) |  |
| 11 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 12 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 5W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 13 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 14 | Сијалица бистра ЛЕД-14, 6 W облик свећа, хладно бела светлост(Филипс или одговарајуће ) |  |
| 15 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 10 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 16 | Стрела светиљка неонска 1 х 36 W |  |
| 17 | Клешта контакт, метална, за продужне каблове |  |
| 18 | Утичница шуко дупла за у зид |  |
| 19 | Уко- уто индустријска утичница + утикач, 32 A, 5- полни, степен заштите IP 44, висећи |  |
| 20 | Флуо арматура 1 х 58 са флуо цеви и стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC- 140020252 или одговарајуће |  |
| 21 | Заштитно стакло ( бистро) за живину светиљку, димензија Ф 140 мм х 230 мм |  |

Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р. бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | јед. мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилатор за издувну вентилацију 100 М, Ф 100, снаге 14 W, кућиште вентилатора израђено од АБС , бешумна елиса ( обавезно доставити технички лист). | ком | 2 |  |  |
| 2 | Фидова склопка 40 А, 220 V ( 40/0.03А А9 Z 05 440 ACTI K 60 N ) | ком | 2 |  |  |
| 3 | Осигурач аутоматски 16 А , | ком | 60 |  |  |
| 4 | Сијалично грло GU 10 | ком | 50 |  |  |
| 5 | Рефлектор 30 W LED | ком | 20 |  |  |
| 6 | Рефлектор 10 W LED | ком | 5 |  |  |
| 7 | Светиљка живина коса 125 W | ком | 20 |  |  |
| 8 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна | ком | 10 |  |  |
| 9 | Сијалица натријумска , Е-27, 110 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 50 |  |  |
| 10 | Сијалица флуо-лед, дужине 120 цм, 220V, Филипс или одговарајуће ) | ком | 50 |  |  |
| 11 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 12 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 5W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 13 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) | ком | 300 |  |  |
| 14 | Сијалица бистра ЛЕД-14, 6 W облик свећа, хладно бела светлост(Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 15 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 10 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) | ком | 600 |  |  |
| 16 | Стрела светиљка неонска 1 х 36 W | ком | 5 |  |  |
| 17 | Клешта контакт, метална, за продужне каблове | ком | 60 |  |  |
| 18 | Утичница шуко дупла за у зид | ком | 4 |  |  |
| 19 | Уко- уто индустријска утичница + утикач, 32 A, 5- полни, степен заштите IP 44, висећи | комплета | 5 |  |  |
| 20 | Флуо арматура 1 х 58 са флуо цеви и стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC- 140020252 или одговарајуће | ком | 22 |  |  |
| 21 | Заштитно стакло ( бистро) за живину светиљку, димензија Ф 140 мм х 230 мм | ком | 10 |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20% :

СВЕГА СА ПДВ-ом:

4. Рок плаћања: (најмање 30 дана): _________ дана од дана службеног пријема рачуна у деловодство Наручиоца.

5. Понуда важи: (најмање 30 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок испоруке:________________  (не дужи од 10 дана) дана од дана закључења уговора.

7. Гарантни рок: (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана   испоруке добара.

8.  Рок за одзив на позив за решавање рекламације: (не може бити дужи од 24 часа):         _____________часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

____________________

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

М.П.

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да унесе све јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.