РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр. 440-

________________год.

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добaра- Mедицински апарати- разни, по партијама, бр.набавке 258/12.

Дописом наш инт.бр. 440-15 од 09.11.2012. затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

1.      „На страни 5/40  под тачком 2.4 као доказ о испуњавању услова из члана 44. ЗЈН се наводи      да је неопходно доставити

- извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар   и

- Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан  и за обављање делатности  која је предмет јавне набавке.

Питање 1: Да ли се наведени докази достављају у неовереној копији или је неопходно доставити оверене копије?“

Одговор 1: Наведени докази се достављају у неовереној копији.

2.	„У захтеву за Партију 1- полариметар у наслову стоји Полариметар са рачунарском подршком, а техничка спецификација се односи на мануелни полариметар који не поседује рачунарску подршку..

Питање 2: Да ли је могуће понудити мануелни полариметар који нема рачунарску подршку као опцију? “

Одговор 2: У конкурсној документацији, на страни 15/40 у у делу који описује Апарат полариметар стоји „опционо могућност повезивања са рачунаром“ тако да је могуће понудити мануелни полариметар који нема рачунарску подршку као опцију.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

п о т  п  у  к  о в  н  и  к

сц  Дејан Веселиновић, дипл.инж.

Достављено: свим понуђачима

BJ/-