[image: image1.emf]


Одговор на питање






доставља.-








У вези питања за Јавну набавку мале вредности бр. 22/2016 за набавку хемикалија достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

ПИТАЊЕ:
Партија 10, ставка 10: да ли можете да наведете неки каталошки број и произвођача или додатни опис?
ОДГОВОР:

Партија 10, ставка 10: Респиратор класе III према SRPS EN 143 (респиратор FFP2 са вентилом 3М 9322 (могући - дистрибутер ALBO d.o.o. Батајнички друм 289, 11080 Земун тел.: 011/78 70 790 или 060/800 98 05 Љиљана Милошевић).
ПИТАЊЕ:

Партија 10 ставка 12: да ли можете да наведете каталошки број с обзиром да има више врста и димензија карата, а и паковања су од 250 ком?

ОДГОВОР:

Партија 10, ставка 12: Непрозирне карте "црно-бела шаховска поља" за испитивање покривне моћи премаза према ISO 2814 "ELCOMETER", димензија 286 mm х 438 mm (паковање 250 комада).

ПИТАЊЕ:

Да ли је потребно достављати странице каталога за партију 10 уз понуду?

ОДГОВОР:

Потребно је доставити странице каталога за Партију 10 уз понуду.








Д И Р Е К Т О Р







пуковник








доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.




�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/921-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 25.03.2016. године	




















