РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Микроскоп операциони на плафонском носачу, за потребе Клинике за очне болести ВМА (1 комад), број набавке 266/12.

Дописом наш инт.бр. 473-11 од 27.11.2012. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

„За тачку 1.10 прилога 3/Б конкурсне документације - Интегрисани асистент са могућношћу померања са једне на другу страну без демонтирања.

Питање 1: Молимо вас за појашњење о типу асистента? Да ли се под интегрисаним асистентом подразумева асистент са независним увећањем и фокусом или обичан асистент, који има исто увеличање и фокус као главни оператер?"

Одговор 1: Подразумева се да је потребно да асистент има могућност да сам подешава увеличање и фокус.

„За тачку 1.12 прилога 3/Б конкурсне документације - Систем за витреоретиналну хирургију са сочивима која се користе за операције код задњег сегмента ока (централно и периферно сочиво) са могућношћу замене  у току истог оперативног захвата.

Питање 2: Молимо вас појашњење термина замене у току оперативног захвата?"

Одговор 2: Мисли се на замену сочива.

„За тачку 2.2. прилога 3/Б конкурсне документације - Камера са монитором.

Питање 3: Молимо вас детаљнији опис камере (1CCD, 3CCD, HD…)?"

Одговор 3: Подразумева се камера 3CCD.

„За тачку 3.1. прилога 3/Б конкурсне документације - Специјална столица за хирурга са наслоним за руке и могућношћу подизања и спуштања помоћу ножних педала.

Питање 4: Да ли се подразумева мануелна столица са хидрауличким подизањем и спуштањем преко ножне команде?"

Одговор 4: Столица треба да је са мануелним хидрауличким подизањем и спуштањем помоћу ножне педале.

„Рок испоруке-у тендеру је тражено максимално 30 дана.

Питање 5: С обзиром да је реч о плафонском носачу, који нису уобичајени и да су неопходни припремни радови, да ли је могуће да се рок за испоруку продужи на максимум 75 дана?"

Одговор 5: Нема измене рока испоруке.

Сходно члану 32. став 4 Закона о јавним набавкама Наручилац продужава рок за достављање понуда  тако да гласи:

рок за достављање понуда  13.12.2012. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда на истој локацији сала 12 приземље.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/

Достављено: свим понуђачима