| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3949-22 30.08.2018. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима бр. 7/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Допуњује се техничка спецификација на страни 133 конкурсне документације везано за партију 21.

Прилог: измењена страна 133  конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 21

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Višelinijski monitor vitalnih funkcija |  |  |  |
| 1.1. | Kolor LCD ekran, oko 10,4” visokerezolucije (800x600) |  |  |  |
| 1.2. | Parametri: EKG, SPO2, NIBP, RESP, 2 TEMP, 2 IBP (standard) termalni printer |  |  |  |
| 1.3. | Rasponi merenja za: SPO2: 0-100% Respiracija: 0-200rpm NIBP: 0-300mmHg odrasli IBP: 50-300mmHg EtCO2: 0-99% Temperatura:0-50oC |  |  |  |
| 1.4. | 6 različitih načina prikaza na ekranu |  |  |  |
| 1.5. | Mogucnost ispisa u 10 nivoa |  |  |  |
| 1.6. | Kompletan EKG sa 7 odvoda (12 opciono) ianalizom ST segmenta |  |  |  |
| 1.7. | Analiza 13 vrsta aritmija i pace-maker detekcija |  |  |  |
| 1.8. | Memorija : 7 dana tabelarnog i grafickog prikaza |  |  |  |
| 1.9. | EKG izveštaj, Mini trend, ICO, NIBP STAT, NIBP VENOUS STAT, OXY-CRG, podaci o pacijentu, Temp TD |  |  |  |
| 1.10. | Mogucnost povezivanja sa PC preko RS-232 porta, VGA port, LAN port i mogucnost nadogradnje SD karticom. |  |  |  |
| 1.11 | Mogucnost bezicnog povezivanja |  |  |  |
| 1.12 | EtCO2 modul: microstream, mainstream isidestream (Respironics) opciono |  |  |  |
| 1.13 | Napajanje: strujno ili baterijsko (Li-ion) 4 sata. |  |  |  |