ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Батајнички друм бб, Земун

Интернет страница: www.vudedinje.com

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0049/2021 је набавка добара: Бојлер и димне цеви за грејање воде и просторија.

## 4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

44115200 – Материјал за водоинсталатерске послове и грејање

5. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно =1.500.000,00 РСД без ПДВ-а.

6. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Батајнички друм бб, email : office@vudedinje.com

Спецификација:

| РБ | НАЗИВ | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Дефектажа квара | ком | 1 |
| 2. | Набавка, испорука и замена димних цеви прве промаје Д=1739 мм | ком | 33 |
| 3. | Набавка, испорука и замена димних цеви друге промаје Д=2262 мм | ком | 31 |
| 4. | Набавка, испорука, демонтажа старог и монтажа новог бојлера од 2м3 | ком | 1 |
| 5. | Пуштање у пробни рад | ком | 1 |

Испорука и монтажа: фцо - fco: ВСХ „Звездара“, ул. Батутова бр. 21, Зведара, Београд.