| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ Фонд за социјално осигурање војних осигураника Бр. 86 - 18 31.08.2017. године |  |  |
| --- | --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

Систем за праћење пацијента са централном јединицом

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  25/17

На основу чл. 32. и 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 86-3 од 24.07.2017. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 86-4 од 24.07.2017. године и Решења о измени решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 86-6 од 03.08.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку бр. 25/17:

Систем за праћење пацијента са централном јединицом

Конкурсна документација садржи:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РОК ТРАЈАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ	4

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	8

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	13

6.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	28

7.	МОДЕЛ УГОВОРА	43

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	50

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	51

10.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	52

11.	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА- МЕНИЦЕ	53

12.	МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ	54

13.	МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ	55

14.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	56

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације или појашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на својој интернет страници.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем  тексту  Фонд за СОВО)

Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд

Интернет страница:www.nabavke.mod.gov.rs

  - Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10 и 107/12).

  - Предмет јавне набавке број 25/17 су добра: Систем за праћење пацијента са централном јединицом у свему по спецификацији датој у образцу понуде (део  6-I-4  обрасца понуде).

  - Поступак јавне набавке  се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт:

Лице за контакт: Вера Ивковић, дипл.економиста

е-mail adresa: vera.ivkovic@mod.gov.rs

факс: 011/3000-312

Радно време наручиоца за пријем Захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 – 15.30 часова, осим суботе и недеље.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 25/17 су добра: Систем за праћење пацијента са централном јединицом.

Назив и ознака из општег речника набавки: Систем за праћење пацијената – 33195000.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из спецификације 6-I-4. Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из спецификације 6-I-4, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РОК ТРАЈАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1.  Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у спецификацији добара у делу 6-I-4 – спецификација добра обрасца понуде/конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ и то:

- Oригиналну проспектну документацију и фабричку произвођачку техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима. Понуђена техничка карактеристика понуђеног добра мора бити обележена (маркирана)  истим редним бројем као и тражена карактеристика.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Тражене кaрактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити:

- Оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и e- mail потписника изјаве. Изјава може бити на енглеском језику или преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

- Упутство за употребу које је достављено АЛИМСу приликом уписа у Регистар медицинских средстава (или само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)

Тражене кaрактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

Уколико на основу достављених доказа наручилац утврди да понуђено добро не поседује све захтеване техничке карактеристике, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

3.2. КВАЛИТЕТ

Понуђена добра морају бити НОВА, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама.

Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима(„Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Сва понуђена добра (пацијент монитор, централна јединица, пацијент сет) морају да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике.Србије (АЛИМС).

Уколико неки од елемената пацијент сета не подлеже регистрацији потребно је доставити мишљење АЛИМС-а да добро није медицинско средство.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач није носилац уписа  медицинског средства из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа медицинског средства и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа медицинског средства.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у данима од дана ступања на снагу уговора.

Рок за испоруку не сме бити дужи од 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 100 (сто) дана од дана ступања на снагу уговора.

Место испоруке:

Испорука предметних добара, биће извршена у просторијама ВБ Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел: 018/555-043 или 018/555-025;

Продавац је у обавези да најави испоруку уговорених добара, 5 (пет) дана пре испоруке истих, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

3.4. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, што се доказује овереном отпремницом, коју је потписало лице или комисија крајњег корисника.

Квантитативни и квалитативни пријем: Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара врши се у просторијама крајњег корисника од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем и представника Продавца, при чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара, који потписију комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара комисија ће сачинити у року до 7 (седам) дана од дана завршетка квалитативног пријема и одмах након завођења доставити представнику Продавца. Приликом квантитативног пријема представник Продавца је у обавези да испоручи добра у складиште крајњег корисника, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са комисијом за квантитативни и квалитативни пријем обави поступак квантитативног пријема.

Приликом квалитативног пријема стручно лице представника Продавца ће извршити:

- инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених техничких карактеристика (спецификације) уговорених добара,

- обуку за корисника  на лицу места при инсталацији опреме, до постизања потребног нивоа обучености за рад и

- обуку за два сервисера крајњег корисника, на лицу места при инсталацији апарата за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава, од стране овлашћеног сервисера произвођача,

након чега ће се сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца, а од чијег датума потписивања почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране Продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.

Приликом испоруке Продавац је дужан да достави Упутство за употребу и сервисно одржавање на српском и енглеском језику.

3.5. ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок, понуђених односно уговорених добара мора да буде најмање 24 месеца од дана завођења Записника о квалитативном пријему.

За сва понуђена добра потребно је да понуђач достави оригиналну изјаву произвођача о обезбеђењу производње резервних делова и потрошног материјала од најмање 7 (седам) година од момента квалитативног пријема.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.6. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Продавац је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, неизвршење или кашњење са обукама на лицу места, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике (спецификацију), констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца.

Представник Продавца се обавезује да у року до 7 (седам) дана од сачињавања посебног комисијског записника отклони све недостатке констатоване посебним записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њихови делови, заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако у року до 7 (седам) дана, Продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.

Крајњи корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију Продавцу у случају да у гарантном року на испорученим добрима буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације комисије за квантитативни и квалитативни пријем до сачињавања записника потписаног од стране представника Продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су добра доведена у исправно стање).

За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добара преноси на Продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које представник Продавца не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да представник Продавца не може да отклони неисправност добара у року од 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од 2 (два) месеца од дана пријема писане рекламације.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

4.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

4.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину;

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2015. годину, које није негативно.

4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Да постоји овлашћени сервис за одржавање понуђеног добра (апарата) на територији Републике Србије

- Да има најмање једног ангажованог сервисера који је сертификован за сервисирање понуђених апарата.

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

-понуђач поседује сервис (понуђач је овлашћени сервис)

-један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис (је овлашћени сервис)

-подизвођач поседује сервис (је овлашћени сервис) “

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља. Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 10). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014, 2015. и 2016. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави финансијске извештаје за 2016. годину, потребно је да достави:

- доказ да су исти предати у АПР и да је обрада података из Финансијских

извештаја за 2016. годину у току.

- Извештај о бонитету за јавне набавке за 2013, 2014. и 2015. годину.

4.3.7. Доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

- Изјава понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђених добара (апарата) на територији Републике Србије, лоциран у Републици Србији са најмање једним запосленим сертификованим сервисером за понуђена добра.

- Фотокопију сертификата за сваког запосленог сервисера о обучености за понуђена добара

- Фотокопију радне књижице или М обрасца, Уговора о раду или уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запосле/и код понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Докази који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на енглеском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са назнаком  “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 25/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације);

    - Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Р.Србије (АЛИМС), за сва понуђена добра (пацијент монитор, централна јединица, пацијент сет).

Уколико неки од елемената пацијент сета не подлеже регистрацији потребно је доставити мишљење АЛИМС-а да добро није медицинско средство.

Решења морају бити обележена редним бројем ставке на коју се односе.

Уколико понуђач није носилац уписа  медицинског средства из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа медицинског средства и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа медицинског средства.

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде (део 6. конкурсне документације, у зависности како наступа);

    - Несумњив и неспоран доказ да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији, у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

Као доказ понуђач мора да достави следећи доказ:

- Oригиналну проспектну документацију и фабричку произвођачку техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима. Понуђена техничка карактеристика понуђеног добра мора бити обележена (маркирана)  истим редним бројем као и тражена карактеристика.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Тражене кaрактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити:

- Оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и e- mail потписника изјаве. Изјава може бити на енглеском језику или преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

- Упутство за употребу које је достављено АЛИМСу приликом уписа у Регистар медицинских средстава (или само делови којима се потвђују тражене техничке карактеристике)

Тражене кaрактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

    - Модел уговора (део 7. конкурсне документације).

5.3.6. Оригиналну изјаву произвођача понуђеног добра да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко-потрошног материјала за понуђена добра најмање 7 година од момента квалитативног пријема

5.3.7. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 8

конкурсне документације);

- Изјаву  понуђача  да  ће  обавестити  наручиоца  о  промени  у  вези  са  испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву  понуђача  да  ће   приликом   потписивања  уговора   приложити   инструменте обезбеђења за добро извршење посла (део 11. конкурсне документације);

5.3.8. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу (оверену и потписану)

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице.

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда).

- Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације).

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки бр. 5.10. конкурсне документације.

5.3.9. Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације);

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из спецификације 6-I-4. Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из спецификације 6-I-4, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

''ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ/ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 25/17,

Систем за праћење пацијента са централном јединицом НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6 - I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  (део 6 – I и део 6- I I) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6 - I и обрасца Подаци о понуђачу 6 - II) попуњен, потписан и оверен образац 6 – III.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6 – III копирати.

Понуђач у Обрасцу понуде  наводи податке о подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова део 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама), у складу са  тачком 4.3. - УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  (тачка 1. Обавезни услови, подтачке 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3., а доказ о испуњености услова из подтачке 4.1.4. за део набавке који ће извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да на првој страни модела уговора попуни и наведе све подизвођаче.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. Закона у поступку јавне набавке (део 8. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  податке о члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК ТРАЈАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.8.1.  Цена

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ БР. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (део 6-1 конкурсне документације).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.8.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем  и представника изабраног понуђача.

- Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара не сачини у року до 7 (седам) дана, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема.

- Да би  купац могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- ПРОДАВАЦ  је дужан да достави писано обавештење у року од 3 (три) дана од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема, да је испоручио добра и извршио квалитативни пријем по предмету уговора или за сваку појединачну испоруку.

Обавештење доставити у складу са Законом прописаним средствима комуникације. Обавештење треба да садржи: број уговора, врсту робе, испоручену количину и вредност испоручених добара са ПДВ-ом.

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.3. Захтев у погледу места, рока испоруке:

Испорука предметних добара, биће извршена у просторијама ВБ Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел: 018/555-043 или 018/555-025;

Рок испоруке добара је до 90 дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем је до 100 дана од дана ступања на снагу уговора.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 5 (пет) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.4. Захтеви у погледу гарантног рока, рекламације, скривене мане:

Гарантни рок, понуђених односно уговорених добара мора да буде најмање 24 месеца од дана завођења Записника о квалитативном пријему.

У случају да је понуђен гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно продавац у гарантном року, о свом трошку.

Уочени недостатци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак или вишак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и продавца, испоручиоца.

Продавац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку.

Ако у року до 7 (седам) дана продавац не отклони недостатке код добра или се иста понове, продавац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја – престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упитством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана , рачунајући од дана писане рекламације. Дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од 2 (два) месеца од дана пријема писане рекламације.

5.8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,  Руже Јовановићбр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о о платном промету („Сл.гласник РС“ бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13 конкурсне документације).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе - део 14 конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се прузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.ivkovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/17“.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико је наручилац прибавио две прихватљиве понуде са истом понуђеном (најнижом) ценом, примениће помоћни критеријум за доделу уговора: краћи  рок испоруке, а ако имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, биће изабрана понуда са краћим роком за квалитативни пријем.

У случају да две или више понуда имају исту цену, исти рок испоруке и исти рок за квалитативни пријем, наручилац ће доделити уговор Понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

У случају да су понуђени рокови испоруке и квалитативног пријема и гарантни рок исти, наручилац ће доделити уговор путем жреба понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о ЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о ЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интеренет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (члан 108. став1. Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац  је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: vera.ivkovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор финансије и контролинг, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на е-маил адресу.

- Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.

- Уговор ступа на снагу даном последњег завођења – односно даном завођења код Купца након што Продавац врати потписан уговор и преда средство за обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Рок трајања уговора је 2 (две) године од дана ступања на снагу уговора.

5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (поглавље 8 конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6 - I  ПОНУДА

Понуда број _________________________________(навести број понуде) од __________________(датум)  за јавну набавку добaра бр. 25/17– Систем за праћење пацијента са централном јединицом.

6 - I – 1 Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6 - I и 6 - II | попуњава се и доставља део 6 – I, 6 - II и 6 - III | попуњава се и доставља део 6 - I, 6 - IV и 6 - V |

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА  6 - I – 2, 6 - I – 3, 6 - I – 4 И 6 - I – 5

- УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ (6-I-2):

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача,  којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони " Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има) " понуђач је у обавези да попуни тачан назив понуђеног хардвера и софтвера (ако има) у свему према спецификацији датој у образцу 6 - I – 4

  - У колони "Количина" понуђач уписује понуђену количину сваког саставног дела понуђеног добра.

У колони "Јединична цена, без ПДВ-а" понуђач уписује јединичну цену саставног дела понуђеног добра, без обрачунатог ПДВ-а.

- УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (6-I-3):

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати Произвођача, модел и/или тип понуђеног добра;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВ-а, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) ;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВ-ом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)

На крају уписати:

- укупну цену без ПДВ-а (збир укупних цена без ПДВ-а),

- ПДВ у % и динарском износу  и

- укупну цену са ПДВ-ом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке који не може бити дужи од 90 дана од дана ступања на снагу уговора.

- Рок квалитативног пријема који не може бити дужи од 100 дана од дана ступања на снагу уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

- УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 6 - I – 4

(СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ):

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и

- колону «локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика.

- 6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити):

| - Ред. бр | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | - Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има) | - Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

- НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4.

- Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.            ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ

| ##### Ред. бр | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | ###### Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има) | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

6-I-2 ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАЦИЈЕНТ СЕТ

| ##### Ред. бр | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | ###### Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има) | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | EKG kabl 5-žilni (1 kom ) |  |  |
| 2 |  | Kabl i višekratni senzor za Sp02 (po 2 kom ) |  |  |
| 3 |  | Tri manžetne sa crevom (mala,srednja i velika ) |  |  |
| 4 |  | Sonda za merenje temperature (1 kom ) |  |  |
| 5 |  | Pripadajuća baterija koja obezbeđuje minimum 4 časa rada (1 kom ) |  |  |
| 6 |  | Kablovi za merenje traženih invazivnih parametara (Cardiac output i IBP)(po 1 kom po priključku) |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Р.бр. | НАЗИВ | Произвођач/ модел и/или тип | Кол. | - Цена - без ПДВ-а | - Цена - са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | - 5. | - 6. |
| 1. | Централни мониторинг систем (по спецификацији из образца 6-I-4) |  | 4 ком | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 2. | Пацијент монитор (по спецификацији из образца 6-I-4) |  | 24 ком | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3. | Пацијент сет (прибор који се испоручује уз монитор) ((по спецификацији из образца 6-I-4) |  |  |  |  |
| 4 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 5 | Обука корисника на лицу места у року за квалитативни пријем. |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  |  | (у %): |  |
|  |  |  |  | (у дин.): |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (у дин.) |  |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке (највише 90 дана) је: ____________ дана од дана ступања на снагу уговора.

- Рок квалитативног пријема (највише 100 дана) је: __________ дана од дана од дана ступања на снагу уговора

- Гарантни рок  (најмање 24 месеца) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

- Рок плаћања је 30 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем и представника Продавца

- Jeдинична цена без пореза на додату вредност, која је исказана у понуди, је непроменљива  и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а, након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                            _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.               ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

6 - I – 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

| Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика. |
| --- | --- | --- |
| Централни мониторинг систем |  |  |
| Kompletna mreža za žičani ili bežični nadzor pacijenata i telemetrijski sistem. |  |  |
| Pametni pacijent menadžment ( prijem, otpust, premeštanje pacijenta i upravljanje alarmima ). |  |  |
| Povezivanje minimum 15 pacijenata. Prikaz svih 15 pacijenata na ekranu od minimum 21 inča |  |  |
| Mogućnost nadogradnje radne stanice tako da odjednom može da se poveže i prikazuje 30 pacijenata, na 2 ekrana od minimum 21 inča. |  |  |
| Podesiv korisnički raspored na ekranu. |  |  |
| Puna analiza aritmija / analiza ST segmenta. ST šabloni uporedivi sa ST segmentima za identifikaciju ST devijacije i depresije. |  |  |
| Trend minimum 240 h pacijent podataka. |  |  |
| 240 h potpunog prikaza talasnih oblika za sve parametre. |  |  |
| Memorija minimum 20.000 istorijskih podataka pacijenata. |  |  |
| Klinički alati i pregled događaja za određene krevete : obračun lekova, hemodinamski proračuni, oxyCRG, kratki dinamički trend. |  |  |
| Mogućnost štampe na laserskom štampaču |  |  |
| Podrška za HL7 sistem prenosa podataka |  |  |
| Mogućnost povezivanja sa serverom za upit o pacijentima. |  |  |
| Mogućnost daljinskog pregleda informacija o pacijentu u mreži ili putem interneta. |  |  |
| Mogućnost praćenja statusa pacijenta u drugoj centralnoj stanici u istom LAN-u. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. _______________________________ (читак отисак печата) ( потпис) |  |  |

6 - I – 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

| Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика. |
| --- | --- | --- |
| Пацијент монитор |  |  |
| Monitor može da se koristi za praćenje parametara kod pacijenata svih uzrasta (odrasli, deca, novorođenčad). |  |  |
| Monitor poseduje ručku za nošenje i ugrađene kuke za kačenje na krevet i držače za zid. Težina monitora mora da bude najviše 5 kg radi lakšeg transporta. |  |  |
| Monitor mora da poseduje displej u boji, touchscreen, min. 17 inča visoke rezolucije (800x600 ili više). |  |  |
| Za kretanje po meniju i odabir stavki koriste se touchscreen, tasteri i rotirajuća komanda. |  |  |
| Prikaz na displeju : 8 krivulja ili više |  |  |
| Podesivi audio/vizuelni alarmni sistem. Podešavanja svih alarma vrše se na jednom meniju (ekranu). Alarmna lampica vidljiva sa svih strana monitora ( ugao vidljivosti 360 stepeni). |  |  |
| Trend memorija: min. 120 časova grafičkih/tabelarnih trendova |  |  |
| Memorisanje minimum 48 časova punih talasnih oblika |  |  |
| Memorisanje minimum 100 alarmnih događaja i 100 aritmija, uz mogućnost dodeljivanja talasnog oblika u trajanju 16 ili 32 sekunde, po izboru. |  |  |
| Mogućnost umrežavanja i povezivanje na centralni monitoring sistem. Podaci o pacijentu mogu biti preneseni na PC računar putem mreže ili USB diska. |  |  |
| Portovi : 2 x USB, 1 x VGA ( za eksterni displej ), RJ-45, poziv medicinske sestre. |  |  |
| Praćenje EKG : - 3/5 EKG - ST segment analiza - HR (15-300 bpm za odrasle, 15-350 bpm za decu i novorođenčad ) - Detekcija najmanje 22 tipa aritmije - Višekanalna analiza aritmija - Respiracija (0-120 rpm za odrasle, 0-150 rpm za decu i novorođenčad ) - Zaštita od defibrilacije do 360 J |  |  |
| Praćenje Sp02 ( saturacije ), opseg 0-100% |  |  |
| Praćenje neinvazivnog krvnog pritiska ( NIBP ) |  |  |
| Praćenje temperature. |  |  |
| Strujno i baterijsko napajanje. Rad preko 1 baterije minimalno 4 časa. |  |  |
| Tehnologija monitora : bešuman, bez dodatnog ugradenog ventilatora unutar kućišta |  |  |
| Monitor mora da poseduje mogućnost: - Merenje О2 i anestetskih gasova - Cardiac Output - termodiluciona metoda - IBP - invazivni krvni pritisak ( 4 kanala ) - EtCО2 - kapnografija |  |  |
| Mogućnost ugradnje dodatne baterije u kućište, koja obezbeđuje još 4 časa rada ( ukupno 8 časova uz 2 baterije ) |  |  |
| Mogućnost ugradnje termalnog štampača sa tri kanala ili vise. |  |  |
| Kompletan korisnički softver mora da bude na srpskom jeziku |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. _______________________________ (читак отисак печата) ( потпис) |  |  |

6 - I – 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

| Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика. |
| --- | --- | --- |
| Прибор који се испоручује уз монитор (пацијент сет) |  |  |
| EKG kabl 5-žilni (1 kom ) |  |  |
| Kabl i višekratni senzor za Sp02 (po 2 kom ) |  |  |
| Tri manžetne sa crevom (mala,srednja i velika ) |  |  |
| Sonda za merenje temperature (1 kom ) |  |  |
| Pripadajuća baterija koja obezbeđuje minimum 4 časa rada (1 kom ) |  |  |
| Kablovi za merenje traženih invazivnih parametara (Cardiac Output i IBP) (po 1 kom po priključku) |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. _______________________________ (читак отисак печата) ( потпис) |  |  |

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

  - Продавац се обавезује да приликом испоруке достави:

- Упутство за употребу и сервисно одржавање на српском и енглеском језику.

2. 	Продавац се обавезује да у року за квалитативни пријем изврши:

- ОБУКУ за потребан број лица из састава корисника, на лицу места, при инсталацији опреме, до постизања потребног нивоа обучености за рад, за потребан број лица, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема опреме, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара.

- ОБУКУ ЗА ДВА СЕРВИСЕРА крајњег корисника, на лицу места при инсталацији апарата за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава, од стране овлашћеног сервисера произвођача, треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6 - II ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6 - III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6 - IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6 - V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра бр. 25/17– Систем за праћење пацијента са централном јединицом, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ  УГОВОРА

бр. 86 - ___

О  К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

- закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор потпуковник др Радан Костић, у даљем тексту КУПАЦ

Телефон: 011/3203-137

Телефакс: 011/3000-312

Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22

и

ПОНУЂАЧ:     ____________________________________________________________

Адреса : __________________________________

Матични број: ____________________________

Шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ број: ________________________________

Величина правног лица: ___________________

Телефон:  _________________________________

Телефакс: _________________________________

Текући рачун број: _________________________

Код банке: _________________________________

кога заступа: ____________________, у даљем тексту ПРОДАВАЦ

Правни основ: Јавна набавка бр. 25/17; Одлука о додели уговора бр. 86 - ___  од    _______године и понуда понуђача (продавца) бр._____  од _____ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац  се обавезује да Купцу, односно његовим крајњим корисницима:

Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш) испоручи, монтира, инсталира  и пусти у рад,  а Купац да плати

- Систем за праћење пацијента са централном јединицом: (у даљем тексту уговоренo добрo) - у свему према обрасцу понуде из дела 6-I-2, 6-I-3 и техничкој  спецификацији у делу  6-I-4, који су саставни део овог уговора.

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, _____________.

1.1.2. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

  - Вредност уговора  износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора  (са ПДВ-ом) је као у понуди. У укупну вредност уговора  улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика, пуштање у рад и обука корисника и два сервисера на лицу места приликом инсталације у року за квалитативни пријем. Цена је фиксна и не може се мењати.

- МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 2.

2.1. Продавац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 1. тачке 1.1. уговора у року као у понуди дана од дана ступања на снагу уговора.

2.2.Место испоруке је: ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш тел: 018/555-043 и 018/555-025;

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да на бројеве телефона и писаним путем краjњим корисницима најави испоруку уговорених добара  најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да испорука не пада у време празника, суботу или недељу.

2.3. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

2.4. Транспортни трошкови падају на терет продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

2.5. Продавац се обавезује да ће квалитативни пријем уговорених добара извршити у просторијама крајњих корисника у року од као у понуди дана од дана ступања на снагу уговора.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

3.1. Добра из члана 1. овог уговора, КУПАЦ ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем  и представника ПРОДАВЦА.

3.2. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара комисија ће сачинити у року до 7 (седам) дана од дана завршетка квалитативног пријема уговорених добара и одмах након завођења доставити ПРОДАВЦУ.

- 3.3. Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара из члана 3.2. не сачини у року до 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема.

- 3.4. Да би КУПАЦ могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- 3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење КУПЦУ, у року од 3 (три) дана од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема, да је испоручио добра и извршио квалитативни пријем по предмету уговора или за сваку појединачну испоруку.

3.6. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

- ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

- Члан 4.

- 4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи:

- Упутство за употребу и сервисно одржавање на српском и енглеском језику

- 4.2. ПРОДАВАЦ је у обавези  да обезбеди следеће обуке:

- - Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инсталацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад, која треба да се спроведе пре потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;

- - Обука за 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места (код корисника), при инсталацији уређаја за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава од стране овлашћеног сервисера произвођача. Обука треба да се реализује у року за квалитативан пријем.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. Уговора врши се у просторијама ВБ Ниш, од стране комисије, при чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара комисија ће сачинити у року до 7 (седам) дана од дана завршетка квалитативног пријема уговорених добара и одмах након завођења доставити ПРОДАВЦУ.

Приликом квантитативног пријема ПРОДАВАЦ је у обавези да испоручи добра у просторије (складиште) крајњег корисника, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом крајњег корисника обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добара чини инсталација, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добара у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца, уз присуство лица која су одређена од стране крајњег корисника.

Квалитативни пријем чини и обукa на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.2. модела уговора.

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник ПРОДАВЦА.

6.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року до 7 (седам) дана од дана потписивања записника из тачке 6.2. овог члана, отклони недостатке у испоруци, констатоване посебним комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њихови делови  или заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку.

6.4. Ако у року до 7 (седам) дана, ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добара или се исти понове, ПРОДАВАЦ је дужан да неисправна добра замени новим.

6.5. Уколико се у току квалитативног пријема уговорених добара из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

7.1. ПРОДАВАЦ гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

7.2. ПРОДАВАЦ даје гаранцију од (као у понуди) месеци за уговорена добра  из члана 1. овог уговора.

7.3. Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала.

7.4. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

7.5. Уколико се у току гарантног рока догоди застој дужи од 15 (петнаест) дана, ПРОДАВАЦ је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника, потписаног од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су добра доведена у исправно стање).

7.6. По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.

7.7. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара, а које ПРОДАВАЦ не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

7.8. У случају да ПРОДАВАЦ не може да отклони неисправност добра у року из тачке 7.7. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, инсталира и пусти у рад ново добро у року од 2 (два) месеца од дана пријема писане рекламације.

- 7.9. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за уговорена добра, према захтеву корисника, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

8.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара (квантитативни пријем) у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, за сваки дан закашњења.

8.2. Ако ПРОДАВАЦ не изврши квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

8.3. Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши КУПАЦ одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

8.4. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, уручиће се ПРОДАВАЦУ писано обавештење КУПЦА којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1., 8.2. и 8.3.

8.5. Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, КУПАЦ ће наплатити уговорну казну ПРОДАВЦУ у износу 8% укупне вредности уговора, без ПДВ-а.

8.6. КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора КУПАЦ ће доставити ПРОДАВЦУ 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико КУПАЦ није наплатио уговорну казну из предходних тачака члана 8. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.5.

8.7. КУПАЦ може да, уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући ПРОДАВЦУ да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. тачка 8.6. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 11.

11.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података (,,Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (,,Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ,,Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈˮ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ,,Сл. лист СРЈˮ бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за ПРОДАВЦА, а два примерка задржава КУПАЦ.

12.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим корисницима.

12.4. Уговор ступа на снагу даном последњег завођења.

12.5. Рок трајања уговора је 7 (седам) година од дана ступања на снагу уговора.

З А   П Р О Д А В Ц А					З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________  				            п о т п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  				др Радан Костић

___________________		           __________________

(потпис и печат)                                                                  (потпис и печат)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број 25/17 – Систем за праћење пацијента са централном јединицом, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				              	 Понуђач:

_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      	_________________________________

(читак отисак печата)          	(пун потпис одговорне особе )

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број 25/17 – Систем за праћење пацијента са централном јединицом, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				              	 Понуђач:

_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      	_________________________________

(читак отисак печата)          	(пун потпис одговорне особе )

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________ даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 25/17 – Систем за праћење пацијента са централном јединицом, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				              	 Понуђач:

_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      	_________________________________

(читак отисак печата)          	(пун потпис одговорне особе )

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА- МЕНИЦЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1.	Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора).

2.	Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, од стране Купца због неизвршења уговорених обавеза или неиспоруке уговорених добара од стране Продавца, менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија) без ПДВ-а (део 13 конкурсне документације).

3.	Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

Место и датум:				              	 Понуђач:

_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      	_________________________________

(читак отисак печата)          	(пун потпис одговорне особе )

- МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини    и    начину   вођења   регистра  меница   и   овлашћења    ('' Сл.  Гласник РС ''   бр.56/11),

_______________________________________________________ПИБ ____________даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:___________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника  може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о продаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

-	не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

-	на повлачење овог овлашћења;

-	на опозив овог овлашћења;

-	на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

-	на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   - 1 (једна) бланко-сопствена меница број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

| У Београду _______________ год. | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

- МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључења уговора)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини    и    начину   вођења   регистра  меница   и   овлашћења    ('' Сл.  Гласник РС ''   бр.56/11),

_______________________________________________________,ПИБ ___________даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

__________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора од стране Купца због неизвршења уговорених обавеза или неиспоруке уговорених добара од стране Продавца, попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ 8 % вредности уговора, без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

-	на повлачење овог овлашћења;

-	на опозив овог овлашћења;

-	на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

-	на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број ______________ и    ______________

-оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање  средствима на рачунима

| У Београду _______________ год. | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач (навести назив понуђача) _________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА:Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

| Место и датум | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |