| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЦЕНТРА ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА |  |
| --- | --- |
| Број 430-4 |  |
| 13.02.2023. године |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- у поступку  друге фазе оквирног споразума за набавку услуге одржавања медицинске опреме, наруџбеницом, по оквирном споразуму бр. 7471-36 од 04.10.2022. године    (бр. ЈН 12/2023)

Наручилац

Центар војномедицинских установа, Пастерова бр.3, 11000 Београд,

www.mod.gov.rs, e-mail cvmu.beograd@mod.gov.rs.

Предмет јавне набавке

Услуга одржавања медицинске опреме по оквирном споразуму бр. 7471-36 од 04.10.2022. године.

Назив ТМЦ: Апарат Сирона 2000г рег.бр ( фаб.бр) 5714 из БП 1279 Београд ВМЦ СЛАВИЈА, Амбуланта Церак.

Тип : СИРОНА 2000Г

Година производње: 1989. год.

Опис радова : Неисправан компресор за ваздух- електромотор доктајали лежајеви, прегрејава се, дотрајалае карике, плочица вентил не заптива, долази до прегревања кучишта, компресиона боца кородирала и неисправни испустни вентили. Потребно је извршти поправку компресора са заменом неисправних и дотрајалих делова.

Врста поступка

Предметна набавка се спроводи у поступку друге фазе оквирног бр. 7471-36 од 04.10.2022 године.

Услови за учествовање у поступку:

Позив се упућује потписницима ОС бр. 7471-36 од 04.10.2022. године.

Рок за подношење понуда: 22.02.2023. до 11,00 часова.

Понуда се подноси на e-mail адресу cvmu.beograd@mod.gov.rs или  непосредно у деловодство Управе ЦВМУ Београд, Пастерова 3 Београд, 3.спрат соба 309 или путем факса 011/3006-026.

Лица за контакт: пт Лазар Радојичић, 066/8715-961; ск Иван Стевановић, 066/8715-975.

МП/МВ

УПРАВНИК

п у к о в н и к

др сци. мед. Жарко Мићовић

Умножено и достављено

- Потписницима ОС 7471-36 на e-mail

- уз омот предметa