[image: image1.jpg]













 
Позив за достављање понуда,
д о п  у н у, д о с т а в љ а . -                                                
______________________          
Веза: Позив за достављање понуда инт.бр. 34 / 35 – 5 од 20.03.2014. године. 
На основу захтеваних додатних појашњења у вези са припремањем понуде од стране даваоца услуга „Frigoterm d.o.o.“ од 21.03.2014. године, за одржавање и поправку машина за припрему и чување хране, достављамо вам информације тражене у наведеном захтеву:
Спецификација услуге одржавања:
1. Фрижидер електрични 630 литара
Потребни радови:

· замена браве на вратима,

· ремонт електромотора.
Допуна спецификације одржавања:
· замена мотора,

· замена фреона,

· замена сушача.

2. Казан парни – 9 комада
Потребни радови:

-
замена радних и сигурносних вентила (потребно је да вентили буду атестирани)
Допуна спецификације одржавања:

· модел казана: херметик,

· произвођач: IGO Ljubljana.
3. Расхладна комора - температура коморе од 0 до +8 степени

Потребни радови:

-
замена заптивне гуме на вратима,

-
крпљење комора,

-
замена црева одвода кондезата.

Допуна спецификације одржавања:

· крпљење комора се врши одговарајућим силиконом
· дужина црева кондезата је 3 метара. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда:

1. Понуда се доставља најкасније до 31.03. 2014. године, до 12.00 часова.
2. Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2289 Београд, касарна "Васа Чарапић", објекат број 6, канцеларија број 27 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 31.03.2014. године у 12,30 часова.
Све остале тачке Позива за подношење понуда инт.бр. 34 / 31 – 5 од 20.03.2014. године остају непромењене.
ШС/МК 
тел: 2064-274

           
                                                                                                          
         За ВП 2289 Београд
                                                                                                         м а ј о р
                                                                                                         сц Милош Колаковић, дипл.инж.
�


ВОЈНА ПОШТА


 Бр. 2289


инт.бр. 34 / 31 – 5 - 1


21.03.2014.година


Б Е О Г Р А Д
































