Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: електромотор вентилатора система климатизације на пловном објекту

- Тип:	трофазни асихрони електро мотор UN 100 LA, 50 Hz 1415/2845 o/min

- Година производње:	1979. године

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поправак статорског дела електормотора викловањем статора и провера стања ротора | ком | 1 |

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: електромотор вебасто уређаја 12.5 система климатизације на пловном објекту

- Тип:	једносмерни електромотор UM 95-32, 24 V 4.4./2.1 A, 60/25 W, 3000 o/min

- Година производње:

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поправак статорског дела електормотора викловањем статора и провера стања ротора (замена лежајева и балансирање ротор) и провера рада електромотора) | ком | 1 |