ЧУВАТИ   до  краја 2021.г.                                                Функција   30   / Редни број  51 ,

ОбрађивачЈасминка Поповић

Датум: 07.11.2016.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/3980-3

08.11.2016.    Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА  -

ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

1. Замена дотрајале деонице вреловода између објеката бр.33 и 18А у ВТИ - Жарково

2. Замена дотрајалог крака вреловода код објекта бр.78 у ВТИ - Жатково

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ 325/16

Новембар  2016. године

(број страна конкурсне документације   35)

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1. Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама (``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има.

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТТЕТ

Понуђач одговара за квалитет тражене услуге.

Извршена услуга мора бити у траженом квалитету.

РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Рок испоруке мора бити прецизно дат у броју  дана од дана обострано потписаног уговора или пријема наруџбенице.

Место извршења услуге  је ВТИ .

Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручиалц може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

- КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  испоруке.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа,

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) ,

-Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности   понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Прилог бр.3).

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 4).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС,

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

-Потврду о регистрацији менице.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама

( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. И 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3.му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистар надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3. –Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потвде Агенције за привредное регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слаља позива за подношење понуда

4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако испуњава додатне услове:

1. Услов за испуњење кадровског капацитета, да има најмање:

1.1. једног запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом одговорног пројектанта термотехничких инсталација број 330.

1.2. једног запосленог заваривача, са важећим Сертификатом 111, у складу са SRPS EN          287-1 или SRPS EN ISO 9606-1, за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације.

1.3. једног запосленог заваривача, са важећим Сертификатом 141, у складу са SRPS EN          287-1 или SRPS EN ISO 9606-1, за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације.

1.4. једног запосленог монтера, са важећим сертификатом за монтажу спојница на вишеслојним цевима  за систем даљинског грејања, пројектне класе "C", у складу са SRPS EN  489:2012.

2. Услов за испуњење доказа примереног предмету уговора:

2.1. да понуђач у претходних осам година ( 2008. – 2015. година -  меродаван је датум склапања уговора / поруџбенице ) има изведено најмање пет референтних послова на уградњи укопаних топловода / паровода изведених са предизолованим цевима.

2.2. да понуђач поседује сертификат о контролисању испуњености услова за монтажу ( извођење радова ) предизолованог система пројектне класе "C", сагласно захтевима стандарда SRPS EN 13941.

2.3. да понуђач поседује важеће сертификате: систем менаџмента квалитета ISO 9001, систем управљања заштитом животне средине према SRPS  ISO 14001 и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према SRPS  OHSAS 18001.

3. Извршен обилазак објекта / локације где се изводе радови, ради потпуног сагледавања предвиђеног обима радова.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених услова (  1. и 2. ) приликом подношења понуда је правилно попуњена: ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ – Образац 6. и  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Образац 7. ове конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач доказује достављањем:

1.1. За дипломиране инжењере потребно је приложити оверену фотокопију личне лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије, која се оверава личним печатом лиценцираног инжењера и печатом понуђача, потврду Инжењерске коморе о важењу лиценце и доказ да је лице запослено код понуђача ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући ),

1.2. / 1.3.  За завариваче потребно је приложити:

- важеће личне сертификате о стручној оспособљености заваривача  за поступак заваривања  111        ( 1.2. ),  односно за поступак заваривања 141 ( 1.3. )  који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације ( Сертификат о стручној оспособљености заваривача издат од Завода за заваривање, Конвара, или другог акредитованог/овлашћеног тела за особље према SRPS ISO 17024 ) и то фотокопије оверене печатом понуђача   и

- доказ да је лице запослено код понуђача ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући).

1.4. За монтера потребно је приложити важећи лични сертификат за монтажу спојница на вишеслојним цевима  за систем даљинског грејања, пројектне класе "C", у складу са SRPS EN  489:2012, ( Сертификат о стручној оспособљености монтера издат од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO 17024 ) и то фотокопија оверене печатом понуђача.

Докази се достављају уз образац бр. 6 (Изјава о кључном техничком особљу).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

2.1.  Списак извршених радова се доставља на предвиђеном обрасцу бр. 7 (Референтна листа) са подацима који се траже. Уз образац приложити фотокопије насловне стране уговора и техничког описа изведених радова или другог валидног документа ( оверени делови техничке документације од стране инвеститора или надлежне инспекције министарства Републике   Србије ), из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни. Као референца, признаваће се радови на уградњи укопаних топловода / паровода изведених са предизолованим цевима у претходних осам година ( 2008. – 2015. година -  меродаван је датум склапања уговора / поруџбенице ).

2.2. Фотокопија важећег сертификата  SRPS EN 13941, за монтажу предизолованог система пројектне класе "C",  ( издато од стране Акредитационог тела Србије, или другог овлашћеног тела).

2.3. Фотокопија важећег серификата ISO 9001 – систем менаџмента квалитета ( издат од стране овлашћеног тела), фотокопија важећег сертификата  SRPS  ISO 14001 - систем управљања заштитом животне средине ( издат од стране овлашћеног тела) и фотокопија важећег сертификата SRPS  OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ( издат од стране овлашћеног тела).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

По захтеву наручиоца, понуђач је у обавези да достави на увид оригинална документа, које доставља делимично или комплетно у виду фотокопија као доказ. Ако понуђач у року од пет дана не достави на увид захтевана оригинална документа, наручилац ће његову понуду одбацити као неприхватљиву.

3. Потврда наручиоца да је извршен обилазак објекта (издаје се / наручиоц потписује пријаву понуђача на меморандуму / Понуђачу од стране Наручиоца приликом извршења обиласка објекта). Доказ да је извршен обилазак објекта у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставаља понуђач.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана  14.11.2016. године у 10,00 сати.

Лица ће понети пријаву (у два примерка) на меморандуму понуђача са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања), коју предаје представнику наручиоца приликом обиласка локације.

Понуда понуђача који није извршио обилазак локације неће се узимати у разматрање.

Као доказ да је извршен обилазак представника понуђача, узима се горе поменута пријава на меморандуму ( предаје се приликом отварања понуда или је саставни део понуде / уколико представник понуђача не присуствује отварању понуда /, служи и као овлашћење за присуствовање на отварању понуда уколико исто/а лице/а присуствује/у отварању понуда ). Овлашћена лица понуђача за обилазак објекта треба да у заказано време дођу у топлану ВТИ, Ратка Ресановића бр. 1, 11000 Београд.

Прилог бр.1

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

- СПЕЦИФИКАЦИЈА

1.  Замена дотрајале деонице вреловода између објекaта бр. 33 и 18А у ВТИ – Жарково:

1.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                  ( м ² )    6  x

1.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                       ( м ² )    6  x

1.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x

1.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                               ( м³ )  98  x

1.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x

1.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x

1.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  5 x

1.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x

1.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   5 x

1.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x110x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

1.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

1.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                               ( м³ )  98 x

1.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x

1.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  138 x

1.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 108 х 3.6 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  138 x

1.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x

1.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 114.3 х 3.6 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  138 x

1.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1

1.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1

1.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1

1.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x

1.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x

1.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x

1.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x

2.  Замена дотрајалог крака вреловода код објекaта бр. 78 у ВТИ – Жарково:

2.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                ( м ² )    20  x

2.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                     ( м ² )    20  x

2.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x

2.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                             ( м³ )  350  x

2.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x

2.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x

2.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  7 x

2.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x

2.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   4 x

2.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x150x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

2.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

2.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                             ( м³ )  350 x

2.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x

2.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  152 x

2.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 193.7 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  152 x

2.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x

2.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 219.1 х 4.5 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  152 x

2.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x

2.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x

2.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x

2.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x

2.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x

2.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x

2.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x

___________________________________________________________________________________

*  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако испуњава додатне услове:

1. Услов за испуњење кадровског капацитета, да има најмање:

1.1. једног запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом одговорног пројектанта термотехничких инсталација број 330.

1.2. једног запосленог заваривача, са важећим Сертификатом 111, у складу са SRPS EN          287-1 или SRPS EN ISO 9606-1, за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације.

1.3. једног запосленог заваривача, са важећим Сертификатом 141, у складу са SRPS EN          287-1 или SRPS EN ISO 9606-1, за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације.

1.4. једног запосленог монтера, са важећим сертификатом за монтажу спојница на вишеслојним цевима  за систем даљинског грејања, пројектне класе "C", у складу са SRPS EN  489:2012.

2. Услов за испуњење доказа примереног предмету уговора:

2.1. да понуђач у претходних осам година ( 2008. – 2015. година -  меродаван је датум склапања уговора / поруџбенице ) има изведено најмање пет референтних послова на уградњи укопаних топловода / паровода изведених са предизолованим цевима.

2.2. да понуђач поседује сертификат о контролисању испуњености услова за монтажу ( извођење радова ) предизолованог система пројектне класе "C", сагласно захтевима стандарда SRPS EN 13941.

2.3. да понуђач поседује важеће сертификате: систем менаџмента квалитета ISO 9001, систем управљања заштитом животне средине према SRPS  ISO 14001 и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према SRPS  OHSAS 18001.

3. Извршен обилазак објекта / локације где се изводе радови, ради потпуног сагледавања предвиђеног обима радова.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених услова (  1. и 2. ) приликом подношења понуда је правилно попуњена: ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ – Образац 6. и  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Образац 7. ове конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач доказује достављањем:

1.1. За дипломиране инжењере потребно је приложити оверену фотокопију личне лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије, која се оверава личним печатом лиценцираног инжењера и печатом понуђача, потврду Инжењерске коморе о важењу лиценце и доказ да је лице запослено код понуђача ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући ),

1.2. / 1.3.  За завариваче потребно је приложити:

- важеће личне сертификате о стручној оспособљености заваривача  за поступак заваривања  111        ( 1.2. ),  односно за поступак заваривања 141 ( 1.3. )  који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације ( Сертификат о стручној оспособљености заваривача издат од Завода за заваривање, Конвара, или другог акредитованог/овлашћеног тела за особље према SRPS ISO 17024 ) и то фотокопије оверене печатом понуђача   и

- доказ да је лице запослено код понуђача ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући).

1.4. За монтера потребно је приложити важећи лични сертификат за монтажу спојница на вишеслојним цевима  за систем даљинског грејања, пројектне класе "C", у складу са SRPS EN  489:2012, ( Сертификат о стручној оспособљености монтера издат од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO 17024 ) и то фотокопија оверене печатом понуђача.

Докази се достављају уз образац бр. 6 (Изјава о кључном техничком особљу).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

2.1.  Списак извршених радова се доставља на предвиђеном обрасцу бр. 7 (Референтна листа) са подацима који се траже. Уз образац приложити фотокопије насловне стране уговора и техничког описа изведених радова или другог валидног документа ( оверени делови техничке документације од стране инвеститора или надлежне инспекције министарства Републике   Србије ), из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни. Као референца, признаваће се радови на уградњи укопаних топловода / паровода изведених са предизолованим цевима у претходних осам година ( 2008. – 2015. година -  меродаван је датум склапања уговора / поруџбенице ).

2.2. Фотокопија важећег сертификата  SRPS EN 13941, за монтажу предизолованог система пројектне класе "C",  ( издато од стране Акредитационог тела Србије, или другог овлашћеног тела).

2.3. Фотокопија важећег серификата ISO 9001 – систем менаџмента квалитета ( издат од стране овлашћеног тела), фотокопија важећег сертификата  SRPS  ISO 14001 - систем управљања заштитом животне средине ( издат од стране овлашћеног тела) и фотокопија важећег сертификата SRPS  OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ( издат од стране овлашћеног тела).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

По захтеву наручиоца, понуђач је у обавези да достави на увид оригинална документа, које доставља делимично или комплетно у виду фотокопија као доказ. Ако понуђач у року од пет дана не достави на увид захтевана оригинална документа, наручилац ће његову понуду одбацити као неприхватљиву.

3. Потврда наручиоца да је извршен обилазак објекта (издаје се / наручиоц потписује пријаву понуђача на меморандуму / Понуђачу од стране Наручиоца приликом извршења обиласка објекта). Доказ да је извршен обилазак објекта у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставаља понуђач.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана  14.11.2016. године у 10,00 сати.

Лица ће понети пријаву (у два примерка) на меморандуму понуђача са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања), коју предаје представнику наручиоца приликом обиласка локације.

Понуда понуђача који није извршио обилазак локације неће се узимати у разматрање.

Као доказ да је извршен обилазак представника понуђача, узима се горе поменута пријава на меморандуму ( предаје се приликом отварања понуда или је саставни део понуде / уколико представник понуђача не присуствује отварању понуда /, служи и као овлашћење за присуствовање на отварању понуда уколико исто/а лице/а присуствује/у отварању понуда ). Овлашћена лица понуђача за обилазак објекта треба да у заказано време дођу у топлану ВТИ, Ратка Ресановића бр. 1, 11000 Београд.

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Име и презиме | Број лиценце / уверења | Понуђач |
| --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор | Датум склапања уговора | Вредност и обим радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.1

- 3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈНМВ бр.   325/16

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку, - редни број набавке - ЈНМВ 325/16 дајемо понуду

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда

1.  Замена дотрајале деонице вреловода између објекaта бр. 33 и 18А у ВТИ – Жарково:

1.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                  ( м ² )    6  x  _________ = _____________

1.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                       ( м ² )    6  x  _________ = _____________

1.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                               ( м³ )  98  x  _________ = _____________

1.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  5 x  _________ = _____________

1.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   5 x  _________ = _____________

1.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x110x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

1.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

1.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                               ( м³ )  98 x  _________ = _____________

1.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  138 x __________ = _____________

1.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 108 х 3.6 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  138 x __________ = _____________

1.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 114.3 х 3.6 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  138 x __________ = _____________

1.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x __________ = _____________

1.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x __________ = _____________

1.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x __________ = _____________

1.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x __________ = _____________

1.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x __________ = _____________

1.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

1.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

2.  Замена дотрајалог крака вреловода код објекaта бр. 78 у ВТИ – Жарково:

2.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                ( м ² )    20  x  _________ = _____________

2.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                     ( м ² )    20  x  _________ = _____________

2.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                             ( м³ )  350  x  _________ = _____________

2.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  7 x  _________ = _____________

2.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   4 x  _________ = _____________

2.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x150x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

2.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

2.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                             ( м³ )  350 x  _________ = _____________

2.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  152 x __________ = _____________

2.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 193.7 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  152 x __________ = _____________

2.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 219.1 х 4.5 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  152 x __________ = _____________

2.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x __________ = _____________

2.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x __________ = _____________

2.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x __________ = _____________

2.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x __________ = _____________

2.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x __________ = _____________

2.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

2.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 2 ) :

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 + 2 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

___________________________________________________________________________________

- РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

- НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА

- начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције:  __________________________

РОК  извршења услуге  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица                                                                                              _________________________

Печат понуђача

3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б)осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли вам је изречена мера забране обављања делатности, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ...........................................ДА - прилажем ...........................................НЕ није предвиђена |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12)

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона, понуђач  _____________________________________(уписати  назив понуђача),  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:  				М.П.  				Потпис понуђача

#### МОДЕЛ УГОВОРА бр.______

| РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/2051-115, 011/2508-474 |

коју заступа заступник  директора пуковник доц. др Зоран Рајић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа директор: ______   (у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је  хитна интервенција, а сходно понуди и то:

1.  Замена дотрајале деонице вреловода између објекaта бр. 33 и 18А у ВТИ – Жарково:

1.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                  ( м ² )    6  x

1.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                       ( м ² )    6  x

1.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x

1.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                               ( м³ )  98  x

1.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x

1.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x

1.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  5 x

1.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x

1.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   5 x

1.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x110x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

1.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

1.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                               ( м³ )  98 x

1.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x

1.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  138 x

1.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 108 х 3.6 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  138 x

1.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x

1.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 114.3 х 3.6 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  138 x

1.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1

1.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1

1.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1

1.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x

1.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x

1.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x

1.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x

2.  Замена дотрајалог крака вреловода код објекaта бр. 78 у ВТИ – Жарково:

2.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                ( м ² )    20  x

2.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                     ( м ² )    20  x

2.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x

2.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                             ( м³ )  350  x

2.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x

2.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x

2.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  7 x

2.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x

2.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   4 x

2.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x150x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

2.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x

2.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                             ( м³ )  350 x

2.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x

2.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  152 x

2.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 193.7 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  152 x

2.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x

2.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 219.1 х 4.5 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  152 x

2.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x

2.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x

2.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x

2.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x

2.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x

2.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x

2.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена  за услугу из члана 1. уговора, износи __________________динара са обрачунатим порезом а на додату вредност.

1.  Замена дотрајале деонице вреловода између објекaта бр. 33 и 18А у ВТИ – Жарково:

1.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                  ( м ² )    6  x  _________ = _____________

1.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                       ( м ² )    6  x  _________ = _____________

1.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                               ( м³ )  98  x  _________ = _____________

1.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  5 x  _________ = _____________

1.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   5 x  _________ = _____________

1.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x110x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

1.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

1.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                               ( м³ )  98 x  _________ = _____________

1.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  138 x __________ = _____________

1.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 108 х 3.6 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  138 x __________ = _____________

1.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x  _________ = _____________

1.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 114.3 х 3.6 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  138 x __________ = _____________

1.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x __________ = _____________

1.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x __________ = _____________

1.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x __________ = _____________

1.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x __________ = _____________

1.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x __________ = _____________

1.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

1.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

2.  Замена дотрајалог крака вреловода код објекaта бр. 78 у ВТИ – Жарково:

2.1.  Сечење асвалтно-бетонског слоја са путне комуникације, разбијање армирано бетонске (АБ) плоче   д = 25 цм , на делу трасе цевовода испод пута

и одлагање шута.                                                                ( м ² )    20  x  _________ = _____________

2.2.   Бетонирање АБ плоче  д = 25 цм са уградњом арматурне мреже, на делу трасе

цевовода ( путна комуникација ).                                     ( м ² )    20  x  _________ = _____________

2.3.   Демонтажа / монтажа бетонских елемената ( растера ) на паркинг местима дужином трасе

топловода.                                                                          ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.4. Ископ земље III категорије ( предвидети безбедносне мере и радове за обезбеђење градилишта и спречавање обрушавања

земље у АБ канал ).                                                             ( м³ )  350  x  _________ = _____________

2.5.   Штемовање спојева од цементног малтера између

армирано бетонских плоча.                                             ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.6.   Демонтажа покривних АБ плоча дужином трасе топловода

са одлагањем истих ван канала.                                      ( компл.)  1  x  _________ = _____________

2.7.   Чишћење шахти и дна канала по исецању постојеће инсталације са

избацивањем земље, муља и остатака изолације.                ( м ³ )  7 x  _________ = _____________

2.8.   Испорука, разастирање и планирање песка испод цевовода ( тампон слој од 10 цм испод доње коте цевовода ), као и затрпавање цевовода (са минималном висином од 10 цм изнад горње

коте цевовода ).                                                                ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.9.  Израда покривних поклопаца облика и димензија према отвору за улаз у шахту од оребреног лима д =  6 мм. Поклопац треба да буде анкерисан за АБ површину шахта преко покретних шарки и премазан АКЗ у два слоја.                  ( ком.)   4 x  _________ = _____________

2.10.  Монтажа покривних АБ плоча димензија 50x150x15 цм  дужином трасе топловода са заливањем спојница покривних плоча цементним малтером 1:3, дужином трасе топловода, ради спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

2.11. Израда преградног зида у АБ каналу на почетном и крајњем делу замењене деонице, као и у АБ шахтама на траси топловода, ради

спречавања продирања воде.                                            ( компл.)  1 x  _________ = _____________

2.12. Затрпавање канала, дужином трасе топловода, земљом у слојевима са

набијањем.                                                                             ( м³ )  350 x  _________ = _____________

2.13. Утовар и одвожење отпада на депонију, у свему према важећим прописима

Р Србије о одлагању отпада.                                           ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.14. Демонтажа термоизолације са разводне и повратне цеви

у бетонском каналу.                                                             ( м  )  152 x __________ = _____________

2.15.  Демонтажа дотрајалих цеви  Ø 193.7 мм, магистралног вреловода у бетонском каналу и одлагање истих на место које одреди инвеститор.            ( м )  152 x __________ = _____________

2.16. Испорука и монтажа фиксних ослонаца, дужином

трасе топловода.                                                               ( компл. )   1 x  _________ = _____________

2.17. Испорука и уградња стандардних (према  EN 253) предизолованих ( за температуре флуида т = 130 – 135 º Ц) челичних бешавних цеви Ч.1212, димензија  Ø 219.1 х 4.5 мм. [ Заваривачи

треба да поседују важећи атест за примењени поступак

и начин заваривања ! ].                                                         ( м )  152 x __________ = _____________

2.18.  Демонтажа / монтажа комплетне запорне арматуре у АБ шахту на траси топловода и сервисирање, са АК заштитом и испоруком и уградњом комплетног

прирубничко-заптивног сета.                                       ( компл. )   1  x __________ = _____________

2.19. Спојни , заптивни и лучни материјал ( технички гасови,

електроде, предизоловани цевни лукови, ... ).                ( компл.) 1 x __________ = _____________

2.20.  Фарбање новоуграђене цевне деонице на цевним спојевима

и конзола основном бојом у два премаза (АКЗ).          ( компл. )  1 x __________ = _____________

2.21. Испорука и уградња у бетонском каналу, термоизолације за предизоловане цеви на местима спајања цеви – термоскупљајуће

спојнице са ПУ испуном.                                              ( компл. )   1  x __________ = _____________

2.22. Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене

лабораторије  у количини од 30 %.                                ( компл.)  1  x __________ = _____________

2.23. Испитивање цевовода на ХВП ( извођач је у обавези да располаже са  неопходним прикључцима, блиндама и опремом за извођење испитивања ) са издавањем извештаја о резултатима испитивања. Разблиндирање новоуграђене деонице

цевовода и пуштање у рад.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

2.24. Израда атестно-техничке документације за замењену

деоницу вреловодне магистрале, од стране

лиценцираног пројектанта.                                             ( компл.)  1  x __________ = _____________

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 2 ) :

___________________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 + 2 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

___________________________________________________________________________________

Цена је фиксна.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Члан 3.

Предмет примопредаје је Записник – извештај о извршеној услузи из  члана 1. овог Уговора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Испоручилац је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза.

Након извршене услуге у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РОК

Члан 5.

Извршилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у року од ____________ дана, по извршењу безбедносне провере, која је услов за  увођење у посао и увођења у посао од стране Наручиоца.

Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извршилац неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће у року 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему  услуге, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац  извршити на бази достављене документације у складу са члановима 1,2,3 и 9 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу

два примерка фактуре, записника о квантитативном и квалитативном услуге.

Уколико Извршилац не достави наведену фактуру по пријему, Наручилац ће исплату извршити у року 30 дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

ПОРЕЗ

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плати порез сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гл.РС " бр.84/2004,  86/2004, 61/2005,  61/2007 и 93/2012).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико извршилац не изврши услугу из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре извршиоца, без предходног обавештења.

Ако Извршилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности испоручиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу , у вредности од 10 % укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Извршилац има отворен текући рачун.

Уколико наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем   услуге из члана 1. овог уговора извршиће комисија наручиоца о чему ће сачинити записник о пријему у  року од 8 (осам)  дана.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 10.

Извршилац даје гаранцију за извршену услугу _________месеци од дана извршења исте, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање

За време трајања гарантног рока наручилац задржава право рекламације. По пријему рекламације Извршилац је обавезан да у року од 15 (петнаест) дана, без посебне измене уговора, о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, односно да изврши замену неисправног, исправним делом.

СПОРОВИ

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Члан 12.

У случају да Наручилац и Извршилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

Извршилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу потписом уговорних страна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Било какве измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаној форми, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе наручиоца и извршиоца трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна  и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 2 (два) оригинална примерка, од којих 1 (један) за извршиоцаа, 1 (један) за наручиоца. и 3 (три) фотокопије истог, од којих 1 (једна) за РЦ МО, 1 (једна) за правобранилаштво и 1 (једна) за наручиоца.

ИСПОРУЧИЛАЦ						НАРУЧИЛАЦ:

__________________					ДИРЕКТОР

______________,

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ

Образац  бр. 6

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			         (адреса)

матични број:________________, предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _________________________________________________________________________________

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде, а у случају:

- Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или

- Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-     Не потпише Уговор о набавци  _______________________________________________,

(навести назив предмета набавке)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

-     Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима

из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- једна регистрована и оверена бланко сопствене  меница серијски број _________________________

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Дирекцију за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                          Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се уз понуду

Образац  бр. 7

- И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора

Образац бр.8

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			  (адреса)

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:________________________________

____________________________________________________________________________________.

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број __________ и ___________,

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Дирекцију за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                           Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора