	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 309 - 12/13
                  20.01.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 102/2013, 
д о с т а в љ а.-


   
       ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 17.01.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 102/2013 – техничка мерна опрема, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: 

Да ли прихватате уверење о еталонирању предметних добара од стране метролошке лабораторије акредитоване по стандарду ISO/IEC 17025:2005?
Одговор:
Понуђач је обавезан да приликом испоруке добара из партије 1, 2 и 4 испоручи уверење о еталонирању издат од метролошке лабораторије акредитоване по стандарду              SRPS ISO/IEC 17025:2006.
СЂЧ/СЂЧ






Д И Р Е К Т О Р





Драгана Петровић, дипл.екон.

PAGE  
2

