ВОЈНА ПОШТА 







         

       Бр. 5542 








         

       бр. 6044-10




                                             

08.11.2016.године





        
       БЕОГРАД

Појашњење у вези јавне набавке,

 д о с т а в љ а . -                          


                      
______________________          
Веза: Конкурсна документација  за јавну набавку број 1.1.31-908-27/2016 Материјал за редовно одржавање непокретности
На основу члана 20. и члана 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС број 124/2012, СГ РС број 68/2015) и захтеваног додатног појашњења, а у вези са припремањем понуде од стране појединих понуђача за јавну набавку број 1.1.31-908-27/2016 Материјал за редовно одржавање непокретности, достављамо вам информације тражене у наведеном захтеву:
  Питање за појашњење:
Ставка бр. 7 - мрежица за зид стаклена 115г.
„Мрежица од 115 г не постоји на тржишту, да ли је грешка у куцању или вам треба од 145г?“
· Одговор:  Прихватљива тежина мрежице је од 115г до 166г по м2.
Ставка бр. 60 – Зидне плочице APPIA ANTICA 25X37 CM, прва класа.
„Ова димензија зидних плочица се више не производи у Керамика Кањижи, да ли вам треба баш та димензија?“

· Одговор:  Понуду за наведену ставку ће мо прихватити у траженој димензији као и у димензији 25X40 cm.
Ставка бр. 75 – Рефлектор за спољну монтажу  1000W лед
„Да ли вам треба рефлектор од 1000 W и које су још карактеристике истог?“

· Одговор: Потребан нам је рефлектор у лед технологији, еквивалентне светлосне снаге као рефлектор са ужареним нитима снаге од 1000 W. Напон AC 220-250V 50-60Hz .150-200W лед. без сензора.
Ставка бр. 76 – Прозор ПВЦ купатилски 50х50

„Димензија је у cm? И да ли је стакло мат или провидно?“

· Одговор: Димензија је 50х50 cm није битно да ли је стакло мат или провидно.

Б-4 /СД
                      







ЗА ВП 5542 Београд










пуковник 









Љубиша Ђоловић 
Достављено:

- PEDALA d.o.o Нови Сад - на факс број 021/402-837, 021/6391-407
- на Порталу ЈН

- на Интернет страници наручиоца




























