ВОЈНА ПОШТА 8486 Панчево

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

Предмет набавке добара: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”

Врста поступка: отворени поступак обликован по партијама

Редни број из Плана набавки: 1.1.6.

Редни број из евиденције набавки: 27/19

Редни број из општег речника набавки: 44000000

Панчево, април 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013) и Одлуке команданта ВП 8486 Панчево о покретању поступка јавне набавке број 27/19 (број 4127-2 од 12.04.2019. године), сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара

Предмет набавке су добра: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”

Врста поступка: отворени поступак обликован по партијама

Редни број из плана набавки: 1.1.6.

Редни број из евиденције набавки: 27/19

Редни број из јединственог речника набавки: 44000000

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке услуге | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 36 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39 |
| VI | Образац понуде | 47 |
| VII | Модел уговора | 94 |
| VIII | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - меницe | 108 |
| IX | Менична писма-овлашћења за гаранцију озбиљности понуде | 109 |
| X | Менично писмо-овлашћење за гаранцију испуњења уговорних обавеза | 110 |
| XI | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 111 |
| XII | Образац изјаве о независној понуди | 167 |
| XIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона | 168 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

- Наручилац: Војна пошта 8486 Панчево

- Адреса: Јабучки пут бб, 26000 Панчево

- Телефакс: 013/326-502 и 013/326-428

- email: specbr@vs.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, обликованом по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 27/19 су добра: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”. Набавка је обликована у 5 (пет) партија и то:

- партија 1: грађевински материјали и припадајући производи (44100000),

- партија 2: каблови, жице и сродни производи (44300000),

- партија 3: разни готови производи и сродни артикли (44400000),

- партија 4: алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи (44500000),

- партија 5: боје, лакови и смоле (44800000).

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту КОРИСНИЦИ).

- Врста и природа оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума, за сваку партију, између једног Наручиоца и једног Понуђача/Пружаоца услуге и дефинише опште критеријуме за пружање предметних услуга.

Сврха закључивања оквирних споразума је утврђивања услова који ће се примењивати на период од 2 (две) године од дана потписивања од стране наручиоца и изабраних понуђача, а који се односе на цене, док су количине, оријентационе (планске), а стварне ће бити приказане у захтевима, односно оне које буду наведене у наруџбеницама.

Оквирни споразуми ће бити закључен са прворангираним Понуђачима применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

Закључени Оквирни споразуми ће бити обавезујући, са циљем да се обезбеди континуитет у снабдевању материјалом, из разлога сигурности и хитности на првом месту.

На основу закључених оквирних споразума, у тренутку кад настане потреба за конкретним катеријалом, Корисник издаје наруџбеницу под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

Трајање оквирних споразума је две године. Оквирни споразуми ступају на снагу датумом закључења истог.

Када настане потреба корисника за уговореном предметном услугом, корисник ће упутити захтев за испоруку добара по оквирном споразуму, у циљу издавања наруџбенице о јавној набавци, са којим је закључен Оквирни споразум за набавку добара.

Захтев за испоруку добара по оквирном споразуму ће бити упућен добарвљачу путем факса или електронским путем.

Добављач услуге ће након пријема напред наведеног захтева, а у року за одзив који је сам дао приликом подношења понуде, доставити одговор на захтев, који обавезно мора садржати:

  - укупну цену захтеваних добара, у складу са јединачним ценама из закљученог Оквирног Споразума.

  - рок за испоруку,

  - гарантни рок на квалитет, у складу са предметним добрима,

  - рок за плаћање.

Добављач добара на основу достављених докумената израђује фактуру и заједно са наведеним докуменатима доставља кориснику на наплату.

- Вредност оквирног споразума

Оквирни споразуми ће бити закључени на износ укупне процењене вредности јавне набевке, за сваку парију посебно, односно, на укупне износе н/с намељене набавку добара, а на основу Решења о финансирању одбране за 2019.годину, односно Пројекција фин. Плана за 20120. и 2021. годину.

- Контакт

Лице за контакт је председник комисије за спровођење предметне набавке, капетан Сребренко Кораћ.

Контакт се може остварити телефаксом на бројеве: 013/326-192 и 013/326-502, или преко email: specbr@vs.rs (за комисију за јавну набавку број 27/19). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 07.00 до 15.00 часова.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде потребно је да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења потребно је да се благовремено обратите наручиоцу путем телефакса или e-mail-a. Заитересована лица у могућности су да прате портал Јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs) или интернет страницу Министарства одбране (http://www.nabavke.mod.gov.rs) како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 27/2019 је набавка добара (грађевинског материјала) за редовно одржавање објеката инфраструктуре у касарни „Растко Немањић” у Панчеву у 2019. 2020. и 2021.години.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис итд.) и делу VII конкурсне документације (модел оквирног споразума).

Наведене количине, су планске (орјентационе), али су једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели оквирног споразума, а стварне ће бити оне које буду одређене наруџбеницом.

Укупне количине у склопу предметне добара, могу бити мање или веће од наведених, у зависности од количине опредељених новчаних средстава у Финансијском плану за 2019.годину за те намене, као и Пројекцијама финансијског Плана за 2020. и 2021.годину, а евентулна повећања или смањења не могу утицати на оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

2. Партије

Предмет јавне набавке број 27/19 су добра: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”. Набавка је обликована у 5 (пет) партија и то:

- партија 1: грађевински материјали и припадајући производи (44100000),

- партија 2: каблови, жице и сродни производи (44300000),

- партија 3: разни готови производи и сродни артикли (44400000),

- партија 4: алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи (44500000),

- партија 5: боје, лакови и смоле (44800000).

Понуде се подносе за све врсте и целокупне количине добара у оквиру понуђених табела у спецификацији, обликованој по партијама. Свака партија је целина за себе и потребно је да се доставе цене за сва тражена добра у оквиру једне партије. Уколико се не  поднесе како је напред дефинисано, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1) Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис местa извршења, квалитет и сл., биће дати у тачкама од 2) до 9) (део III конкурсне документације) и Моделу оквирног споразума (део VII конкурсне документације).

2) Техничке карактеристике (спецификације)

Предметна добра морају бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исту.

Партија 1

„Грађевински материјали и припадајући производи” (44100000)

| р.б. | Назив артикла |
| --- | --- |
| 1 | Цемент 25/1 |
| 2 | Креч хидратисани у праху, паковање 25 кг |
| 3 | Маса за фино изравнавање- глетовање унутрашњих површина 20/1 кг, Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |
| 4 | Маса за фино изравнавање- глетовање спољашњих површина, сиви, једнокомпонентни 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |
| 5 | Песак 0 |
| 6 | Песак 1 |
| 7 | Шљунак |
| 8 | Блок SIPOREX димензија 20 х 25 х 60cm (за спољне зидове) |
| 9 | Хидраулично везиво за добијање квалитетних малтера за зидање и малтерисање, паковање 40 кг |
| 10 | Хидроизолациона трака са улошком од кровног картона који је потпуно импрегнисан и обострано обложен битуменом и заштићен кварцним песком, да одговара захтевима стандарда SRPS EN 13859-1, тип W1, димензије 10 х 1 м (ТЕР ПАПИР) |
| 11 | Бибер цреп |
| 12 | Цреп слемени |
| 13 | Цигла пуна опека 25x12x6,5cm |
| 14 | Поликарбонатна плоча- лексан, дебљине 10 мм, петозидна, димензија 2100мм х 7000 мм, тежине 1.75 кг/м2, двострана UV заштита, минимални радијус савијања 1750 мм, 10 година писане гаранције. |
| 15 | Салонит плоча , нови тип без садржаја азбеста, димензија 175 х 113 cm, |
| 16 | Шраф за салонит - комплет са подлошком, SDK 6 x 110 mm |
| 17 | Ограда за градилиште ПВЦ, (мрежаста, висина 1.80м) |
| 18 | Летва 50х30mm SRPS.D.C1.240 |
| 19 | Штафна димензија 5х8cm, прва класа |
| 20 | Грађевинска даска дебљине 24mm, ширине 20cm, дужине 4m |
| 21 | Обострано носива арматурна мрежа Q 188, израђена од хладно ваљане челичне жице, пречник жице Ф 6mm, отвор окаца 150 х 150mm, израђена у складу са SRPS C.B6013 |
| 22 | Паљена жица 1,2mm |
| 23 | Паљена жица 3,1mm |
| 24 | Ексери 30mm (широка глава) |
| 25 | Ексери 30mm (широка глава) танки |
| 26 | Ексери 50mm |
| 27 | Ексери 60mm |
| 28 | Ексери 70mm |
| 29 | Ексери 80mm |
| 30 | Ексери 100mm |
| 31 | Ексери 140mm |
| 32 | Вијци за гипсане плоче и 0,6 профиле 3,5 х 25mm |
| 33 | Вијци са пластичним типлом 6/80mm |
| 34 | Лесонит табла 170х275cm, дебљина 4mm |
| 35 | Шпер плоча 8мм табле |
| 36 | OSB плоче дебљине 9 мм 2440x1220 мм |
| 37 | OSB плоче дебљине 15 мм 2440 x1220 мм |
| 38 | Лајсна за керамичке плочице Al сива метална, дужина 2,7 м |
| 39 | Степенишна алуминијумска завршна лајсна, сива мат |
| 40 | Керамичке пличице зидне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |
| 41 | Керамичке пличице подне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |
| 42 | Подне плочице спољне 33×33 цм I класе (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |
| 43 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |
| 44 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |
| 45 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ11 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |
| 46 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ16 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |
| 47 | Термоизолациона плоча екструдираног полистирена ребрасте површине (стиродур), дебљине 2 cm, димензија плоче125 х 60cm, класа горивости B1, (тешко запаљив материјал) , минимална сирова густина 30 кг/м3, класификација производа према норми ЕN 13164 . Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 48 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 5cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 49 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 2 cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1( тешко запаљив материјал), класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |
| 50 | UW 75 - профил од поцинкованог челичног лима првенствено намењен за израду спуштених плафона и зидних облога."U"облик омогућује једноставно уметање и чврст прихват CW профила, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6 мм. |
| 51 | CW 75 - профил од поцинкованог челичног лима у облику слова C, према ЕN14195, намењен за израду преградних зидова, зидних облога и самоносећих плафона у системима суве градње, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6mm |
| 52 | Заштитна фолија провидна (Најлон) ширина ролне 4m, дебља, (да није израђена од рециклираног материјала) |
| 53 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 48mm, ширине 20cm, (прва класа) |
| 54 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 24 mm, ширине 20cm, (прва класа) |
| 55 | Резана грађа- греде , димензија 10х10cm, дужине 4 m, (прва класа) |
| 56 | Мрежица за комарце, тежине 120 гр/м2, висине 1.2 м , зелене или браон боје |
| 57 | Поцинкована мрежа за комарце , отвор окаца 1.5 х 1.5 мм, висина 1.2 метра |
| 58 | Фасадна мрежица, 145 гр |
| 59 | Гипсана плоча "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600 х 1200 x 12,5 mm |
| 60 | Бандаж трака самолепива, стаклена дужине 90 метара |
| 61 | Фугомал (боја по избору Наручиоца), паковање 2/1 кг, водоотпорна и флексибилна фуг маса, да је отпоран на дејство мраза, за фуге ширине до 8 мм, ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити каталог за понуђени прозвод |
| 62 | Бургија за дрво комплет петоделни у пвц кутији.Доставити извод из каталога |
| 63 | Бургија за метал комплет 25 ком у пвц кутији.Доставити извод из каталога. |
| 64 | Ламинат дебљине 8мм, у боји храста, класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF je 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог. |
| 65 | Ламинат лајсна од MDF материјала, у боји храста, димезија 60x17 mm, обавезно доставити каталог. |
| 66 | Сунђераста подлога за ламинат |
| 67 | Жица плетена 2,5 мм висина 1,5 м ролна 25 м |
| 68 | Жица понцинкована 3,2mm за плетену жицу |
| 69 | Жица бодљикава 2,5mm котур |
| 70 | Точак за грађевинска колица , пречник точка 400мм, ширина газишта 100мм, отвор за осовину 25мм, дужина главчине 74мм, тежина 1,975кг, динамичка носивост 200кг, статичка носивост 400кг. Обавезно доставити технички лист. |
| 71 | Точак за контејнер за смеће, окретни фи 160, кућиште од пресованог челика, дупли куглични лежај у окретној глави, омотач чвтста црна гума, ваљкасти лежај. Обавезно доставити технички лист.Динамичка носивост 135кг, статичка носивост 270кг, ширина газишта 23мм, димензија плоче 137х105мм. Обавезно доставити технички лист. |
| 72 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 73 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 74 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама |
| 75 | Гума армирана , дебљине 3 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору |
| 76 | Гума армирана, дебљине 5 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору |
| 77 | Саморазливајућа маса за изравнавање бетонских површина, произведена на бази минералних везива, пунила синтетичких материјала и адитива, паковање 25 кг. Доставити уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције. |
| 78 | Врећа за шут , 50кг |
| 79 | Хидроизолациона трака са улошком од стакленог воала и пластомерним битуменом (Кондор V-4 или одговарајући) |

Партија 2

„Каблови, жице и сродни производи” (44300000)

| р.б. | Назив артикла |
| --- | --- |
| 1 | Осигурач аутоматски 16А |
| 2 | ЛЕД панел 40W 120х30cm nadgradni |
| 3 | ЛЕД панел округли 18W nadgradni |
| 4 | Утичница обична монофазна |
| 5 | Утичница ОГ (монофазна) |
| 6 | Утикач виљушка (монофазни) |
| 7 | Прекидач, обични |
| 8 | Сијалично грло Е-27 керамичко |
| 9 | Кабл 3х1,5, домаћи произвођач |
| 10 | Изолир трака 10m |
| 11 | Флуо цев 18W |
| 12 | Флуо цев 36W |
| 13 | Стартер за флуо цев (15-40W) |
| 14 | Стартер за флуо цев (4-22W) |
| 15 | Сијалица обична 75W |
| 16 | Сијалица обична 100W |
| 17 | Сијалица обична 200 W |
| 18 | Сијалица штедљива 20W дугуљаста |
| 19 | Сијалица натријумска 70W E27 |
| 20 | Сијалица натријумска 100W E40 |
| 21 | Сијалица халогена 150 W |
| 22 | Сијалица Р80/Е27 230В 40 |
| 23 | Лед сијалица грло Е-27 10,5w.Доставити извод из каталога |
| 24 | Термостат за бојлер "Металац" 80l |
| 25 | Термостат за бојлер ЛЕОВ 80l |
| 26 | Грајач за бојлер "Металац" 80l фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом |
| 27 | Грејач за бојлер "Леов"" 80l, прохромски, комплет дебелозидни |
| 28 | Грејач за бојлер "Терморад" 80l прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |
| 29 | Контра фланша за грејач за "Терморад" бојлер |
| 30 | Грајач 4KW прикључак 6/4" дужина 500mm |
| 31 | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw |
| 32 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за "АРИСТОН" бојлер |
| 33 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |
| 34 | Уметак топљиви 10-25 А |
| 35 | Лустер кугла са навојем |
| 36 | Носач лустер кугле (керамички) |
| 37 | Осигурач 6А |
| 38 | Осигурач ѕа спољну расвету |
| 39 | Лед рефлектор 50w.Доставити извод из каталога |
| 40 | Кабал ПП-У 5х2,5 |
| 41 | Утичница Шухо дупла |
| 42 | Продужни кабал 3 и 5 м |
| 43 | Пригушница за живину сијалицу 125 W |
| 44 | Кабал ПГП 3x2,5 мм |
| 45 | Лед сијалица грло Е-27 12,5w.Доставити извод из каталога |
| 46 | Бојлер мали кухињиски 10l |
| 47 | Пластична лустер клема |
| 48 | Керамичка лустер клема трожилни кабал |
| 49 | Стопице челичне (комплет) муш.-женске |
| 50 | Прекидач за кип бојлер |
| 51 | Индикатор купатила 4 прекид. 66913.00, бела, Aling или одговарајућа |
| 52 | Пробна лампа- глинерица 220-250V 630VDE L= 140mm.Доставити извод из каталога |
| 53 | Клешта шпицаста изолована 508/1 vde.Доставити извод из каталога |
| 54 | Прекидач ОГ монофазни |
| 55 | Утичница трофазна ОГ |
| 56 | Утикач трофазни |
| 57 | Обујмица за кабл од 08-18мм |
| 58 | Обујмица за кабл већа од 18-26мм |
| 59 | Рек орман 9U/19" , зидна монтажа, прстенови за ветикално вођење каблова целом висином река, стаклена врата са бравом напред, димензије: 600x600x500mm (ШxДxВ)(комплет). Увод каблова са горње и доње стране. |
| 60 | Patch panel 19"/1U са 24 слота за AMJ/UMJ modul са уземљењем за рек орман |
| 61 | AMJ modul RJ-45 kat. 5e, Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet, за рек орман. |
| 62 | Скривач каблова у REK орману |
| 63 | Полица за REK орман |
| 64 | M6 Шраф са кавез-матицом |
| 65 | 220V Разводни панел 19"/1U са 6 утичних места и каблом 2m са утикачем |
| 66 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6) AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet са назидном кутијом са 1 слотом, са засторима лабелом - једнострука (комплет) |
| 67 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6)AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP x 2 комада,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, са назидном кутијом са 2 слота, са засторима и лабелом - двострука (комплет) |
| 68 | UTP/SFTP Patch Cord kabl, Cat 5e, дужине 0,5 m, halogen free, FRNC(за унутрашња превезивања) са конектором RJ-45 |
| 69 | Patch cord UTP/SFTP кабл Cat 5e дужине 3,0 m FRNC са конектором RJ-45 - halogen free (HF)(комплет), за везу рачунара и зидне RJ-45, Cat 6 утичнице |
| 70 | Инсталациони каблови за унутрашњу монтажу - инсталациони кабл UTP/SFTP, Cat 5e, HF, 4 x 2 x0,5 mm , Class EA, Ethernet, сертификати: DELTA, 3P & GHMT, ISO9001, ISO 14001, RoHS |
| 71 | Пластични канал са поклопцем 40x40mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 40x40mm Kopos) |
| 72 | Пластични канал са поклопцем 30x25 mm(инсталационе каналице, HF, бела боја, 30x25 mm Kopos) |
| 73 | Пластични канал са поклопцем 20x20 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 20x20mm Kopos) |
| 74 | Пластични канал са поклопцем 15x15 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 15x15mm Kopos) |
| 75 | RJ-45 конектори, Cat. 5e, 8 pinski |
| 76 | Моторни контактор CNM 250 21(12) димензија 160х200х225. Номинална снага 132kW, називна номинална стуја 350А |
| 77 | Индустријска рингла 300х300, 3 KW |

Партија 3

„Разни готови производи и сродни артикли” (44400000)

| р.б. | Назив артикла |
| --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |
| 2 | Пловак за водокотлић "Крушик" |
| 3 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични (комплет са чашицом) |
| 4 | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. |
| 5 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |
| 6 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |
| 7 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |
| 8 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |
| 9 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |
| 10 | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 11 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2" х 3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 12 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 13 | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 14 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 15 | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 16 | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 17 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 18 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 19 | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 20 | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 21 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 22 | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 23 | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 24 | Славина стојећа , једноручна (хладна вода), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 25 | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |
| 26 | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " |
| 27 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |
| 28 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |
| 29 | Цеви гибљиве за проточни бојлер |
| 30 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |
| 31 | Ручица за туш хромирана |
| 32 | Држач пешкира од иноха |
| 33 | Држач сапуна (обичног), од иноха |
| 34 | Држач роло убруса дужи , инох |
| 35 | Држач тоалет роло папира , инох |
| 36 | Бојлер 50l са прохромским казаном |
| 37 | Бојлер 80l са прохромским казаном |
| 38 | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном |
| 39 | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном |
| 40 | Сифон за писоар метални, хромирани |
| 41 | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом |
| 42 | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм |
| 43 | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 |
| 44 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |
| 45 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком, Ф 40 (шири) |
| 46 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |
| 47 | Канап потезни за водокотлић |
| 48 | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу |
| 49 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |
| 50 | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање |
| 51 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |
| 52 | Холендер поцинковани 2" равни |
| 53 | Холендер поцинковани 2½ " равни |
| 54 | Холендер поцинковани 5/4 |
| 55 | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 56 | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 57 | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 58 | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 59 | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 60 | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 61 | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 62 | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 63 | Чеп поцинковани ¾" |
| 64 | Чеп поцинковани ½ " |
| 65 | Чеп поцинковани 1 " |
| 66 | Чеп поцинковани 6/4" |
| 67 | Чеп поцинковани 5/4" |
| 68 | Чеп поцинковани 2" |
| 69 | Чеп поцинковани 2½ " |
| 70 | Чеп поцинковани 3 " |
| 71 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |
| 72 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |
| 73 | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 74 | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 75 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 76 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 77 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 78 | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 79 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 80 | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 81 | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 82 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 83 | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. |
| 84 | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 85 | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 86 | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 87 | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 88 | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 89 | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 90 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |
| 91 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |
| 92 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој |
| 93 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", ситан навој |
| 94 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", ситан навој |
| 95 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", ситан навој |
| 96 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", ситан навој |
| 97 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", ситан навој |
| 98 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", ситан навој |
| 99 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |
| 100 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој |
| 101 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", крупан навој |
| 102 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", крупан навој |
| 103 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", крупан навој |
| 104 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", крупан навој |
| 105 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", крупан навој |
| 106 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", крупан навој |
| 107 | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој |
| 108 | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој |
| 109 | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој |
| 110 | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој |
| 111 | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој |
| 112 | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој |
| 113 | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој |
| 114 | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој |
| 115 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |
| 116 | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој |
| 117 | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој |
| 118 | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој |
| 119 | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој |
| 120 | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој |
| 121 | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој |
| 122 | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој |
| 123 | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ |
| 124 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |
| 125 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) |
| 126 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) |
| 127 | Умиваоник керамички " PICOLO" |
| 128 | Шоља керамичка за WC, симплон |
| 129 | Шоља керамичка за WC, балтик |
| 130 | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом.( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |
| 131 | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |
| 132 | Туш када 80 х 80 cm, метална |
| 133 | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила |
| 134 | Завеса за туш каду са носачем (за распон до 1м), једнобојна |
| 135 | Славина за пуњење и пражњење ½" |
| 136 | Славина за пуњење и пражњење ¾ |
| 137 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |
| 138 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |
| 139 | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " |
| 140 | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" |
| 141 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |
| 142 | Редукција поцинкована ½" х 3/8" |
| 143 | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" |
| 144 | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" |
| 145 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |
| 146 | Редукција поцинкована 5/4" х ½" |
| 147 | Клизна спојница месингана ½" |
| 148 | Клизна спојница месингана ¾" |
| 149 | Клизна спојница месингана 1" |
| 150 | Клизна спојница месингана 5/4"" |
| 151 | Клизна спојница месингана 6/4" |
| 152 | Клизна спојница месингана 2" |
| 153 | Клизна спојница месингана 2½" |
| 154 | Клизна спојница месингана 3" |
| 155 | Лук ПВЦ 50/45 |
| 156 | Лук ПВЦ 50/90 |
| 157 | Лук ПВЦ 75/45, |
| 158 | Лук ПВЦ 75/90, |
| 159 | Лук ПВЦ 110/45, |
| 160 | Лук ПВЦ 110/90, |
| 161 | Лук ПВЦ 125/45, |
| 162 | Лук ПВЦ 125/90, |
| 163 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 |
| 164 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 |
| 165 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 |
| 166 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 |
| 167 | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом |
| 168 | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом |
| 169 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) |
| 170 | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм |
| 171 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм |
| 172 | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје |
| 173 | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје |
| 174 | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |
| 175 | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |
| 176 | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје |
| 177 | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје |
| 178 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |
| 179 | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје |
| 180 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |
| 181 | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје |
| 182 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |
| 183 | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје |
| 184 | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје |
| 185 | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје |
| 186 | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, |
| 187 | Муф ПВЦ 25, зелене боје |
| 188 | Цев ПВЦ 50/250 |
| 189 | Цев ПВЦ 50/500 |
| 190 | Цев ПВЦ 50/1000 |
| 191 | Цев ПВЦ 50/2000 |
| 192 | Цев ПВЦ 75/250 |
| 193 | Цев ПВЦ 75/500 |
| 194 | Цев ПВЦ 75/1000 |
| 195 | Цев ПВЦ 75/2000 |
| 196 | Цев ПВЦ 110/250 |
| 197 | Цев ПВЦ 110/500 |
| 198 | Цев ПВЦ 110/1000 |
| 199 | Цев ПВЦ 110/2000 |
| 200 | Цев ПВЦ 125/250 |
| 201 | Цев ПВЦ 125/500 |
| 202 | Цев ПВЦ 125/1000 |
| 203 | Цев ПВЦ 125/2000 |
| 204 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 |
| 205 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 |
| 206 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 |
| 207 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 |
| 208 | Рачва Т ПВЦ 50/50 |
| 209 | Рачва Т ПВЦ 75/50 |
| 210 | Рачва Т ПВЦ 110/75 |
| 211 | Рачва Т ПВЦ 110/50 |
| 212 | Рачва коса ПВЦ 75/50 |
| 213 | Рачва коса ПВЦ 75/75 |
| 214 | Рачва коса ПВЦ 50/50 |
| 215 | Рачва коса ПВЦ 110/75 |
| 216 | Рачва коса ПВЦ 110/50 |
| 217 | Рачва коса ПВЦ 110/110 |
| 218 | Редукција ПВЦ 75/50 |
| 219 | Ревизија ПВЦ Ф 110 |
| 220 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |
| 221 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |
| 222 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |
| 223 | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " |
| 224 | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " |
| 225 | Дупла спојница поцинковани 3/8 " |
| 226 | Дупла спојница поцинковани 1 " |
| 227 | Дупла спојница поцинковани 5/4 " |
| 228 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |
| 229 | Дупла спојница поцинковани 2 " |
| 230 | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" |
| 231 | Дупла спојница поцинковани 3" |
| 232 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 233 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 234 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 235 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 236 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 237 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 238 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 239 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 240 | Изолација за цеви ½" |
| 241 | Изолација за цеви ¾" |
| 242 | Изолација за цеви 5/4" |
| 243 | Изолација за цеви 6/4 " |
| 244 | Изолација за цеви 2,0 " |
| 245 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) ¾ " за окитен црево |
| 246 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 1 " за окитен црево |
| 247 | Спојница ПВЦ од квалитетне пластике) 5/4 " за окитен црево |
| 248 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 6/4 " за окитен црево |
| 249 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 2 " за окитен црево |
| 250 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево ¾ " |
| 251 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 1" |
| 252 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 5/4 " |
| 253 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 6/4 " |
| 254 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 2 " |
| 255 | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево |
| 256 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |
| 257 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм |
| 258 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм |
| 259 | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм |
| 260 | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 261 | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 262 | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 263 | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 264 | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 265 | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 266 | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 267 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |
| 268 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |
| 269 | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном |
| 270 | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви |
| 271 | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном |
| 272 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 |
| 273 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 |
| 274 | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном |
| 275 | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном |
| 276 | FF спојни комад са прирубницама 80/94 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |
| 277 | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |
| 278 | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара |
| 279 | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара |
| 280 | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама |
| 281 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 180 |
| 282 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 320 |
| 283 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 120 |
| 284 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 100 |
| 285 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 80 |
| 286 | Баштенски хидрант (славина) са сигурносним уређајем против смрзавања 6/4" (тело месингано, хромирано) |
| 287 | Славина баштенска са холендером 1/2" |
| 288 | Баштенско црево 6/4" |
| 289 | Црево за водокотлић 3/8 -1/2 L 40 |
| 290 | Црево за водокотлић 3/8"-3/8" L40 |
| 291 | Црево за бојлер 1/2" МЖ |
| 292 | Колено Ф 20 УН са ушицама |
| 293 | Колено Ф 20 СН 3/4 са ушицама |
| 294 | Завршно колено 3/4" |
| 295 | Завршно колено 1/2" |
| 296 | Колено поцинковано ф50/90 |
| 297 | Заобилаз Ф 20 |
| 298 | Колено Ф 20 |
| 299 | Тештик Ф 20 |
| 300 | Муф Ф 20 УН |
| 301 | Муф Ф 20 СН 1/2 |
| 302 | ЕК Вентил 1/2 - 1/2 |
| 303 | Цев ф50 |
| 304 | T-комад ф50 |
| 305 | Уградна решетка за сливник за под |
| 306 | Сигурносни вентил ѕа бојлер |
| 307 | Вентил са испустом 3/4" |
| 308 | Вентил са испустом ф20 |
| 309 | Сибер вентил са испустом ф80 |
| 310 | Колено ф50/90 |
| 311 | Сајла за отпушење канализација Ф 8 |
| 312 | Сајла за отпушење канализација Ф 10 |
| 313 | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 |
| 314 | Пиштољ - млазница за црево (тело од метала са облогом од термопластичне гуме) |
| 315 | Прелаз 2"/50 |
| 316 | Аутоматски испирачи за писоаре прикључак 1/2 цола |
| 317 | Вакум гума за отпушавање |
| 318 | Трака тефлон |
| 319 | Ручица за ваљак молерски од 25 цм |
| 320 | Дршка ваљка молерског - мала |
| 321 | Дршка ваљка молерског - мала кратка |
| 322 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 60 мм |
| 323 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 120 мм |
| 324 | Глетарица равна, ростфрај, АБС дршка, 280 х 130ММ |
| 325 | Телескоп метални 150-300cm |
| 326 | Телескоп метални 100cm |
| 327 | Обострано лепљива трака , "DP PROFESIONAL" или одговарајуће, 5cmх25m |
| 328 | Решетка за цеђење молерског ваљка |
| 329 | Пумпа потапајућа за нечисту воду 5/4" ПС 7500 "Метабо" или одговарајући |
| 330 | Клешта за сечење ППР цеви |
| 331 | Апарат за варење ППР цеви до Ф 60 |
| 332 | Убодна тестера Т за дрво груба |
| 333 | Одвијач крстасти комплет 6 ком |
| 334 | Одвијач равни комплет 6 ком |
| 335 | Стакло армирано 5мм |
| 336 | Стакло 3мм |
| 337 | Техничка гумена трака са улошцима (димензије 1200х3600х10/4mm) |
| 338 | Хидраулични затварач за врата (King K NK5051 BCDA или одговарајући) |
| 339 | Хидраулични затварач за врата (повратник) Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума, за алуминијумска, ПВЦ и дрвена врата ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод ) |
| 340 | Лака алуминијумска покретна скела, предвиђена за професионалну употребу, да је израђена према стандарду TUV/GS који задовољава норме EN 1004, радне висине од (око) 2,0 – 7,0 метара (зависно од произвођача), Ф 48 мм, радна платформа израђена од блажујке, отпорна на воду, неклизајућа, дужина радне платформе 2,0 метра, ширине 1,5 |
| 341 | Самостојеће дрвене мердевине са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 17,0 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста (обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) |
| 342 | Клингерит армирани 5мм, 1500х1500 |

Партија 4

„Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи” (44500000)

| р.б. | Назив артикла |
| --- | --- |
| 1 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 70mm |
| 2 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 100mm |
| 3 | Брава за метална врата 2,5 |
| 4 | Катанац 35мм месинг |
| 5 | Катанац 55mm месинг |
| 6 | Кружна шмиргла 150 мм |
| 7 | Кружна шмиргла 80 мм |
| 8 | Кружна шмиргла 240 мм |
| 9 | Винклица 90х90 степени |
| 10 | Вијак за дрво 3х30mm |
| 11 | Вијак за дрво 4х18mm |
| 12 | Вијак за дрво 4х30mm |
| 13 | Вијак за дрво 4х50mm |
| 14 | Вијак за дрво 5х40mm |
| 15 | Вијак за дрво 5х60mm |
| 16 | Вијак за дрво 6х50mm |
| 17 | Вијак за дрво 6х80mm |
| 18 | Вијак за метал 3х10mm, саморезац |
| 19 | Вијак за метал 3х20mm, саморезац |
| 20 | Вијак за метал 3х30mm, саморезац |
| 21 | Вијак за метал 4х18mm, саморезац |
| 22 | Вијак за метал 4х30mm, саморезац |
| 23 | Вијак за метал 4х50mm, саморезац |
| 24 | Вијак за метал 5х40mm, саморезац |
| 25 | Челична четка за скидање корозије |
| 26 | Угаоне винклице 3х3 |
| 27 | Угаоне винклице 4х4 |
| 28 | Бургија 5 кобалт |
| 29 | Бургија 3,5 кобалт |
| 30 | Наставак за шрафове ПЗ 2 титанијум |
| 31 | Шарка браварска ф20mm |
| 32 | Шарка за врата обична |
| 33 | Резна плоча за брусилицу ф115х1mm |
| 34 | Нож кружне тестере за дрво 210xф30x2,8mm Т36 |
| 35 | Нож кружне тестере за дрво 160xф20x2,6mm Т46 |
| 36 | Нож кружне тестере за дрво 185xф20x2,6mm Т24 |
| 37 | Брава 6,5мм за цилиндар |
| 38 | Брава 8 мм за цилиндар |
| 39 | Брава обична 6,5 |
| 40 | Штит за браву за цилиндар месинг |
| 41 | Тестера ручна за дрво 710mm |
| 42 | Шарка клавир дужине 2 м |
| 43 | Брава за метална врата ваљак 2,5цм |
| 44 | Брава за метална врата 4 цм |
| 45 | Вијак за бојлер( коплет) |
| 46 | Канап кудељни 2,5/2 500gr |
| 47 | Кваке за врата месинг |
| 48 | Шрафд за WC шољу |
| 49 | Мердевине алуминијумске 3 метра |
| 50 | Резна плоча за брусилицу ф230х1,9mm |
| 51 | Пвц прстен за кваке |
| 52 | Електроде за електро варење 2,5mm INOX R 29/9 4kg |
| 53 | Шарка браварска Ф10mm |
| 54 | Клешта комбинована изолована 420/1VDEBI .Доставити извод из каталога. |
| 55 | Коленасте шарке за дрво Ф 35мм |
| 56 | Пајсер за вађење ексера велики |
| 57 | Мацола коцкаста 1 кг |
| 58 | Мацола коцкаста 5 кг |
| 59 | Кесер- чекић |
| 60 | Ринглице за плакар |
| 61 | Ручице за плакаре 96 мм |
| 62 | Бравица за дрвене ормаре Ф18 мм |
| 63 | Кутија браварска 15х15х6000 |
| 64 | Кутија браварска 18х18х6000 |
| 65 | Кутија браварска 20х20х6000 |
| 66 | Кутија браварска 25х25х6000 |
| 67 | Кутија браварска 30х20х6000 |
| 68 | Кутија браварска 30х30х6000 |
| 69 | Кутија браварска 40х20х6000 |
| 70 | Кутија браварска 40х30х6000 |
| 71 | Кутија браварска 50х50х6000 |
| 72 | Кутија браварска 60х40х6000 |
| 73 | Кутија браварска 80х80х6000 |
| 74 | Л профил 20х20х6000 |
| 75 | Л профил 25х25х6000 |
| 76 | Л профил 30х30х6000 |
| 77 | Л профил 40х40х6000 |
| 78 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |
| 79 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |
| 80 | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) |
| 81 | Поцинковани лим 1,5mm (табла 125х200cm) квалитета DX51. |
| 82 | ХВ лим 1,20х1250х2500 квалитет челика ДЦ01, пластифициран боја црна дип-мат Рал 9005 |
| 83 | Собна врата са штоком димензије 90х205х15цм лева-десна |
| 84 | Собна врата са штоком димензије 80х205х15цм лева-десна |

Партија 5

„Боје, лакови и смоле” (44800000)

| р.б. | Назив артикла |
| --- | --- |
| 1 | Лепак за дрво 300g |
| 2 | Лепак универзални 300g ("Синтелон" или одговарајући) |
| 3 | Средство за заштиту од воде ("Vaser diht" или одговарајући) Трајно еластична маса за заптивање (хидроизолацију) пукотина, рупа и спојница (величине до 1 цм) армираним дралонским влакнима. Паковање 0,75/1.Обавезно доставити извештај о испитивању издат од стране овлаштене услове |
| 4 | Пур пена 0,75л (нискоекспанзиона) |
| 5 | Боја за метал основна 0,75 (нитро)-бордо ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 6 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црнаЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 7 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црвена ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 8 | Боја за метал 0,75 (нитро)-бела ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 9 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, микрофибер. |
| 10 | Уложак за ваљак 10 цм , кончани. |
| 11 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, кончани, дужина влакна 18 мм |
| 12 | Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм. |
| 13 | Кнауф 5 кг |
| 14 | Лак лазур Орах 0,75Л |
| 15 | Лак лазур Храст 0,75Л |
| 16 | Нитро бајц Вишња 0,75Л |
| 17 | Боја за метал 0,75 (нитро)-плава ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 18 | Средство за чишћење пиштоља за пур пену |
| 19 | Полирентански лак за дрво 10% сјајни 25 кг |
| 20 | Катализатор за завршни лак 12,5 л |
| 21 | Полирентански разређивач 10 л |
| 22 | Ватростал бронза 500 степени 0,75l. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 23 | Папирна креп трака 25mm |
| 24 | Папирна креп трака 50mm |
| 25 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 26 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 27 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће (провидни), паковање 280 грама |
| 28 | Разређивач нитро 1/1 л |
| 29 | Разређивач уљани 1/1 л |
| 30 | Боја основна за метал нитро, сива 1/0,75 ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 31 | Основна боја за метал, уљана, сива, антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 32 | Боја за путеве – бела 30/1kg |
| 33 | Разређивач боје за путеве 5/1 л ( који по квалитету одговара понуђеној боји за путеве) |
| 34 | Акрилни лак црни у спреју намењен за бојење метала, дрвета, стакла , керамике и тд., паковање 400 мл |
| 35 | Монтаж гит , паковање 310 грама, универзални лепак за лепљење у унутрашњим и спољашњим условима, да је отпоран на воду и температуру од – 20 C° до + 100 C°, време сушења 5 минута. |
| 36 | Четка фарбарска бр.30 |
| 37 | Четка фарбарска бр. 50 |
| 38 | Четка фарбарска бр. 80 |
| 39 | Четка фарбарска бр. 100 |
| 40 | Четка за фарбање радијатора 2" - шира |
| 41 | Пиштољ за пур пену, професионални |
| 42 | Пиштољ за силиконски гит, професионални |
| 43 | Емајл за дрво и метал, бели, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 44 | Емајл за дрво и метал, зелени, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 45 | Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 46 | Антирост, паковање 1 литар |
| 47 | Емајл за дрво и метал, браон, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачемVOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 48 | Емајл за дрво и метал, плави, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 49 | Емајл за дрво и метал, црвени 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 50 | Емајл за дрво и метал, црни 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 51 | Гит стакларски, паковање 1kg |
| 52 | Кит за дрво у белој боји, једнокомпонентно дисперзивно средство намењено корекцији неправилности и неравнинама на дрвету, паковање 150 gr |
| 53 | Заштитна фолија за намештај (4х5m) |
| 54 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 25/1 кг (15 литара). Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |
| 55 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |
| 56 | Подлога за полудисперзију, паковање 1/1 л, размере 1:8 (квалитет који одговара понуђеној полудисперзији) |
| 57 | Текуће средтво за нијансирање унутрашњих дисперзивних боја, израђено од квалитетних анорганских и органских пигмената, pH вредности од 8,0-9,0, израђено према европским стандардима за заштиту животне околине и осигуравања заштите и здравља на раду, да поседује цертификат ISO 14001 i OHSAS 18001, паковање 100 грама, боја по избору Наручиоца. Доставити технички лист понуђеног производа. |
| 58 | Лак за чамце 075/1 л (уљна база) |
| 59 | Боjа основна уљана бела за дрво, једнокомпонентни премаз, направљен на бази алкидних смола, ланених уља и квалитетних белих пунила, VOC: ( A/d-SB) мах. 500 г/л, паковање 0.75 лит.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 60 | Боја за бетон сива, паковање 0.75 литара, VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 61 | Раствор битумена у органском растварачу који се користи као претходни премаз код извођења битуменских хидроизолација (битулит). Производ треба да је усаглашен са стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 4,5 кг. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ . |
| 62 | Завршни, заштитни премаз битуменских хидрозолација на непроходним крововима (кровопласт), паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |
| 63 | Битуменски хидроизолациони премаз у виду пасте, са органским растварачем (полиазбитол). Да одговара стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 22 кг |
| 64 | Трајно пластична водоотпорна заптивна маса ( жива гума), паковање 1kg, "ЕЛАН" или одговарајуће |
| 65 | Лак за радијаторе - бели 750/1 л, отпоран на хабање и температуру до 120 C, "ЗОРКА", "ЗВЕЗДА" или одговарајућег квалитета, VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ. |
| 66 | Лак за паркет А+Б сет 1л+1л |
| 67 | Маса за фуговање паркета 0,9kg |
| 68 | Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004, паковање 25 кг.Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |
| 69 | Фасадна боја бела 25/1 кг, еколошка силикатна боја на бази калијумовог воденог стакла и органских додатака, да одговара ДИН 18363. (Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |

3) Квалитет

Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању које штите добра током транспорта и током складиштења дуже време, са припадајућом техничком документацијом.

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 2) дела III конкурсне документације (техничке карактеристике-спецификације).

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о испуњавању стандарда за  понуђенa добра, које се достављају, уз изјаву одговорног лица понуђача, да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним условима квалитета (део XII  конкурсне документације).

4) Квантитативни и квалитативни пријем добара

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија наручиоца истог дана када буде извршена испорука добара, на платоу испред магацина ГрПС у касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево.

Пријем свих добара у оквиру једне партије мора се извршити у једном дану и то искључиво радним даном у времену 08.00-14.00 часова. О датуму и времену пријема добара понуђач мора обавестити наручиоца у писаној форми - телефаксом најмање три дана раније.

Пријем ће се вршити на основу отпремнице коју доставља понуђач, а потписује и оверава наручилац. Након тога израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који потписује и оверава комисије наручиоца.

Пријемна комисија наручиоца неће извршити пријем оштећених добара или добара која нису упакована у оригиналну амбалажу произвођача, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се на лицу места и унети у записник о примопредаји добара. Обавеза понуђача је да у року, не дужем од 3 дана, отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији наручиоца комплетна и исправна добра. Сматраће се да је испорука добара извршена датумом пријема који је уписан у отпремници од стране овлашћеног лица наручиоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

Понуђач је у обавези да превоз и истовар добара врши радном снагом која је стално запослена  код Понуђача, што ће бити регулисано  додатним условима и Оквирним споразумом.

5) Гаранција квалитета и рекламација

Понуђач за   добра даје безусловну гаранцију од минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добара по свакој појединачној наруџбеници., под условима правилног складиштења и употребе. Изузетак је физичко оштећење резервних делова од стране Наручиоца. Гаранција се односи на све понуђене позиције.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара. Понуђач је дужан да наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију која је наведена у табеларном приказу, од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

6) Рок и место испоруке

Рок испоруке добара, за све време важења оквирног споразума, не може бити дужи од 5 дана. Рок се рачуна од пријема наруџбенице. Уколико у овом року испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у магацин Наручиоца што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Уколико се из разлога више силе појави потреба за продужењем рока испоруке добара, Понуђач ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је одмах по установљавању новонасталих околности у односу на датум наруџбенице.

Испорука предметних добара биће извршена на платоу испред магацина ГрПС у касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево и подразумева истовар и унoшење у магацин на терет понуђача.

Организацију транспорта уговорених добара до места испоруке врши понуђач на свој терет. Понуђач је обавезан да наручиоца обавести телефоном и у писаном облику - телефаксом о тачном датуму и времену испоруке добара, најмање 3 (три) дана пре испоруке. Испорука се може вршити искључиво радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова.

Сви наведени захтеви везани за техничке карактеристике, квантитет и квалитет добара,  гаранцију и рок испоруке морају бити прихваћени и наведени у понуди, у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Безусловно прихватање захтева и рокова из конкурсне документације понуђач потврђује потписивањем и овером модела уговора (поглавље VII конкурсне домуметације).

7)    Остало

- Вредност понуде  ће се користити само за рангирање понуда.

- Наручилац Оквирним споразумом не преузима финансијске обавезе. Финансијске обавезе настају издавањем наруџбенице на основу Оквирног споразума, а у складу са  расположивим финансијским средствима.

- НАРУЧИЛАЦ ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења Оквирног споразума, набављати добра са листе  која су предмет Оквирног споразума по дефинисаним условима.

- НАРУЧИЛАЦ ће за сваку набавку по основу закљученог Оквирног споразума издати појединачну наруџбеницу о набавци.

- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

- Уколико је настала потреба за набавком добара који нису по јединачним ценама приказани у обрасцу структуре цене, Наручилац  задржава право да их од Понуђача са којим је склопио Оквирни споразум набави. Набавку таквих добара ће извршити уз претходно прибављање понуде од Понуђача. Цене које Понуђач буде понудио морају бити у складу са тржишним ценама. Поред тога Понуђач мора да понуди и ниво квалитета добара и рок за испоруку, који мора бити примерен нивоу квалитета добара који су одређени у обрасцу структуре цене. Понуђач не може понудити дужи рок за испоруку предметног добра од  рока за испоруку из обрасца структуре цене.

- Наручилац може да набави добра из члана 7. тачка 2. Oквирног споразума највише до износа од 15% вредности у односу на укупну вредност понуде изабраног Понуђача.

8) Поступање наручиоца по оквирном споразуму

Наручилац ће на основу Оквирног споразума у конкретним ситуацијама, за конкретне потребе које буду наступиле, а у складу са ценама које Понуђач достави у обрасцу структуре цена у склопу своје понуде, које ће бити саставни део Оквирног споразума, поступати на следећи начин:

- Доносити одлуке о издавању наруџбенице, у којима ће,  с обзиром да је Понуђач већ изабран и цене унапред одређене,  наводити потребу за набавком добара и износ вредности такве набавке у складу са одобреним финансијским средствима, као и све остале податке који су уговорени, а које неће достављати Понуђачу,

- Доносити наруџбенице за набавке добара према моделу из Оквирног споразума, које ће се одмах и без одлагања достављати Понуђачу,

- За набавке добара за којима буде потребе, а који нису наведени у спецификацији односно обрасцу структуре цена, Наручилац прибавља понуду и издаје наруџбеницу Понуђачу  са којим је склопио Оквирни споразум.

Након склапања Оквирног споразума, комисија за јавну набавку (чланови комисије и заменици) ће као реализатори јавне набавке,  а по потреби као чланови комисија за јавне набавке, спроводити појединачне поступке, односно у складу са Оквирним споразумом вршити наручивање добара у појединачним случајевима када се за тим створи потреба, за шта Наредбодавац неће доносити нова појединачна решења за формирање комисије односно одређивање реализатора набавке, узимајући у обзир чињеницу да то неће бити нови поступци јавних набавки, већ само поступање по Оквирном споразуму, односно по већ спроведеним поступку јавне набавке.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

- Да је остварио пословни приход за 3 године (2015. 2016. и 2017. год.), у износу од минимум 3.000.000 динара годишње и да нема ни један дан неликвидности (период из БОН-ЈН);

- Да понуђач по подацима о блокади рачуна за задњих 6 (шест) месеци који

претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, није имао блокиран рачун.

- Да располаже техничким капацитетом:

Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке и то:

- Да има најмање 3 (три) радно ангажована лица са 100% радним временом који могу да изврше испоруку предметних добара.

- Да понуђач поседује средство за превоз понуђених добара (теретна моторна возила збирне носивости 5 т или веће );

- Да понуђач има обезбеђен складишни-магацински простор за смештај и чување понуђених добара минимум 100 m2;

- Да понуђач поседује и да ефективно примењује сертификате: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) и члана 75. Став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) и чл. 75. Ст. 2. Закона

- Доказ: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Ст. 1. Тач. 2) до 4) и чл. 75. Ст. 2. Закона у отвореном поступку ЈН (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VIII). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да располаже финансијским капацитетом и то:

- Доказ бр. 1.: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017.годину, као и податке о данима неликвидности.

- Доказ бр. 2.: Потврда Народне Банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

- Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- Доказ бр. 1.: Изјава на сопственом меморандуму (дата је у поглављу XV) потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој понуђач наводи опис техничке опремљености, квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, а за извршење предметне набавке добара.

- Доказ бр. 2.: Оверени Изводи из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (образац ППП ПД) из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС). Изводи за тражени број лица морају бити оверени од стране овлашћеног заступника понуђача. За сва лица доставити Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања, који није старији од датума објаве јавног позива

- Доказ бр. 3.: Очитане саобраћајне дозволе или копија уговора о закупу;

- Доказ бр. 4.: Одговарајући доказ о власништву или копија уговора о закупу;

- Доказ бр. 5.: Копије сертификата (по указаној потреби оригинале донети на увид).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе.

Наведени доказ о испуњености услова из члана 75. став 1, тачка 5. Закона понуђач може доставити у виду неоверене копије, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени доказ, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војна пошта 8486, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара, број 27/19:

„Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”

- НЕ ОТВАРАТИ -

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.00 часова дана 16.05.2019. године.  (члан 99. Закона).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити датум и време пријема понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, зграда Команде Специјалне бригаде, канцеларија број 25, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно у 10.15 часова 16.05.2019. године.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна пошта 8486, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  грађевински материјал за редовно одржавање објеката, редни број јавне набавке 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  грађевински материјал за редовно одржавање објеката, редни број јавне набавке 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  грађевински материјал за редовно одржавање објеката, редни број јавне набавке 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  грађевински материјал за редовно одржавање објеката, редни број јавне набавке 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. У том случају саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Начин плаћања је вирманом у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна Војној пошти 8486 Панчево.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач је дужан да у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, осносно других захтева за исплату („Службени гласник РС”, број 7/18), пре достављања рачуна-фактуре на исплату, исти региструје у  Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија, а преко веб апликације https://crf.trezor.gov.rs. Уколико понуђач достави фактуре које нису регистроване у Централном регистру фактура, сматраће се да су непотпуне и неће бити релизовано плаћање.

Захтеви у погледу рока трајања добара

Минимални рок трајања добара из предмета јавне набавке дефинисан је у колони 5 техничке спецификације и односи се на декларацију произвођача добра која је уписана на оригиналном паковању. За добра која немају такво паковање за рок трајања одговара понуђач.

Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Место испоруке – на адресу наручиоца: касарна „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево. Истовар добара обезбеђује понуђач.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. (члан 90. Закона).

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност (ПДВ), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир јединачне цене без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, може да се мења под условима који ће бити дефинисани у моделу Оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом - 10% од укупне вредности понуде без ПДВ.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци,

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ниједан регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО”. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу: Војна пошта 8486, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, на телефакс: 013/326-192 и 013/326-502, или email: specbr@vs.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. (члан 63. Закона).

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 30/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена” уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

Најнижа понуђена цена је понуђена цена без ПДВ-а, наведена у понуди.

Уколико два или више понуђача буду понудили исту цену, најповољнији ће бити онај понуђач са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац изјаве дат је у поглављу XII конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права доставља се наручиоцу непосредно, телефаксом (на бројеве 013/326-192 или 013/326-502) или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Војна пошта 8486, Јабучки пот бб, 26000 Панчево.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број јавне набавке на коју се односи, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148. - 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ  ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија , Оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5)  Оквирни споразум ће се потписати и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да Оквирни споразум о јавној набавци достави Понуђачу којем је Oквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Позив за закључење Оквирног споразума ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако Понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи Оквирни споразум о јавној набавци, Наручилац може закључити  Оквирни споразун са првим следећим најповољнијим Понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или  који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве  и неодговарајуће понуде, ако имају неки од битних недостатака и то: ако Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу а из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

- ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели Оквирног споразума.

Одлука о додели Оквирног споразума биће донета у року од  25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели Оквирног споразума објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења..

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од _______.2019. године, за јавну набавку добара: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”, редни број из евиденције набавки: 27/19.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) САМОСТАЛНО

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци по подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача у понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача у понуди.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 27/19 – „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката” достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача |  |

Напомена: Табелу „Споразум”  попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача: 				Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________ 		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________ 		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________ 		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________ 		___________________________

потпис и М.П.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка добара: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”, редни број из евиденције набавки: 27/19.

| Укупна вредност (без ПДВ) | Партија 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Партија 2 |  |
|  | Партија 3 |  |
|  | Партија 4 |  |
|  | Партија 5 |  |
| Рок и начин плаћања | вирмански у року од 30 дана од датума достављања рачуна |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) |  |  |
| Рок испоруке добара од дана достављања наруџбенице (не дижи од 5 дана) |  |  |
| Гарантни рок од испоруке добара (не може бити краћи од 12 месеци) |  |  |
| Место извршења услуге | касарна „Растко Немањић“, Јабучки пут бб, Панчево |  |
| Рок за решавање рекламације од дана достављања рекламације (не може бити дужи од 5 дана) |  |  |
| Остали услови | у свему у складу са конкурсном документацијом |  |

_____________________________			________________________________

(датум)					   (име, презиме и потпис понуђача)

МП

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде, као и да у потпуности и безусловно прихвата све услове из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Безусловно прихватање захтева и рокова из конкурсне документације понуђач потврђује потписивањем и овером модела уговора (поглавље VII конкурсне домуметације).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА, НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

Партија 1

„Грађевински материјали и припадајући производи” (44100000)

| р.б. | Назив артикла | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цемент 25/1 |  |
| 2 | Креч хидратисани у праху, паковање 25 кг |  |
| 3 | Маса за фино изравнавање- глетовање унутрашњих површина 20/1 кг, Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |  |
| 4 | Маса за фино изравнавање- глетовање спољашњих површина, сиви, једнокомпонентни 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |  |
| 5 | Песак 0 |  |
| 6 | Песак 1 |  |
| 7 | Шљунак |  |
| 8 | Блок SIPOREX димензија 20 х 25 х 60cm (за спољне зидове) |  |
| 9 | Хидраулично везиво за добијање квалитетних малтера за зидање и малтерисање, паковање 40 кг |  |
| 10 | Хидроизолациона трака са улошком од кровног картона који је потпуно импрегнисан и обострано обложен битуменом и заштићен кварцним песком, да одговара захтевима стандарда SRPS EN 13859-1, тип W1, димензије 10 х 1 м (ТЕР ПАПИР) |  |
| 11 | Бибер цреп |  |
| 12 | Цреп слемени |  |
| 13 | Цигла пуна опека 25x12x6,5cm |  |
| 14 | Поликарбонатна плоча- лексан, дебљине 10 мм, петозидна, димензија 2100мм х 7000 мм, тежине 1.75 кг/м2, двострана UV заштита, минимални радијус савијања 1750 мм, 10 година писане гаранције. |  |
| 15 | Салонит плоча , нови тип без садржаја азбеста, димензија 175 х 113 cm, |  |
| 16 | Шраф за салонит - комплет са подлошком, SDK 6 x 110 mm |  |
| 17 | Ограда за градилиште ПВЦ, (мрежаста, висина 1.80м) |  |
| 18 | Летва 50х30mm SRPS.D.C1.240 |  |
| 19 | Штафна димензија 5х8cm, прва класа |  |
| 20 | Грађевинска даска дебљине 24mm, ширине 20cm, дужине 4m |  |
| 21 | Обострано носива арматурна мрежа Q 188, израђена од хладно ваљане челичне жице, пречник жице Ф 6mm, отвор окаца 150 х 150mm, израђена у складу са SRPS C.B6013 |  |
| 22 | Паљена жица 1,2mm |  |
| 23 | Паљена жица 3,1mm |  |
| 24 | Ексери 30mm (широка глава) |  |
| 25 | Ексери 30mm (широка глава) танки |  |
| 26 | Ексери 50mm |  |
| 27 | Ексери 60mm |  |
| 28 | Ексери 70mm |  |
| 29 | Ексери 80mm |  |
| 30 | Ексери 100mm |  |
| 31 | Ексери 140mm |  |
| 32 | Вијци за гипсане плоче и 0,6 профиле 3,5 х 25mm |  |
| 33 | Вијци са пластичним типлом 6/80mm |  |
| 34 | Лесонит табла 170х275cm, дебљина 4mm |  |
| 35 | Шпер плоча 8мм табле |  |
| 36 | OSB плоче дебљине 9 мм 2440x1220 мм |  |
| 37 | OSB плоче дебљине 15 мм 2440 x1220 мм |  |
| 38 | Лајсна за керамичке плочице Al сива метална, дужина 2,7 м |  |
| 39 | Степенишна алуминијумска завршна лајсна, сива мат |  |
| 40 | Керамичке пличице зидне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |  |
| 41 | Керамичке пличице подне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |  |
| 42 | Подне плочице спољне 33×33 цм I класе (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) |  |
| 43 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |  |
| 44 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |  |
| 45 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ11 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |  |
| 46 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ16 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . |  |
| 47 | Термоизолациона плоча екструдираног полистирена ребрасте површине (стиродур), дебљине 2 cm, димензија плоче125 х 60cm, класа горивости B1, (тешко запаљив материјал) , минимална сирова густина 30 кг/м3, класификација производа према норми ЕN 13164 . Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 48 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 5cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 49 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 2 cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1( тешко запаљив материјал), класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |
| 50 | UW 75 - профил од поцинкованог челичног лима првенствено намењен за израду спуштених плафона и зидних облога."U"облик омогућује једноставно уметање и чврст прихват CW профила, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6 мм. |  |
| 51 | CW 75 - профил од поцинкованог челичног лима у облику слова C, према ЕN14195, намењен за израду преградних зидова, зидних облога и самоносећих плафона у системима суве градње, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6mm |  |
| 52 | Заштитна фолија провидна (Најлон) ширина ролне 4m, дебља, (да није израђена од рециклираног материјала) |  |
| 53 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 48mm, ширине 20cm, (прва класа) |  |
| 54 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 24 mm, ширине 20cm, (прва класа) |  |
| 55 | Резана грађа- греде , димензија 10х10cm, дужине 4 m, (прва класа) |  |
| 56 | Мрежица за комарце, тежине 120 гр/м2, висине 1.2 м , зелене или браон боје |  |
| 57 | Поцинкована мрежа за комарце , отвор окаца 1.5 х 1.5 мм, висина 1.2 метра |  |
| 58 | Фасадна мрежица, 145 гр |  |
| 59 | Гипсана плоча "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600 х 1200 x 12,5 mm |  |
| 60 | Бандаж трака самолепива, стаклена дужине 90 метара |  |
| 61 | Фугомал (боја по избору Наручиоца), паковање 2/1 кг, водоотпорна и флексибилна фуг маса, да је отпоран на дејство мраза, за фуге ширине до 8 мм, ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити каталог за понуђени прозвод |  |
| 62 | Бургија за дрво комплет петоделни у пвц кутији.Доставити извод из каталога |  |
| 63 | Бургија за метал комплет 25 ком у пвц кутији.Доставити извод из каталога. |  |
| 64 | Ламинат дебљине 8мм, у боји храста, класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF je 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог. |  |
| 65 | Ламинат лајсна од MDF материјала, у боји храста, димезија 60x17 mm, обавезно доставити каталог. |  |
| 66 | Сунђераста подлога за ламинат |  |
| 67 | Жица плетена 2,5 мм висина 1,5 м ролна 25 м |  |
| 68 | Жица понцинкована 3,2mm за плетену жицу |  |
| 69 | Жица бодљикава 2,5mm котур |  |
| 70 | Точак за грађевинска колица , пречник точка 400мм, ширина газишта 100мм, отвор за осовину 25мм, дужина главчине 74мм, тежина 1,975кг, динамичка носивост 200кг, статичка носивост 400кг. Обавезно доставити технички лист. |  |
| 71 | Точак за контејнер за смеће, окретни фи 160, кућиште од пресованог челика, дупли куглични лежај у окретној глави, омотач чвтста црна гума, ваљкасти лежај. Обавезно доставити технички лист.Динамичка носивост 135кг, статичка носивост 270кг, ширина газишта 23мм, димензија плоче 137х105мм. Обавезно доставити технички лист. |  |
| 72 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 73 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 74 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама |  |
| 75 | Гума армирана , дебљине 3 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору |  |
| 76 | Гума армирана, дебљине 5 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору |  |
| 77 | Саморазливајућа маса за изравнавање бетонских површина, произведена на бази минералних везива, пунила синтетичких материјала и адитива, паковање 25 кг. Доставити уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције. |  |
| 78 | Врећа за шут , 50кг |  |
| 79 | Хидроизолациона трака са улошком од стакленог воала и пластомерним битуменом (Кондор V-4 или одговарајући) |  |

Партија 2

„Каблови, жице и сродни производи” (44300000)

| р.б. | Назив артикла | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осигурач аутоматски 16А |  |
| 2 | ЛЕД панел 40W 120х30cm nadgradni |  |
| 3 | ЛЕД панел округли 18W nadgradni |  |
| 4 | Утичница обична монофазна |  |
| 5 | Утичница ОГ (монофазна) |  |
| 6 | Утикач виљушка (монофазни) |  |
| 7 | Прекидач, обични |  |
| 8 | Сијалично грло Е-27 керамичко |  |
| 9 | Кабл 3х1,5, домаћи произвођач |  |
| 10 | Изолир трака 10m |  |
| 11 | Флуо цев 18W |  |
| 12 | Флуо цев 36W |  |
| 13 | Стартер за флуо цев (15-40W) |  |
| 14 | Стартер за флуо цев (4-22W) |  |
| 15 | Сијалица обична 75W |  |
| 16 | Сијалица обична 100W |  |
| 17 | Сијалица обична 200 W |  |
| 18 | Сијалица штедљива 20W дугуљаста |  |
| 19 | Сијалица натријумска 70W E27 |  |
| 20 | Сијалица натријумска 100W E40 |  |
| 21 | Сијалица халогена 150 W |  |
| 22 | Сијалица Р80/Е27 230В 40 |  |
| 23 | Лед сијалица грло Е-27 10,5w.Доставити извод из каталога |  |
| 24 | Термостат за бојлер "Металац" 80l |  |
| 25 | Термостат за бојлер ЛЕОВ 80l |  |
| 26 | Грајач за бојлер "Металац" 80l фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом |  |
| 27 | Грејач за бојлер "Леов"" 80l, прохромски, комплет дебелозидни |  |
| 28 | Грејач за бојлер "Терморад" 80l прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |  |
| 29 | Контра фланша за грејач за "Терморад" бојлер |  |
| 30 | Грајач 4KW прикључак 6/4" дужина 500mm |  |
| 31 | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw |  |
| 32 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за "АРИСТОН" бојлер |  |
| 33 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |  |
| 34 | Уметак топљиви 10-25 А |  |
| 35 | Лустер кугла са навојем |  |
| 36 | Носач лустер кугле (керамички) |  |
| 37 | Осигурач 6А |  |
| 38 | Осигурач ѕа спољну расвету |  |
| 39 | Лед рефлектор 50w.Доставити извод из каталога |  |
| 40 | Кабал ПП-У 5х2,5 |  |
| 41 | Утичница Шухо дупла |  |
| 42 | Продужни кабал 3 и 5 м |  |
| 43 | Пригушница за живину сијалицу 125 W |  |
| 44 | Кабал ПГП 3x2,5 мм |  |
| 45 | Лед сијалица грло Е-27 12,5w.Доставити извод из каталога |  |
| 46 | Бојлер мали кухињиски 10l |  |
| 47 | Пластична лустер клема |  |
| 48 | Керамичка лустер клема трожилни кабал |  |
| 49 | Стопице челичне (комплет) муш.-женске |  |
| 50 | Прекидач за кип бојлер |  |
| 51 | Индикатор купатила 4 прекид. 66913.00, бела, Aling или одговарајућа |  |
| 52 | Пробна лампа- глинерица 220-250V 630VDE L= 140mm.Доставити извод из каталога |  |
| 53 | Клешта шпицаста изолована 508/1 vde.Доставити извод из каталога |  |
| 54 | Прекидач ОГ монофазни |  |
| 55 | Утичница трофазна ОГ |  |
| 56 | Утикач трофазни |  |
| 57 | Обујмица за кабл од 08-18мм |  |
| 58 | Обујмица за кабл већа од 18-26мм |  |
| 59 | Рек орман 9U/19" , зидна монтажа, прстенови за ветикално вођење каблова целом висином река, стаклена врата са бравом напред, димензије: 600x600x500mm (ШxДxВ)(комплет). Увод каблова са горње и доње стране. |  |
| 60 | Patch panel 19"/1U са 24 слота за AMJ/UMJ modul са уземљењем за рек орман |  |
| 61 | AMJ modul RJ-45 kat. 5e, Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet, за рек орман. |  |
| 62 | Скривач каблова у REK орману |  |
| 63 | Полица за REK орман |  |
| 64 | M6 Шраф са кавез-матицом |  |
| 65 | 220V Разводни панел 19"/1U са 6 утичних места и каблом 2m са утикачем |  |
| 66 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6) AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet са назидном кутијом са 1 слотом, са засторима лабелом - једнострука (комплет) |  |
| 67 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6)AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP x 2 комада,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, са назидном кутијом са 2 слота, са засторима и лабелом - двострука (комплет) |  |
| 68 | UTP/SFTP Patch Cord kabl, Cat 5e, дужине 0,5 m, halogen free, FRNC(за унутрашња превезивања) са конектором RJ-45 |  |
| 69 | Patch cord UTP/SFTP кабл Cat 5e дужине 3,0 m FRNC са конектором RJ-45 - halogen free (HF)(комплет), за везу рачунара и зидне RJ-45, Cat 6 утичнице |  |
| 70 | Инсталациони каблови за унутрашњу монтажу - инсталациони кабл UTP/SFTP, Cat 5e, HF, 4 x 2 x0,5 mm , Class EA, Ethernet, сертификати: DELTA, 3P & GHMT, ISO9001, ISO 14001, RoHS |  |
| 71 | Пластични канал са поклопцем 40x40mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 40x40mm Kopos) |  |
| 72 | Пластични канал са поклопцем 30x25 mm(инсталационе каналице, HF, бела боја, 30x25 mm Kopos) |  |
| 73 | Пластични канал са поклопцем 20x20 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 20x20mm Kopos) |  |
| 74 | Пластични канал са поклопцем 15x15 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 15x15mm Kopos) |  |
| 75 | RJ-45 конектори, Cat. 5e, 8 pinski |  |
| 76 | Моторни контактор CNM 250 21(12) димензија 160х200х225. Номинална снага 132kW, називна номинална стуја 350А |  |
| 77 | Индустријска рингла 300х300, 3 KW |  |

Партија 3

„Разни готови производи и сродни артикли” (44400000)

| р.б. | Назив артикла | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |  |
| 2 | Пловак за водокотлић "Крушик" |  |
| 3 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични (комплет са чашицом) |  |
| 4 | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. |  |
| 5 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |  |
| 6 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |  |
| 7 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |  |
| 8 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |  |
| 9 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |  |
| 10 | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 11 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2" х 3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 12 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 13 | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 14 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 15 | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 16 | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 17 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 18 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 19 | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 20 | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 21 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 22 | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 23 | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 24 | Славина стојећа , једноручна (хладна вода), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 25 | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |  |
| 26 | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " |  |
| 27 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |  |
| 28 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |  |
| 29 | Цеви гибљиве за проточни бојлер |  |
| 30 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |  |
| 31 | Ручица за туш хромирана |  |
| 32 | Држач пешкира од иноха |  |
| 33 | Држач сапуна (обичног), од иноха |  |
| 34 | Држач роло убруса дужи , инох |  |
| 35 | Држач тоалет роло папира , инох |  |
| 36 | Бојлер 50l са прохромским казаном |  |
| 37 | Бојлер 80l са прохромским казаном |  |
| 38 | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном |  |
| 39 | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном |  |
| 40 | Сифон за писоар метални, хромирани |  |
| 41 | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом |  |
| 42 | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм |  |
| 43 | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 |  |
| 44 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |  |
| 45 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком, Ф 40 (шири) |  |
| 46 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |  |
| 47 | Канап потезни за водокотлић |  |
| 48 | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу |  |
| 49 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |  |
| 50 | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање |  |
| 51 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |  |
| 52 | Холендер поцинковани 2" равни |  |
| 53 | Холендер поцинковани 2½ " равни |  |
| 54 | Холендер поцинковани 5/4 |  |
| 55 | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 56 | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 57 | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 58 | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 59 | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 60 | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 61 | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 62 | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 63 | Чеп поцинковани ¾" |  |
| 64 | Чеп поцинковани ½ " |  |
| 65 | Чеп поцинковани 1 " |  |
| 66 | Чеп поцинковани 6/4" |  |
| 67 | Чеп поцинковани 5/4" |  |
| 68 | Чеп поцинковани 2" |  |
| 69 | Чеп поцинковани 2½ " |  |
| 70 | Чеп поцинковани 3 " |  |
| 71 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |  |
| 72 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |  |
| 73 | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 74 | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 75 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 76 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 77 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 78 | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 79 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 80 | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 81 | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 82 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 83 | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. |  |
| 84 | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 85 | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 86 | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 87 | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 88 | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 89 | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 90 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |  |
| 91 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |  |
| 92 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој |  |
| 93 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", ситан навој |  |
| 94 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", ситан навој |  |
| 95 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", ситан навој |  |
| 96 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", ситан навој |  |
| 97 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", ситан навој |  |
| 98 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", ситан навој |  |
| 99 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |  |
| 100 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој |  |
| 101 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", крупан навој |  |
| 102 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", крупан навој |  |
| 103 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", крупан навој |  |
| 104 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", крупан навој |  |
| 105 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", крупан навој |  |
| 106 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", крупан навој |  |
| 107 | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој |  |
| 108 | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој |  |
| 109 | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој |  |
| 110 | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој |  |
| 111 | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој |  |
| 112 | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој |  |
| 113 | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој |  |
| 114 | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој |  |
| 115 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |  |
| 116 | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој |  |
| 117 | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој |  |
| 118 | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој |  |
| 119 | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој |  |
| 120 | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој |  |
| 121 | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој |  |
| 122 | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој |  |
| 123 | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ |  |
| 124 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |  |
| 125 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) |  |
| 126 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) |  |
| 127 | Умиваоник керамички " PICOLO" |  |
| 128 | Шоља керамичка за WC, симплон |  |
| 129 | Шоља керамичка за WC, балтик |  |
| 130 | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом.( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |
| 131 | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |
| 132 | Туш када 80 х 80 cm, метална |  |
| 133 | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила |  |
| 134 | Завеса за туш каду са носачем (за распон до 1м), једнобојна |  |
| 135 | Славина за пуњење и пражњење ½" |  |
| 136 | Славина за пуњење и пражњење ¾ |  |
| 137 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |  |
| 138 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |  |
| 139 | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " |  |
| 140 | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" |  |
| 141 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |  |
| 142 | Редукција поцинкована ½" х 3/8" |  |
| 143 | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" |  |
| 144 | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" |  |
| 145 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |  |
| 146 | Редукција поцинкована 5/4" х ½" |  |
| 147 | Клизна спојница месингана ½" |  |
| 148 | Клизна спојница месингана ¾" |  |
| 149 | Клизна спојница месингана 1" |  |
| 150 | Клизна спојница месингана 5/4"" |  |
| 151 | Клизна спојница месингана 6/4" |  |
| 152 | Клизна спојница месингана 2" |  |
| 153 | Клизна спојница месингана 2½" |  |
| 154 | Клизна спојница месингана 3" |  |
| 155 | Лук ПВЦ 50/45 |  |
| 156 | Лук ПВЦ 50/90 |  |
| 157 | Лук ПВЦ 75/45, |  |
| 158 | Лук ПВЦ 75/90, |  |
| 159 | Лук ПВЦ 110/45, |  |
| 160 | Лук ПВЦ 110/90, |  |
| 161 | Лук ПВЦ 125/45, |  |
| 162 | Лук ПВЦ 125/90, |  |
| 163 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 |  |
| 164 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 |  |
| 165 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 |  |
| 166 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 |  |
| 167 | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом |  |
| 168 | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом |  |
| 169 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) |  |
| 170 | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм |  |
| 171 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм |  |
| 172 | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје |  |
| 173 | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје |  |
| 174 | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |  |
| 175 | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |  |
| 176 | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје |  |
| 177 | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје |  |
| 178 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |  |
| 179 | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје |  |
| 180 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |  |
| 181 | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје |  |
| 182 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |  |
| 183 | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје |  |
| 184 | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје |  |
| 185 | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје |  |
| 186 | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, |  |
| 187 | Муф ПВЦ 25, зелене боје |  |
| 188 | Цев ПВЦ 50/250 |  |
| 189 | Цев ПВЦ 50/500 |  |
| 190 | Цев ПВЦ 50/1000 |  |
| 191 | Цев ПВЦ 50/2000 |  |
| 192 | Цев ПВЦ 75/250 |  |
| 193 | Цев ПВЦ 75/500 |  |
| 194 | Цев ПВЦ 75/1000 |  |
| 195 | Цев ПВЦ 75/2000 |  |
| 196 | Цев ПВЦ 110/250 |  |
| 197 | Цев ПВЦ 110/500 |  |
| 198 | Цев ПВЦ 110/1000 |  |
| 199 | Цев ПВЦ 110/2000 |  |
| 200 | Цев ПВЦ 125/250 |  |
| 201 | Цев ПВЦ 125/500 |  |
| 202 | Цев ПВЦ 125/1000 |  |
| 203 | Цев ПВЦ 125/2000 |  |
| 204 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 |  |
| 205 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 |  |
| 206 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 |  |
| 207 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 |  |
| 208 | Рачва Т ПВЦ 50/50 |  |
| 209 | Рачва Т ПВЦ 75/50 |  |
| 210 | Рачва Т ПВЦ 110/75 |  |
| 211 | Рачва Т ПВЦ 110/50 |  |
| 212 | Рачва коса ПВЦ 75/50 |  |
| 213 | Рачва коса ПВЦ 75/75 |  |
| 214 | Рачва коса ПВЦ 50/50 |  |
| 215 | Рачва коса ПВЦ 110/75 |  |
| 216 | Рачва коса ПВЦ 110/50 |  |
| 217 | Рачва коса ПВЦ 110/110 |  |
| 218 | Редукција ПВЦ 75/50 |  |
| 219 | Ревизија ПВЦ Ф 110 |  |
| 220 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |  |
| 221 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |  |
| 222 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |  |
| 223 | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " |  |
| 224 | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " |  |
| 225 | Дупла спојница поцинковани 3/8 " |  |
| 226 | Дупла спојница поцинковани 1 " |  |
| 227 | Дупла спојница поцинковани 5/4 " |  |
| 228 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |  |
| 229 | Дупла спојница поцинковани 2 " |  |
| 230 | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" |  |
| 231 | Дупла спојница поцинковани 3" |  |
| 232 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 233 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 234 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 235 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 236 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 237 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 238 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 239 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 240 | Изолација за цеви ½" |  |
| 241 | Изолација за цеви ¾" |  |
| 242 | Изолација за цеви 5/4" |  |
| 243 | Изолација за цеви 6/4 " |  |
| 244 | Изолација за цеви 2,0 " |  |
| 245 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) ¾ " за окитен црево |  |
| 246 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 1 " за окитен црево |  |
| 247 | Спојница ПВЦ од квалитетне пластике) 5/4 " за окитен црево |  |
| 248 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 6/4 " за окитен црево |  |
| 249 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 2 " за окитен црево |  |
| 250 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево ¾ " |  |
| 251 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 1" |  |
| 252 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 5/4 " |  |
| 253 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 6/4 " |  |
| 254 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 2 " |  |
| 255 | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево |  |
| 256 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |  |
| 257 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм |  |
| 258 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм |  |
| 259 | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм |  |
| 260 | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 261 | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 262 | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 263 | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 264 | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 265 | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 266 | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 267 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |  |
| 268 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |  |
| 269 | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном |  |
| 270 | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви |  |
| 271 | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном |  |
| 272 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 |  |
| 273 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 |  |
| 274 | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном |  |
| 275 | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном |  |
| 276 | FF спојни комад са прирубницама 80/94 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |  |
| 277 | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |  |
| 278 | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара |  |
| 279 | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара |  |
| 280 | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама |  |
| 281 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 180 |  |
| 282 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 320 |  |
| 283 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 120 |  |
| 284 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 100 |  |
| 285 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 80 |  |
| 286 | Баштенски хидрант (славина) са сигурносним уређајем против смрзавања 6/4" (тело месингано, хромирано) |  |
| 287 | Славина баштенска са холендером 1/2" |  |
| 288 | Баштенско црево 6/4" |  |
| 289 | Црево за водокотлић 3/8 -1/2 L 40 |  |
| 290 | Црево за водокотлић 3/8"-3/8" L40 |  |
| 291 | Црево за бојлер 1/2" МЖ |  |
| 292 | Колено Ф 20 УН са ушицама |  |
| 293 | Колено Ф 20 СН 3/4 са ушицама |  |
| 294 | Завршно колено 3/4" |  |
| 295 | Завршно колено 1/2" |  |
| 296 | Колено поцинковано ф50/90 |  |
| 297 | Заобилаз Ф 20 |  |
| 298 | Колено Ф 20 |  |
| 299 | Тештик Ф 20 |  |
| 300 | Муф Ф 20 УН |  |
| 301 | Муф Ф 20 СН 1/2 |  |
| 302 | ЕК Вентил 1/2 - 1/2 |  |
| 303 | Цев ф50 |  |
| 304 | T-комад ф50 |  |
| 305 | Уградна решетка за сливник за под |  |
| 306 | Сигурносни вентил ѕа бојлер |  |
| 307 | Вентил са испустом 3/4" |  |
| 308 | Вентил са испустом ф20 |  |
| 309 | Сибер вентил са испустом ф80 |  |
| 310 | Колено ф50/90 |  |
| 311 | Сајла за отпушење канализација Ф 8 |  |
| 312 | Сајла за отпушење канализација Ф 10 |  |
| 313 | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 |  |
| 314 | Пиштољ - млазница за црево (тело од метала са облогом од термопластичне гуме) |  |
| 315 | Прелаз 2"/50 |  |
| 316 | Аутоматски испирачи за писоаре прикључак 1/2 цола |  |
| 317 | Вакум гума за отпушавање |  |
| 318 | Трака тефлон |  |
| 319 | Ручица за ваљак молерски од 25 цм |  |
| 320 | Дршка ваљка молерског - мала |  |
| 321 | Дршка ваљка молерског - мала кратка |  |
| 322 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 60 мм |  |
| 323 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 120 мм |  |
| 324 | Глетарица равна, ростфрај, АБС дршка, 280 х 130ММ |  |
| 325 | Телескоп метални 150-300cm |  |
| 326 | Телескоп метални 100cm |  |
| 327 | Обострано лепљива трака , "DP PROFESIONAL" или одговарајуће, 5cmх25m |  |
| 328 | Решетка за цеђење молерског ваљка |  |
| 329 | Пумпа потапајућа за нечисту воду 5/4" ПС 7500 "Метабо" или одговарајући |  |
| 330 | Клешта за сечење ППР цеви |  |
| 331 | Апарат за варење ППР цеви до Ф 60 |  |
| 332 | Убодна тестера Т за дрво груба |  |
| 333 | Одвијач крстасти комплет 6 ком |  |
| 334 | Одвијач равни комплет 6 ком |  |
| 335 | Стакло армирано 5мм |  |
| 336 | Стакло 3мм |  |
| 337 | Техничка гумена трака са улошцима (димензије 1200х3600х10/4mm) |  |
| 338 | Хидраулични затварач за врата (King K NK5051 BCDA или одговарајући) |  |
| 339 | Хидраулични затварач за врата (повратник) Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума, за алуминијумска, ПВЦ и дрвена врата ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод ) |  |
| 340 | Лака алуминијумска покретна скела, предвиђена за професионалну употребу, да је израђена према стандарду TUV/GS који задовољава норме EN 1004, радне висине од (око) 2,0 – 7,0 метара (зависно од произвођача), Ф 48 мм, радна платформа израђена од блажујке, отпорна на воду, неклизајућа, дужина радне платформе 2,0 метра, ширине 1,5 |  |
| 341 | Самостојеће дрвене мердевине са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 17,0 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста (обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) |  |
| 342 | Клингерит армирани 5мм, 1500х1500 |  |

Партија 4

„Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи” (44500000)

| р.б. | Назив артикла | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 70mm |  |
| 2 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 100mm |  |
| 3 | Брава за метална врата 2,5 |  |
| 4 | Катанац 35мм месинг |  |
| 5 | Катанац 55mm месинг |  |
| 6 | Кружна шмиргла 150 мм |  |
| 7 | Кружна шмиргла 80 мм |  |
| 8 | Кружна шмиргла 240 мм |  |
| 9 | Винклица 90х90 степени |  |
| 10 | Вијак за дрво 3х30mm |  |
| 11 | Вијак за дрво 4х18mm |  |
| 12 | Вијак за дрво 4х30mm |  |
| 13 | Вијак за дрво 4х50mm |  |
| 14 | Вијак за дрво 5х40mm |  |
| 15 | Вијак за дрво 5х60mm |  |
| 16 | Вијак за дрво 6х50mm |  |
| 17 | Вијак за дрво 6х80mm |  |
| 18 | Вијак за метал 3х10mm, саморезац |  |
| 19 | Вијак за метал 3х20mm, саморезац |  |
| 20 | Вијак за метал 3х30mm, саморезац |  |
| 21 | Вијак за метал 4х18mm, саморезац |  |
| 22 | Вијак за метал 4х30mm, саморезац |  |
| 23 | Вијак за метал 4х50mm, саморезац |  |
| 24 | Вијак за метал 5х40mm, саморезац |  |
| 25 | Челична четка за скидање корозије |  |
| 26 | Угаоне винклице 3х3 |  |
| 27 | Угаоне винклице 4х4 |  |
| 28 | Бургија 5 кобалт |  |
| 29 | Бургија 3,5 кобалт |  |
| 30 | Наставак за шрафове ПЗ 2 титанијум |  |
| 31 | Шарка браварска ф20mm |  |
| 32 | Шарка за врата обична |  |
| 33 | Резна плоча за брусилицу ф115х1mm |  |
| 34 | Нож кружне тестере за дрво 210xф30x2,8mm Т36 |  |
| 35 | Нож кружне тестере за дрво 160xф20x2,6mm Т46 |  |
| 36 | Нож кружне тестере за дрво 185xф20x2,6mm Т24 |  |
| 37 | Брава 6,5мм за цилиндар |  |
| 38 | Брава 8 мм за цилиндар |  |
| 39 | Брава обична 6,5 |  |
| 40 | Штит за браву за цилиндар месинг |  |
| 41 | Тестера ручна за дрво 710mm |  |
| 42 | Шарка клавир дужине 2 м |  |
| 43 | Брава за метална врата ваљак 2,5цм |  |
| 44 | Брава за метална врата 4 цм |  |
| 45 | Вијак за бојлер( коплет) |  |
| 46 | Канап кудељни 2,5/2 500gr |  |
| 47 | Кваке за врата месинг |  |
| 48 | Шрафд за WC шољу |  |
| 49 | Мердевине алуминијумске 3 метра |  |
| 50 | Резна плоча за брусилицу ф230х1,9mm |  |
| 51 | Пвц прстен за кваке |  |
| 52 | Електроде за електро варење 2,5mm INOX R 29/9 4kg |  |
| 53 | Шарка браварска Ф10mm |  |
| 54 | Клешта комбинована изолована 420/1VDEBI .Доставити извод из каталога. |  |
| 55 | Коленасте шарке за дрво Ф 35мм |  |
| 56 | Пајсер за вађење ексера велики |  |
| 57 | Мацола коцкаста 1 кг |  |
| 58 | Мацола коцкаста 5 кг |  |
| 59 | Кесер- чекић |  |
| 60 | Ринглице за плакар |  |
| 61 | Ручице за плакаре 96 мм |  |
| 62 | Бравица за дрвене ормаре Ф18 мм |  |
| 63 | Кутија браварска 15х15х6000 |  |
| 64 | Кутија браварска 18х18х6000 |  |
| 65 | Кутија браварска 20х20х6000 |  |
| 66 | Кутија браварска 25х25х6000 |  |
| 67 | Кутија браварска 30х20х6000 |  |
| 68 | Кутија браварска 30х30х6000 |  |
| 69 | Кутија браварска 40х20х6000 |  |
| 70 | Кутија браварска 40х30х6000 |  |
| 71 | Кутија браварска 50х50х6000 |  |
| 72 | Кутија браварска 60х40х6000 |  |
| 73 | Кутија браварска 80х80х6000 |  |
| 74 | Л профил 20х20х6000 |  |
| 75 | Л профил 25х25х6000 |  |
| 76 | Л профил 30х30х6000 |  |
| 77 | Л профил 40х40х6000 |  |
| 78 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |  |
| 79 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |  |
| 80 | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) |  |
| 81 | Поцинковани лим 1,5mm (табла 125х200cm) квалитета DX51. |  |
| 82 | ХВ лим 1,20х1250х2500 квалитет челика ДЦ01, пластифициран боја црна дип-мат Рал 9005 |  |
| 83 | Собна врата са штоком димензије 90х205х15цм лева-десна |  |
| 84 | Собна врата са штоком димензије 80х205х15цм лева-десна |  |

Партија 5

„Боје, лакови и смоле” (44800000)

| р.б. | Назив артикла | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лепак за дрво 300g |  |
| 2 | Лепак универзални 300g ("Синтелон" или одговарајући) |  |
| 3 | Средство за заштиту од воде ("Vaser diht" или одговарајући) Трајно еластична маса за заптивање (хидроизолацију) пукотина, рупа и спојница (величине до 1 цм) армираним дралонским влакнима. Паковање 0,75/1.Обавезно доставити извештај о испитивању издат од стране овлаштене услове |  |
| 4 | Пур пена 0,75л (нискоекспанзиона) |  |
| 5 | Боја за метал основна 0,75 (нитро)-бордо ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 6 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црнаЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 7 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црвена ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 8 | Боја за метал 0,75 (нитро)-бела ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 9 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, микрофибер. |  |
| 10 | Уложак за ваљак 10 цм , кончани. |  |
| 11 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, кончани, дужина влакна 18 мм |  |
| 12 | Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм. |  |
| 13 | Кнауф 5 кг |  |
| 14 | Лак лазур Орах 0,75Л |  |
| 15 | Лак лазур Храст 0,75Л |  |
| 16 | Нитро бајц Вишња 0,75Л |  |
| 17 | Боја за метал 0,75 (нитро)-плава ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 18 | Средство за чишћење пиштоља за пур пену |  |
| 19 | Полирентански лак за дрво 10% сјајни 25 кг |  |
| 20 | Катализатор за завршни лак 12,5 л |  |
| 21 | Полирентански разређивач 10 л |  |
| 22 | Ватростал бронза 500 степени 0,75l. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 23 | Папирна креп трака 25mm |  |
| 24 | Папирна креп трака 50mm |  |
| 25 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 26 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 27 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће (провидни), паковање 280 грама |  |
| 28 | Разређивач нитро 1/1 л |  |
| 29 | Разређивач уљани 1/1 л |  |
| 30 | Боја основна за метал нитро, сива 1/0,75 ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 31 | Основна боја за метал, уљана, сива, антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 32 | Боја за путеве – бела 30/1kg |  |
| 33 | Разређивач боје за путеве 5/1 л ( који по квалитету одговара понуђеној боји за путеве) |  |
| 34 | Акрилни лак црни у спреју намењен за бојење метала, дрвета, стакла , керамике и тд., паковање 400 мл |  |
| 35 | Монтаж гит , паковање 310 грама, универзални лепак за лепљење у унутрашњим и спољашњим условима, да је отпоран на воду и температуру од – 20 C° до + 100 C°, време сушења 5 минута. |  |
| 36 | Четка фарбарска бр.30 |  |
| 37 | Четка фарбарска бр. 50 |  |
| 38 | Четка фарбарска бр. 80 |  |
| 39 | Четка фарбарска бр. 100 |  |
| 40 | Четка за фарбање радијатора 2" - шира |  |
| 41 | Пиштољ за пур пену, професионални |  |
| 42 | Пиштољ за силиконски гит, професионални |  |
| 43 | Емајл за дрво и метал, бели, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 44 | Емајл за дрво и метал, зелени, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 45 | Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 46 | Антирост, паковање 1 литар |  |
| 47 | Емајл за дрво и метал, браон, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачемVOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 48 | Емајл за дрво и метал, плави, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 49 | Емајл за дрво и метал, црвени 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 50 | Емајл за дрво и метал, црни 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 51 | Гит стакларски, паковање 1kg |  |
| 52 | Кит за дрво у белој боји, једнокомпонентно дисперзивно средство намењено корекцији неправилности и неравнинама на дрвету, паковање 150 gr |  |
| 53 | Заштитна фолија за намештај (4х5m) |  |
| 54 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 25/1 кг (15 литара). Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |  |
| 55 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |  |
| 56 | Подлога за полудисперзију, паковање 1/1 л, размере 1:8 (квалитет који одговара понуђеној полудисперзији) |  |
| 57 | Текуће средтво за нијансирање унутрашњих дисперзивних боја, израђено од квалитетних анорганских и органских пигмената, pH вредности од 8,0-9,0, израђено према европским стандардима за заштиту животне околине и осигуравања заштите и здравља на раду, да поседује цертификат ISO 14001 i OHSAS 18001, паковање 100 грама, боја по избору Наручиоца. Доставити технички лист понуђеног производа. |  |
| 58 | Лак за чамце 075/1 л (уљна база) |  |
| 59 | Боjа основна уљана бела за дрво, једнокомпонентни премаз, направљен на бази алкидних смола, ланених уља и квалитетних белих пунила, VOC: ( A/d-SB) мах. 500 г/л, паковање 0.75 лит.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 60 | Боја за бетон сива, паковање 0.75 литара, VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 61 | Раствор битумена у органском растварачу који се користи као претходни премаз код извођења битуменских хидроизолација (битулит). Производ треба да је усаглашен са стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 4,5 кг. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ . |  |
| 62 | Завршни, заштитни премаз битуменских хидрозолација на непроходним крововима (кровопласт), паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. |  |
| 63 | Битуменски хидроизолациони премаз у виду пасте, са органским растварачем (полиазбитол). Да одговара стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 22 кг |  |
| 64 | Трајно пластична водоотпорна заптивна маса ( жива гума), паковање 1kg, "ЕЛАН" или одговарајуће |  |
| 65 | Лак за радијаторе - бели 750/1 л, отпоран на хабање и температуру до 120 C, "ЗОРКА", "ЗВЕЗДА" или одговарајућег квалитета, VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ. |  |
| 66 | Лак за паркет А+Б сет 1л+1л |  |
| 67 | Маса за фуговање паркета 0,9kg |  |
| 68 | Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004, паковање 25 кг.Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. |  |
| 69 | Фасадна боја бела 25/1 кг, еколошка силикатна боја на бази калијумовог воденог стакла и органских додатака, да одговара ДИН 18363. (Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |

У колони Назив производа, наручилац је навео минимум захтеваних техничких услова. Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

- о купопродаји добара

- из предмета јавне набавке број 27/19

- у даљем тексту – Уговор, закључен на основу Одлуке о додели уговора број ________ од ____.____.2019. године и понуде предузећа _______________________ број _________ од ________.2019. године, између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВС

КОПНЕНА ВОЈСКА

ВОЈНА ПОШТА 8486 ПАНЧЕВО

коју заступа командант - 	бг др Мирослав Талијан, у даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

Адреса: 			Јабучки пут бб, 26000 Панчево

Телефон/телефакс:	 	013/326-192, 013/326-502

Електронска пошта:		specbr@vs.rs

ПИБ: 				102116082

Матични број предузећа: 	7093608

Жиро рачун предузећа: 	840-1620-21

- и

______________________________________

(назив предузећа)

коју заступа 			________________________, у даљем тексту - ИЗВОЂАЧ

Адреса: 			________________________________

Телефон предузећа: 		_________________

Телефакс:			_________________

Електронска пошта:		_________________

ПИБ: 				_________________

Матични број предузећа: 	_________________

Шифра делатности:		_________________

Жиро рачун предузећа: 	_________________

- Заједнички назив за Наручиоца и Извођача у даљем тексту – Уговорне стране.

- Модел уговора идентичан је за све партије.

##### ЧЛАН 1.

##### ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Предмет оквирног споразума је купопродаја добара – „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”, у даљем тексту - добра, према понуди Продавца и техничкој спецификацији из конкурсне документације јавне набавке број 27/19, које чине саставни део овог уговора.

  - Продавац се обавезује да изврши испоруку предметних добара у потпуности према достављеној понуди и техничкој спецификацији из конкурсне документације које чине саставни део овог оквирног споразума. Купац се обавезује да плати набављена добра у договореном року.

  - Саставни део овог оквирног споразума чини Прилог број 1, односно понуда предузећа __________________, број _______ од ______.2019. године, заведена у ВП 8486 Панчево под бројем ________ од _______.2019. године.

##### ЧЛАН 2.

##### ПОДИЗВОЂАЧ

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

  - ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем_____________________, Ул._______ из_______, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:____________________________.

##### ЧЛАН 3.

##### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

  - ПРОДАВАЦ наступа као члан групе ПРОДАВАЦА, чији су чланови групе следећи:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

##### ЧЛАН 4.

##### ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Овај Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

##### ЧЛАН 5.

##### ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

  - КУПАЦ је дужан да:

    - Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране КУПЦА, набављају искључиво од ПРОДАВЦА у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

    - Правовремено обавештава ПРОДАВЦА о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама КУПЦА за набавком добара.

  - ПРОДАВАЦ је дужан да:

    - Испоручи добра на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.

    - Извршава уговорне обавезе према КУПЦУ у складу са преузетим обавезама и уговореним роковима.

    - Одмах по сазнању, писаним путем обавести КУПЦА о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по издатој наруџбеници.

    - Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.

    - Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и Конкурсној документацији.

##### ЧЛАН 6.

##### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Набавка добара из члана 1. овог уговора мора се реализовати по понуди Продавца и  техничкој спецификацији из конкурсне документације. Испоручени артикли морају бити исправни, неупотребљaвани, у оригиналној амбалажи произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

  - Продавац је дужан да испоруку добара из члана 1. овог уговора врши у складу са важећим стандардима квалитета наведеним у конкурсној документацији. Уз сваки артикал неопходно је испоручити декларацију произвођача, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверени документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа.

  - Испоруку добара вршиће Продавац – франко објекaт купца. Истовар добара врши Продавац.

##### ЧЛАН 7.

##### СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - КУПАЦ ће, када  настане  потреба за предметом набавке издати наруџбеницу ПРОДАВЦУ према врсти, количини, нивоу квалитета и року испоруке добара наведеним у обрасцу структуре цене, који се даје у прилогу овог Оквирног споразума.

  - Уколико је настала потреба за набавком добара који нису по јединачним ценама приказани у обрасцу структуре цене, Купац  задржава право да их од Продавца са којим је склопио Оквирни споразум набави. Набавку таквих добара ће извршити уз претходно прибављање понуде од Продавца. Цене које Продавац буде понудио морају бити у складу са тржишним ценама. Поред тога Продавац мора да понуди и ниво квалитета добара и рок за испоруку, који мора бити примерен нивоу квалитета добара који су одређени у обрасцу структуре цене. Продавац не може понудити дужи рок за испоруку предметног добра од  рока за испоруку из обрасца структуре цене.

  - Купац може да набави добра из члана 7. тачка 2. највише до износа од 15% вредности понуђене цене понуде  Продавца са којим је склопио Оквирни споразум.

  - Купац ће када настане потреба на основу овог Оквирног споразума, доносити одлуку о издавању наруџбенице, коју неће достављати Продавцу, обзиром да нема потребе, јер је Продавац склопио Оквирни споразум, већ ће достављати само наруџбеницу, осим у случају када Купац буде набављао добра која нису уговорена по јединачним ценама, где ће претходно израђивати и позив за достављање понуда. Купац неће, осим наведених,  израђивати друга документа у поступању по овом Оквирном споразуму.

  - Поступање по овом Оквирном споразуму ће реализовати искључиво једно од лица (код Купца)  која су спроводила отворени поступак јавне набавке ради склапања овог Оквирног споразума. Обзиром да су та лица већ одређена Решењем Купца, неће бити израде појединачних решења осим у случају да се одређује неко ново лице да поступа по овом Оквирном споразуму.

  - Купац  ће наручивање добара  вршити одмах по насталој потреби.

  - Одмах по склапању Оквирног споразума, Продавац ће доставити списак  возила којим ће вршити испоруку добара Купцу и списак запослених лица која ће вршити  превоз и истовар добара.

  - Испоруку и истовар добара у магацин Купца  Продавац мора вршити  искључиво са лицима која су стално запослена код Продавца.

##### ЧЛАН 8.

##### ЦЕНА

  - Купац и Продавац су се споразумели да јединична цена артикала по јединици мере из спецификације буде у потпуности као у понуди Продавца.

  - Укупна вредност Оквирног споразума износи: _________ динара (без ПДВ), односно __________ динара (са урачунатим ПДВ од 20%).

  - Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

  - У јединичну цену улазе и трошкови  транспорта и истовара добара у магацин КУПЦА,  као  и  сви  остали  трошкови  које  ПРОДАВАЦ  има у реализацији предметне јавне набавке.

##### ЧЛАН 9.

##### НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Купац и Продавац су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења Оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене добра за више од 5% | Увозна добра: - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Продаваца за претходно испоручена добра по овом Оквирном споразуму и ЈЦИ Продавца у тренутку захтева за промену цена. Добра од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом Оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за добра за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

  - Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 12 (дванаеаст) месеци од момента закључења Оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса Оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

  - Купац може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - Купац  задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 9.2, без обзира на то да ли је Продавац поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се Купац и Продавац  усагласе око измене цена потписаће се Анекс Оквирног споразума. У противном Купац има право да не одобри измену цена. Купац задржава право да раскине Оквирни споразум у случају да се Купац и Продавац не усагласе са променом цена.

  - Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса Оквирног споразума.

##### ЧЛАН 10.

##### НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Купац и Продавац су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. Оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Купца.

  - Рачун за наплату испоручених добара се доставља Купцу након реализоване комплетне испоруке која је дефинисана наруџбеницом. Уколико је наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

  - Продавац је дужан да испостави Купцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Продавца.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом Купца.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина,  датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем.

  - Рок  дефинисан у тачки 10.3.  се рачуна од дана завођења  документације у деловодство Купца.

  - Уколико Продавац не достави комплетна или исправна документа за наплату  испоручених добара, Купац ће да их врати Продавцу писаним актом у коме ће да наводе све недостке. У овом случају сматра се да Продавац није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

##### ЧЛАН 11.

##### ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунава се у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС” број 84/04, 86/04, 61/05, 61/05, 61/07 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, други закон 142/14, 5/15, 83/15, 5/16-усклађен дин. изн., 108/16, 7/17-усклашен дин. изн., 113/17, 13/18- усклађен дин. изн., 30/18 и 4/19-усклађен дин. изн.).

  - Уколико  дође  до  измене  Закона  о  порезу  на  додату  вредност,  у  току  важења овог Оквирног споразума и појединачних издатих наруџбеница, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће издавати допуне наруџбеница.

##### ЧЛАН 12.

##### РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

  - Рок испоруке добара, за све време важења Оквирног споразума, не може бити дужи од рока који је дефинисан Конкурсном документацијом и у обрасцу структуре цене    (пет дана). Рок се рачуна од пријема наруџбенице. Уколико у овом року испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан.

  - Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште КУПЦА што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди  КУПАЦ.

  - Место испоруке добара је магацин КУПЦА у улици Јабучки Пут бб у Панчеву. Уколико због потребе извођења радова, настане потреба за испоруком добара на некој другој локацији која не може бити удаљена више од 3 (три) километра од магацина КУПЦА, КУПАЦ ће о тој потреби издавањем наруџбенице обавестити ПРОДАВЦА.

  - ПРОДАВАЦ  врши  испоруку  до  крајњих  примаоца - франко складиште КУПЦА, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспортаи и истовар добара у магацин КУПЦА.

  - КУПАЦ може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је тако дефинисано наруџбеницом, или уз посебну сагласност КУПЦА, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 11.1.

  - Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Продавац мора да испоручи целокупну количину одједном.

  - Уколико се из разлога наведених у члану 18. (виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Продавац ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

  - Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је одмах по установљавању новонасталих околности у односу на датум наруџбенице.

  - КУПАЦ може прихватити или одбити захтев Продавца и о томе сачинити акт који доставља Продавцу.

  - Максимално време за испоруку добара може бити најкасније 10 ( десет) дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Купац има право повлачења наруџбенице уз наплату уговорне  казне.

##### ЧЛАН 13.

##### КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Комисија купца и представник продавца су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају, о чему се води Записник који потписује комисија Купца и представник Продавца, а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

  - Испорука предметних добара биће извршена на платоу испред магацина ГрПС у касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево и подразумева и истовар и унoшење у магацин на терет Продавца.

  - Приликом примопредаје, комисија Купца је дужна да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

  - Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Продавца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

  - Обавеза Продавца је да у року, не дужем од 5 дана, отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији наручиоца комплетна и исправна добра.

  - У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да без одлагања обавести Продавца о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по истеку шест месеци од примопредаје добара.

##### ЧЛАН 14.

##### КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА

  - У случајевима из члана 13. Уговора Купац има право да захтева од Продавца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).

  - Продавац се обавезује да отклони недостатак утврђен у ставу 1. овог члана у року од од 5 (три) дана од дана пријема захтева за испуњење уговора.

  - Ако Купац не добије испуњење уговора у року из става 2. овога члана, Купац  има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца.

  - Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења из става 3. овога члана.

  - Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

##### ЧЛАН 15.

##### ГАРАНЦИЈА

  - За испоручена добра из члана 1. Уговора, гарантни рок је дефинисан конкурсном документацијом, које је Продавац прихватио у својој понуди. Гарантни рок се односи на декларацију произвођача добра која је уписана на оригиналном паковању. За добра која немају такво паковање за гарантни рок и рок употребе одговара Продавац. За испоручена добра, у погледу садржине и гарантног рока произвођача, гарантује Продавац.

  - Продавац се  обавезује да  у  тренутку  потписивања овог  уговора  достави  једну  бланко соло меницу, која представљају средство финансијског обезбеђења и којом Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Купца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

  - Истовремено, предајом менице из става 2. овог члана, Продавац се обавезује да Купцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Купца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

##### ЧЛАН 16.

##### КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

  - У случају да Купац не плати уредно испостављен рачун Продавцу за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико  ПРОДАВАЦ у складу  са појединачним наруџбеницама, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да КУПЦУ  плати  уговорену  казну  у  висини  од 0,5% дневно  за  сваки  дан закашњења. Уговорена  казна  може  бити  највише 5%  од  укупне  вредности  добара испоручених са закашњењем.

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 12. овог Оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорене  казне.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако ПРОДАВАЦ испоручи добра после рока наведеног у члану 12. оквирног споразума, односно после рокова наведених у диспозицији КУПЦА, односно ако је дошло до одступања у погледу динамике и рокова испоруке.

  - Наплату уговорене казне врши КУПАЦ одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

  - КУПАЦ има право да једнострано раскине Оквирни споразум уколико ПРОДАВАЦ не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен.

##### ЧЛАН 17.

##### СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума. КУПАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ПРОДАВАЦ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не изврши испоруку добара по издатој наруџбеници.

  - Након  измирења  свих  обавеза  по Оквирном споразуму, КУПАЦ  се  обавезује да ПРОДАВЦУ  врати издати инструмент обезбеђења реализације Оквирног споразума.

##### ЧЛАН 18.

##### ВИША СИЛА

  - Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

  - Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени  од  стране  погођене  вишом  силом.  Вишом  силом  могу  се  сматрати  поплаве, земљотреси,  пожари,  политичка  збивања (рат,  нереди  већег  обима,  штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

  - Страна  у  Оквирном  споразуму  погођена  вишом  силом,  одмах  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

##### ЧЛАН 19.

##### ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

  - Измене  и допуне овог  Оквирног  споразума  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност КУПЦА  и ПРОДАВЦА.

  - Наруџбеница издата на основу овог Оквирног споразума може бити измењена или допуњена односно повучена (укинута).

  - НАРУЧИЛАЦ  задржава  право  да  једнострано  раскине  Оквирни споразум  у  случајевима:

- да у току важења Оквирног споразума Продавац има више од 10 (десет) оправданих рекламација.

- ако у времену важења Оквирног споразума код Продавца дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних Конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Купца  или достављањем доказа по посебном захтеву Купца.

  - КУПАЦ има право да огласи наруџбеницу неважећом  уколико ПРОДАВАЦ  не изврши у било ком проценту било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком   добара преко рока  који је предвиђен уговорном казном. ( члан 15.)

  - Уколико дође до оглашавања  наруџбенице неважећом, КУПАЦ ће добра која су до тада испоручена , платити ПРОДАВЦУ.

##### ЧЛАН 20.

##### РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

  - Стране у Оквирном споразуму су се споразумеле да ће евентуалне спорове поводом овог оквирног споразума решавати споразумно писаним путем. За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

  - У случају да се стране овог Оквирног споразума не могу споразумети мирним путем, уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.

##### ЧЛАН 21.

##### МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Стране у оквирном споразуму и КОРИСНИЦИ су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

  - Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и слично).

  - Забрањено је преписивање и умножавање Oквирног споразума и наруџбеница, њигових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - ПРОДАВАЦ је обавезан да одмах обавести КУПЦА у случају интересовања непозваних лица за податке из Оквирног споразума, евентуалног нестанка Оквирног споразума или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом Оквирног споразума.

  - Са подацима из овог Оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

##### ЧЛАН 22.

##### ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - ПРОДАВАЦ је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити КУПЦА.

  - Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за КУПЦА, ПРОДАВЦА, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

  - Наруџбенице издате на основу овог Оквирног споразума биће умножене у 3 (три) примерка, од којих је по један примерак за КУПЦА, ПРОДАВЦА и РЦ МО.

  - КУПАЦ  задржава  право  да  Оквирни споразум и наруџбенице  на  основу  овог  оквирног  споразума  умножи  и достави својим саставима.

  - Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

  - Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму.

- Модел обрасца структуре цене (попуњен и потписан приликом потписивања Оквирног споразума).

ЗА ПРОДАВЦА:							ЗА КУПЦА:

__________________						бригадни генерал

__________________						др Мирослав Талијан

__________________						__________________

МП									МП

Напомена:

Потписивање и овера овог модела уговора је обавезно и тиме понуђач недвосмислено прихвата све услове наведене у конкурсној документацији.

Прилог бр. 1.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| - ВОЈНА ПОШТА - Број 8486 - број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| ПАНЧЕВО |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку добара,						__________________________

факс: _____________________

email: _____________________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и Одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца Купца  који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

| ПОДАЦИ О КУПЦУ |  | ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 8486 ПАНЧЕВО, улица Јабучки Пут б.б. Панчево |  | ПРОДАВАЦ улица и број |  |
| Матични број | 7093608 | Матични број |  |
| Шифра делатности | 75110 | Шифра делатности |  |
| Текући рачун | 840-1620-21 | Текући рачун |  |
| П И Б | 102116082 | П И Б |  |

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ  ДОБАРА  ЈЕ  СЛЕДЕЋИ:

| Рeд. бр. | НАЗИВ ДОБРА | Jeд. мeрe | КОЛИЧИНА | Јединачна цена дела без ПДВ-а | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

| Рок испоруке добара: | 5 дана |
| --- | --- |
| Гарантни рок за испоручена добра: | __ месеца |
| Испорука добара се реализује по понуди број: | Број и датум понуде |
| Квалитативни пријем добара врши: | Комисија Купца |
| Квантитативни пријем добара врши: | Комисија Купца |
| Место испоруке делова: | магацин Купца, улица Јабучки Пут бб, Панчево |
| Лице за контакт у ВП 8486 Панчево: | Чин име и презиме представника наручиоца, телефон: .... |
| Након испоручених добара, рачун у два примерка са припадајућом документацијом доставити у року од 7 дана. |  |
| Плаћање вирманом у року 30 дана, рачунајући од дана протоколисања рачуна у нашем деловодству. |  |

За ВП 8486 Панчево

бригадни генерал

др Мирослав Талијан

Достављено:

- ВП 8486 Панчево,

- ГЛо (С-4) ВП 6003 Панчево,

- Продавац 1,

- РЦ МО Београд – (уз рачун).

VIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом достављања понуде и приликом закључења oквирног споразума издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорених обавеза – бланко сопствену менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за озбиљност понуде, односно као гаранцију испуњења уговорне обавезе.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци код које се води рачун Понуђача и то у случају да Понуђач одбије да закључи уговор са наручиоцем у року од 5 (пет) дана од стицања законских услова, као и у случају да Понуђач не извршава уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе 10 (десет) или више дана, односно ако не испуни услове из гаранције у гарантном року.

Сагласни смо да уз бланко попуњене и оверене менице приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Извођача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана отварања понудa) и

- менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети пословној банци  на наплату у износу 10% од укупне вредности уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или кашњења у извршењу услуге 10 (десет) или више дана, односно ако не испуни услове из гаранције у гарантном року.

________________________				___________________________

(место и датум)					   (назив предузећа понуђача)

___________________________

(име и презиме одговорног лица)

___________________________

(потпис одговорног лица)

МП

Напомена:

Ову изјаву прилажу сви понуђачи уз понуду.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- меницу достављају сви понуђачи уз понуду

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза - меницу доставља само изабрани понуђач приликом закључења уговора.

IX  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА ГАРАНЦИЈУ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ”' бр. 46/96), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Службени гласник РС” бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Службени гласник РС” бр. 47/11),

__________________________, ______________________, ПИБ _________, предаје

(назив предузећа)		   (место)

1 (једну) бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице као гаранцију озбиљности понуде

Република Србија - Министарство одбране - Војна пошта 8486 Панчево у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу одбијања закључења уговора о реализацији услуге из предмета јавне набавке и то на терет свих рачуна који су отворени код банака: ______________________________________.

(банка и бројеви текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС - Министарство одбране - Војна пошта 8486 Панчево може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ од ___________________ динара (уписати износ 10% укупне вредности напред наведеног уговора, без ПДВ).

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења,

- на опозив овог овлашћења,

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко-сопствена меница, серијски број _____________,

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војну пошту 8486 Панчево, а један за  __________________________________________________.

(банка-е дужника)

________________________				___________________________

(место и датум)					   (назив предузећа понуђача)

___________________________

(име и презиме овлашћене особе)

___________________________

МП		     (потпис овлашћене особе)

Напомена: ово менично писмо – овлаћење у два примерка, са 1 (једном) бланко-сопственом меницом доставља се уз понуду.

X  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА ГАРАНЦИЈУ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ”' бр. 46/96), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Службени гласник РС” бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Службени гласник РС” бр. 47/11),

__________________________, ______________________, ПИБ _________, предаје

(назив предузећа)		   (место)

1 (једну) бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице као гаранцију испуњења уговорних обавеза

Република Србија - Министарство одбране - Војна пошта 8486 Панчево у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у извршењу услуге или једностраног раскида оквирног споразума број ________ од ______.2019. године, као и у случају неиспуњења услова гаранције у гарантном року и то на терет свих рачуна који су отворени код банака: _____________________________.

(банка и бројеви текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС - Министарство одбране - Војна пошта 8486 Панчево може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ од ___________________ динара (износ 10% укупне вредности уговора, без ПДВ).

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења,

- на опозив овог овлашћења,

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко-сопствена меница, серијски број _____________,

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војну пошту 8486 Панчево, а један за  __________________________________________________.

(банка-е дужника)

________________________				___________________________

(место и датум)					   (назив предузећа понуђача)

___________________________

(име и презиме овлашћене особе)

___________________________

МП		     (потпис овлашћене особе)

Напомена: ово менично писмо – овлаћење у два примерка са 1 (једном) бланко-соло меницом доставља само изабрани понуђач приликом потписивања уговора.

XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1

„Грађевински материјали и припадајући производи” (44100000)

| р.б. | Назив артикла | Јединица мере | Процењена цена (без ПДВ) | Количина | Процењена вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент 25/1 | ком |  | 10 |  |
| 2 | Креч хидратисани у праху, паковање 25 кг | ком |  | 10 |  |
| 3 | Маса за фино изравнавање- глетовање унутрашњих површина 20/1 кг, Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. | ком |  | 2 |  |
| 4 | Маса за фино изравнавање- глетовање спољашњих површина, сиви, једнокомпонентни 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. | ком |  | 3 |  |
| 5 | Песак 0 | m³ |  | 10 |  |
| 6 | Песак 1 | m³ |  | 10 |  |
| 7 | Шљунак | m³ |  | 10 |  |
| 8 | Блок SIPOREX димензија 20 х 25 х 60cm (за спољне зидове) | ком |  | 300 |  |
| 9 | Хидраулично везиво за добијање квалитетних малтера за зидање и малтерисање, паковање 40 кг | ком |  | 10 |  |
| 10 | Хидроизолациона трака са улошком од кровног картона који је потпуно импрегнисан и обострано обложен битуменом и заштићен кварцним песком, да одговара захтевима стандарда SRPS EN 13859-1, тип W1, димензије 10 х 1 м (ТЕР ПАПИР) | ком |  | 3 |  |
| 11 | Бибер цреп | ком |  | 100 |  |
| 12 | Цреп слемени | ком |  | 15 |  |
| 13 | Цигла пуна опека 25x12x6,5cm | ком |  | 600 |  |
| 14 | Поликарбонатна плоча- лексан, дебљине 10 мм, петозидна, димензија 2100мм х 7000 мм, тежине 1.75 кг/м2, двострана UV заштита, минимални радијус савијања 1750 мм, 10 година писане гаранције. | ком |  | 5 |  |
| 15 | Салонит плоча , нови тип без садржаја азбеста, димензија 175 х 113 cm, | ком |  | 10 |  |
| 16 | Шраф за салонит - комплет са подлошком, SDK 6 x 110 mm | ком |  | 40 |  |
| 17 | Ограда за градилиште ПВЦ, (мрежаста, висина 1.80м) | m |  | 50 |  |
| 18 | Летва 50х30mm SRPS.D.C1.240 | m³ |  | 5 |  |
| 19 | Штафна димензија 5х8cm, прва класа | m³ |  | 5 |  |
| 20 | Грађевинска даска дебљине 24mm, ширине 20cm, дужине 4m | m³ |  | 5 |  |
| 21 | Обострано носива арматурна мрежа Q 188, израђена од хладно ваљане челичне жице, пречник жице Ф 6mm, отвор окаца 150 х 150mm, израђена у складу са SRPS C.B6013 | kg |  | 50 |  |
| 22 | Паљена жица 1,2mm | kg |  | 5 |  |
| 23 | Паљена жица 3,1mm | kg |  | 10 |  |
| 24 | Ексери 30mm (широка глава) | kg |  | 4 |  |
| 25 | Ексери 30mm (широка глава) танки | kg |  | 4 |  |
| 26 | Ексери 50mm | kg |  | 4 |  |
| 27 | Ексери 60mm | kg |  | 4 |  |
| 28 | Ексери 70mm | kg |  | 5 |  |
| 29 | Ексери 80mm | kg |  | 3 |  |
| 30 | Ексери 100mm | kg |  | 2 |  |
| 31 | Ексери 140mm | kg |  | 2 |  |
| 32 | Вијци за гипсане плоче и 0,6 профиле 3,5 х 25mm | kg |  | 1 |  |
| 33 | Вијци са пластичним типлом 6/80mm | ком |  | 1 |  |
| 34 | Лесонит табла 170х275cm, дебљина 4mm | ком |  | 5 |  |
| 35 | Шпер плоча 8мм табле | m² |  | 10 |  |
| 36 | OSB плоче дебљине 9 мм 2440x1220 мм | ком |  | 5 |  |
| 37 | OSB плоче дебљине 15 мм 2440 x1220 мм | ком |  | 5 |  |
| 38 | Лајсна за керамичке плочице Al сива метална, дужина 2,7 м | ком |  | 3 |  |
| 39 | Степенишна алуминијумска завршна лајсна, сива мат | m |  | 5 |  |
| 40 | Керамичке пличице зидне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) | m² |  | 20 |  |
| 41 | Керамичке пличице подне 1. класа, (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) | m² |  | 30 |  |
| 42 | Подне плочице спољне 33×33 цм I класе (боја и дезен по избору Наручиоца, у понуди за избор треба да буде најмање 3 врсте плочица) | m² |  | 30 |  |
| 43 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . | ком |  | 10 |  |
| 44 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . | ком |  | 10 |  |
| 45 | Лепак за плочице 5/1, ЦМ11 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . | ком |  | 10 |  |
| 46 | Лепак за плочице 25/1, ЦМ16 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕN 12004:2002. Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод . | ком |  | 10 |  |
| 47 | Термоизолациона плоча екструдираног полистирена ребрасте површине (стиродур), дебљине 2 cm, димензија плоче125 х 60cm, класа горивости B1, (тешко запаљив материјал) , минимална сирова густина 30 кг/м3, класификација производа према норми ЕN 13164 . Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | m² |  | 20 |  |
| 48 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 5cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | m² |  | 20 |  |
| 49 | Фасадна термоизолациона плоча од експандираног полистирена, (стиропор) дебљине 2 cm, димензија плоче 50х100cm, класа горивости B1( тешко запаљив материјал), класификација производа према норми ЕN 13163, 17 гр. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | m² |  | 20 |  |
| 50 | UW 75 - профил од поцинкованог челичног лима првенствено намењен за израду спуштених плафона и зидних облога."U"облик омогућује једноставно уметање и чврст прихват CW профила, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6 мм. | ком |  | 2 |  |
| 51 | CW 75 - профил од поцинкованог челичног лима у облику слова C, према ЕN14195, намењен за израду преградних зидова, зидних облога и самоносећих плафона у системима суве градње, ширина 75mm, дужина 4,00 метра, дебљина лима 0,6mm | ком |  | 2 |  |
| 52 | Заштитна фолија провидна (Најлон) ширина ролне 4m, дебља, (да није израђена од рециклираног материјала) | m |  | 20 |  |
| 53 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 48mm, ширине 20cm, (прва класа) | m³ |  | 3 |  |
| 54 | Резана грађа- призмирана, даска дебљине 24 mm, ширине 20cm, (прва класа) | m³ |  | 5 |  |
| 55 | Резана грађа- греде , димензија 10х10cm, дужине 4 m, (прва класа) | m³ |  | 3 |  |
| 56 | Мрежица за комарце, тежине 120 гр/м2, висине 1.2 м , зелене или браон боје | m |  | 10 |  |
| 57 | Поцинкована мрежа за комарце , отвор окаца 1.5 х 1.5 мм, висина 1.2 метра | m |  | 6 |  |
| 58 | Фасадна мрежица, 145 гр | m |  | 40 |  |
| 59 | Гипсана плоча "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600 х 1200 x 12,5 mm | ком |  | 3 |  |
| 60 | Бандаж трака самолепива, стаклена дужине 90 метара | ком |  | 1 |  |
| 61 | Фугомал (боја по избору Наручиоца), паковање 2/1 кг, водоотпорна и флексибилна фуг маса, да је отпоран на дејство мраза, за фуге ширине до 8 мм, ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити каталог за понуђени прозвод | ком |  | 5 |  |
| 62 | Бургија за дрво комплет петоделни у пвц кутији.Доставити извод из каталога | ком |  | 1 |  |
| 63 | Бургија за метал комплет 25 ком у пвц кутији.Доставити извод из каталога. | ком |  | 1 |  |
| 64 | Ламинат дебљине 8мм, у боји храста, класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF je 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог. | m² |  | 30 |  |
| 65 | Ламинат лајсна од MDF материјала, у боји храста, димезија 60x17 mm, обавезно доставити каталог. | m |  | 15 |  |
| 66 | Сунђераста подлога за ламинат | m² |  | 30 |  |
| 67 | Жица плетена 2,5 мм висина 1,5 м ролна 25 м | ком |  | 2 |  |
| 68 | Жица понцинкована 3,2mm за плетену жицу | m |  | 30 |  |
| 69 | Жица бодљикава 2,5mm котур | ком |  | 2 |  |
| 70 | Точак за грађевинска колица , пречник точка 400мм, ширина газишта 100мм, отвор за осовину 25мм, дужина главчине 74мм, тежина 1,975кг, динамичка носивост 200кг, статичка носивост 400кг. Обавезно доставити технички лист. | ком |  | 2 |  |
| 71 | Точак за контејнер за смеће, окретни фи 160, кућиште од пресованог челика, дупли куглични лежај у окретној глави, омотач чвтста црна гума, ваљкасти лежај. Обавезно доставити технички лист.Динамичка носивост 135кг, статичка носивост 270кг, ширина газишта 23мм, димензија плоче 137х105мм. Обавезно доставити технички лист. | ком |  | 12 |  |
| 72 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | ком |  | 4 |  |
| 73 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | ком |  | 4 |  |
| 74 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама | ком |  | 3 |  |
| 75 | Гума армирана , дебљине 3 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору | m² |  | 5 |  |
| 76 | Гума армирана, дебљине 5 мм, храпава, предвиђена за употребу на отвореном простору | m² |  | 5 |  |
| 77 | Саморазливајућа маса за изравнавање бетонских површина, произведена на бази минералних везива, пунила синтетичких материјала и адитива, паковање 25 кг. Доставити уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције. | ком |  | 2 |  |
| 78 | Врећа за шут , 50кг | ком |  | 30 |  |
| 79 | Хидроизолациона трака са улошком од стакленог воала и пластомерним битуменом (Кондор V-4 или одговарајући) | m² |  | 3 |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Партија 2

„Каблови, жице и сродни производи” (44300000)

| р.б. | Назив артикла | Јед. мере | Процењена цена (без ПДВ) | Количина | Процењена вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осигурач аутоматски 16А | ком |  | 15 |  |
| 2 | ЛЕД панел 40W 120х30cm nadgradni | ком |  | 10 |  |
| 3 | ЛЕД панел округли 18W nadgradni | ком |  | 15 |  |
| 4 | Утичница обична монофазна | ком |  | 10 |  |
| 5 | Утичница ОГ (монофазна) | ком |  | 10 |  |
| 6 | Утикач виљушка (монофазни) | ком |  | 10 |  |
| 7 | Прекидач, обични | ком |  | 15 |  |
| 8 | Сијалично грло Е-27 керамичко | ком |  | 30 |  |
| 9 | Кабл 3х1,5, домаћи произвођач | m |  | 20 |  |
| 10 | Изолир трака 10m | ком |  | 50 |  |
| 11 | Флуо цев 18W | ком |  | 50 |  |
| 12 | Флуо цев 36W | ком |  | 30 |  |
| 13 | Стартер за флуо цев (15-40W) | ком |  | 30 |  |
| 14 | Стартер за флуо цев (4-22W) | ком |  | 30 |  |
| 15 | Сијалица обична 75W | ком |  | 50 |  |
| 16 | Сијалица обична 100W | ком |  | 50 |  |
| 17 | Сијалица обична 200 W | ком |  | 30 |  |
| 18 | Сијалица штедљива 20W дугуљаста | ком |  | 10 |  |
| 19 | Сијалица натријумска 70W E27 | ком |  | 15 |  |
| 20 | Сијалица натријумска 100W E40 | ком |  | 15 |  |
| 21 | Сијалица халогена 150 W | ком |  | 10 |  |
| 22 | Сијалица Р80/Е27 230В 40 | ком |  | 15 |  |
| 23 | Лед сијалица грло Е-27 10,5w.Доставити извод из каталога | ком |  | 20 |  |
| 24 | Термостат за бојлер "Металац" 80l | ком |  | 5 |  |
| 25 | Термостат за бојлер ЛЕОВ 80l | ком |  | 5 |  |
| 26 | Грајач за бојлер "Металац" 80l фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом | ком |  | 10 |  |
| 27 | Грејач за бојлер "Леов"" 80l, прохромски, комплет дебелозидни | ком |  | 10 |  |
| 28 | Грејач за бојлер "Терморад" 80l прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W | ком |  | 10 |  |
| 29 | Контра фланша за грејач за "Терморад" бојлер | ком |  | 5 |  |
| 30 | Грајач 4KW прикључак 6/4" дужина 500mm | ком |  | 15 |  |
| 31 | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw | ком |  | 15 |  |
| 32 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за "АРИСТОН" бојлер | ком |  | 10 |  |
| 33 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа | ком |  | 5 |  |
| 34 | Уметак топљиви 10-25 А | ком |  | 10 |  |
| 35 | Лустер кугла са навојем | ком |  | 10 |  |
| 36 | Носач лустер кугле (керамички) | ком |  | 10 |  |
| 37 | Осигурач 6А | ком |  | 15 |  |
| 38 | Осигурач ѕа спољну расвету | ком |  | 5 |  |
| 39 | Лед рефлектор 50w.Доставити извод из каталога | ком |  | 5 |  |
| 40 | Кабал ПП-У 5х2,5 | m |  | 20 |  |
| 41 | Утичница Шухо дупла | ком |  | 5 |  |
| 42 | Продужни кабал 3 и 5 м | ком |  | 5 |  |
| 43 | Пригушница за живину сијалицу 125 W | ком |  | 5 |  |
| 44 | Кабал ПГП 3x2,5 мм | m |  | 15 |  |
| 45 | Лед сијалица грло Е-27 12,5w.Доставити извод из каталога | ком |  | 15 |  |
| 46 | Бојлер мали кухињиски 10l | ком |  | 3 |  |
| 47 | Пластична лустер клема | ком |  | 15 |  |
| 48 | Керамичка лустер клема трожилни кабал | ком |  | 15 |  |
| 49 | Стопице челичне (комплет) муш.-женске | ком |  | 20 |  |
| 50 | Прекидач за кип бојлер | ком |  | 3 |  |
| 51 | Индикатор купатила 4 прекид. 66913.00, бела, Aling или одговарајућа | ком |  | 3 |  |
| 52 | Пробна лампа- глинерица 220-250V 630VDE L= 140mm.Доставити извод из каталога | ком |  | 5 |  |
| 53 | Клешта шпицаста изолована 508/1 vde.Доставити извод из каталога | ком |  | 3 |  |
| 54 | Прекидач ОГ монофазни | ком |  | 5 |  |
| 55 | Утичница трофазна ОГ | ком |  | 5 |  |
| 56 | Утикач трофазни | ком |  | 5 |  |
| 57 | Обујмица за кабл од 08-18мм | ком |  | 10 |  |
| 58 | Обујмица за кабл већа од 18-26мм | ком |  | 10 |  |
| 59 | Рек орман 9U/19" , зидна монтажа, прстенови за ветикално вођење каблова целом висином река, стаклена врата са бравом напред, димензије: 600x600x500mm (ШxДxВ)(комплет). Увод каблова са горње и доње стране. | ком |  | 1 |  |
| 60 | Patch panel 19"/1U са 24 слота за AMJ/UMJ modul са уземљењем за рек орман | ком |  | 1 |  |
| 61 | AMJ modul RJ-45 kat. 5e, Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet, за рек орман. | ком |  | 1 |  |
| 62 | Скривач каблова у REK орману | ком |  | 1 |  |
| 63 | Полица за REK орман | ком |  | 1 |  |
| 64 | M6 Шраф са кавез-матицом | ком |  | 1 |  |
| 65 | 220V Разводни панел 19"/1U са 6 утичних места и каблом 2m са утикачем | ком |  | 1 |  |
| 66 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6) AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, Ethernet са назидном кутијом са 1 слотом, са засторима лабелом - једнострука (комплет) | ком |  | 1 |  |
| 67 | Назидна утичница, RJ-45, Cat 5e (1xRJ45 UTP kat 6)AMJ modul RJ-45 kat. 5e FTP/SFTP x 2 комада,Class EA / Category 5e, tooless - кабл се спаја без алата, са назидном кутијом са 2 слота, са засторима и лабелом - двострука (комплет) | ком |  | 1 |  |
| 68 | UTP/SFTP Patch Cord kabl, Cat 5e, дужине 0,5 m, halogen free, FRNC(за унутрашња превезивања) са конектором RJ-45 | ком |  | 1 |  |
| 69 | Patch cord UTP/SFTP кабл Cat 5e дужине 3,0 m FRNC са конектором RJ-45 - halogen free (HF)(комплет), за везу рачунара и зидне RJ-45, Cat 6 утичнице | ком |  | 1 |  |
| 70 | Инсталациони каблови за унутрашњу монтажу - инсталациони кабл UTP/SFTP, Cat 5e, HF, 4 x 2 x0,5 mm , Class EA, Ethernet, сертификати: DELTA, 3P & GHMT, ISO9001, ISO 14001, RoHS | m |  | 1 |  |
| 71 | Пластични канал са поклопцем 40x40mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 40x40mm Kopos) | m |  | 1 |  |
| 72 | Пластични канал са поклопцем 30x25 mm(инсталационе каналице, HF, бела боја, 30x25 mm Kopos) | m |  | 1 |  |
| 73 | Пластични канал са поклопцем 20x20 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 20x20mm Kopos) | m |  | 1 |  |
| 74 | Пластични канал са поклопцем 15x15 mm (Инсталационе каналице, HF, бела боја, 15x15mm Kopos) | m |  | 1 |  |
| 75 | RJ-45 конектори, Cat. 5e, 8 pinski | ком |  | 1 |  |
| 76 | Моторни контактор CNM 250 21(12) димензија 160х200х225. Номинална снага 132kW, називна номинална стуја 350А | ком |  | 4 |  |
| 77 | Индустријска рингла 300х300, 3 KW | ком |  | 12 |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Партија 3

„Разни готови производи и сродни артикли” (44400000)

| р.б. | Назив артикла | Јед. мере | Процењена цена (без ПДВ) | Количина | Процењена вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. | ком |  | 10 |  |
| 2 | Пловак за водокотлић "Крушик" | ком |  | 10 |  |
| 3 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични (комплет са чашицом) | ком |  | 10 |  |
| 4 | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. | ком |  | 10 |  |
| 5 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. | ком |  | 10 |  |
| 6 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. | ком |  | 10 |  |
| 7 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни | ком |  | 10 |  |
| 8 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " | ком |  | 10 |  |
| 9 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" | ком |  | 10 |  |
| 10 | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | ком |  | 10 |  |
| 11 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2" х 3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | ком |  | 15 |  |
| 12 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | ком |  | 10 |  |
| 13 | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | ком |  | 10 |  |
| 14 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 15 | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 16 | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 17 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 18 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 19 | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 20 | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |  | 5 |  |
| 21 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 22 | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 5 |  |
| 23 | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 10 |  |
| 24 | Славина стојећа , једноручна (хладна вода), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | ком |  | 10 |  |
| 25 | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) | ком |  | 3 |  |
| 26 | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " | ком |  | 10 |  |
| 27 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором | ком |  | 10 |  |
| 28 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом | ком |  | 15 |  |
| 29 | Цеви гибљиве за проточни бојлер | ком |  | 10 |  |
| 30 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено | ком |  | 30 |  |
| 31 | Ручица за туш хромирана | ком |  | 20 |  |
| 32 | Држач пешкира од иноха | ком |  | 10 |  |
| 33 | Држач сапуна (обичног), од иноха | ком |  | 10 |  |
| 34 | Држач роло убруса дужи , инох | ком |  | 10 |  |
| 35 | Држач тоалет роло папира , инох | ком |  | 10 |  |
| 36 | Бојлер 50l са прохромским казаном | ком |  | 5 |  |
| 37 | Бојлер 80l са прохромским казаном | ком |  | 3 |  |
| 38 | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном | ком |  | 10 |  |
| 39 | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном | ком |  | 10 |  |
| 40 | Сифон за писоар метални, хромирани | ком |  | 6 |  |
| 41 | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом | ком |  | 6 |  |
| 42 | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм | ком |  | 6 |  |
| 43 | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 | ком |  | 5 |  |
| 44 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 | ком |  | 10 |  |
| 45 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком, Ф 40 (шири) | ком |  | 10 |  |
| 46 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић | ком |  | 5 |  |
| 47 | Канап потезни за водокотлић | ком |  | 10 |  |
| 48 | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу | ком |  | 5 |  |
| 49 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање | ком |  | 5 |  |
| 50 | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање | ком |  | 5 |  |
| 51 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање | ком |  | 6 |  |
| 52 | Холендер поцинковани 2" равни | ком |  | 4 |  |
| 53 | Холендер поцинковани 2½ " равни | ком |  | 4 |  |
| 54 | Холендер поцинковани 5/4 | ком |  | 4 |  |
| 55 | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 5 |  |
| 56 | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 10 |  |
| 57 | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 5 |  |
| 58 | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 4 |  |
| 59 | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 4 |  |
| 60 | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 3 |  |
| 61 | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 1 |  |
| 62 | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 1 |  |
| 63 | Чеп поцинковани ¾" | ком |  | 5 |  |
| 64 | Чеп поцинковани ½ " | ком |  | 5 |  |
| 65 | Чеп поцинковани 1 " | ком |  | 2 |  |
| 66 | Чеп поцинковани 6/4" | ком |  | 2 |  |
| 67 | Чеп поцинковани 5/4" | ком |  | 2 |  |
| 68 | Чеп поцинковани 2" | ком |  | 2 |  |
| 69 | Чеп поцинковани 2½ " | ком |  | 2 |  |
| 70 | Чеп поцинковани 3 " | ком |  | 1 |  |
| 71 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом | ком |  | 2 |  |
| 72 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке | ком |  | 5 |  |
| 73 | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 5 |  |
| 74 | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 5 |  |
| 75 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 3 |  |
| 76 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 3 |  |
| 77 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 3 |  |
| 78 | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 2 |  |
| 79 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 1 |  |
| 80 | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 1 |  |
| 81 | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | ком |  | 1 |  |
| 82 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 5 |  |
| 83 | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. | ком |  | 5 |  |
| 84 | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | ком |  | 3 |  |
| 85 | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | ком |  | 3 |  |
| 86 | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | ком |  | 2 |  |
| 87 | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 2 |  |
| 88 | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 1 |  |
| 89 | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | ком |  | 1 |  |
| 90 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" | ком |  | 3 |  |
| 91 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 92 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 93 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 94 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 95 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", ситан навој | ком |  | 4 |  |
| 96 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", ситан навој | ком |  | 4 |  |
| 97 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", ситан навој | ком |  | 3 |  |
| 98 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", ситан навој | ком |  | 3 |  |
| 99 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој | ком |  | 5 |  |
| 100 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој | ком |  | 5 |  |
| 101 | Вирбла за вентил са капом и розетном 1", крупан навој | ком |  | 5 |  |
| 102 | Вирбла за вентил са капом и розетном 5/4", крупан навој | ком |  | 4 |  |
| 103 | Вирбла за вентил са капом и розетном 6/4", крупан навој | ком |  | 4 |  |
| 104 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2", крупан навој | ком |  | 3 |  |
| 105 | Вирбла за вентил са капом и розетном 2½", крупан навој | ком |  | 2 |  |
| 106 | Вирбла за вентил са капом и розетном 3", крупан навој | ком |  | 1 |  |
| 107 | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 108 | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој | ком |  | 5 |  |
| 109 | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој | ком |  | 4 |  |
| 110 | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој | ком |  | 4 |  |
| 111 | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој | ком |  | 3 |  |
| 112 | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој | ком |  | 1 |  |
| 113 | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој | ком |  | 1 |  |
| 114 | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој | ком |  | 1 |  |
| 115 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој | ком |  | 5 |  |
| 116 | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој | ком |  | 5 |  |
| 117 | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој | ком |  | 4 |  |
| 118 | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој | ком |  | 4 |  |
| 119 | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој | ком |  | 3 |  |
| 120 | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој | ком |  | 1 |  |
| 121 | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој | ком |  | 1 |  |
| 122 | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој | ком |  | 1 |  |
| 123 | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ | ком |  | 3 |  |
| 124 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл | ком |  | 5 |  |
| 125 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) | ком |  | 3 |  |
| 126 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) | ком |  | 2 |  |
| 127 | Умиваоник керамички " PICOLO" | ком |  | 2 |  |
| 128 | Шоља керамичка за WC, симплон | ком |  | 3 |  |
| 129 | Шоља керамичка за WC, балтик | ком |  | 3 |  |
| 130 | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом.( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | ком |  | 2 |  |
| 131 | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | ком |  | 2 |  |
| 132 | Туш када 80 х 80 cm, метална | ком |  | 2 |  |
| 133 | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила | ком |  | 2 |  |
| 134 | Завеса за туш каду са носачем (за распон до 1м), једнобојна | ком |  | 20 |  |
| 135 | Славина за пуњење и пражњење ½" | ком |  | 2 |  |
| 136 | Славина за пуњење и пражњење ¾ | ком |  | 2 |  |
| 137 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу | ком |  | 5 |  |
| 138 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу | ком |  | 5 |  |
| 139 | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " | ком |  | 3 |  |
| 140 | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" | ком |  | 3 |  |
| 141 | Редукција поцинкована ¾" х ½" | ком |  | 3 |  |
| 142 | Редукција поцинкована ½" х 3/8" | ком |  | 2 |  |
| 143 | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" | ком |  | 2 |  |
| 144 | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" | ком |  | 1 |  |
| 145 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" | ком |  | 2 |  |
| 146 | Редукција поцинкована 5/4" х ½" | ком |  | 3 |  |
| 147 | Клизна спојница месингана ½" | ком |  | 5 |  |
| 148 | Клизна спојница месингана ¾" | ком |  | 5 |  |
| 149 | Клизна спојница месингана 1" | ком |  | 3 |  |
| 150 | Клизна спојница месингана 5/4"" | ком |  | 3 |  |
| 151 | Клизна спојница месингана 6/4" | ком |  | 3 |  |
| 152 | Клизна спојница месингана 2" | ком |  | 3 |  |
| 153 | Клизна спојница месингана 2½" | ком |  | 1 |  |
| 154 | Клизна спојница месингана 3" | ком |  | 1 |  |
| 155 | Лук ПВЦ 50/45 | ком |  | 3 |  |
| 156 | Лук ПВЦ 50/90 | ком |  | 3 |  |
| 157 | Лук ПВЦ 75/45, | ком |  | 3 |  |
| 158 | Лук ПВЦ 75/90, | ком |  | 2 |  |
| 159 | Лук ПВЦ 110/45, | ком |  | 2 |  |
| 160 | Лук ПВЦ 110/90, | ком |  | 1 |  |
| 161 | Лук ПВЦ 125/45, | ком |  | 1 |  |
| 162 | Лук ПВЦ 125/90, | ком |  | 1 |  |
| 163 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 | ком |  | 3 |  |
| 164 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 | ком |  | 1 |  |
| 165 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 | ком |  | 1 |  |
| 166 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 | ком |  | 1 |  |
| 167 | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом | ком |  | 5 |  |
| 168 | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом | ком |  | 5 |  |
| 169 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) | ком |  | 10 |  |
| 170 | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм | ком |  | 10 |  |
| 171 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм | ком |  | 10 |  |
| 172 | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје | ком |  | 5 |  |
| 173 | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје | ком |  | 5 |  |
| 174 | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје | ком |  | 3 |  |
| 175 | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје | ком |  | 2 |  |
| 176 | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје | ком |  | 5 |  |
| 177 | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје | ком |  | 4 |  |
| 178 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје | ком |  | 4 |  |
| 179 | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје | ком |  | 3 |  |
| 180 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје | ком |  | 2 |  |
| 181 | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје | ком |  | 2 |  |
| 182 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје | ком |  | 3 |  |
| 183 | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје | ком |  | 3 |  |
| 184 | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје | ком |  | 4 |  |
| 185 | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје | ком |  | 4 |  |
| 186 | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, | ком |  | 5 |  |
| 187 | Муф ПВЦ 25, зелене боје | ком |  | 5 |  |
| 188 | Цев ПВЦ 50/250 | m |  | 5 |  |
| 189 | Цев ПВЦ 50/500 | m |  | 5 |  |
| 190 | Цев ПВЦ 50/1000 | m |  | 1 |  |
| 191 | Цев ПВЦ 50/2000 | m |  | 1 |  |
| 192 | Цев ПВЦ 75/250 | m |  | 1 |  |
| 193 | Цев ПВЦ 75/500 | m |  | 2 |  |
| 194 | Цев ПВЦ 75/1000 | m |  | 1 |  |
| 195 | Цев ПВЦ 75/2000 | m |  | 1 |  |
| 196 | Цев ПВЦ 110/250 | m |  | 3 |  |
| 197 | Цев ПВЦ 110/500 | m |  | 2 |  |
| 198 | Цев ПВЦ 110/1000 | m |  | 1 |  |
| 199 | Цев ПВЦ 110/2000 | m |  | 2 |  |
| 200 | Цев ПВЦ 125/250 | m |  | 1 |  |
| 201 | Цев ПВЦ 125/500 | m |  | 1 |  |
| 202 | Цев ПВЦ 125/1000 | m |  | 1 |  |
| 203 | Цев ПВЦ 125/2000 | m |  | 1 |  |
| 204 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 | ком |  | 1 |  |
| 205 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 | ком |  | 2 |  |
| 206 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 | ком |  | 1 |  |
| 207 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 | ком |  | 1 |  |
| 208 | Рачва Т ПВЦ 50/50 | ком |  | 1 |  |
| 209 | Рачва Т ПВЦ 75/50 | ком |  | 1 |  |
| 210 | Рачва Т ПВЦ 110/75 | ком |  | 1 |  |
| 211 | Рачва Т ПВЦ 110/50 | ком |  | 1 |  |
| 212 | Рачва коса ПВЦ 75/50 | ком |  | 1 |  |
| 213 | Рачва коса ПВЦ 75/75 | ком |  | 1 |  |
| 214 | Рачва коса ПВЦ 50/50 | ком |  | 1 |  |
| 215 | Рачва коса ПВЦ 110/75 | ком |  | 1 |  |
| 216 | Рачва коса ПВЦ 110/50 | ком |  | 1 |  |
| 217 | Рачва коса ПВЦ 110/110 | ком |  | 1 |  |
| 218 | Редукција ПВЦ 75/50 | ком |  | 1 |  |
| 219 | Ревизија ПВЦ Ф 110 | ком |  | 1 |  |
| 220 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће | ком |  | 5 |  |
| 221 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће | ком |  | 10 |  |
| 222 | Дупла спојница, никлованa, ½ " | ком |  | 3 |  |
| 223 | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " | ком |  | 3 |  |
| 224 | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " | ком |  | 3 |  |
| 225 | Дупла спојница поцинковани 3/8 " | ком |  | 3 |  |
| 226 | Дупла спојница поцинковани 1 " | ком |  | 3 |  |
| 227 | Дупла спојница поцинковани 5/4 " | ком |  | 1 |  |
| 228 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " | ком |  | 1 |  |
| 229 | Дупла спојница поцинковани 2 " | ком |  | 1 |  |
| 230 | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" | ком |  | 1 |  |
| 231 | Дупла спојница поцинковани 3" | ком |  | 1 |  |
| 232 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 5 |  |
| 233 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 234 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 235 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 236 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 237 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 238 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 239 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 240 | Изолација за цеви ½" | m |  | 1 |  |
| 241 | Изолација за цеви ¾" | m |  | 1 |  |
| 242 | Изолација за цеви 5/4" | m |  | 1 |  |
| 243 | Изолација за цеви 6/4 " | m |  | 1 |  |
| 244 | Изолација за цеви 2,0 " | m |  | 1 |  |
| 245 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) ¾ " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 246 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 1 " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 247 | Спојница ПВЦ од квалитетне пластике) 5/4 " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 248 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 6/4 " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 249 | Спојница ПВЦ (од квалитетне пластике) 2 " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 250 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево ¾ " | ком |  | 1 |  |
| 251 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 1" | ком |  | 1 |  |
| 252 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 5/4 " | ком |  | 1 |  |
| 253 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 6/4 " | ком |  | 1 |  |
| 254 | Полуспојница ПВЦ (од квалитене пластике) за окитен црево 2 " | ком |  | 1 |  |
| 255 | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево | ком |  | 1 |  |
| 256 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм | ком |  | 1 |  |
| 257 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм | ком |  | 1 |  |
| 258 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм | ком |  | 1 |  |
| 259 | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм | ком |  | 1 |  |
| 260 | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 5 |  |
| 261 | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 5 |  |
| 262 | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 3 |  |
| 263 | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 264 | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 265 | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 266 | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | m |  | 1 |  |
| 267 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) | ком |  | 10 |  |
| 268 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви | ком |  | 1 |  |
| 269 | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном | ком |  | 1 |  |
| 270 | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви | ком |  | 1 |  |
| 271 | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном | ком |  | 1 |  |
| 272 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 | ком |  | 1 |  |
| 273 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 | ком |  | 1 |  |
| 274 | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном | ком |  | 1 |  |
| 275 | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном | ком |  | 1 |  |
| 276 | FF спојни комад са прирубницама 80/94 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 | ком |  | 1 |  |
| 277 | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 | ком |  | 1 |  |
| 278 | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара | m |  | 5 |  |
| 279 | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара | m |  | 5 |  |
| 280 | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама | ком |  | 1 |  |
| 281 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 180 | ком |  | 11 |  |
| 282 | Водобрусни папир за суво и мокро брушење А4 формат , P 320 | ком |  | 1 |  |
| 283 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 120 | m |  | 10 |  |
| 284 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 100 | m |  | 10 |  |
| 285 | Корунд папир црвени за брушење, ширина ролне 610 мм, гранулација P 80 | m |  | 10 |  |
| 286 | Баштенски хидрант (славина) са сигурносним уређајем против смрзавања 6/4" (тело месингано, хромирано) | ком |  | 3 |  |
| 287 | Славина баштенска са холендером 1/2" | ком |  | 5 |  |
| 288 | Баштенско црево 6/4" | m |  | 20 |  |
| 289 | Црево за водокотлић 3/8 -1/2 L 40 | ком |  | 5 |  |
| 290 | Црево за водокотлић 3/8"-3/8" L40 | ком |  | 5 |  |
| 291 | Црево за бојлер 1/2" МЖ | ком |  | 5 |  |
| 292 | Колено Ф 20 УН са ушицама | ком |  | 5 |  |
| 293 | Колено Ф 20 СН 3/4 са ушицама | ком |  | 2 |  |
| 294 | Завршно колено 3/4" | ком |  | 2 |  |
| 295 | Завршно колено 1/2" | ком |  | 2 |  |
| 296 | Колено поцинковано ф50/90 | ком |  | 2 |  |
| 297 | Заобилаз Ф 20 | ком |  | 2 |  |
| 298 | Колено Ф 20 | ком |  | 2 |  |
| 299 | Тештик Ф 20 | ком |  | 2 |  |
| 300 | Муф Ф 20 УН | ком |  | 1 |  |
| 301 | Муф Ф 20 СН 1/2 | ком |  | 1 |  |
| 302 | ЕК Вентил 1/2 - 1/2 | ком |  | 3 |  |
| 303 | Цев ф50 | ком |  | 1 |  |
| 304 | T-комад ф50 | ком |  | 2 |  |
| 305 | Уградна решетка за сливник за под | ком |  | 3 |  |
| 306 | Сигурносни вентил ѕа бојлер | ком |  | 5 |  |
| 307 | Вентил са испустом 3/4" | ком |  | 2 |  |
| 308 | Вентил са испустом ф20 | ком |  | 1 |  |
| 309 | Сибер вентил са испустом ф80 | ком |  | 1 |  |
| 310 | Колено ф50/90 | ком |  | 1 |  |
| 311 | Сајла за отпушење канализација Ф 8 | ком |  | 1 |  |
| 312 | Сајла за отпушење канализација Ф 10 | ком |  | 1 |  |
| 313 | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 | ком |  | 50 |  |
| 314 | Пиштољ - млазница за црево (тело од метала са облогом од термопластичне гуме) | ком |  | 3 |  |
| 315 | Прелаз 2"/50 | ком |  | 2 |  |
| 316 | Аутоматски испирачи за писоаре прикључак 1/2 цола | ком |  | 5 |  |
| 317 | Вакум гума за отпушавање | ком |  | 3 |  |
| 318 | Трака тефлон | ком |  | 10 |  |
| 319 | Ручица за ваљак молерски од 25 цм | ком |  | 5 |  |
| 320 | Дршка ваљка молерског - мала | ком |  | 5 |  |
| 321 | Дршка ваљка молерског - мала кратка | ком |  | 5 |  |
| 322 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 60 мм | ком |  | 10 |  |
| 323 | Шпахтла израђена ос ростфраја са дрвеном дршком ширине 120 мм | ком |  | 10 |  |
| 324 | Глетарица равна, ростфрај, АБС дршка, 280 х 130ММ | ком |  | 5 |  |
| 325 | Телескоп метални 150-300cm | ком |  | 3 |  |
| 326 | Телескоп метални 100cm | ком |  | 3 |  |
| 327 | Обострано лепљива трака , "DP PROFESIONAL" или одговарајуће, 5cmх25m | ком |  | 5 |  |
| 328 | Решетка за цеђење молерског ваљка | ком |  | 3 |  |
| 329 | Пумпа потапајућа за нечисту воду 5/4" ПС 7500 "Метабо" или одговарајући | ком |  | 1 |  |
| 330 | Клешта за сечење ППР цеви | ком |  | 1 |  |
| 331 | Апарат за варење ППР цеви до Ф 60 | ком |  | 1 |  |
| 332 | Убодна тестера Т за дрво груба | ком |  | 2 |  |
| 333 | Одвијач крстасти комплет 6 ком | ком |  | 1 |  |
| 334 | Одвијач равни комплет 6 ком | ком |  | 1 |  |
| 335 | Стакло армирано 5мм | m² |  | 10 |  |
| 336 | Стакло 3мм | m² |  | 30 |  |
| 337 | Техничка гумена трака са улошцима (димензије 1200х3600х10/4mm) | ком |  | 10 |  |
| 338 | Хидраулични затварач за врата (King K NK5051 BCDA или одговарајући) | ком |  | 15 |  |
| 339 | Хидраулични затварач за врата (повратник) Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума, за алуминијумска, ПВЦ и дрвена врата ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за понуђени прозвод ) | ком |  | 10 |  |
| 340 | Лака алуминијумска покретна скела, предвиђена за професионалну употребу, да је израђена према стандарду TUV/GS који задовољава норме EN 1004, радне висине од (око) 2,0 – 7,0 метара (зависно од произвођача), Ф 48 мм, радна платформа израђена од блажујке, отпорна на воду, неклизајућа, дужина радне платформе 2,0 метра, ширине 1,5 | ком |  | 3 |  |
| 341 | Самостојеће дрвене мердевине са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 17,0 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста (обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) | ком |  | 3 |  |
| 342 | Клингерит армирани 5мм, 1500х1500 | табла |  | 15 |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Партија 4

„Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи” (44500000)

| р.б. | Назив артикла | Јединица мере | Процењена цена (без ПДВ) | Количина | Процењена вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 70mm | ком |  | 30 |  |
| 2 | Уложак за браву (цилиндар) дужина 100mm | ком |  | 20 |  |
| 3 | Брава за метална врата 2,5 | ком |  | 30 |  |
| 4 | Катанац 35мм месинг | ком |  | 30 |  |
| 5 | Катанац 55mm месинг | ком |  | 20 |  |
| 6 | Кружна шмиргла 150 мм | ком |  | 10 |  |
| 7 | Кружна шмиргла 80 мм | ком |  | 10 |  |
| 8 | Кружна шмиргла 240 мм | ком |  | 5 |  |
| 9 | Винклица 90х90 степени | ком |  | 40 |  |
| 10 | Вијак за дрво 3х30mm | ком |  | 100 |  |
| 11 | Вијак за дрво 4х18mm | ком |  | 100 |  |
| 12 | Вијак за дрво 4х30mm | ком |  | 100 |  |
| 13 | Вијак за дрво 4х50mm | ком |  | 100 |  |
| 14 | Вијак за дрво 5х40mm | ком |  | 100 |  |
| 15 | Вијак за дрво 5х60mm | ком |  | 100 |  |
| 16 | Вијак за дрво 6х50mm | ком |  | 100 |  |
| 17 | Вијак за дрво 6х80mm | ком |  | 100 |  |
| 18 | Вијак за метал 3х10mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 19 | Вијак за метал 3х20mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 20 | Вијак за метал 3х30mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 21 | Вијак за метал 4х18mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 22 | Вијак за метал 4х30mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 23 | Вијак за метал 4х50mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 24 | Вијак за метал 5х40mm, саморезац | ком |  | 100 |  |
| 25 | Челична четка за скидање корозије | ком |  | 2 |  |
| 26 | Угаоне винклице 3х3 | ком |  | 50 |  |
| 27 | Угаоне винклице 4х4 | ком |  | 50 |  |
| 28 | Бургија 5 кобалт | ком |  | 3 |  |
| 29 | Бургија 3,5 кобалт | ком |  | 3 |  |
| 30 | Наставак за шрафове ПЗ 2 титанијум | ком |  | 4 |  |
| 31 | Шарка браварска ф20mm | пар |  | 10 |  |
| 32 | Шарка за врата обична | пар |  | 15 |  |
| 33 | Резна плоча за брусилицу ф115х1mm | ком |  | 10 |  |
| 34 | Нож кружне тестере за дрво 210xф30x2,8mm Т36 | ком |  | 10 |  |
| 35 | Нож кружне тестере за дрво 160xф20x2,6mm Т46 | ком |  | 10 |  |
| 36 | Нож кружне тестере за дрво 185xф20x2,6mm Т24 | ком |  | 10 |  |
| 37 | Брава 6,5мм за цилиндар | ком |  | 15 |  |
| 38 | Брава 8 мм за цилиндар | ком |  | 15 |  |
| 39 | Брава обична 6,5 | ком |  | 10 |  |
| 40 | Штит за браву за цилиндар месинг | пар |  | 20 |  |
| 41 | Тестера ручна за дрво 710mm | ком |  | 3 |  |
| 42 | Шарка клавир дужине 2 м | ком |  | 1 |  |
| 43 | Брава за метална врата ваљак 2,5цм | ком |  | 3 |  |
| 44 | Брава за метална врата 4 цм | ком |  | 5 |  |
| 45 | Вијак за бојлер( коплет) | ком |  | 10 |  |
| 46 | Канап кудељни 2,5/2 500gr | ком |  | 2 |  |
| 47 | Кваке за врата месинг | пар |  | 5 |  |
| 48 | Шрафд за WC шољу | ком |  | 6 |  |
| 49 | Мердевине алуминијумске 3 метра | ком |  | 2 |  |
| 50 | Резна плоча за брусилицу ф230х1,9mm | ком |  | 6 |  |
| 51 | Пвц прстен за кваке | ком |  | 10 |  |
| 52 | Електроде за електро варење 2,5mm INOX R 29/9 4kg | ком |  | 40 |  |
| 53 | Шарка браварска Ф10mm | ком |  | 20 |  |
| 54 | Клешта комбинована изолована 420/1VDEBI .Доставити извод из каталога. | ком |  | 3 |  |
| 55 | Коленасте шарке за дрво Ф 35мм | ком |  | 6 |  |
| 56 | Пајсер за вађење ексера велики | ком |  | 3 |  |
| 57 | Мацола коцкаста 1 кг | ком |  | 2 |  |
| 58 | Мацола коцкаста 5 кг | ком |  | 2 |  |
| 59 | Кесер- чекић | ком |  | 2 |  |
| 60 | Ринглице за плакар | ком |  | 30 |  |
| 61 | Ручице за плакаре 96 мм | ком |  | 30 |  |
| 62 | Бравица за дрвене ормаре Ф18 мм | ком |  | 20 |  |
| 63 | Кутија браварска 15х15х6000 | ком |  | 15 |  |
| 64 | Кутија браварска 18х18х6000 | ком |  | 15 |  |
| 65 | Кутија браварска 20х20х6000 | ком |  | 20 |  |
| 66 | Кутија браварска 25х25х6000 | ком |  | 15 |  |
| 67 | Кутија браварска 30х20х6000 | ком |  | 15 |  |
| 68 | Кутија браварска 30х30х6000 | ком |  | 10 |  |
| 69 | Кутија браварска 40х20х6000 | ком |  | 10 |  |
| 70 | Кутија браварска 40х30х6000 | ком |  | 5 |  |
| 71 | Кутија браварска 50х50х6000 | ком |  | 5 |  |
| 72 | Кутија браварска 60х40х6000 | ком |  | 5 |  |
| 73 | Кутија браварска 80х80х6000 | ком |  | 5 |  |
| 74 | Л профил 20х20х6000 | ком |  | 10 |  |
| 75 | Л профил 25х25х6000 | ком |  | 10 |  |
| 76 | Л профил 30х30х6000 | ком |  | 10 |  |
| 77 | Л профил 40х40х6000 | ком |  | 10 |  |
| 78 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом | ком |  | 4 |  |
| 79 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом | ком |  | 4 |  |
| 80 | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) | ком |  | 4 |  |
| 81 | Поцинковани лим 1,5mm (табла 125х200cm) квалитета DX51. | ком |  | 10 |  |
| 82 | ХВ лим 1,20х1250х2500 квалитет челика ДЦ01, пластифициран боја црна дип-мат Рал 9005 | ком |  | 50 |  |
| 83 | Собна врата са штоком димензије 90х205х15цм лева-десна | ком |  | 5 |  |
| 84 | Собна врата са штоком димензије 80х205х15цм лева-десна | ком |  | 5 |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Партија 5

„Боје, лакови и смоле” (44800000)

| р.б. | Назив артикла | Јединица мере | Процењена цена (без ПДВ) | Количина | Процењена вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лепак за дрво 300g | ком |  | 3 |  |
| 2 | Лепак универзални 300g ("Синтелон" или одговарајући) | ком |  | 3 |  |
| 3 | Средство за заштиту од воде ("Vaser diht" или одговарајући) Трајно еластична маса за заптивање (хидроизолацију) пукотина, рупа и спојница (величине до 1 цм) армираним дралонским влакнима. Паковање 0,75/1.Обавезно доставити извештај о испитивању издат од стране овлаштене услове | ком |  | 10 |  |
| 4 | Пур пена 0,75л (нискоекспанзиона) | ком |  | 10 |  |
| 5 | Боја за метал основна 0,75 (нитро)-бордо ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 6 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црнаЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 7 | Боја за метал 0,75 (нитро)-црвена ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 8 | Боја за метал 0,75 (нитро)-бела ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 9 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, микрофибер. | ком |  | 5 |  |
| 10 | Уложак за ваљак 10 цм , кончани. | ком |  | 5 |  |
| 11 | Уложак за ваљак молерски 25 цм, кончани, дужина влакна 18 мм | ком |  | 5 |  |
| 12 | Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм. | ком |  | 5 |  |
| 13 | Кнауф 5 кг | ком |  | 10 |  |
| 14 | Лак лазур Орах 0,75Л | ком |  | 5 |  |
| 15 | Лак лазур Храст 0,75Л | ком |  | 5 |  |
| 16 | Нитро бајц Вишња 0,75Л | ком |  | 5 |  |
| 17 | Боја за метал 0,75 (нитро)-плава ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 18 | Средство за чишћење пиштоља за пур пену | ком |  | 3 |  |
| 19 | Полирентански лак за дрво 10% сјајни 25 кг | ком |  | 5 |  |
| 20 | Катализатор за завршни лак 12,5 л | ком |  | 2 |  |
| 21 | Полирентански разређивач 10 л | ком |  | 2 |  |
| 22 | Ватростал бронза 500 степени 0,75l. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 2 |  |
| 23 | Папирна креп трака 25mm | ком |  | 20 |  |
| 24 | Папирна креп трака 50mm | ком |  | 20 |  |
| 25 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | ком |  | 15 |  |
| 26 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | ком |  | 15 |  |
| 27 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће (провидни), паковање 280 грама | ком |  | 15 |  |
| 28 | Разређивач нитро 1/1 л | ком |  | 5 |  |
| 29 | Разређивач уљани 1/1 л | ком |  | 5 |  |
| 30 | Боја основна за метал нитро, сива 1/0,75 ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 31 | Основна боја за метал, уљана, сива, антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 10 |  |
| 32 | Боја за путеве – бела 30/1kg | ком |  | 5 |  |
| 33 | Разређивач боје за путеве 5/1 л ( који по квалитету одговара понуђеној боји за путеве) | ком |  | 5 |  |
| 34 | Акрилни лак црни у спреју намењен за бојење метала, дрвета, стакла , керамике и тд., паковање 400 мл | ком |  | 10 |  |
| 35 | Монтаж гит , паковање 310 грама, универзални лепак за лепљење у унутрашњим и спољашњим условима, да је отпоран на воду и температуру од – 20 C° до + 100 C°, време сушења 5 минута. | ком |  | 10 |  |
| 36 | Четка фарбарска бр.30 | ком |  | 15 |  |
| 37 | Четка фарбарска бр. 50 | ком |  | 15 |  |
| 38 | Четка фарбарска бр. 80 | ком |  | 15 |  |
| 39 | Четка фарбарска бр. 100 | ком |  | 15 |  |
| 40 | Четка за фарбање радијатора 2" - шира | ком |  | 5 |  |
| 41 | Пиштољ за пур пену, професионални | ком |  | 3 |  |
| 42 | Пиштољ за силиконски гит, професионални | ком |  | 3 |  |
| 43 | Емајл за дрво и метал, бели, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 44 | Емајл за дрво и метал, зелени, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 45 | Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 46 | Антирост, паковање 1 литар | ком |  | 30 |  |
| 47 | Емајл за дрво и метал, браон, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачемVOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 48 | Емајл за дрво и метал, плави, 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 49 | Емајл за дрво и метал, црвени 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 50 | Емајл за дрво и метал, црни 0,75 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 51 | Гит стакларски, паковање 1kg | ком |  | 3 |  |
| 52 | Кит за дрво у белој боји, једнокомпонентно дисперзивно средство намењено корекцији неправилности и неравнинама на дрвету, паковање 150 gr | ком |  | 6 |  |
| 53 | Заштитна фолија за намештај (4х5m) | ком |  | 30 |  |
| 54 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 25/1 кг (15 литара). Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. | ком |  | 15 |  |
| 55 | Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 0 C до + 35 0 C , потрошња 0,2- 0,3 кг/м2 у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м3, паковање 5/1 кг. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. | ком |  | 15 |  |
| 56 | Подлога за полудисперзију, паковање 1/1 л, размере 1:8 (квалитет који одговара понуђеној полудисперзији) | ком |  | 10 |  |
| 57 | Текуће средтво за нијансирање унутрашњих дисперзивних боја, израђено од квалитетних анорганских и органских пигмената, pH вредности од 8,0-9,0, израђено према европским стандардима за заштиту животне околине и осигуравања заштите и здравља на раду, да поседује цертификат ISO 14001 i OHSAS 18001, паковање 100 грама, боја по избору Наручиоца. Доставити технички лист понуђеног производа. | ком |  | 5 |  |
| 58 | Лак за чамце 075/1 л (уљна база) | ком |  | 4 |  |
| 59 | Боjа основна уљана бела за дрво, једнокомпонентни премаз, направљен на бази алкидних смола, ланених уља и квалитетних белих пунила, VOC: ( A/d-SB) мах. 500 г/л, паковање 0.75 лит.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 6 |  |
| 60 | Боја за бетон сива, паковање 0.75 литара, VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 3 |  |
| 61 | Раствор битумена у органском растварачу који се користи као претходни премаз код извођења битуменских хидроизолација (битулит). Производ треба да је усаглашен са стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 4,5 кг. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ . | ком |  | 4 |  |
| 62 | Завршни, заштитни премаз битуменских хидрозолација на непроходним крововима (кровопласт), паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ. | ком |  | 20 |  |
| 63 | Битуменски хидроизолациони премаз у виду пасте, са органским растварачем (полиазбитол). Да одговара стандарду SRPS U.M3.240. Паковање 22 кг | ком |  | 2 |  |
| 64 | Трајно пластична водоотпорна заптивна маса ( жива гума), паковање 1kg, "ЕЛАН" или одговарајуће | ком |  | 3 |  |
| 65 | Лак за радијаторе - бели 750/1 л, отпоран на хабање и температуру до 120 C, "ЗОРКА", "ЗВЕЗДА" или одговарајућег квалитета, VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ. | ком |  | 5 |  |
| 66 | Лак за паркет А+Б сет 1л+1л | ком |  | 4 |  |
| 67 | Маса за фуговање паркета 0,9kg | ком |  | 4 |  |
| 68 | Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004, паковање 25 кг.Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ. | ком |  | 20 |  |
| 69 | Фасадна боја бела 25/1 кг, еколошка силикатна боја на бази калијумовог воденог стакла и органских додатака, да одговара ДИН 18363. (Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | ком |  | 20 |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

_______________________						_____________________

(Место и датум)						     (потпис понуђача)

МП

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

У колону 4 уписати цену по јединици мере из колоне 5, а у колону 6 унети укупну вредност за тражену количину (производ колона 4 и 5).

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да унесе   јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.

Укупна цена служи само за рангирање и оцену понуда, и као таква не представља вредност Оквирног споразума

На основу стварних потреба за добрима, а у складу са расположивим финансијским средствима, врши ће се наручивање добара  и њихова испорука, односно пријем код Наручиоца.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, ____________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара: „Грађевински материјал за редовно одржавање објеката”, редни број набавке 27/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

________________________				____________________________

(место и датум)					     (име и презиме понуђача)

___________________________

(потпис понуђача)

МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача, pод пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У:

- Регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар привредних субјеката.

- Нисам осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре.

- Измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

- Имам важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

_____________________________			________________________________

(датум)					   (име, презиме и потпис понуђача)

МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.