ВОЈНА ПОШТА							евидентирано у евиденцију

Бр. 9858 								ЈН бр.45/2019

бр.03-2-3-1/5276-7

25.04.2019.године

Б А Т А Ј Н И Ц А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Војна Пошта 9858 Батајница, ул.пуковника Миленка Павловића бб, Батајница

ЈАВНА НАБАВКА – уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 45/2019

АПРИЛ 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 45/2019, деловодни број

03-2-3-1/5276-2  од 14.03.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 45/2019 бр.03-2-3-1/5276-3 од 15.03.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница

ЈН бр.45/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 12. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 13. |
| VI | Модел уговора | 25. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 31. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: MO РС, Ратно ваздухопловство и противваздухопловне одбране, Војна Пошта 9858 Батајница

Адреса: пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 45/2019 је набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница – текуће оправке и одржавање објеката и инсталација

ОРН 45300000, у циљу закључења уговора о извршењу предметне набавке.

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војне Поште 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, факсом на број 011/31-06-614 сваког радног дана у времену 7:00-15:00 часова или e-mail: jn204vbr@gmail.com.

6. Партије

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

II СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ

Цене приказати по јединици мере.

ПРИЗЕМЉЕ ОБЈЕКТА КН-129

|  | опис |  | јед.мере |  |  | кол | јед.цена без ПДВ | укупно без ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспорт ,монтажа и демонтажа лаке покретне скеле -платформе до H=3,0м за извођење радова. |  | паушално |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Рушење-разбијање постојећих АБ корита, сечење арматуре,изношење шута ван објекта (~30,00м) на градилиштну депонију H=70.00 цм |  | м1 |  |  | 12,60 |  |  |  |
| 3 | Рушење постојеће АБ подне плоче д=12-15 заједно са облогом од ливеног тераца,утовар у колица и изношење на градилиштну депонију за потребе замене канализације и водовода. |  | м2 |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 4 | Рушење спуштеног плафона од малтера, трске и летвица и изношење шута на градилишну депонију. |  | м2 |  |  | 37,00 |  |  |  |
| 5 | Демонтажа постојећих дрвених врата у мокром чвору дим 70/200 и изношење на градилиштну депонију. |  | ком |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Обијање трулог малтера са зидова у мокром чвору местимично и износење на градилишну депонију. |  | м2 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 7 | Обијање постојеће керамике са зидова и изношење шута. |  | м2 |  |  | 38,00 |  |  |  |
|  | I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,насипање и набијање шљунка на поду купатила д=8-10цм. |  | м3 |  | 2,50 |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање АБ подне плоче у купатилима након завршетка водоводне и канализационе мреже бетоном МБ 20 дебљине д=10.00 цм са арматурном мрежом Q84. |  | м2 |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | II БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда хидроизолације мокрих чворова са производима на цементној основи "СИКА", "КЕМА" и сл. |  | м2 |  | 46,00 |  |  |  |  |
|  | III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крпљење шлицева након завршетка електро и водоводних радова. |  | м1 |  | 80,00 |  |  |  |  |
| 2 | Малтерисање преградних зидова у мокром чвору, купатилима и зидовима са којих је обијен оштећен малтер. |  | м2 |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 3 | Обрада шпалетни после уградње врата фибрин влакана. |  | м1 |  | 26,00 |  |  |  |  |
| 4 | Дерсовање зидова са којих је обијена керамика, цементним малтером. |  | м2 |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња подних керамичких плочица у туш кабинама у купатилима дим. 33/33цм. домаће производње и класе. |  | м2 |  | 38,00 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица на преградним зидовима у туш кабинама на лепак по избору корисника. |  | м2 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глетовање зидова и плафона и бојење полудисперзивном бојом. |  | м2 |  | 90,00 |  |  |  |  |
| 2 | Фарбање радијатора радијатор лаком. |  | м2 |  | 12,50 |  |  |  |  |
| 3 | Бојење цеви од грејања радијатор лаком. |  | м1 |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  | VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и израда преградних зидова туш кабина од водоотпорних гипс картонских плоча са подконструкцијом одговарајућих профила и потребним ојачањем за зид висине до 4.0 м. У зид се поставља изоалција од минералне вуне д=5.00 цм. |  | м2 |  | 14,60 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона од водоотпорних гипскартонских плоча д=12.5мм са одговарајућом подконструкцијом и бандажирањем спојева. |  | м2 |  | 39,00 |  |  |  |  |
| 3 | Облагање канализационих вертикала водоотпорним гипсаним плочама РШ 50цм. |  | м1 |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | VII МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и монтажа врата на мокром чвору од ПВЦ профила дим. 70 x 200 са ПВЦ -испуном и комплетним оковом. |  | ком |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Израда улазних врата у мокром чвору од пластифицираних профила дим. 1.0 x 2.10м. |  | ком |  | 2 |  |  |  |  |
|  | VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда новог корита од АБ дебљине зидова д=12цм. Димензија 150x70цм, за прање чизама са израдом одвода и облагањем керамичким плочицама. Преко корита израдити рам са демонтажном решетком од пуних профила 10x10мм. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изолација зида туш кабина специјалним премазом произвођач "СИКА", "ДРАМИН" и сл. Пре постављања керамике. |  | м2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање пластичних завеса на туш кабинама комплет са носачима. |  | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Чишћење градилишта,утовар шута у возило и одвоз на депонију до 30 км. |  | м3 |  | 22,00 |  |  |  |  |
|  | IX РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опис |  | јед. мере | кол |  | јед.цена без ПДВ |  | укупно без ПДВ |
|  |  | РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖА И УГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Демонтажа чучаваца и изношење ван објекта. |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Демонтажа писоара. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Демонтажа бојлера 80 лит и предаја корисику. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Демонтажа ливено гвоздених цеви и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 160 |  | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 110 |  | м1 | 16,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 75 |  | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Демонтажа батрија и славина и предаја кориснику. |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Ручни ископ канала у објекту и ван објекта до шахта са два улаза за канализациону мрежу. дим. 0.8x2.0м. |  | м3 | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Пробијање зидова и плоча и потребан ископ за водоводну мрежу до шахте ван објекта дим. 0.60 x 0.80м. |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Транспорт и планирање постељице од песка за полагање канализационих цеви и водоводне мреже у објекту и ван објекта. |  | м3 | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Израда нових веза за прикључење нове мреже на стару са потребним фазонским комадима. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Израда нових веза за прикључак нове мреже (ПВЦ цеви на постојећу ЛГ ). |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Набавка и уградња нових пвц канализационих цеви са свим фазонским комадима и фитингом: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 160 |  | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 110 |  | м1 | 16,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 75 |  | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 50 |  | м1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Набавка и уградња водоводних ППР цеви са потребним фазонским комадима: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 63 |  | м1 | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 32 |  | м1 | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 25 |  | м1 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 20 |  | м1 | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Набавка и уградња ПВЦ решетака -сливника Ø 75 са поклопцем од росфраја. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Набавка и уградња ППР вентила: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 63 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 32 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 25 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 20 |  | ком | 6 |  |  |  |  |

| 1.15 | Штемовање спољног зида и темеља за пролаз канализационих цеви,разбијање тротоара зида шахта и поправка оштећења. | паушално | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Набавка и уградња носача канализационог развода са гумом. | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖА И УГРАДЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уградња бојлера од 80 лит са везом INOX цеви. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка и уградња WЦ шоље. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка високо монтажних водокотлића са испирним цевима типа "ГЕБЕРИТ", "КРУШИК" и сл. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка и уградња WЦ даске. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и уградња зидних писоара са сифоном. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка и уградња потисног вентила за писоар. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Набавка и уградња лавабоа са одводом и држачима | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка и уградња батерије за лавабо за Т/X воду. | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Набавка и уградња туш батерије. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Набавка челичних емајлираних чучаваца са сифоном. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2'' и 3/8''. | ком | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Набавка и уградња огледала са етажером. | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Набавка и уградња држача тоалет папира. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Набавка и уградња држача папирних убруса. | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Набавка и монтажа држача сапуна. | ком | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖА И УГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опис |  |  | јед. мере | кол |  | јед.цена без ПДВ |  | укупно без ПДВ |  |
| 1 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Испорука и уградња PPY кабла 3x2,5мм2 за израду инсталације за суко прикљуцнице просецне дузине 10м1 и бојлере. |  |  | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Испорука и уградња PPY кабла 3x1,5мм2 за израду инсталације за расвету у мокрим чворовима просечне дужине 17м. |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Испорука и уградња кабла 2x1.5мм2 за израду инсталације за лед светиљке изнад огледала. |  |  | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Испорука и уградна напојног кабла 5x4мм2 од Г.Р.О у ходнику до разводне табле у мокром чвору са штемовањем и бушењем зидова. |  |  | м1 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Испорука и уградња разводне табле са аутоматским осигурачима од 16А и 10А. |  |  | кпл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Испорука и уградња серијских прекидаца за паљење расвете. |  |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Испорука и уградња модуларних дозни и прекидача за укључење бојлера, прекидачи морају бити са сигналном лампицом 20А тј. индикатора. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Испорука и уградња дуплих ОГ утичница за мокре чворове. |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Испорука и уградња лед панела 36W светиљки 2x18W у IP заштити и уградња у спуштени плафон. |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Испорука и уградња лед светиљки у мокрим чворовима изнад огледала сличне феповим снаге 18W. |  |  | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Испитивање комплетне инсталације и пуштање у рад. |  |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | укупно ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укупно вредност радова без ПДВ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20% : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укупно вредност радова са ПДВ : |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

а)   Рок завршетка набавке услуге________________________________________________

- Дужину трајања гарантног рока на пружену услугу : ____________________________

- Рок и услови плаћања: _______________________________________________________

- Рок важења понуде: _________________________________________________________

Датум:						М.П.			                   Понуђач

...................................

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. Став 1. Тачка

2.Закона о јавним набавкама ( СГРС бр.124/12,14/15 и 68/15 ).Критеријум за вредновање понуда

је најнижа понуђена цена.

На основу примљених понуда, комисија за реализацију набавке услуге ће извршити

рангирање понуђача за набавком услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта

КН-129 на аеродрому Батајница

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија ће бити

оцењена понуда понуђача који има краћи рок извршења услуге.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену и исти рок извршења услуге, као

најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -

чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

6) Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 6 ).

7) Стручна референца ( Образац 7 ).

8) Потврда о обиласку локације ( Образац 8 ).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку,  набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница ,  ЈН број 45/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у

приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке, набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекту КН-129 на аеродрому Батајница, ЈН бр.45/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта              КН-129 на аеродрому Батајница, ЈН бр.45/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке, набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129  на аеродрому Батајница, ЈН бр.45/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

# ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у отвореном поступку јавне набавке бр. 45/2019–  „набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница ” на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, достављамо бланко соло меницу бр.______________________, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

(ОБРАЗАЦ 7)

На основу члана 77.Закона о јавним набавкама, наручилац/купац издаје

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

Којом:

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА ( КУПЦА) |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

Потврђујем да је :

| НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

Током 2016,  2017,  и 2018.године, Наручиоцу извршио услугу:

_______________________________________________________________________________, по уговору број _______________ од _________________ у укупној вредности од

_______________________________________________________________________________

( уписати фактурисати износ реализованих испорука бројкама и словима, без ПДВ )

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке-„ набавка услуге уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „

( јавна набавка бр.45/2019) и у друге сврхе се не може користити.

У ________________________						Наручилац

М.П.

Дана _____________________						_________________

Напомена: У случају да су услуге извршене по основу више закључених уговора, умножити овај Образац и доставити у потребном броју примерака.

( ОБРАЗАЦ 8 )

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана__________. 2019. године, од стране предузећа ____________________ из ___________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке:

НАБАВКА УСЛУГЕ УРЕЂЕЊЕ И САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА У ПРИЗЕМЉУ ОБЈЕКТА КН-129 НА АЕРОДРОМУ БАТАЈНИЦА

ЈН БР. 45/2019

по позиву за достављање понуда које је ВП 9858 објавила на порталу јавних набавки

.године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

представник Наручиоца

поручник

Александар Шевић

___________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

Набавка услуге - УРЕЂЕЊЕ И САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА У ПРИЗЕМЉУ ОБЈЕКТА КН-129 НА аеродрому БАТАЈНИЦА

Закључен између:

Наручиоца Министарство Одбране, Војна Пошта 9858 Батајница.

са седиштем у Батајници  11273, улица пуковника Миленка Павловића бб, ПИБ:102116082

Матични број: 07093608.

Број рачуна: 840-1620-21. Назив банке: Трезор народне банке Србије, Београд,

Телефон:011/31-06-001.Телефакс:011/31-06-205

кога заступа овлашћено лице, бригадни генерал Жељко Билић

(у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: извршилац),

Основ уговора:

ЈН Број 45/2019.

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу уређења и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница у свему према понуди Извршиоца бр._________ од __________ год. заведеној у ВП 9858 Батајница под бр._________дана ____________године у износу од _______________ динара без ПДВ-а односно _______________ динара са урачунатим  порезом на додату вредност, и у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр.45/2019.

Члан 2.

Вредност услуге из члана 1. овог Уговора утврдиће се на основу стварно извршених количина при коначном обрачуну свих радова предвиђених предметом уговора, оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, израђеног комисијског записника и усвојених јединичних цена, а највише до износа предвиђеног чланом 1. овог уговора.

Уговорене цене обухватају све трошкове за рад, материјал, добит, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања предвиђена за ову врсту радова и остале трошкове предвиђене овим Уговором, а за обим уговорених радова.

Уговор предвиђа реализацију услуге из члана 1. овог уговора који су дати у предмеру услуге као саставни део уговора, а у свему према спецификацији из конкурсне документације и прихваћене понуде Извршиоца.

Члан 3.

Уколико се у току реализације услуге појави потреба за додатним услугама, то ће се решавати применом одредаба Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УПОТРЕБЉЕНОГ  МАТЕРИЈАЛА

Извршилац је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.

Недостатке које уочи  и констатује комисија за пријем радова, Извршилац радова дужан је отклонити у року од 7 (седам) радних дана.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорену вредност Наручилац ће исплатити на основу испостављене фактуре за изведене количине радова.

Наручилац се обавезује да исплату врши у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења фактуре у деловодство В.П.9858 Батајница.

Члан 6.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Извођач се обавезује да ће радове из наведене понуде извршити у року од _____ (_________) дана од дана потписивања уговора, што се констатује у комисијском записнику о извршеним радовима.

Члан 7.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извршилац је обавезан да на градилишту води следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу грађевинске инспекције и

- књигу обиласка представника Наручиоца.

Трошкови вођења наведене документације падају на терет Извршиоца.

Члан 8.

Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих један узима Наручилац а други остаје Извршиоцу.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито:

- дан увођења у посао,

- дан почетка радова,

- ток извођења радова,

- чињенице у вези са техничком документацијом,

- све битне чињенице које се односе на стабилност објекта и његову сигурност,

- чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова,

- време трајања застоја и поновог почетка радова,

- све друго што може да утиче на квалитет радова и безбедност објекта,

- датум завршетка радова и датум предаје објекта Наручиоцу на коришћење.

Члан 9.

Грађевинска књига са изведеним нацртима води се у два примерка. У грађевинску књигу уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним радовима. Ова књига служи као документ за обрачун.

Овлашћени представници Наручиоца и Извршиоца потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 10.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Извршилац радова својим решењем одређује одговорног руководиоца радова, о чему је дужан  писмено обавестити Наручиоца.

Члан 11.

Наручилац  услуге својим ће решењем одредити лице за вршење функције надзорног органа.

За свако одступање од уговорених радова, извођач мора имати писану сагласност наручиоца, односно забрањује се надзорном органу да без писаног одобрења наручиоца може давати налоге извођачу за извођење радова који нису обухваћени предмером и предрачуном радова предметног уговора.

Члан 12.

ПРИМОПРЕДАЈА УСЛУГЕ

Одмах по завршетку радова Извршилац обавештава Наручиоца да су радови који чине предмет Уговора завршени.

Извршилац је дужан да све уочене недостатке, који се буду евентуално појавили у гарантном року, а који су последица неквалитетно изведених радова, неквалитетног материјала који је уграђен, или евентуално скривених мана, отклони о свом трошку у року од 7 ( седам ) дана по пријему рекламације од стране Наручиоца или непосредног корисника, односно у року који буде одредио Наручилац.

У противном, Наручилац има право да све констатоване недостатке отклони ангажовањем трећег лица, а на терет уговореног Извршиоца, при чему није у обавези да тражи његову сагласност на уговорене цене трећег лица.

За опрему коју уграђује Извршилац важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Записник о квалитативном и квантитативном стању извршених радова сачињава Наручилац.

Ако се у записнику о квалитативном и квантитативном стању извршених радова констатује да Извршилац треба о свом трошку да уради, поправи или поново изведе поједине радове, Извршилац  је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извршилац не изведе радове из става 3. у примереном року, Наручилац може да ангажује треће лице да их изведе.

Члан 13.

Извршилац се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда надзорном органу на објекту.

Члан 14.

Извођач ће по завршетку радова писмено обавестити Наручиоца да су радови који су предмет уговора завршени.

Извођач је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони утврђене недостатке који се односе на његове радове.

Члан 15.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за све радове износи _____ (________) месеци од дана завођења фактуре у деловодство В.П.9858 Батајница.

Члан 16.

УГОВОРНА КАЗНА

Уколико Извршилац не изврши услугу у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да иста не може прећи 5% (пет процената) уговорене вредности.

Наплату уговорне казне, Наручилац врши одбијањем од рачуна при исплати уговорене вредности наручене услуге реализоване са закашњењем, и то без претходног обавештења Извршиоца.

Члан 17.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да код својих радника и других учесника у поступку извођења радова, спроводи мере заштите тајности према  Закону о одбрани.

Пре почетка реализације услуге Извршилац је дужан да сачини списак радника који ће бити ангажовани на извршењу радова, са унетим личним подацима (име и презиме, адреса, број личне карте и ЈМБГ) и возила са њиховим подацима (марка и тип возила, регистарски број возила) који ће бити ангажовани на реализацији услуге из члана 1. овог Уговора. Списак лица и возила се доставља Наручиоцу на одобрење.

Члан 18.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна закључивањем Анекса уговора на начин на који је закључен овај Уговор.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Члан 19.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Наручилац може раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова

- ако престане потреба за уговореним радовима

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може  више да извршава своје обавезе по Уговору.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року.

Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене радове.

Члан 20.

Извршилац може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе.

Члан 21.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити назначено по ком основу се Уговор раскида.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 22.

Уговорене стране ће покушати да сваки спор који настане регулишу споразумно.

Члан 23.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити према члану 22. овог уговора, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

Члан 24.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача бр._________ од ___________.године заведена код ВП 9858 Батајница бр.____________ дана ____________.године и

- Конкурсна документација ВП 9858 Батајница бр.____________ дана __________ године.

На све што није уређено овим Уговором и актима који чине његове саставне делове, примењује се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 25.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су четири код Наручиоца а два код Извођача.

| ИЗВРШИЛАЦ: | НАРУЧИЛАЦ: |
| --- | --- |
| _____________________ | КОМАНДАНТ |
|  | бригадни генерал |
| _____________________ | Жељко Билић |
| _____________________ | _________________ |

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  –  уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „  ЈН бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.05.2019 године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 6 ).

- Потврда о референци ( Образац 7 )

- Потврда о обиласку локације – ако је извршена ( Образац 8 )

- Модел Уговора

3. ПАРТИЈЕ

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница , пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  –  уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „  ЈН бр. 45/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  – уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „  ЈН бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку –  уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „  ЈН бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку –  уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница „  ЈН бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 ( тридесет ) дана , од дана завођења рачуна у деловодство Војне Поште 9858 Батајница, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за услугу уређење и санација мокрог чвора у приземљу објекта КН-129 на аеродрому Батајница ЈН бр. 45/2019, не може бити краћа од 60 ( шестдесет ) месеци од дана извршења услуге.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења услуге у складу са понудом изабраног понуђача од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца:

Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Захтев у погледу броја запошљених

Извођач радова мора имати најмање два, стално запослених лица ( водоинсталатери).

( Доказује М обрасцем, Уговором о раду )

9.6 Захтев у погледу стручне референце

Да је Извођач радова раније већ обављао предметне радове, издата и оверена од стране наручиоца

радова у предходне три године при чему је укупна вредност радова мин. 6.000.000,00 дин

( стручна референца-образац 7 )

9.7 Захтев у погледу обиласка локације

Најаву обиласка локације извршити 2 ( два ) дана раније на телефакс 011/31-06-614 или e-mail  jn204vbr@gmail.com, уз захтев навести име и презиме лица која врше обилазак са бројем личне карте,СУП издавања ЛК и ЈМБГ.

Обилазак локације је предвиђен за време трајања позива за достављање понуда у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Обилазак локације није обавезан, а лица која изврше обилазак локације доказују потврдом о обиласку локације (образац 8 ), која је саставни део конкурсне документације и прилаже се уз понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од

5 дана од дана закључења уговора  достави:

Неко од следећих средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

- бланко меница авалирана од стране пословне банке, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

или

- банкарска гаранција која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно

пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jn204vbr@gmail.com или факсом на број 011/31-06-614 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.45/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail jn204vbr@gmail.com, факсом на број 011/31-06-614 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од

• 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без

објављивања позива за подношење понуда

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је

процењена вредност већа од 250.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир

процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је

набавка обликована по партијама,

• 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је

додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та

процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

• 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након

отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Војна Пошта 9858 Батајница; јавна набавка 167/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

пуковник

Саша Мијаиловић