ВОЈНА ПОШТА							евидентирано у евиденцију

Бр. 9858 								ЈН бр.53/2017

бр.03-2-3-1/7997- 7

25.05.2017.година

Б А Т А Ј Н И Ц А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Војна Пошта 9858 Батајница, ул.пуковника Миленка Павловића бб, Батајница

ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и

КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“

Кијево-Кнежевац

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 53/2017

МАЈ 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 53/2017, деловодни број 03-2-3-1/7997-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 53/2017 бр.03-2-3-1/7997-3, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница, ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ЈН бр.53/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 19. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 21. |
| VI | Модел уговора | 33. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: MO РС, Ратно ваздухопловство и противваздухопловне одбране, Војна Пошта 9858 Батајница

Адреса: пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 53/2017 је набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац – услуге поправке и одржавање централног грејања ОРН 50720000, у циљу закључења уговора о извршењу предметне набавке

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војне Поште 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, факсом на број 011/31-06-614 сваког радног дана у времену 7:00-15:00 часова или e-mail: jn204vbr@gmail.com.

6. Партије

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

II СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ

Цене приказати по јединици мере.

Објекат „КН-6“котларница аеродром Батајница

Парни котао ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8, снаге 6516 кW фбр.240

- Хемијско чишћење парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8, снаге 6516 kW запремине В=14900 литара са воденопарне стране од депозита воденог каменца са процесом неутрализације и издавањем извештаја

Обрачун по ком.

1 ком х ......................	 = дин ............................

- Узорковање депозита воденог каменца ради хемијске анализе састава у овлашћеној лабораторији, израда елабората са технологијом хемијског чишћења за надлежни орган тј. технички надзор МО (инспектор за судове под притиском) ради прегледа и овере.         Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

- Механичко чишћење  парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8 снаге 6516 кW са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, уз одвожење депозита и издавањем извешатаја.

Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

- Конзервација котла (ради заштите) до почетка грејне сезоне антикорозивним заштитним уљем, са деконзервацијом пре почетка грејне сезоне.

Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

- Испорука и замена безазбестних плетеница 25х25mm, за заптивање предњих и задњих врата са пламенодимне стране котла.

Обрачун по метру.

12 мет х ………….......	 = дин ............................

6.   Чишћење димњака Ф50 cm х 8m, са издавањем потврде-Атеста о исправности.

Обрачун све комплет по кпл.

1 ком x ………….......	 = дин ............................

7. Набавка и уградња водоказне арматуре DN20 PN40 са следећим карактеристикама:

- кућиште вентила из групе материјала 1Е1 за опрему под притиском;

- вретена и седишта од нерђајућег челика са мин 13% Cr;

- прикључне прирубнице DN20 PN40 према стандарду EN 1092-1;

- дужина за уградњу L=430mm, видно поље 258mm;

- рефлексно стакло за радне услове Pmaх=35 bar, Tmaх=243C, са заптивком према препоруци

произвођача за наведене радне услове, по стандарду OeNORM M7354 или DIN 7081;

- кућиште стакла: челик S235JR, 1.0038;

- вијци кућишта стакла : 42CrMo4, 1.7225;

- навртке кућишта стакла: C35E, 1.1181

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….......	 = дин ............................

8.	Набавка и уградња међуприрубног неповратног вентила за пару DN50 PN40, FG316, CE 1027 L=40mm.

Обрачун све комплет по кпл.

1 ком x ………….......	 = дин ............................

9.   Сервисирање напојне пумпе котла – центрифугална пумпа Јастребац-Ниш са следећим

карактеристикама:

• Тип: VP 40-15;

• Капацитет: Q=4.4 l/s;

• Напор пумпе: Н= 15 bar;

• Снага електромотора: 22 kW;

• Сервисом обухватити следеће:

- демонтажа;

- дефектажа;

- репарација погонског вратила-осовине;

- замена неисправних радних кола;

- замена радијалних лежајева- 2 комада;

- замена аксијалних лежајева-1 комад;

- замена лежајних чаура од бронзе- 2 комада;

- носач лежаја- обрада по потреби

- месингани клин;

- заптивни материјал;

- антикорозивна заштита и завршно фарбање;

- монтажа;

- издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима.Сви замењени делови се враћају наручиову радова;

- Обавезна гаранција на изведене радове у трајању од 1 године.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….......	 = дин ............................

Објекат „КН-6“котларница аеродром Батајница

Парни котао ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8, снаге 6516 кW фбр.289

1. Узорковање депозита воденог каменца ради хемијске анализе састава у овлашћеној

лабораторији, израда елабората са технологијом хемијског чишћења за надлежни орган тј.

технички надзор МО (инспектор за судове под притиском) ради прегледа и овере.

Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

2. Хемијско чишћење парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8, снаге 6516 kW запремине В=14900 литара са воденопарне стране од депозита воденог каменца са процесом неутрализације и издавањем извештаја

Обрачун по ком.

1 ком х ......................	 = дин ............................

3. Механичко чишћење  парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8 снаге 6516 кW са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, уз одвожење депозита и издавањем извешатаја.

Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

4. Конзервација котла (ради заштите) до почетка грејне сезоне антикорозивним заштитним уљем, са деконзервацијом пре почетка грејне сезоне.

Обрачун по ком.

1 ком х ………….......	 = дин ............................

5. Испорука и замена безазбестних плетеница 25х25mm, за заптивање предњих и задњих врата са пламенодимне стране котла.

Обрачун по метру.

12 мет х ………….......	 = дин ............................

6. Чишћење димњака Ф50 cm х 8m, са издавањем потврде-Атеста о исправности.

Обрачун све комплет по кпл.

1 ком x ………….......	 = дин ............................

7. Сервисирање напојне пумпе котла – центрифугална пумпа Јастребац-Ниш са следећим

карактеристикама:

• Тип: VP 40-15;

• Капацитет: Q=4.4 l/s;

• Напор пумпе: Н= 15 bar;

• Снага електромотора: 22 kW;

• Сервисом обухватити следеће:

- демонтажа;

- дефектажа;

- репарација погонског вратила-осовине;

- замена неисправних радних кола;

- замена радијалних лежајева- 2 комада;

- замена аксијалних лежајева-1 комад;

- замена лежајних чаура од бронзе- 2 комада;

- носач лежаја- обрада по потреби

- месингани клин;

- заптивни материјал;

- антикорозивна заштита и завршно фарбање;

- монтажа;

- издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима.Сви замењени делови се враћају наручиову радова;

- Обавезна гаранција на изведене радове у трајању од 1 године.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….......	 = дин ............................

8. Набавка и уградња међуприрубног неповратног вентила за пару DN50 PN40, FG316, CE 1027 L=40mm.

Обрачун све комплет по кпл.

1 ком x ………….......	 = дин ............................

Објекат „КН-6“котларница аеродром Батајница

Напојни резервоар

1. Сервисирање механичког регулатора температуре са следећим карактеристикама:

• Тип: RT, DN 50, термоенергетика арматуре Пожега;

• Називни притисак: 16 bar;

• Радни флуид: водена пара;

• Кућиште: EN-GJL-250;

• Унутрашњи делови: 1.4301;

• Мембрана: PTFE + 1.4301

• Сервисом обухватити следеће:

- демонтажа ( расклапање на саставне делове );

- дефектажа;

- замена неисправних делова;

- монтажа саставних делова;

- функционална проба ( испитивање );

- издавање атеста о испитивању;

- издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима. Сви делови се враћају наручиоцу радова;

- Обавезна гаранција на изведене радове у трајању од 1 године.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….......	 = дин ............................

2. Набавка и уградња неповратног вентила  DN 50 PN 16 са следећим мин.карактеристикама:

- кућиште: EN GJL-250;

- поклопац: EN GJL-250;

- затварач: 1.4021;

- седиште: 1.4021;

- опруга: 1.4301;

- сворни вијак: 1.7225;

- навртка: 1.1191;

- Обавезно приложити атест вентила и гаранцију.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….......	 = дин ............................

Објекат „КН-7“ Главна топлотна подстаница на а.Батајница

Регулатор температуре тип RT, DN 150 „Термоенергетика арматуре“ Пожега

1. Сервисирање механичког регулатора температуре са следећим карактеристикама:

• Тип: RT, DN 50, термоенергетика арматуре Пожега;

• Називни притисак: 16 bar;

• Температура регулације: 90°С;

• Кућиште: EN-GJL-250;

• Унутрашњи делови: 1.4301;

• Мембрана: PTFE + 1.4301

• Сервисом обухватити следеће:

- демонтажа ( расклапање на саставне делове );

- дефектажа;

- замена неисправних делова;

- монтажа саставних делова;

- функционална проба ( испитивање );

- издавање атеста о испитивању;

- издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима. Сви делови се враћају наручиоцу радова;

- Обавезна гаранција на изведене радове у трајању од 1 године.

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….......	 = дин ............................

Подстанице у објектима на а.Батајница

Циркулациона пумпа DN 65

1. Набавка циркулационе пумпе.

Пумпа са мокрим ротором и уграђеним електромотором са три броја обртаја.

Уградња у хоризонталној или вертикалној изведби цевовода. Везивање пумпе на цевовод је

прирубничким спојем DN 65.

Термичка заштита од споро наступајућег преоптерећења и против блокирања. Пумпа мора бити

заштићена од пренапонских удара. Пумпа мора имати електронски преклоп брзина.

Пумпа мора задовољити следеће карактеристике:

•   Материјал радног кола: нерђајући челик или композитни материјал

•   Називни притисак: PN 6/10 bar

•   Ел.напајање: 3~400V, 50 Hz

•   Степен заштите: IP 42 или боље

•   Нр. брзине: 3

•   Улазна дужина: 340 mm

•   Напор пумпе: H= 12 m

•   Проток Qmax= 50 m3/h

•   Температура течности: до 120° C

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….......	 = дин ............................

Подстанице у објектима на а.Батајница

Циркулациона пумпа DN 50

2. Набавка циркулационе пумпе.

Пумпа мора бити са мокрим ротором и уграђеним електромотором са три броја обртаја.

Пумпа ће се уграђивати у хоризонталној или вертикалној изведби цевовода. Везивање пумпе на

цевовод је прирубничким спојем DN 50.

Мора постојати термичка заштита од споро наступајућег преоптерећења и против блокирања.

Пумпа мора бити заштићена од пренапонских удара. Пумпа мора имати електронски преклоп

брзина.

Пумпа мора задовољити следеће карактеристике:

•   Материјал радног кола: нерђајући челик или композитни материјал

•   Називни притисак: PN 6/10 bar

•   Ел.напајање: 3~400V, 50 Hz

•   Степен заштите: IP 42 или боље

•   Нр. брзине: 3

•   Улазна дужина: 280 mm

•   Напор пумпе: H= 12 m

•   Проток Qmax= 30 m3/h

•   Температура течности: до 120° C

•   Време трајања рока обезбеђеног сервисирања минимум 7 година.

Обрачун све комплет по комаду.

5 ком  x ………….......	 = дин ............................

Објекат КН-6 на а.Батајница

Манометар

1  Набавка манометра следећих карактеристика:

Конструкција ЕN 837-1

Прикључак: месингани G1/2″

•  Мерни опсег: 0-1 бар, - 2 ком, Ф 100

•  Мерни опсег: 0-10 бар, - 10 ком, Ф63

•  Мерни опсег: 0-25 бар, - 10 ком, Ф100

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….....	 = дин ............................

10 ком х ......................           = дин ............................

10 ком х ......................           = дин ............................

Објекат „КН-488“ котларница аеродром Батајница

Топловодни котао ″ЕНЕРГОТОК″ ЕТ 80, снаге 80 кW

1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ЕНЕРГОТОК″ ЕТ 80, капацитета 8 m³

са водене и пламенодимне стране уз одвожење депозита

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

2. Чишћење димног канала Ф14 cmх 4m, са демонтажом и монтажом

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат „КН-488“ котларница аеродром Батајница

Топловодни котао ″МИП-ТИМО″ снаге 80 кW

1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″МИП-ТИМО″ 80kW

са водене и пламенодимне стране уз одвожење депозита

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

2. Чишћење димног канала Ф14 cmх 4m, са демонтажом и монтажом

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

3.  Чишћење димњака 20 х 20 cm, са издавањем потврде-Атеста о исправности

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Топловодни котао ″ТЕМИНГ″

1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ТЕМИНГ″, снаге 450 kW са водене и

пламенодимне стране уз одвожење депозита.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Топловодни котао ″ТАМ Стандер″

1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ТАМ″ Стандер снаге 450 kW са водене и

пламенодимне стране уз одвожење депозита.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Димњак

1. Чишћење димњака са издавањем потврде-Атеста о исправности.

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Пљоснати засун вентил

1. Сервисирање - репарација пљоснатих засуна (вентила) са прирубницом:

DN 80 PN 6- 12 ком

DN 65 PN 6- 4 ком

DN 50 PN 6- 6 ком

•  Демонтажа (расклапање на саставне делове)

•  Дефектажа

•  Чишћење и одмашћивање

•  Машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

•  Леповање заптивних површина брусним пастама

•  Монтажа саставних делова

•  Антикорозивна заштита

•  Функционална проба (испитивање)

•  Издавање атеста о испитивању у које треба унети податке о уграђеним деловима са прилогом

атеста уграђених делова

•  Издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима. Сви замењени делови се

враћају наручиоцу радова.

•  Уз сервисирање вентила извршити замену дихтунга и шрафова М16х60

Обрачун све комплет по комаду.

DN 80 PN6       12 ком  x ………….....	 = дин ............................

DN 65 PN6         4 ком  х .....................    = дин ............................

DN 50 PN6         6 ком  х .....................    = дин ............................

Објекат  ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Равни запорни вентил

1. Сервисирање - репарација равних запорних вентила са прирубницом:

DN 65 PN 6- 4 ком

DN 32 PN 6- 2 ком

•  Демонтажа (расклапање на саставне делове)

•  Дефектажа

•  Чишћење и одмашћивање

•  Машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

•  Леповање заптивних површина брусним пастама

•  Монтажа саставних делова

•  Антикорозивна заштита

•  Функционална проба (испитивање)

•  Издавање атеста о испитивању у које треба унети податке о уграђеним деловима са прилогом

атеста уграђених делова

•  Издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима. Сви замењени делови се

враћају наручиоцу радова.

•  Уз сервисирање вентила извршити замену дихтунга и шрафова М16х60

Обрачун све комплет по комаду.

DN 65 PN6         4 ком  x ………….....	 = дин ............................

DN 32 PN6         2 ком  х .....................    = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Топловодни котао бр.1 „ТЕРМОМОНТ-250“ 2005 година

1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″Термомонт″ТТК-250 снаге 450 kW са

пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, и конзервација ради заштите котла до

почетка грејне сезоне.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

2. Сервисирање уљног горионика ″РИЕЛО ПРЕС 1Н″ Ремонтом обухватити чишћење и преглед

извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених недостатака и замену дизне, фото

ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу, чишћењу и пуштању у рад, овлашћена

фирма врши подешавање процеса сагоревања уз издавање извештаја о мерњу емисије штетних

гасова од стране акредитоване лабораторије.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

3. Шамотирање врата котла површине 1m2

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

4. Испорука и замена безазбестних плетеница 20х20mm, за заптивање предњих и задњих врата са

пламенодимне стране котла – 5,5 m

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Топловодни котао бр.2 „РОБИ-200“ 1979 година

1. Хемијско и механичко чишћење  топловодног котла ″РОБИ″РП 200 снаге 450 kW са

пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, и конзервација ради заштите котла до

почетка грејне сезоне.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

2. Сервисирање уљног горионика ″Weishaupt″ ТИП: WL40Z-A1LN 120/355 kW (HI). Ремонтом

обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених

недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу,

чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз

издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасова од стране акредитоване лабораторије.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

3. Шамотирање врата котла површине 1m2

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

4. Испорука и замена безазбестних плетеница 20х20mm, за заптивање предњих и задњих врата са

пламенодимне стране котла – 4 m

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Дихтир систем

1. Подешавање рада ДИХТИР система уз замену електронике модел 4524/ 24V, 2A

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Подземни канал

1. Механичко чишћење подземног димног канала димензија 60х80cm х 250m са одношењем чађи

на депонију, и заменом безазбестних заптивача 10х10mm на ревизионим отворима димензија

50х50 cm, (5 отвора)

Обрачун све комплет по комаду.

5 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Мерна опрема-манометар

1. Набавка манометра следећих карактеристика:

Конструкција ЕN 837-1

Прикључак: месингани G1/2″

• Мерни опсег: 0-6 бар, Ф 63

Обрачун све комплет по комаду.

4 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Вентил сигурности

1. Сервисирање и баждарење вентила сигурности: DN25 NP16

• демонтажа (расклапање на саставне делове)

• дефектажа

• чишћење и одмашћивање

• машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

• леповање заптивних површина брусним пастама

• монтажа саставних делова

• функционална проба (испитивање)

• антикорозивна заштита

• издавање извештаја о испитивању

• подешавање-баждарење на притисак отварања и пломбирање

Обрачун све комплет по комаду.

3 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Филтери

1. Испорука и уградња филтера за лож уље са кућиштем 3/4″

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Експанзиона посуда

1. Набавка и уградња експанзионог суда следећих карактеристика:

• Капацитет: 80 l

• Радна температура: -10-100 oC

• Максимални радни притисак: 10 bar

• Фабрички напуњен притисак: 1,5 bar

• Димензије посуде: висина 838mm - ширина 400mm

• Пречник улаза 5/4″

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Циркулациона пумпа

1. Сервисирање циркулационе пумпе ИМП-40 (Тип: 403-4) са електромотором Раде кончар

(Тип: 5АZ60A-4 B5)

Сервисом обухватити:

• Демонтажу пумпе са мотором

• Дефектажу

• Замену лежајева

• Замена заптивки

• Замену осталих неисправних дело зависно од дефектаже

• Монтажа

• Издавање извештаја о сервисирању уз записник о замењеним деловима.

Сви замењени делови се враћају наручиоцу радова.

• Обавезна гаранција на изведене радове од 1. год

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

Објекат  „909“ Кијево-Кнежевац

Пумпа за претакање горива

1. Набавка и уградња зупчасте пумпе са електромотором у ″С″ изведби.

Карактеристике које пумпа мора да задовољи:

• Капацитет пумпе: минимум 6 l/min

• Радни медиј: лако лож уље

• Прикључак: прирубнички ДН 25

Напомена: Приликом уградње неопходно је извршити прилагођавање везе пумпе на постојећи

цевовод.

Због експлозивне средине, радове на овој адаптацији извршити ван места уградње.

Квалитет пумпе мора бити према одговарајућим важећим стандардима.

Обрачун све комплет по комаду.

1 ком  x ………….....	 = дин ............................

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

а)   Рок завршетка набавке услуге________________________________________________

- Дужину трајања гарантног рока на пружену услигу : ____________________________

- Рок и услови плаћања: _______________________________________________________

- Рок важења понуде: _________________________________________________________

Датум:						М.П.			                   Понуђач

...................................

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. Став 1. Тачка

1.Закона о јавним набавкама ( СГРС бр.124/12,14/15 и 68/15 ).Критеријум за вредновање понуда

је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према

следећем:

| Ред. бр. | Параметар | Тежински коефицијент | Јединица мере | Вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цена | 60 | динара |  | Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење |
| 2 | Квалитет | 20 |  |  | Време одазива на рекламацију изражена у часовима. Гарантни рок на извршене радове износи 12 месеци и неће се посебно пондерисати. |
| 3 | Рок извршења услуге | 20 | дана |  | Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана потписивања уговора |

На основу примљених понуда, комисија за реализацију набавке услуге ће извршити

пондерисање за набавком услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488

на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац, у матрицу

одлучивања према следећем:

| Ред. бр. | Понуђач | Параметар 1 (цена) |  |  | Параметар 2 (квалитет) |  |  | Параметар 3 (рок извршења) |  |  | Укупан коефицијент | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ранг | Тежински коефицијент | Производ | Ранг | Тежински коефицијент | Производ | Ранг | Тежински коефицијент | Производ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | V1 | 60 | X1 | G1 | 20 | Y1 | R1 | 20 | Z1 | A1 | 2 |
| 2 |  | V2 |  | X2 | G2 |  | Y 2 | R2 |  | Z 2 | A2 | 1 |
| 3 |  | V3 |  | X3 | G3 |  | Y 3 | R3 |  | Z 3 | A3 | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услуге достављене од стране ДОБАВЉАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – време одазива на рекламацију достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђено време одазива Понуђача 1 (G1) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

Y2 = понуђено време одазива Понуђача 2 (G2) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

Y3 = понуђено време одазива Понуђача 3 (G3) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1

A2 = X2+Y2+Z2

A3 = X3+Y3+Z3

...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти рок испоруке, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -

чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

6) Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 6 ).

7) Потврда за референце понуђача ( Образац 7 ).

8) Потврда о обиласку локације ( Образац 8 ).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку,  набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац,  ЈН број 53/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у

објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“

Кијево- Кнежевац

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац

ЈН бр. 53/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац број ЈН 53/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке, набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац број ЈН 53/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

# ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке бр. 53/2017–  „набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац  ” на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

(ОБРАЗАЦ 7)

На основу члана 77.Закона о јавним набавкама, наручилац/купац издаје

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

Којом:

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА ( КУПЦА) |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

Потврђујем да је :

| НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

Током 2014,  2015,  и 2016.године, Наручиоцу извршио услугу:

_______________________________________________________________________________, по уговору број _______________ од _________________ у укупној вредности од

_______________________________________________________________________________

( уписати фактурисати износ реализованих испорука бројкама и словима, без ПДВ )

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке-„ извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац „ ( јавна набавка бр.53/2017) и у друге сврхе се не може користити.

У ________________________						Наручилац

М.П.

Дана _____________________						_________________

Напомена: У случају да су услуге извршене по основу више закључених уговора, умножити овај Образац и доставити у потребном броју примерака.

( ОБРАЗАЦ 8 )

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана__________. 2017. године, од стране предузећа ____________________ из ___________ извршен је обилазак објеката ради учествовања у поступку јавне набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ СЕРВИСА ТЕП-а У ОБЈЕКТИМА КН-6 и КН-488 НА АЕРОДРОМУ БАТАЈНИЦА, СОЊА МАРИНКОВИЋ У ЗЕМУНУ, ОБЈЕКАТ „909“ КИЈЕВО-КЊАЖЕВАЦ

ЈН БР. 53/2017

по позиву за достављање понуда које је ВП 9858 објавила на порталу јавних набавки

.године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

представник Наручиоца

Начелник ТЕП-а

вс Милка Марковић

___________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ СЕРВИСА ТЕП-а У ОБЈЕКТИМА КН-6 И КН-488 НА а.БАТАЈНИЦА, ВМИ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ЗЕМУН, ОБЈЕКАТ „909“ КИЈЕВО-КНЕЖЕВАЦ

Закључен између:

Наручиоца Министарство Одбране, Војна Пошта 9858 Батајница.

са седиштем у Батајници  11273, улица пуковника Миленка Павловића бб, ПИБ:102116082

Матични број: 07093608.

Број рачуна: 840-1620-21. Назив банке: Трезор народне банке Србије, Београд,

Телефон:011/31-06-001.Телефакс:011/31-06-205

кога заступа овлашћено лице, пуковник Жељко Билић

(у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број 53/2017.

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6, КН-488 на а.Батајница , ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објеката „909“ Кијево –Кнежевац  у свему према понуди извођача бр. _________ од __________год. заведеној у ВП 9858 Батајница под бр.________ дана ____________.године у износу од _______________  динара без ПДВ-а односно ______________ динара са урачунатим  порезом на додатну вредност.

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог Уговора утврдиће се на основу стварно извршених количина при коначном обрачуну, а на основу грађевинске књиге и усвојених јединичних цена, стим да укупна вредност изведених радова не пређе укупан изос уговорених радова.

Уговорене цене обухватају све трошкове за рад, материјал, добит, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања предвиђена за ову врсту радова и остале трошкове предвиђене овим Уговором, а за обим уговорених радова.

Члан 3.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УПОТРЕБЉЕНОГ  МАТЕРИЈАЛА

Извођач је дужан да у објекате уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету ( датом у понуди ).

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.

Извођач је обавезан  да Наручиоцу на дан испоруке  записнички преда све гаранције за испоручену опрему и уграђене материјале.

Радови у оквиру годишњег сервиса објекта морају бити изведени у свему према техничком опису  из техничке документације.

Недостатке које уочи  и констатује надзорни орган Наручиоца, Извођач  радова дужан је отклонити у року од 7 (седам) радних дана.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

Члан 4.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Извођач се обавезује да ће радове из наведене понуде извршити у року од         (                 ) радних дана по увођењу Извођача у посао што се констатује у грађевинском дневнику.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорену вредност Наручилац ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених  привремених месечних ситуација  за изведене количине радова, и то до  95%  уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Наручилац је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана квалиатативног и квантитативног пријема радова, који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа у канцеларији  Наручиоца

- за окончану ситуацију од дана пријема окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Уколико Наручилац оспори део износа из привремене ситуације, неспорни део ће исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ Наручилац ће у истом року обавестити Извођача о разлозима оспоравања.

Члан 6.

ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРЕНОГ РОКА

Извођач  има право на продужење рока  завршетка радова  само у следећим случајевима:

- због природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес)

- мере предвиђене актима надлежних органа

- закашњење увођења Извођача у посао.

Рок се продужава  за онолико календарских дана колико су трајале сметње.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално  продужење рока са  Извођачем регулисати анексом уговора.

Члан 7.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је обавезан да на градилишту води следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу грађевинске инспекције и

- књигу обиласка представника Наручиоца.

Трошкови вођења наведене документације падају на терет Извођача.

Члан 8.

Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих један узима Наручилац а други остаје Извођачу.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито:

- дан увођења у посао,

- дан почетка радова,

- ток извођења радова,

- чињенице у вези са техничком документацијом,

- све битне чињенице које се односе на стабилност објекта и његову сигурност,

- чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова,

- време трајања застоја и поновог почетка радова,

- све друго што може да утиче на квалитет радова и безбедност објекта,

- датум завршетка радова и датум предаје објекта Наручиоцу на коришћење.

Члан  9.

Грађевинска књига са изведеним нацртима води се у два примерка. У грађевинску књигу уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним радовима. Ова књига служи као докуменат за обрачун.

Овлашћени представници Наручиоца и извођача потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 10.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Извођач радова својим решењем одређује руководиоца радова и одговорног пројектанта, о чему је дужан  писмено обавестити Наручиоца.

Члан 11.

Надзорни орган за радове ће бити  ВС Милка Марковић, инж. термоенергетике из ВП 1439 Батајница.

Члан 12.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Одмах по завршетку радова Извођач обавештава Наручиоца да су радови који чине предмет Уговора завршени.

Извођач је у обавези да достави Наручиоцу, најкасније до техничког прегледа изведених радова, у посебној свесци, записник о свим извршеним неопходним испитивањима, гарантне листове произвођача опреме, као и сву осталу атестну документацију којом доказује квалитет изведених радова.

Извођач је дужан да све уочене недостатке, који се буду евентуално појавили у гарантном року, а који су последица неквалитетно изведених радова, неквалитетног материјала који је уграђен, или евентуално скривених мана, отклони о свом трошку у року од 15( петнаест ) дана по пријему рекламације од стране Наручиоца или непосредног корисника, односно у року који буде одредио Наручилац.

У противном, Наручилац има право да све констатоване недостатке отклони ангажаовањем трећег лица, а на терет уговореног Извођача, при чему није у обавези да тражи његову сагласност на уговорене цене трећег лица.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Записник о примопредаји може сачинити само Наручилац без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач  треба о свом трошку да уради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач  је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 3. у примереном року, Наручилац може да ангажује треће лице да их изведе.

Члан 13.

Коначни обрачун мора да се изврши у року од 60 дана од дана  добијања одобрења за употребу.

Коначни обрачун врши комисија Наручиоца и Извођача. Трошкове комисије за примопредају и коначни обрачун сноси свака уговорна страна  за своје представнике.

Члан 14.

Извођач се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда надзорном органу на објекту.

Члан 15.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се сходно важећим прописима.

Извођач ће по завршетку радова писмено обавестити Наручиоца да су радови који су предмет уговора завршени.

Решење за технички преглед од надлежног органа прибавља Наручилац.

Извођач је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони утврђене недостатке који се односе на његове радове.

Члан 16.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за све радове износи            (                   ) месеци од дана примопредаје радова.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 17.

УГОВОРНА КАЗНА

Уколико Извођач  не изврши радове у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора, Наручилац задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2 %о (два промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да иста не може прећи 5% (пет процената) уговорене вредности.

Члан 18.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да код својих радника и других учесника у поступку извођења радова, спроводи мере заштите тајности према  Закону о одбрани.

Пре почетка извођења радова Извођач је дужан да сачини списак радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим личним подацима, и достави Наручиоцу на сагласност.

Члан 19.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Наручилац може раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова

- ако престане потреба за уговореним радовима

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може  више да извршава своје обавезе по Уговору.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач  у доцњи, па их не изврши у том накнадном року.

Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове.

Члан 20.

Извођач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе.

Члан 21.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити назначено по ком основу се Уговор раскида.

Члан 22.

Уговорене стране ће покушати да сваки спор који настане регулишу споразумно.

Члан 23.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача бр.                 од                          .године заведена код ВП 9858  бр._________                   дана                              .године и

- Конкурсна документација.

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су четири код Наручиоца а два код Извођача.

ИЗВОЂАЧ							НАРУЧИЛАЦ

________________						К О М А Н Д А Н Т

пуковник

________________						Жељко Билић

______________

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге –  извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац „  ЈН бр. 53/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2017 године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 6 ).

- Потврда за референце понуђача ( Образац бр.7 )

- Потврда обиласка локације ( Образац бр.8 )

- Модел Уговора

3. ПАРТИЈЕ

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница , пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге –  извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима

КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево-

Кнежевац , ЈН бр.53/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима

КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево-

Кнежевац , ЈН бр.53/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима

КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево-

Кнежевац, ЈН бр.53/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  извођење годишњег сервиса ТЕП-а у

објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“

Кијево- Кнежевац , ЈН бр.53/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 ( тридесет ) дана , од дана завођења рачуна у деловодство Војне Поште 9858 Батајница, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац не може бити краћа од 12 ( дванаест ) месеци од дана извршења услуге.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења услуге у складу са понудом изабраног понуђача од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца:

Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Захтев у погледу броја запошљених

Извођач радова мора имати најмање пет, стално запослених лица.

( Доказује М обрасцем и Уговором о раду)

9.6 Захтев у погледу стручне референце

Да је Извођач радова раније већ обављао предметне радове, Потврда о квалитету извршених

радова на одржавању термо енергетских постројења издата и оверена од стране наручиоца

радова у предходне три године при чему је укупна вредност радова мин.5.000.000,00 дин

( стручна референца-образац 7 )

9.7 Захтев у погледу обиласка локације

Најаву обиласка локације извршити 2 ( два ) дана раније на телефакс 011/31-06-614 или e-mail  jn204vbr@gmail.com, уз захтев навести име и презиме лица која врше обилазак са бројем личне карте,СУП издавања ЛК и ЈМБГ.

Предвиђен термин за обилазак локација 12,13,14,15 и 16 јун у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Обилазак локације  је обавезан и доказује се потврдом о обиласку локације (образац 8 ), која је саставни део конкурсне документације и обавезно се прилаже уз понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од

5 дана од дана закључења уговора  достави:

Неко од следећих средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

- бланко меница авалирана од стране пословне банке, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

или

- банкарска гаранција која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно

пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jn204vbr@gmail.com или факсом на број 011/31-06-614 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.53/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail jn204vbr@gmail.com, факсом на број 011/31-06-614 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од

• 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без

објављивања позива за подношење понуда

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је

процењена вредност већа од 250.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир

процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је

набавка обликована по партијама,

• 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је

додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та

процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

• 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након

отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Војна Пошта 9858 Батајница; јавна набавка 53/2017;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ЗА ВОЈНУ ПОШТУ

9858 БАТАЈНИЦА

К О М А Н Д А Н Т

пуковник

Жељко Билић