ВОЈНА ПОШТА							евидентирано у евиденцију

Бр. 9858 								ЈН бр.99/2017

бр.03-2-3-1/13405-6

09.08.2017.година

Б А Т А Ј Н И Ц А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Војна Пошта 9858 Батајница, ул.пуковника Миленка Павловића бб, Батајница

ЈАВНА НАБАВКА – набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 99/2017

АВГУСТ 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 99/2016, деловодни број 03-2-3-1/13405-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 99/2017 бр.03-2-3-1/13405-3, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница

ЈН бр.99/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 10. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 12. |
| VI | Модел уговора | 26. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 31. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: MO РС, Ратно ваздухопловство и противваздухопловне одбране, Војна Пошта 9858 Батајница

Адреса: пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 99/2017 је набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница – грађевинске конструкције и материјали ОРН 44000000, у циљу закључења уговора о извршењу предметне набавке

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војне Поште 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, факсом на број 011/31-06-614 сваког радног дана у времену 7:00-15:00 часова или e-mail: jn204vbr@gmail.com .

6. Партије

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

II СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ

Цене приказати по јединици мере.

| р/б | назив опис | јед. мере | количина | јед.цена без ПДВ | укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | славина ½ цола са холендером | ком | 20 |  |  |
| 2 | ЕК вентил ½ - 3/8 цола | ком | 20 |  |  |
| 3 | равни запорни НО50 НП16 | ком | 10 |  |  |
| 4 | бринокс црево 3/8-3/8 цола Л=30цм | ком | 50 |  |  |
| 5 | трака тефлон дебља | ком | 10 |  |  |
| 6 | бринокс црево ½- 1/2" Л=35цм | ком | 30 |  |  |
| 7 | ручна декаламит мазалица | ком | 1 |  |  |
| 8 | водокотлић комплет | ком | 10 |  |  |
| 9 | звоно за водокотлић ( слично типу крушик ) | ком | 20 |  |  |
| 10 | пловни вентил за водокотлић ( слично типу крушик ) | ком | 20 |  |  |
| 11 | колено поцинковано ½ цола | ком | 20 |  |  |
| 12 | вијци за лавабо дужи | ком | 40 |  |  |
| 13 | туш батерија | ком | 20 |  |  |
| 14 | зидна батерија за лавабо | ком | 20 |  |  |
| 15 | срцаста батерија за лавабо | ком | 20 |  |  |
| 16 | уградна батерија за проточни бојлер са 3 црева | ком | 5 |  |  |
| 17 | муф ППР ф20 УН | ком | 20 |  |  |
| 18 | муф ППР Ф20 СН | ком | 20 |  |  |
| 19 | муф ППР ф20 | ком | 10 |  |  |
| 20 | редукција ППР ф25/20 | ком | 20 |  |  |
| 21 | муф ППР ф25 УН | ком | 10 |  |  |
| 22 | муф ППР ф25 СН | ком | 20 |  |  |
| 23 | Т комад ППР ф25 | ком | 10 |  |  |
| 24 | колено ППР ф25/90° | ком | 20 |  |  |
| 25 | нипал 1/2" | ком | 30 |  |  |
| 26 | нипал 3/4" | ком | 10 |  |  |
| 27 | никловани продужетак 1/2" х 2цм | ком | 20 |  |  |
| 28 | никловани продужетак 1/2" х 1,5цм | ком | 20 |  |  |
| 29 | никловани продужетак 1/2" х 3цм | ком | 22 |  |  |
| 30 | вентил капа ППР ф20 | ком | 200 |  |  |
| 31 | вентил точак ППР ф20 | ком | 200 |  |  |
| 32 | колено ППР ф20/90° | ком | 200 |  |  |
| 33 | вентил точак ППР ф25 | ком | 24 |  |  |
| 34 | WC шоља подни излив | ком | 22 |  |  |
| 35 | умиваоник 40х60 | ком | 20 |  |  |
| 36 | санитарно огледало 40 х 60 | ком | 10 |  |  |
| 37 | вијак за WC шољу | пак | 20 |  |  |
| 38 | Кугла вентил 1/2" | ком | 100 |  |  |
| 39 | Радијаторски вентил ½ ЕК | ком | 10 |  |  |
| 40 | Радијатор вентил равни ½” | ком | 5 |  |  |
| 41 | Радијаторски навијак ½ ЕК | ком | 6 |  |  |
| 42 | Аутоматска озрачна славина ½" | ком | 5 |  |  |
| 43 | Аутоматска озрачна славина 3/8" | ком | 40 |  |  |
| 44 | Ручна озрачна славина 3/8" | ком | 10 |  |  |
| 45 | славина за пуњење и пражњење ½" | ком | 8 |  |  |
| 46 | батерија за мали бојлер-зидна | ком | 10 |  |  |
| 47 | црево за туш са ручицом | ком | 8 |  |  |
| 48 | цев пластична ппр ф20мм Л=4м | ком | 30 |  |  |
| 49 | цев пластична ппр ф25мм Л=4м | ком | 30 |  |  |
| 50 | завршно колено ППР са ушицама УН ф 20 | ком | 10 |  |  |
| 51 | завршно колено ППР УН ф20 | ком | 30 |  |  |
| 52 | подна гума за вц шољу штелујућа ( шира ) | ком | 10 |  |  |
| 53 | даска са поклопцем за WC шољу ( бела ) | ком | 10 |  |  |
| 54 | цев ПВЦ Ø 110 /1000 | ком | 30 |  |  |
| 55 | цев ПВЦ Ø 110/500 | ком | 10 |  |  |
| 56 | цев ПВЦ Ø 110/250 | ком | 60 |  |  |
| 57 | цев ПВЦ Ø 75/1000 | ком | 20 |  |  |
| 58 | цев ПВЦ Ø 75/500 | ком | 20 |  |  |
| 59 | цев ПВЦ Ø 75/250 | ком | 20 |  |  |
| 60 | цев ПВЦ Ø 50/1000 | ком | 10 |  |  |
| 61 | цев ПВЦ Ø 50/500 | ком | 10 |  |  |
| 62 | цев ПВЦ Ø 50/250 | ком | 10 |  |  |
| 63 | цев ПВЦ Ø 40/1000 | ком | 10 |  |  |
| 64 | цев ПВЦ Ø 40/500 | ком | 10 |  |  |
| 65 | цев ПВЦ Ø 40/250 | ком | 10 |  |  |
| 66 | цев ПВЦ Ø 32/1000 | ком | 10 |  |  |
| 67 | цев ПВЦ Ø 32/500 | ком | 10 |  |  |
| 68 | цев ПВЦ Ø 32/250 | ком | 10 |  |  |
| 69 | лук ПВЦ ф110/90° | ком | 10 |  |  |
| 70 | лук ПВЦ ф110/45° | ком | 12 |  |  |
| 71 | коса рачва ПВЦ ф110/110 | ком | 10 |  |  |
| 72 | равна рачва ПВЦ ф110/110 | ком | 2 |  |  |
| 73 | равна рачва ПВЦ ф75/75 | ком | 2 |  |  |
| 74 | равна рачва ПВЦ ф50/50 | ком | 2 |  |  |
| 75 | коса рачва ПВЦ ф50/50 | ком | 2 |  |  |
| 76 | равна рачва ПВЦ ф40/40 | ком | 4 |  |  |
| 77 | коса рачва ПВЦ ф40/40 | ком | 10 |  |  |
| 78 | коса рачва ПВЦ ф32/32 | ком | 6 |  |  |
| 79 | равна рачва ПВЦ ф32/32 | ком | 4 |  |  |
| 80 | коса рачва ПВЦ ф75/75 | ком | 6 |  |  |
| 81 | коса рачва ПВЦ ф110/75 | ком | 6 |  |  |
| 82 | коса рачва ПВЦ ф110/50 | ком | 6 |  |  |
| 83 | равна рачва ПВЦ ф110/75 | ком | 2 |  |  |
| 84 | равна рачва ПВЦ ф110/50 | ком | 4 |  |  |
| 85 | коса рачва ПВЦ ф75/50 | ком | 2 |  |  |
| 86 | коса рачва ПВЦ ф50/40 | ком | 10 |  |  |
| 87 | коса рачва ПВЦ ф40/32 | ком | 4 |  |  |
| 88 | редукција ПВЦ ф110/75 | ком | 4 |  |  |
| 89 | редукција ПВЦ ф110/50 | ком | 6 |  |  |
| 90 | редукција ПВЦ ф75/50 | ком | 6 |  |  |
| 91 | редукција ПВЦ ф50/40 | ком | 10 |  |  |
| 92 | редукција ПВЦ ф40/32 | ком | 4 |  |  |
| 93 | поклопац ПВЦ ф110 | ком | 4 |  |  |
| 94 | поклопац ПВЦ ф75 | ком | 10 |  |  |
| 95 | поклопац ПВЦ ф50 | ком | 10 |  |  |
| 96 | поклопац ПВЦ ф40 | ком | 10 |  |  |
| 97 | поклопац ПВЦ ф32 | ком | 10 |  |  |
| 98 | дупла коса рачва ПВЦ ф50 | ком | 4 |  |  |
| 99 | дупла коса рачва ПВЦ ф40 | ком | 4 |  |  |
| 100 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1230mm | ком | 5 |  |  |
| 101 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1060mm | ком | 1 |  |  |
| 102 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=500mm | ком | 1 |  |  |
| 103 | МУФ црни са навојем ½ цола | ком | 10 |  |  |
| 104 | Клингерит за дихтунг 3 mm 1500 х 150 | ком | 1 |  |  |
| 105 | Клингерит за дихтунг 5 mm 1500 х 150 | ком | 1 |  |  |
| 106 | Азбестни шњур бели ф10 mm | ком | 10 |  |  |
| 107 | Кугла вентил 1/2" | ком | 10 |  |  |
| 108 | Радијаторски вентил ½ ЕК | ком | 8 |  |  |
| 109 | Радијатор вентил равни ½” | ком | 10 |  |  |
| 110 | Радијаторски навијак ½ ЕК | ком | 8 |  |  |
| 111 | Аутоматска озрачна славина ½" | ком | 30 |  |  |
| 112 | Аутоматска озрачна славина 3/8" | ком | 30 |  |  |
| 113 | Ручна озрачна славина 3/8" | ком | 10 |  |  |
| 114 | славина за пуњење и пражњење ½" | ком | 30 |  |  |
|  | УКУПНО без обрачунатог ПДВ |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУНАТ ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

- Рок завршетка набавке: ______________________________________________________

- Дужину трајања гарантног рока на испоручена добра: ___________________________

- Рок и услови плаћања: _______________________________________________________

- Рок важења понуде: _________________________________________________________

Датум:						М.П.			                   Понуђач

...................................

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. Став 1. Тачка

1.Закона о јавним набавкама ( СГРС бр.124/12,14/15 и 68/15 ).Критеријум за вредновање понуда

је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према

следећем:

| Ред. бр. | Параметар | Тежински коефицијент | Јединица мере | Вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цена | 60 | динара |  | Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење |
| 2 | Квалитет | 20 | месеци |  | Гарантни рок на испоручена добра. |
| 3 | Рок извршења услуге | 20 | дана |  | Време потребно да се изврши набавка, рачунајући од дана потписивања уговора |

На основу примљених понуда, комисија за реализацију набавке ће извршити

пондерисање за набавком водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката

у надлежности ВП 9858 Батајница  у матрицу одлучивања према следећем:

| Ред. бр. | Понуђач | Параметар 1 (цена) |  |  | Параметар 2 (квалитет) |  |  | Параметар 3 (рок извршења) |  |  | Укупан коефицијент | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена | Тежински коефицијент | Производ | гаранција | Тежински коефицијент | Производ | рок извршења | Тежински коефицијент | Производ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | V1 | 60 | X1 | G1 | 20 | Y1 | R1 | 20 | Z1 | A1 | 2 |
| 2 |  | V2 |  | X2 | G2 |  | Y 2 | R2 |  | Z 2 | A2 | 1 |
| 3 |  | V3 |  | X3 | G3 |  | Y 3 | R3 |  | Z 3 | A3 | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услуге достављене од стране ДОБАВЉАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – време одазива на рекламацију достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђено време одазива Понуђача 1 (G1) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

Y2 = понуђено време одазива Понуђача 2 (G2) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

Y3 = понуђено време одазива Понуђача 3 (G3) * 20

минимално време одазива (min G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1

A2 = X2+Y2+Z2

A3 = X3+Y3+Z3

...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти рок испоруке, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -

чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

7) Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 7 ).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница,                    ЈН број 99/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- набавка водоводног материјала за потребе одржавања

зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| рб | Предмет ЈН |  | јед. мере | Количина | Јед.цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1 | славина ½ цола са холендером |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ЕК вентил ½ - 3/8 цола |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 3 | равни запорни НО50 НП16 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 4 | бринокс црево 3/8-3/8 цола Л=30цм |  | ком | 50 |  |  |  |  |
| 5 | трака тефлон дебља |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 6 | бринокс црево ½- 1/2" Л=35цм |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 7 | ручна декаламит мазалица |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | водокотлић комплет |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 9 | звоно за водокотлић ( слично типу крушик ) |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 10 | пловни вентил за водокотлић ( слично типу крушик ) |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 11 | колено поцинковано ½ цола |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 12 | вијци за лавабо дужи |  | ком | 40 |  |  |  |  |
| 13 | туш батерија |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 14 | зидна батерија за лавабо |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 15 | срцаста батерија за лавабо |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 16 | уградна батерија за проточни бојлер са 3 црева |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 17 | муф ППР ф20 УН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 18 | муф ППР Ф20 СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 19 | муф ППР ф20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 20 | редукција ППР ф25/20 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 21 | муф ППР ф25 УН |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 22 | муф ППР ф25 СН |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 23 | Т комад ППР ф25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 24 | колено ППР ф25/90° |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 25 | нипал 1/2" |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 26 | нипал 3/4" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 27 | никловани продужетак 1/2" х 2цм |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 28 | никловани продужетак 1/2" х 1,5цм |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 29 | никловани продужетак 1/2" х 3цм |  | ком | 22 |  |  |  |  |
| 30 | вентил капа ППР ф20 |  | ком | 200 |  |  |  |  |
| 31 | вентил точак ППР ф20 |  | ком | 200 |  |  |  |  |
| 32 | колено ППР ф20/90° |  | ком | 200 |  |  |  |  |
| 33 | вентил точак ППР ф25 |  | ком | 24 |  |  |  |  |
| 34 | WC шоља подни излив |  | ком | 22 |  |  |  |  |
| 35 | умиваоник 40х60 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 36 | санитарно огледало 40 х 60 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 37 | вијак за WC шољу |  | пак | 20 |  |  |  |  |
| 38 | Кугла вентил 1/2" |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 39 | Радијаторски вентил ½ ЕК |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Радијатор вентил равни ½” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Радијаторски навијак ½ ЕК |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 42 | Аутоматска озрачна славина ½" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 43 | Аутоматска озрачна славина 3/8" |  | ком | 40 |  |  |  |  |
| 44 | Ручна озрачна славина 3/8" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 45 | славина за пуњење и пражњење ½" |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 46 | батерија за мали бојлер-зидна |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 47 | црево за туш са ручицом |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 48 | цев пластична ппр ф20мм Л=4м |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 49 | цев пластична ппр ф25мм Л=4м |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 50 | завршно колено ППР са ушицама УН ф 20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 51 | завршно колено ППР УН ф20 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 52 | подна гума за вц шољу штелујућа ( шира ) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 53 | даска са поклопцем за WC шољу ( бела ) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 54 | цев ПВЦ Ø 110 /1000 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 55 | цев ПВЦ Ø 110/500 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 56 | цев ПВЦ Ø 110/250 |  | ком | 60 |  |  |  |  |
| 57 | цев ПВЦ Ø 75/1000 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 58 | цев ПВЦ Ø 75/500 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 59 | цев ПВЦ Ø 75/250 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 60 | цев ПВЦ Ø 50/1000 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 61 | цев ПВЦ Ø 50/500 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 62 | цев ПВЦ Ø 50/250 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 63 | цев ПВЦ Ø 40/1000 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 64 | цев ПВЦ Ø 40/500 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 65 | цев ПВЦ Ø 40/250 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 66 | цев ПВЦ Ø 32/1000 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 67 | цев ПВЦ Ø 32/500 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 68 | цев ПВЦ Ø 32/250 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 69 | лук ПВЦ ф110/90° |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 70 | лук ПВЦ ф110/45° |  | ком | 12 |  |  |  |  |
| 71 | коса рачва ПВЦ ф110/110 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 72 | равна рачва ПВЦ ф110/110 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 73 | равна рачва ПВЦ ф75/75 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 74 | равна рачва ПВЦ ф50/50 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 75 | коса рачва ПВЦ ф50/50 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 76 | равна рачва ПВЦ ф40/40 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 77 | коса рачва ПВЦ ф40/40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 78 | коса рачва ПВЦ ф32/32 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 79 | равна рачва ПВЦ ф32/32 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 80 | коса рачва ПВЦ ф75/75 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 81 | коса рачва ПВЦ ф110/75 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 82 | коса рачва ПВЦ ф110/50 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 83 | равна рачва ПВЦ ф110/75 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 84 | равна рачва ПВЦ ф110/50 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 85 | коса рачва ПВЦ ф75/50 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 86 | коса рачва ПВЦ ф50/40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 87 | коса рачва ПВЦ ф40/32 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 88 | редукција ПВЦ ф110/75 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 89 | редукција ПВЦ ф110/50 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 90 | редукција ПВЦ ф75/50 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 91 | редукција ПВЦ ф50/40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 92 | редукција ПВЦ ф40/32 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 93 | поклопац ПВЦ ф110 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 94 | поклопац ПВЦ ф75 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 95 | поклопац ПВЦ ф50 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 96 | поклопац ПВЦ ф40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 97 | поклопац ПВЦ ф32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 98 | дупла коса рачва ПВЦ ф50 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 99 | дупла коса рачва ПВЦ ф40 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 100 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1230mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 101 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1060mm |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 102 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=500mm |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 103 | МУФ црни са навојем ½ цола |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 104 | Клингерит за дихтунг 3 mm 1500 х 150 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Клингерит за дихтунг 5 mm 1500 х 150 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Азбестни шњур бели ф10 mm |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Кугла вентил 1/2" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 108 | Радијаторски вентил ½ ЕК |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 109 | Радијатор вентил равни ½” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 110 | Радијаторски навијак ½ ЕК |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 111 | Аутоматска озрачна славина ½" |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 112 | Аутоматска озрачна славина 3/8" |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 113 | Ручна озрачна славина 3/8" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 114 | славина за пуњење и пражњење ½" |  | ком | 30 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке, набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница, ЈН бр.99/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница број ЈН 99/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке, набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница број ЈН 99/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7 )

# ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке бр. 99/2017–  „набавка водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница ” на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 9858 БАТАЈНИЦА

Закључен између:

Наручиоца Министарство Одбране, Војна Пошта 9858 Батајница.

са седиштем у Батајници  11273, улица пуковника Миленка Павловића бб, ПИБ:102116082

Матични број: 07093608.

Број рачуна: 840-1620-21. Назив банке: Трезор народне банке Србије, Београд,

Телефон:011/31-06-001.Телефакс:011/31-06-205

кога заступа овлашћено лице, пуковник Жељко Билић

(у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број 99/2017.

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши набавку водоводног материјала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница, у свему према понуди понуђача бр.________  од  __________год. заведеној у ВП 9858 Батајница под бр.________ дана ____________.године у износу од ____________   динара без ПДВ-а односно _____________ динара са урачунатим  порезом на додатну вредност.

Члан 2.

Уз обострану сагласност уговорних страна, у оквиру овог уговора, а у циљу његове реализације, могу се према потреби, закључивати анекси ради конкретизовања права и обавеза односно момената битних,како за извршење уговора у целини, тако и за извршење конкретних послова у оквиру овог уговора.

Члан 3.

Продавац, __________________из _____________________ се обавезује да прода купцу Војна Пошта 9858 из Батајнице , а овај да купи и прими следећу робу у количини која следи:

| р/б | назив опис | јед. мере | количина | јед.цена без ПДВ | укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | славина ½ цола са холендером | ком | 20 |  |  |
| 2 | ЕК вентил ½ - 3/8 цола | ком | 20 |  |  |
| 3 | равни запорни НО50 НП16 | ком | 10 |  |  |
| 4 | бринокс црево 3/8-3/8 цола Л=30цм | ком | 50 |  |  |
| 5 | трака тефлон дебља | ком | 10 |  |  |
| 6 | бринокс црево ½- 1/2" Л=35цм | ком | 30 |  |  |
| 7 | ручна декаламит мазалица | ком | 1 |  |  |
| 8 | водокотлић комплет | ком | 10 |  |  |
| 9 | звоно за водокотлић ( слично типу крушик ) | ком | 20 |  |  |
| 10 | пловни вентил за водокотлић ( слично типу крушик ) | ком | 20 |  |  |
| 11 | колено поцинковано ½ цола | ком | 20 |  |  |
| 12 | вијци за лавабо дужи | ком | 40 |  |  |
| 13 | туш батерија | ком | 20 |  |  |
| 14 | зидна батерија за лавабо | ком | 20 |  |  |
| 15 | срцаста батерија за лавабо | ком | 20 |  |  |
| 16 | уградна батерија за проточни бојлер са 3 црева | ком | 5 |  |  |
| 17 | муф ППР ф20 УН | ком | 20 |  |  |
| 18 | муф ППР Ф20 СН | ком | 20 |  |  |
| 19 | муф ППР ф20 | ком | 10 |  |  |
| 20 | редукција ППР ф25/20 | ком | 20 |  |  |
| 21 | муф ППР ф25 УН | ком | 10 |  |  |
| 22 | муф ППР ф25 СН | ком | 20 |  |  |
| 23 | Т комад ППР ф25 | ком | 10 |  |  |
| 24 | колено ППР ф25/90° | ком | 20 |  |  |
| 25 | нипал 1/2" | ком | 30 |  |  |
| 26 | нипал 3/4" | ком | 10 |  |  |
| 27 | никловани продужетак 1/2" х 2цм | ком | 20 |  |  |
| 28 | никловани продужетак 1/2" х 1,5цм | ком | 20 |  |  |
| 29 | никловани продужетак 1/2" х 3цм | ком | 22 |  |  |
| 30 | вентил капа ППР ф20 | ком | 200 |  |  |
| 31 | вентил точак ППР ф20 | ком | 200 |  |  |
| 32 | колено ППР ф20/90° | ком | 200 |  |  |
| 33 | вентил точак ППР ф25 | ком | 24 |  |  |
| 34 | WC шоља подни излив | ком | 22 |  |  |
| 35 | умиваоник 40х60 | ком | 20 |  |  |
| 36 | санитарно огледало 40 х 60 | ком | 10 |  |  |
| 37 | вијак за WC шољу | пак | 20 |  |  |
| 38 | Кугла вентил 1/2" | ком | 100 |  |  |
| 39 | Радијаторски вентил ½ ЕК | ком | 10 |  |  |
| 40 | Радијатор вентил равни ½” | ком | 5 |  |  |
| 41 | Радијаторски навијак ½ ЕК | ком | 6 |  |  |
| 42 | Аутоматска озрачна славина ½" | ком | 5 |  |  |
| 43 | Аутоматска озрачна славина 3/8" | ком | 40 |  |  |
| 44 | Ручна озрачна славина 3/8" | ком | 10 |  |  |
| 45 | славина за пуњење и пражњење ½" | ком | 8 |  |  |
| 46 | батерија за мали бојлер-зидна | ком | 10 |  |  |
| 47 | црево за туш са ручицом | ком | 8 |  |  |
| 48 | цев пластична ппр ф20мм Л=4м | ком | 30 |  |  |
| 49 | цев пластична ппр ф25мм Л=4м | ком | 30 |  |  |
| 50 | завршно колено ППР са ушицама УН ф 20 | ком | 10 |  |  |
| 51 | завршно колено ППР УН ф20 | ком | 30 |  |  |
| 52 | подна гума за вц шољу штелујућа ( шира ) | ком | 10 |  |  |
| 53 | даска са поклопцем за WC шољу ( бела ) | ком | 10 |  |  |
| 54 | цев ПВЦ Ø 110 /1000 | ком | 30 |  |  |
| 55 | цев ПВЦ Ø 110/500 | ком | 10 |  |  |
| 56 | цев ПВЦ Ø 110/250 | ком | 60 |  |  |
| 57 | цев ПВЦ Ø 75/1000 | ком | 20 |  |  |
| 58 | цев ПВЦ Ø 75/500 | ком | 20 |  |  |
| 59 | цев ПВЦ Ø 75/250 | ком | 20 |  |  |
| 60 | цев ПВЦ Ø 50/1000 | ком | 10 |  |  |
| 61 | цев ПВЦ Ø 50/500 | ком | 10 |  |  |
| 62 | цев ПВЦ Ø 50/250 | ком | 10 |  |  |
| 63 | цев ПВЦ Ø 40/1000 | ком | 10 |  |  |
| 64 | цев ПВЦ Ø 40/500 | ком | 10 |  |  |
| 65 | цев ПВЦ Ø 40/250 | ком | 10 |  |  |
| 66 | цев ПВЦ Ø 32/1000 | ком | 10 |  |  |
| 67 | цев ПВЦ Ø 32/500 | ком | 10 |  |  |
| 68 | цев ПВЦ Ø 32/250 | ком | 10 |  |  |
| 69 | лук ПВЦ ф110/90° | ком | 10 |  |  |
| 70 | лук ПВЦ ф110/45° | ком | 12 |  |  |
| 71 | коса рачва ПВЦ ф110/110 | ком | 10 |  |  |
| 72 | равна рачва ПВЦ ф110/110 | ком | 2 |  |  |
| 73 | равна рачва ПВЦ ф75/75 | ком | 2 |  |  |
| 74 | равна рачва ПВЦ ф50/50 | ком | 2 |  |  |
| 75 | коса рачва ПВЦ ф50/50 | ком | 2 |  |  |
| 76 | равна рачва ПВЦ ф40/40 | ком | 4 |  |  |
| 77 | коса рачва ПВЦ ф40/40 | ком | 10 |  |  |
| 78 | коса рачва ПВЦ ф32/32 | ком | 6 |  |  |
| 79 | равна рачва ПВЦ ф32/32 | ком | 4 |  |  |
| 80 | коса рачва ПВЦ ф75/75 | ком | 6 |  |  |
| 81 | коса рачва ПВЦ ф110/75 | ком | 6 |  |  |
| 82 | коса рачва ПВЦ ф110/50 | ком | 6 |  |  |
| 83 | равна рачва ПВЦ ф110/75 | ком | 2 |  |  |
| 84 | равна рачва ПВЦ ф110/50 | ком | 4 |  |  |
| 85 | коса рачва ПВЦ ф75/50 | ком | 2 |  |  |
| 86 | коса рачва ПВЦ ф50/40 | ком | 10 |  |  |
| 87 | коса рачва ПВЦ ф40/32 | ком | 4 |  |  |
| 88 | редукција ПВЦ ф110/75 | ком | 4 |  |  |
| 89 | редукција ПВЦ ф110/50 | ком | 6 |  |  |
| 90 | редукција ПВЦ ф75/50 | ком | 6 |  |  |
| 91 | редукција ПВЦ ф50/40 | ком | 10 |  |  |
| 92 | редукција ПВЦ ф40/32 | ком | 4 |  |  |
| 93 | поклопац ПВЦ ф110 | ком | 4 |  |  |
| 94 | поклопац ПВЦ ф75 | ком | 10 |  |  |
| 95 | поклопац ПВЦ ф50 | ком | 10 |  |  |
| 96 | поклопац ПВЦ ф40 | ком | 10 |  |  |
| 97 | поклопац ПВЦ ф32 | ком | 10 |  |  |
| 98 | дупла коса рачва ПВЦ ф50 | ком | 4 |  |  |
| 99 | дупла коса рачва ПВЦ ф40 | ком | 4 |  |  |
| 100 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1230mm | ком | 5 |  |  |
| 101 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=1060mm | ком | 1 |  |  |
| 102 | нивоказна стаклена цев од борсиликантног дебелозидног стакла ф 16мм L=500mm | ком | 1 |  |  |
| 103 | МУФ црни са навојем ½ цола | ком | 10 |  |  |
| 104 | Клингерит за дихтунг 3 mm 1500 х 150 | ком | 1 |  |  |
| 105 | Клингерит за дихтунг 5 mm 1500 х 150 | ком | 1 |  |  |
| 106 | Азбестни шњур бели ф10 mm | ком | 10 |  |  |
| 107 | Кугла вентил 1/2" | ком | 10 |  |  |
| 108 | Радијаторски вентил ½ ЕК | ком | 8 |  |  |
| 109 | Радијатор вентил равни ½” | ком | 10 |  |  |
| 110 | Радијаторски навијак ½ ЕК | ком | 8 |  |  |
| 111 | Аутоматска озрачна славина ½" | ком | 30 |  |  |
| 112 | Аутоматска озрачна славина 3/8" | ком | 30 |  |  |
| 113 | Ручна озрачна славина 3/8" | ком | 10 |  |  |
| 114 | славина за пуњење и пражњење ½" | ком | 30 |  |  |
|  | УКУПНО без обрачунатог ПДВ |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУНАТ ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ |  |  |  |  |

Члан 4.

Продавац се обавезује, да уговорену и продату робу испоручи Војној Пошти 9858

у Батајници улица пк Миленка Павловића  број бб и то у року од          дана, од дана закључења и овере овог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да продату робу испоручи у складу са уговореним квалитетом и атрибутима, а такође и у количини како је у чл. 3. овог уговора договорено.

Члан 6.

Обостраним споразумом уговорних страна договорено је да се квалитативан и квантитативан пријем робе има извршити на лицу места у магацину купца, преко овлашћеног лица купца.

У сваком конкретном послу, Купац је дужан да, по квантитативном пријему робе, без одлагања утврди квалитет робе, чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, те да о недостацима примљене робе обавести Продавца, и то најкасније у року од три дана од дана пријема робе.

Члан 7.

Купац се обавезује да за купљену робу продавцу исплати укупну цену од  _____________динара,   у року до  30  дана од пријема робе, а ако то не учини, обавезује се да продавцу плати затезну камату заручунату на бази пословне политике банке продавца

Члан 8.

За све што овим уговором (и анексима овог уговора) није прецизирано важе опште узансе о промету робе .

Члан  9.

Уговорне стране ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у духу добрих пословних односа.

Члан 10.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Понуђача бр.__________од __________.године заведена код ВП 9858  Батајница бр.____________ дана ____________.године и

- Конкурсна документација.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су четири код Наручиоца а два код Продавца.

ПРОДАВАЦ							НАРУЧИЛАЦ

________________						К О М А Н Д А Н Т

пуковник

________________						Жељко Билић

______________

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  –  водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности ВП 9858 Батајница, ЈН бр. 99/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.09.2017.године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења ( Образац 7 ).

- Модел Уговора

3. ПАРТИЈЕ

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна Пошта 9858 Батајница , пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара–  водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница, ЈН бр.99/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница, ЈН бр.99/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница, ЈН бр.99/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница, ЈН бр.99/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 ( тридесет ) дана , од дана завођења рачуна у деловодство Војне Поште 9858 Батајница, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за водоводни материјал за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница не може бити краћа од 12 ( дванаест ) месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 ( петнаест ) дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца:

Војна Пошта 9858 Батајница, пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато набавка електроматеријала за потребе одржавања зграда и објеката у надлежности В.П. 9858 Батајница и испорука на адресу купца.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно

пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jn204vbr@gmail.com или факсом на број 011/31-06-614 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.99/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail jn204vbr@gmail.com, факсом на број 011/31-06-614 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је

процењена вредност већа од 250.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако

процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир

процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је

набавка обликована по партијама,

• 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је

додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та

процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

• 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након

отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Војна Пошта 9858 Батајница; јавна набавка 99/2017;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

К О М А Н Д А Н Т

п у к о в н и к

Жељко Билић