РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 3161 КРУШЕВАЦ

Број  440-5

Од 26.03.2019.године

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У ГАРНИЗОНУ КРУШЕВАЦ  И ЋУПРИЈА

ЗА ПОТРЕБЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ТЕП-а

ВП 3161 КРУШЕВАЦ

-поправка топловода у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу

-поправка топловода у ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји

-механичко чишћење парних котлова у ТЕП-овима

-сервис горионика на парним котловима у ТЕП-овима

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.66./2019

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 38

Крушевац,1.2.66/2019. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013,14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр.440-2 од 26.03.2019 године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге  на «поправци и одржавању централног грејања» у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања  ТЕП-а ВП 3161 Крушевац .

ЈН бр. 1.2.66./2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XII | Образац потврде о извршеним услугама која су предмет јавне набавке |
| XIII | Образац изјаве о кључном техничком особљу |
| XIV | Образац сагласности за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Војска Србије, ВП 3161 Крушевац,

Адреса:Балканска бр.57 37000 Крушевац

Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs/ и http://portal.ujn.gov.rs/ .

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1.2.66/2019 је набавка услуга на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161 Крушевац.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:пп Војкан Гилић, тел.037/416-026, зс Славиша Пећић, тел.037/416-215 066/8712-912 и вн Аздејковић Бобан 037/416-189 и 066/8712-913

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.66/2019  је набавка услуга  на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161 Крушевац .

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у две партије.

| Редни број | Број из ОРН | Назив задатка из ПЈН |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50720000 | Услуга поправке и одржавања централног грејања -поправка топловода у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу |
| 2 | 50720000 | Услуга поправке и одржавања централног грејања -поправка топловода у ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји |
| 3 | 50720000 | Услуга поправке и одржавања централног грејања -механичко чишћење котлова у ТЕП-овима у касарни «Цар Лазар» и вк «Равњак» у Крушевцу и ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји |
| 4 | 50720000 | Услуга поправке и одржавања централног грејања -сервис горионика у ТЕП-овима у касарни «Цар Лазар» и вк «Равњак» у Крушевцу и ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА број 1  Поправка топловода у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу

| РБ | Назив партије - услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ископ земље треће категорије са бетонског канала паровода-топловода, пажљиво како неби дошло до оштећења подземних инсталација на местимаукрштања(ел.каблова, ПТТ каблова, воде, канализације и сл), са одбацивањем земље на удаљеност од 1m од ивице канала, просечне дубине до 60cm,ширине до 1,5m на дужини око 40m | M3 | 30 |
| 2 | Демонтажа и поновна монтажа армирано бетонских плоча са канала ради поправке цевовода.Плоче пажљиво демонтирати и одложити поред канала. Након демонтаже, пре покривања, извршити детаљно чишћење канала од отпада и земље и контролу одводњавања канала.Након монтаже плоча,извршити заливање спојева цементним млеком и покривање „тер-папиром”или пластичном фолијом.Обрачунава се по m1 извршених радова. Димензије армирано бетонских плоча су:110х50х10 сm | ком | 80 |
| 3 | У случају оштећења покривних бетонских плоча при демонтажи, предвидети израду нових, дим.110х50х10 сm, од МБ 20 са одговарајућом арматуром | ком | 10 |
| 4 | Након покривања канала извршити насипање и ручно набијање земље и довођење терена у првобитно стање | М3 | 30 |
| 5 | Разбијање бетонске површине пешачке стазе на делу испред објекта КН11, МБ-20, ширине око 2,5m, дебљине око 10cm, са одвозом шута на депонију | М3 | 0,05 |
| 6 | Бетонирање пешачке стазе бетоном МБ-20, дебљине 10cm, и постављањем арматурне мреже Q 5, и претходним насипањем тампона од шљунка | М3 | 0,05 |
| 7 | Демонтажа неисправних деоница цевовода паре и кондензата,са чишћењем термичке изолације((минерална вуна у облози тер папира, складиштење на прописан начин у џаковима до предаје), исецање на дужину до 3m, и слагање према димензији на место које одреди надзорни орган до 20m од места демонтаже, ради записничке предаје.Цевоводи су димензије -Ø125 mm -Ø 88,9 mm -Ø21,3х2,0 mm | м1 м1 м1 | 40 40 10 |
| 8 | Испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви од C1212, према СРПС стандарду , димензије: - Ø 133 х5,0mm - Ø 88,9 х 3,6 mm -Ø 21,3х2,0 mm | м1 м1 м1 | 40 40 10 |
| 9 | За сав потребни ситан потрошни материјал за заваривање, кисеоник, ацетилен, електроде, жицу за варење, лукове(за “скок“парне цеви), ослонце, причвршћивање и фиксирање цеви предвидети 30% од позиције бр.2 | % | 0,3 |
| 10 | Чишћење цеви од корозије и нечистоће челичном четком до металног сјаја, премазивање заштитном бојом у два премаза(црвена па сива), -До димензије 2“ Преко 2“ | М1 М2 | 10 30 |
| 11 | Испорука и монтажа термичке изолације од „штеповане“ минералне вуне на алуминијумској фолији дебљине 50mm, након монтаже обложено ТЕР- папиром, увезано поцинкованом жицом, на цевима паре и кондензата, (са преклопом тер-папира на горњој страни цеви) | М2 | 56 |
| 12 | Испорука и монтажа комплет кондензне групе за одводњавање кондензата из цевовода паре (конденз лонац,два РЗВ,и РЗВ на обилазном воду са прирубни- цама и контра прирубницама),монтирано са падом 2% према одводу кондензата, комплет са цевима ½”, димензије: -ПН 16 ДН 15 | кпл | 2 |
| 13 | Испитивање новопостављеног цевовода ХВП-ом од р=8 bar у трајању од 2сата, Ручном “друк” пумпом са два контролна манометра, израда записника | Пауш |  |
| 14 | Топла проба цевовода,контрола заптивености,функционалности одвајача конде нзата,чврстих тачака, компензатора дилатације и др. пре монтаже термичке золације и израда записника, | Пауш |  |
| 15 | Припремно-завршни радови,транспорт алата и материјала, пуњење и пражњење инсталација, записничка примопредаја демонтираног материјала, примопредаја радова, | Пауш |  |
| 16 | Демонтажа неисправних деоница цевовода паре и кондензата,са чишћењем термичке изолације((минерална вуна у облози тер папира, складиштење на прописан начин у џаковима до предаје), исецање на дужину до 3m, и слагање према димензији на место које одреди надзорни орган до 20m од места демонтаже, ради записничке предаје.Цевоводи су димензије: -Ø125 mm | М1 | 40 |
| 17 | Испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви од C1212,у свему према JUS C.B5.221 стандарду, димензије: м1 - Ø 133 х5,0mm | М1 | 40 |
| 18 | За сав потребни ситан потрошни материјал за заваривање, кисеоник, ацетилен, електроде, жицу, лукове, ослонце, причвршћивање и фиксирање цеви предвидети 30% од позиције бр.2 | % | 0,3 |
| 19 | Чишћење цеви од корозије и нечистоће челичном четком до металног сјаја, премазивање заштитном бојом у два премаза(црвена па сива), Преко 2“ | М2 | 36 |
| 20 | Испорука и монтажа термичке изолације од „штеповане“ минералне вуне на алуминијумској фолији, дебљине 50mm, након монтаже обложено ТЕР- папиром, увезано поцинкованом жицом, на цевима топле воде, (са преклопом “тер-папира” на горњој страни цеви) | М2 | 67 |
| 21 | Испитивање новопостављеног цевовода ХВП-ом од р=8 bar у трајању од 2сата, Ручном “друк” пумпом са два контролна манометра, израда записника | Пауш |  |
| 22 | Топла проба цевовода,контрола заптивености,функционалности чврстих тачака,компензатора дилатације и др. пре монтаже термичке изолације, израда записника | Пауш |  |
| 23 | Припремно-завршни радови,транспорт алата и материјала, пуњење и пражњење инсталација, записничка предаја демонт.материјала, примопредаја радова | Пауш |  |

Датум 		                              М. П. 		       Понуђач

_____________________________		                 ________________________________`

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да смањи или повећа  количине радова у зависности од количине одобрених новчаних средстава за намену.. Понуђена јединична цена понуђача се неће мењати.

ПАРТИЈА број 2  Поправка топловода у ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји

| РБ | Назив партије - услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Ископ земље 3-ће категорије са одлагањем на 1м од рова, пажљиво како се неби оштетиле подземене инсталације на местима укрштања. Након завршетка радова земљу вратити у ров као слој пре насипањa хумуса и ручно набијати.Вишак земље одвести на место које одреди корисник.Ископ се изводи на делу топловода где пролази зеленом површином.У цену урачунати обезбеђење ископа и сва потребна, подупирања, за просечну дубину ископа од око 1м, ширине 1м, | M3 | 50 |
| 2 | Набавка и уградња ситног, испраног и просејаног речног агрегата 0-3/4мм са пажљивим ручним набијањем са свих страна око цеви након замене цевовода у слоју од +/- 10цм | M3 | 15 |
| 3 | Припремно завршни радови, транспорт алата и материјала, предаја атеста, Гарантних листова за уграђени материјал, записника и сл | пауш |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4 | Демонтажа топловода од предизолованих цеви димензије Ø48,3/РЕН Ø 110mm, исецањем на дужине око 3м и одвожењем на удаљеност (око 50m) и слагањем на место које одреди корисник, до записничке предаје | М | 80 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа предизолованих безшавних цеви, комплет дим. Ø 48,3х2,6/РЕН 110mm.Цеви се полажу на постојећи слој(песка-гредице). Заваривање врши атестирани вариоц, електро лучним заваривањем, са претходном припремом места заваривања, у свему према технологији коју је предвидео произвођач цеви, | М | 80 |
| 6 | Испорука и монтажа предизолованог безшавног хамбуршког цевног лука 90⁰, дим.Ø 48,3х2,6/110mm, за израду лире | ком | 8 |
| 7 | Испорука и монтажа материјала за заливање спојних места:двокомпонентна маса за заливање споја, РЕН спојнице Ø 110mm, чепова за затварање отвора са закрпама, термоскупљајуће спојнице за цев Ø 48,3mm | ком | 30 |
| 8 | Испитивање цевовода хладним воденим притиском p= 6 бара у трајању од 2 сата,“ручном друк пумпом“ са два контролна манометра, контрола варова и израда записника, након извршеног заваривања, пре заливања спојева, чишћење челичном четком и минизирање места завара | кпл | 1 |
| 9 | Снимање 30% места заваривања и достављање атеста са са скицом и распоредом извршених мерења, према рачуну овлаштене РО, увећано за 6% ман.трошкова | кпл | 1 |
| 10 | Топла проба цевовода(пре монтаже наставака спојница) у трајању од минимално 8 сати, контрола компензације, израда записника | кпл | 1 |
| 11 | Набавка, испорука и уградња „експанзионих јастука“ д=40mm, В=300mm, Л= 1000mm, | ком | 4 |
| 12 | Набавка,испорука и уградња ПВЦ-цеви ДН40 која се уграђује испод траке за опомену при затрпавању рова | м | 1,50 |
| 13 | Набавка, испорука и уградња ПВЦ траке, опомене „ТОПЛОВОД“ | м | 1,50 |

Датум 		                              М. П. 		       Понуђач

_____________________________		                 ________________________________`

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да смањи или повећа  количине радова у зависности од количине одобрених новчаних средстава за намену.. Понуђена јединична цена понуђача се неће мењати.

ПАРТИЈА број 3  Механичко чишћење котлова у ТЕП-овима у касарни «Цар Лазар» и вк «Равњак» у Крушевцу и ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји

| РБ | Назив партије - услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механичко чишћење и прање парних котлова С-300 Ђуро Ђаковић у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу -димна и водена страна котла | ком | 2 |
| 2 | Механичко чишћење и прање парних котлова «Подвис» Књажевац и «Емо» Цеље у вк «Равњак» у Крушевцу -димна и водена страна котла | ком | 2 |
| 3 | Механичко чишћење и прање котлова на чврсто гориво и лож уље на ИВП «Пасуљанске ливаде» -димна страна котла | ком | 2 |

Датум 		                              М. П. 		       Понуђач

_____________________________		                 ________________________________`

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да смањи или повећа  количине радова у зависности од количине одобрених новчаних средстава за намену.. Понуђена јединична цена понуђача се неће мењати.

ПАРТИЈА број 4   Сервис горионика и аутоматике на котловима у  Крушевцу и Ћуприји

| РБ | Назив партије - услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАСАРНА „Цар Лазар“ у Крушевцу Парни котао Ђуро Ђаковић С-300 бр. 2159: -сервис горионика „WANSON B-2-2-ОА“ -ремонт сигурносне славине B-4 са заменом кпл заптивача -ремонт регулатора повратка HPR са метализацијом и брушењем регулационе осовине и са заменом кпл заптивача -сервис мазутне SAFAG пумпе са подешавањем притиска и са заменом механичке заптивке -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -сервисирање нивоа регулатора и сигурносних електрода -ремонт штапног распрскивача А-862 -ремонт кпл. потпалног штапа са заменом керамичког изолатора и замене високонапонског кабла -ремонт трокраког магнетног вентила тип 204 -набавка и замена лежаја на вентилатору -набавка и уградња радног пресостата -набавка и уградња регулационог пресостата -набавка и уградња сонде за термостат на парном грејачу (3 ком) -набавка и уградња визир стакла фи 56*4 на ревизионом отвору Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Парни котао Ђуро Ђаковић С-300 број 2171: -сервис горионика „WANSON B-2-2-ОА“ -ремонт сигурносне славине B-4 са заменом кпл заптивача -ремонт регулатора повратка HPR са метализацијом и брушењем регулационе осовине и са заменом кпл заптивача -сервис мазутне SAFAG пумпе са подешавањем притиска и са заменом механичке заптивке -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -сервисирање нивоа регулатора и сигурносних електрода -ремонт штапног распрскивача А-862 -ремонт кпл. потпалног штапа са заменом керамичког изолатора и замене високонапонског кабла -ремонт трокраког магнетног вентила тип 204 -набавка и замена лежаја на вентилатору -набавка и уградња радног пресостата -набавка и уградња регулационог пресостата -набавка и уградња сонде за термостат на парном грејачу (3 ком) -набавка и уградња визир стакла фи 56*4 на ревизионом отвору Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Набавка, испорука и уградња ниво регулатора са магнетном ампулом и пловком на резервоара кондензата и повезивање у електроормару и пуштање у аутоматски режим рада | Ком Ком ком | 1 1 1 |
| 2 | ВК „Равњак“ у Крушевцу Парни котао ЕМО ЦЕЉЕ 300: -сервис горионика „VENTERM 31 LVDP 24“ -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -набавка и уградња дизни 4,00 и 3,00 Гал/h 60 степени -сервис сигурносне сонде минималног нивоа Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Парни котао Подвис Књажевац: -сервис горионика „VENTERM 31 LVDP 24“ -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -набавка и уградња дизни 4,00 и 3,00 Гал/h 60 степени -сервис сигурносне сонде минималног нивоа Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену | Ком Ком | 1 1 |
| 3 | ИВП „Пасуљанске ливаде“ гарнизон Ћуприја Сервис горионика „SIGMA MS-4 MA PETERSEN“ на топловодном котлу -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) | ком | 1 |

Датум 		                              М. П. 		       Понуђач

_____________________________		                 ________________________________`

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да смањи или повећа  количине радова у зависности од количине одобрених новчаних средстава за намену.. Понуђена јединична цена понуђача се неће мењати.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1)Финансијски кaпацитет –Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико у претходних дванаест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда, није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета.

2)Пословни капацитет – Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико достави најмање један документ (на Обрасцу потврде из конкурсне документације) којим се потврђује да је у 2018. години потписао и реализовао минимум један уговор о испоруци предметних  или истоврсних добара наручиоцу/купцу, у укупној вредности од најмање 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

3)Технички капацитет – Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом уколико:

а. Поседује возило.

4)Кадровски капацитет – Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има у радном односу најмање 3 запослена лица која ће бити одговорна за спровођење уговора.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет:

Доказ – Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних дванаест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда у «Службеном гласнику Републике Србије»;

Пословни капацитет:

Доказ – Потврде референтних наручилаца/купаца о извршеним испорукама добара која су предмет набавке, у 2018. години, потписане и оверене од стране овлашћеног лица референтног наручиоца/купца, издате на обрасцима потврде из конкурсне документације;

Технички капацитет:

Докази:

а) Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања или другог акта/нпр. Уговор о куповини, уговор о закупу, односно извод из пописа основних средстава/, којим се доказује да понуђач располаже са најмање једним доставним возилом за испоруку предметних услуга.

Кадровски капацитет:

Доказ: Списак лица у радном односу која ће бити одговорна за спровођење уговора, потписан и оверен од овлашћеног лица понуђача, издат на обрасцу „Изјава о кључном техничком особљу из конкурсне документације. За наведена лица доставља се и фотокопија М образаца обавезног социјалног (пензијског и здравственог) осигурања.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове понуђач мора испунити сам.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 3161 Крушевац, Балканска бр.57 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга на поправци и одржавању централног грејања за  ВП 3161 Крушевац , ЈН бр. 1.2.66/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.05.2019. године, до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана  20.05.2019. године, до 12.15 часова, у објекту 25.  у касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде- за сваку партију за који се подноси понуда;

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља: III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Доказе из дела IV конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) – у једном примерку;

- Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је  обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 3161 Крушевац, Балканска бр.57, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга  на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161  Крушевац, ЈН бр.1.2.66/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а ВП 3161  Крушевац, ЈН бр.1.2.66/2019 - НЕ ОТВАРАТИ  или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а ВП 3161  Крушевац, ЈН бр.1.2.66/2019 - НЕ ОТВАРАТИ

Или „Измена и допуна понуде за јавну набавку  на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а ВП 3161  Крушевац, ЈН бр.1.2.66/2019 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавља VI-1 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавља VI-1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је најмање 30 дана од дана пријемa фактуре (рачуна) за испоручена добра. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице, радног налога испоручиоца, а која је потписана од стране наручиоца  којим се верификује квантитет и квалитет извршених услуга.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Извршење услуге извршиће се у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок извршења услуге.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења услуге и очигледних грешака, предузеће мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

9.5 Уговорна казна

У случају да Понуђач својом кривицом не изврши уговорену услугу  у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 10% (десет процената) од  укупне вредности уговора.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извођача, умањењем рачуна Извођача.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

У цену је урачуната: испорука,трошкови транспорта предметних радова остали припадајући трошкови.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1 Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за озбиљност посла мора да важи најмање колико и понуда.

Понуђач доставља једну бланко меницу са износом за које понуђач подноси понуду.

12.2.Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за извршење посла мора да важи 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће активирати меницу за извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.66/2019 –набавка услуга на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161 Крушевац.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се, за све партије, извршити применом критеријума - „Најнижа понуђена цена“, при чему се узима у обзир цена уписана у колони „Укупна вредност понуде, без ПДВ-а“ у оквиру обрасца понуде.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да је у две или више понуда понуђена једнака најнижа ценa, најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача који је понудио најкраћи рок извршења услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  факсом на број 037/416-403 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI-1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга на на поправци и одржавању централног грејања  за потребе редовног одржавања ТЕП-а у Крушевцу  ВП 3161 Крушевац (јавна набавка 1.2.66/2019)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

МОДЕЛ  УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВОЈНА ПОШТА 3161 Крушевац,

адреса балканска бр.57 37000 Крушевац- ПИБ: 102116082

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

кога заступа  пуковник Раде Рњаковић,

(у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................из ...........................................

улица ................................................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:.........................................................,

Телефон:.....................................Телефакс: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА:	ЈН број 1.2.66/2019

број и датум Одлуке о додели уговора:_________________________

Понуда изабраног понуђача бр._________ од ___________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: УСЛУГА ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У  КРУШЕВЦУ И ЋУПРИЈИ

Члан 1.

Наручилац  уступа, а извођач прима да изведе услуге на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји опису и јединачним ценма из понуде извођача заведене код наручиоца ______________________, а која је саствни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр.___________ од ___.___.2019.године, износи:___________________  (без ПДВ-а),  са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од _______________________ динара укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  динара

словима: _______________________________________________________________

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

РОКОВИ

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће радове из Члана 1. овог уговора извести у року од __________

(______________) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по

грађевинском дневнику. Радови се морају почети у року од 30 дана  од дана обостраног потписивања уговора

Члан 4.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то

неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на

продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Члан 5.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У

грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно

извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 6.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

Плаћање уговорене цене извршиће се у року од 30 дана од дана службеног пријема рачуна, a по извршеној услузи по уговору.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице Извођача, а која је потписана од стране Наручиоца, којим се верификује квантитет и квалитет изведене услуге.

Рачун треба да садржи и остале податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник Републике Србије" бр.84/2004, 86/2004 и 61/2005).

Рачун обавезно треба да садржи:

Назив организационе јединице Наручиоца (Војне Поште) на коју се испорука односи;

-Број и датум уговора;

-Број и датум фактуре;

-Број отпремнице.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 8.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач  у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан 9.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 10.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 11.

Уколико извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Члан 13.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 14.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове је ____ (______) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова.

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова.

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисиј Наручиоца. Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације.

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

Члан 18.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 19.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 3161 Крушевац, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 20.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Краљеву.

Члан 21.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 3. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручилац има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 22.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 23.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. ___________ од ____.___.2019. године, заведеној код Наручиоца под, бр. ________ од _______.2019. године.

ЗА ИЗВОЂАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

_________________						пуковник

_________________						Раде Рњаковић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел уговора.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА број 1  Поправка топловода у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу

| Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине+транспортни трошковии сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ископ земље треће категорије са бетонског канала паровода-топловода, пажљиво како неби дошло до оштећења подземних инсталација на местимаукрштања(ел.каблова, ПТТ каблова, воде, канализације и сл), са одбацивањем земље на удаљеност од 1m од ивице канала, просечне дубине до 60cm,ширине до 1,5m на дужини око 82m(42m+40m) | M3 | 30 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа и поновна монтажа армирано бетонских плоча са канала ради поправке цевовода.Плоче пажљиво демонтирати и одложити поред канала. Након демонтаже, пре покривања, извршити детаљно чишћење канала од отпада и земље и контролу одводњавања канала.Након монтаже плоча,извршити заливање спојева цементним млеком и покривање „тер-папиром”или пластичном фолијом.Обрачунава се по m1 извршених радова. Димензије армирано бетонских плоча су:110х50х10 сm | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| У случају оштећења покривних бетонских плоча при демонтажи, предвидети израду нових, дим.110х50х10 сm, од МБ 20 са одговарајућом арматуром | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| Након покривања канала извршити насипање и ручно набијање земље и довођење терена у првобитно стање | М3 | 30 |  |  |  |  |  |
| Разбијање бетонске површине пешачке стазе на делу испред објекта КН11, МБ-20, ширине око 2,5m, дебљине око 10cm, са одвозом шута на депонију | М3 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Бетонирање пешачке стазе бетоном МБ-20, дебљине 10cm, и постављањем арматурне мреже Q 5, и претходним насипањем тампона од шљунка | М3 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа неисправних деоница цевовода паре и кондензата,са чишћењем термичке изолације (минерална вуна у облози тер папира, складиштење на прописан начин у џаковима до предаје), исецање на дужину до 3m, и слагање према димензији на место које одреди надзорни орган до 20m од места демонтаже, ради записничке предаје.Цевоводи су димензије -Ø125 mm -Ø 88,9 mm -Ø21,3х2,0 mm | м1 м1 м1 | 40 40 10 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви од C1212,према СРПС стандарду, димензије: - Ø 133 х5,0mm - Ø 88,9 х 3,6 mm -Ø 21,3х2,0 mm | м1 м1 м1 | 40 40 10 |  |  |  |  |  |
| За сав потребни ситан потрошни материјал за заваривање, кисеоник, ацетилен, електроде, жицу за варење, лукове(за “скок“парне цеви), ослонце, причвршћивање и фиксирање цеви предвидети 30% од позиције бр.2 | % | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Чишћење цеви од корозије и нечистоће челичном четком до металног сјаја, премазивање заштитном бојом у два премаза(црвена па сива), -До димензије 2“ Преко 2“ | М1 М2 | 10 30 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа термичке изолације од „штеповане“ минералне вуне на алуминијумској фолији дебљине 50mm, након монтаже обложено ТЕР- папиром, увезано поцинкованом жицом, на цевима паре и кондензата, (са преклопом тер-папира на горњој страни цеви) | М2 | 56 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа комплет кондензне групе за одводњавање кондензата из цевовода паре (конденз лонац,два РЗВ,и РЗВ на обилазном воду са прирубни-цама и контра прирубницама) ,монтирано са падом 2% према одводу кондензата, комплет са цевима ½”, димензије: -ПН 16 ДН 15 | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| Испитивање новопостављеног цевовода ХВП-ом од р=8 bar у трајању од 2сата, Ручном “друк” пумпом са два контролна манометра, израда записника | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Топла проба цевовода,контрола заптивености, функционалности одвајача кондензата,чврстих тачака, компензатора дилатације и др. пре монтаже термичке изолације и израда записника, | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Припремно-завршни радови,транспорт алата и материјала, пуњење и пражњење инсталација, записничка примопредаја демонтираног материјала, примопредаја радова, | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа неисправних деоница цевовода паре и кондензата,са чишћењем термичке изолације (минерална вуна у облози тер папира, складиштење на прописан начин у џаковима до предаје), исецање на дужину до 3m, и слагање према димензији на место које одреди надзорни орган до 20m од места демонтаже, ради записничке предаје. Цевоводи су димензије: -Ø125 mm | М1 | 40 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви од C1212,у свему према JUS C.B5.221 стандарду, димензије: м1 - Ø 133 х5,0mm | М1 | 40 |  |  |  |  |  |
| За сав потребни ситан потрошни материјал за заваривање, кисеоник, ацетилен, електроде, жицу, лукове, ослонце, причвршћивање и фиксирање цеви предвидети 30% од позиције бр.2 | % | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Чишћење цеви од корозије и нечистоће челичном четком до металног сјаја, премазивање заштитном бојом у два премаза(црвена па сива), Преко 2“ | М2 | 36 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа термичке изолације од „штеповане“ минералне вуне на алуминијумској фолији, дебљине 50mm, након монтаже обложено ТЕР- папиром, увезано поцинкованом жицом, на цевима топле воде, (са преклопом “тер-папира” на горњој страни цеви) | М2 | 67 |  |  |  |  |  |
| Испитивање новопостављеног цевовода ХВП-ом од р=8 bar у трајању од 2сата, Ручном “друк” пумпом са два контролна манометра, израда записника | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Топла проба цевовода,контрола заптивености, функционалности чврстих тачака,компензатора дилатације и др. пре монтаже термичке изолације, израда записника | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Припремно-завршни радови,транспорт алата и материјала, пуњење и пражњење инсталација, записничка предаја демонт.материјала, примопредаја радова | Пауш |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  | ______ дана, од дана пријема захтева за испоруку |  |  |  |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда) |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

ПАРТИЈА број 2  Поправка топловода у ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји

| Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине+транспортни трошковии сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ископ земље 3-ће категорије са одлагањем на 1м од рова, пажљиво како се неби оштетиле подземене инсталације на местима укрштања. Након завршетка радова земљу вратити у ров као слој пре насипањa хумуса и ручно набијати. Вишак земље одвести на место које одреди корисник.Ископ се изводи на делу топловода где пролази зеленом овршином.У цену урачунати обезбеђење ископа и сва потребна, подупирања, за просечну дубину ископа од око 1м, ширине 1м, | M3 | 50 |  |  |  |  |  |
| Набавка и уградња ситног, испраног и просејаног речног агрегата 0-3/4мм са пажљивим ручним набијањем са свих страна око цеви након замене цевовода у слоју од +/- 10цм | M3 | 15 |  |  |  |  |  |
| Припремно завршни радови, транспорт алата и материјала, предаја атеста, Гарантних листова за уграђени материјал, записника и сл | пауш |  |  |  |  |  |  |
| МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа топловода од предизолованих цеви димензије Ø48,3/РЕН Ø 110mm, исецањем на дужине око 3м и одвожењем на удаљеност (око 50m) и слагањем на место које одреди корисник, до записничке предаје | М | 80 |  |  |  |  |  |
| Набавка, испорука и монтажа предизолованих безшавних цеви, комплет дим. Ø 48,3х2,6/РЕН 110mm.Цеви се полажу на постојећи слој(песка-гредице). Заваривање врши атестирани вариоц, електро лучним заваривањем, са претходном припремом места заваривања, у свему према технологији коју јепредвидео произвођач цеви, | М | 80 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа предизолованог безшавног хамбуршког цевног лука 90⁰, дим.Ø 48,3х2,6/110mm, за израду лире | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа материјала за заливање спојних места:двокомпонентна маса за заливање споја, РЕН спојнице Ø 110mm, чепова за затварање отвора са закрпама, термоскупљајуће спојнице за цев Ø 48,3mm | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| Испитивање цевовода хладним воденим притиском p= 6 бара у трајању од 2 сата,“ручном друк пумпом“ са два контролна манометра, контрола варова и израда записника, након извршеног заваривања, пре заливања спојева, чишћење челичном четком и минизирање места завара | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| Снимање 30% места заваривања и достављање атеста са са скицом и распоредом извршених мерења, према рачуну овлаштене РО, увећано за 6% ман.трошкова | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| Топла проба цевовода(пре монтаже наставака спојница) у трајању од минимално 8 сати, контрола компензације, израда записника | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| Набавка, испорука и уградња „експанзионих јастука“ д=40mm, В=300mm,Л= 1000mm, | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| Набавка,испорука и уградња ПВЦ-цеви ДН40 која се уграђује испод траке за опомену при затрпавању рова | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Набавка, испорука и уградња ПВЦ траке, опомене „ТОПЛОВОД“ | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  | ______ дана, од дана пријема захтева за испоруку |  |  |  |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда) |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

ПАРТИЈА број 3  Механичко чишћење котлова у ТЕП-овима у касарни «Цар Лазар» и вк «Равњак» у Крушевцу и ИВП «Пасуљанске ливаде» у Ћуприји

| Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине+транспортни трошковии сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Механичко чишћење и прање парних котлова С-300 Ђуро Ђаковић у касарни «Цар Лазар» у Крушевцу -димна и водена страна котла | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Механичко чишћење и прање парних котлова «Подвис» Књажевац и «Емо» Цеље у вк «Равњак» у Крушевцу -димна и водена страна котла | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Механичко чишћење и прање котлова на чврсто гориво и лож уље на ИВП «Пасуљанске ливаде» -димна страна котла | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  | ______ дана, од дана пријема захтева за испоруку |  |  |  |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда) |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

ПАРТИЈА број 4   Сервис горионика и аутоматике на котловима у  Крушевцу и Ћуприји

| Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине+транспортни трошковии сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КАСАРНА „Цар Лазар“ у Крушевцу Парни котао Ђуро Ђаковић С-300 бр. 2159: -сервис горионика „WANSON B-2-2-ОА“ -ремонт сигурносне славине B-4 са заменом кпл заптивача -ремонт регулатора повратка HPR са метализацијом и брушењем регулационе осовине и са заменом кпл заптивача -сервис мазутне SAFAG пумпе са подешавањем притиска и са заменом механичке заптивке -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -сервисирање нивоа регулатора и сигурносних електрода -ремонт штапног распрскивача А-862 -ремонт кпл. потпалног штапа са заменом керамичког изолатора и замене високонапонског кабла -ремонт трокраког магнетног вентила тип 204 -набавка и замена лежаја на вентилатору -набавка и уградња радног пресостата -набавка и уградња регулационог пресостата -набавка и уградња сонде за термостат на парном грејачу (3 ком) -набавка и уградња визир стакла фи 56*4 на ревизионом отвору Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Парни котао Ђуро Ђаковић С-300 број 2171: -сервис горионика „WANSON B-2-2-ОА“ -ремонт сигурносне славине B-4 са заменом кпл заптивача -ремонт регулатора повратка HPR са метализацијом и брушењем регулационе осовине и са заменом кпл заптивача -сервис мазутне SAFAG пумпе са подешавањем притиска и са заменом механичке заптивке -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -сервисирање нивоа регулатора и сигурносних електрода -ремонт штапног распрскивача А-862 -ремонт кпл. потпалног штапа са заменом керамичког изолатора и замене високонапонског кабла -ремонт трокраког магнетног вентила тип 204 -набавка и замена лежаја на вентилатору -набавка и уградња радног пресостата -набавка и уградња регулационог пресостата -набавка и уградња сонде за термостат на парном грејачу (3 ком) -набавка и уградња визир стакла фи 56*4 на ревизионом отвору Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Набавка, испорука и уградња ниво регулатора са магнетном ампулом и пловком на резервоара кондензата и повезивање у електроормару и пуштање у аутоматски режим рада | Ком Ком ком | 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| ВК „Равњак“ у Крушевцу Парни котао ЕМО ЦЕЉЕ 300: -сервис горионика „VENTERM 31 LVDP 24“ -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -набавка и уградња дизни 4,00 и 3,00 Гал/h 60 степени -сервис сигурносне сонде минималног нивоа Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену Парни котао Подвис Књажевац: -сервис горионика „VENTERM 31 LVDP 24“ -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) -набавка и уградња дизни 4,00 и 3,00 Гал/h 60 степени -сервис сигурносне сонде минималног нивоа Понуду дати по наведеним ставкама и укупну цену | Ком Ком | 1 1 |  |  |  |  |  |
| ИВП „Пасуљанске ливаде“ гарнизон Ћуприја Сервис горионика „SIGMA MS-4 MA PETERSEN“ на топловодном котлу -израдити извештај о контроли горионика и процесу сагоревања (резултати испитивања) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  | ______ дана, од дана пријема захтева за испоруку |  |  |  |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда) |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- У колони 1 – уписати назив услуге која се нуди

У колони 2 – уписати јединицу мере за  услуге а која се нуди

У колони 3 – уписати укупну количину услуге  која се нуди

У колони 4 – уписати укупну набавну цену за сваку услугу која се нуди

У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу која се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл.)

У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу која се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу која се нуди

У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за сваку услугу која се нуди (колона 6 + колона 7)

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања ТЕП-а ВП 3161 Крушевац (јавна набавка 1.2.66/2019), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161 Крушевац , (јавна набавка бр.1.2.66/2019), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- УСЛУГЕ

- На основу члана 77. Закона о јавним набавкама, наручилац/купац издаје

- ПОТВРДУ

- Којом:

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА (КУПЦА) |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

потврђује да је:

| НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

током 2018. године, Наручиоцу извршио услугу _________________________________________________________________________________, по уговору број_________ од _______________ у укупној вредности од:  ______________________________________________________________________________

(уписати фактурисани износ реализованих испорука  бројкама и словима, без ПДВ-а)

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга на поправци и одржавању централног грејања у Крушевцу и Ћуприји за потребе редовног одржавања ТЕП-а  ВП 3161 Крушевац  (јавна набавка бр.1.2.66/2019), и у друге сврхе се не може користити.

- У _______________________

М.П.                                   Наручилац

Дана_____________________                                        ___________________________

Напомена: У случају да су испоруке извршене по основу више закључених уговора, умножити овај Образац и доставити у потребном броју примерака

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Списак стално запослених лица која ће бити одговорна за извршење уговора и контролу квалитета испоручених добара:

1. ___________________________________     контакт телефон _________________

2. ____________________________________   контакт телефон _________________

3. ____________________________________   контакт телефон _________________

4. ____________________________________   контакт телефон _________________

5. ____________________________________   контакт телефон _________________

6._____________________________________ контакт телефон __________________

7._____________________________________ контакт телефон __________________

8._____________________________________ контакт телефон __________________

9._____________________________________ контакт телефон __________________

10.____________________________________ контакт телефон __________________

НАПОМЕНА: Списак мора садржати податке за најмање 3 запослена  лица.

За свако наведено лице доставити фотокопије М образаца обавезног социјалног (пензијског и здравственог) осигурања (за сваког радника појединачно).

- У _______________________

М.П.                                   Наручилац/Купац

Дана_____________________                                                  ___________________________

XIV

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Упознат сам да подаци службе за обављање безбедносне провере ради _________________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем:

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласносшћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може извршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| РБ | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |