Идентификатор: 1.2.81-817-159/18

ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

број 285-8

12.06.2018.година

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД,

ул. Михаила Аврамовића бр. б.б, 11000 Београд

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ СТАЦИОНАРНИХ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 159/18

јун 2018. године

На основу чл. 32., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 159/18, број 285-2 од 31.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 159/18, број 285-3 од 31.05.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сервисирање и поправке

стационарних електроагрегата

ЈН бр. 159/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, спецификација услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место извршења услуга | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 32 |
| IV | Критеријум за доделу оквирног споразума | 37 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 39 |
| VI | Модел оквирног споразума са прилозима | 112 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 129 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републикa Србијa – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2289 Београд Адреса: Михаила Аврамовића бр.б.б., 11000 Београд

Интернет страница: www.mod.gov.rs/javnenabavke

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, за потребе ВП 2289 Београд (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ).

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 159/18 су услуге – Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата на употреби и у надлежности ВП 2289 Београд (ОРН 50532300 - Услуге поправке и одржавања генератора).

5. Партије

Набавка услуге одржавања стационарних електроагрегата није обликована по партијама.

| ПРОИЗВОЂАЧ | Број типова / модела | Број агрегата |
| --- | --- | --- |
| Uljanik | 4 | 6 |
| Volvo | 1 | 1 |
| Torpedo | 3 | 5 |
| Deutz | 1 | 1 |
| Torino | 1 | 1 |
| Powerlink | 1 | 1 |

6. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: Одсек за логистику ВП 2289 Београд, број факса: 011/3603-630.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

1. ВРСТА И ОПИС УСЛУГА

Услуге одржавања стационарних електроагрегата се реализују у објектима који су у надлежности ВП 2289 Београд, а који се налазе у гарнизону Београд.

Услуга одржавања се изводи на следећим агрегатима:

| Ред. бр. | Марка и тип електроагрегата | Тип мотора | Тип генератора | Година производње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AG-6/16 ADP 14-3×400/230 B2 ''Uljanik'' | IM-034 (I) L 369 34 KS | AG-6/16-RGD 17,5-4 17,5 kVA/14 kW | 1967 |
| 2 | TAD 1642 GE-V63 F C2 ''Volvo'' SDMO | Volvo Penta TAD1642 GE 536 kW | Leroy somer LSA 472L9 | 2008 |
| 3 | AGD 571-12 V 71 ''Uljanik'' | Detroit-dizel 12 VA-5460 | S 4064 Uljanik K 0895 250 kWA | 1977 |
| 4 | AGD 581-6 V 396-К1818 ''Uljanik'' | 6V 396 | S 4 074-K 1131 Uljanik 400 kWA | 1979 |
| 5 | B 5592 / 07180 ''Uljanik'' | B 5592 / 07180 | Uljanik 180 kWA | 1987 |
| 6 | B 559A ''Torpedo'' | Torpedo B 559 A 230 | Uljanik 180 kWA | 1976 |
| 7 | A 12L 714 ''Deutz'' | A 12L 714 Deutz | D2N 62/150-4 107443 125 kWA | 1963 |
| 8 | AGD 581-6V396 TC31 K1467 ''Uljanik'' | 6V 396 TC31 | Uljanik 400 kWA | 1978 |
| 9 | ''Torino 4 K'' | Iveco - Aifo 8031 I06 | M&B 160 MB4 Marelli motori 30 kWA | 2002 |
| 10 | AGD 762-B5592-K2895 Z ''Uljanik'' | TOR MB 5592-22 | S8054-K2138 Uljanik 180 kWA | / |
| 11 | ''Powerlink IV 138-K'' | Iveco NEF 67SM1 | ECC Alte ECP34-1L/4 125 kWA | 2010 |
| 12 | B 559 A ''Torpedo'' | Torpedo B 559 A 230 | Rade Končar 180 kWA | / |
| 13 | B 559 A ''Torpedo'' | Torpedo B 559 A 230 | Rade Končar 180 kWA | / |
| 14 | B 558 A ''Torpedo'' | Torpedo B 558 A | Rade Končar 125 kWA | 1984 |
| 15 | B 556 A ''Torpedo'' | Torpedo B 556 A | Rade Končar 120 kWA | 1974 |

2. КОЛИЧИНА УСЛУГА

Под количином услуга се сматра могући број појединачних акција одржавања на годишњем нивоу и представља статистички просек за трогодишњи период уназад (2015., 2016. и 2017. година).

Оријентациона количина услуга превентивног и корективног одржавања стационарних електроагрегата за време трајања оквирног споразума износи:

| ПРОИЗВОЂАЧ | Оријентациона количина услуга |
| --- | --- |
| Uljanik | 18 |
| Volvo | 3 |
| Torpedo | 15 |
| Deutz | 3 |
| Torino | 3 |
| Powerlink | 3 |

Процењена вредност јавне набавке, износи:

| ПРОИЗВОЂАЧ | Процењена вредност за 2018. годину | Процењена вредност за 2019. годину | Процењена вредност за 2020. годину |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационарни агрегати | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 |

Процењене вредности су без ПДВ-а у динарима.

За 2018. годину – од склапања оквирног споразума па до краја године.

За 2019. годину – за услуге одржавања током целе године.

За 2020. годину – за услуге одржавања од почетка године па до истека оквирног споразума.

Оквирни споразум се склапа са једним понуђачем, на период од две године или док се неутроше финансијска средства планирана за набавку, односно за сваку партију.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА

Опис услуге одржавања:

Табела 1:

| Стационарни електроагрегат: AG-6/16 ADP 14-3×400/230 B2 ''Uljanik'' Година производње: 1967, фабрички број: В2454 Тип мотора: IM-034 (I) L 369 34 KS Тип генератора: AG-6/16-RGD 17,5-4 17,5 kVA/14 kW Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Јајинци |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска-комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора-(од издувне гране до изд. цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 2:

| Стационарни електроагрегат: TAD 1642 GE-V63 F C2 ''Volvo'' SDMO Година производње: 2008, фабрички број: 2016033673 Тип мотора: Volvo Penta TAD1642 GE 536 kW Тип генератора: Leroy somer LSA 472L9 Ниво квалитета резервних делова и материјала: ОРГИНАЛНИ (од оргиналног произвођача) Локација: Београд (Зграда ''1'' МО) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 24 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 3:

| Стационарни електроагрегат: AGD 571-12 V 71 ''Uljanik'' Година производње: 1977, фабрички број: O 941 Тип мотора: Detroit-dizel 12 VA-5460 Тип генератора: S 4064 Uljanik K 0895 250 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касарна ''Топчидер'', КН-6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 15 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 4:

| Стационарни електроагрегат: AGD 581-6 V 396-К1818 ''Uljanik'' Година производње: 1979, фабрички број: 1534 Тип мотора: 6V 396 Тип генератора: S 4 074-K 1131 Uljanik 400 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касарна ''Топчидер'', КН-99 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 30 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 22 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 5:

| Стационарни електроагрегат: B 5592 / 07180 ''Uljanik'' Година производње: 1987, фабрички број: 5794 Тип мотора: B 5592 / 07180 Тип генератора: Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касарна ''Топчидер'', КН-328 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 14 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 6:

| Стационарни електроагрегат: B 559A ''Torpedo'' Година производње: 1976, фабрички број: 2811 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Централни Дом ВС Београд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 7:

| Стационарни електроагрегат: A 12L 714 ''Deutz'' Година производње: 1963, фабрички број: 25834 Тип мотора: A 12L 714 Deutz Тип генератора: D2N 62/150-4 107443 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Београд, ''Д-кула'' котларница |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 8:

| Стационарни електроагрегат: AGD 581-6V396 TC31 K1467 ''Uljanik'' Година производње: 1978, фабрички број: 1074 Тип мотора: 6V 396 TC31 Тип генератора: Uljanik 400 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касарна ''Дедиње'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 30 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 22 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 9:

| Стационарни електроагрегат: ''Torino 4 K'' Година производње: 2002, фабрички број: G 040062 Тип мотора: Iveco - Aifo 8031 I06 Тип генератора: M&B 160 MB4 Marelli motori 30 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: ул. Мајора Илића 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 12 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 8 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 10:

| Стационарни електроагрегат: AGD 762-B5592-K2895 Z ''Uljanik'' Година производње: .............., фабрички број: 8256035 Тип мотора: TOR MB 5592-22 Тип генератора: S8054-K2138 Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Зграда ''Б'' МО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 11:

| Стационарни електроагрегат: ''Powerlink IV 138-K'' Година производње: 2010, фабрички број: 1273 Тип мотора: Iveco NEF 67SM1 Тип генератора: ECC Alte ECP34-1L/4 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: ОРГИНАЛНИ (од оргиналних произвођача) Локација: касарна ''Бањица-2'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 12:

| Стационарни електроагрегат: B 559 A ''Torpedo'' Година производње: .............., фабрички број: 23959 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Rade Končar 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Рипањ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 13:

| Стационарни електроагрегат: B 559 A ''Torpedo'' Година производње: .............., фабрички број: 23960 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Rade Končar 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Рипањ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 14:

| Стационарни електроагрегат: B 558 A ''Torpedo'' Година производње: 1984, фабрички број: 27668 Тип мотора: Torpedo B 558 A Тип генератора: Rade Končar 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Добановци |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

Табела 15:

| Стационарни електроагрегат: B 556 A ''Torpedo'' Година производње: 1974, фабрички број: Тип мотора: Torpedo B 556 A Тип генератора: Rade Končar 120 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Гарда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли-чина | Рок за реали-зацију |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |

4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Да се услуге сервисирања и поправки (у даљем тексту одржавање) стационарних напред наведених електроагрегата реализују у складу са техничко - технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача.

Резервни делови који се уграђују у електроагрегате морају бити у складу са техничком спецификацијом, односно:

- тамо где је наглашено ''оргинал'' – оргинални резервни делови,

- тамо где је наглашено ''алтернатива'' – алтернативни делови, односно делови по стандарду ТС-16949 уколико нема алтернативних делова на тржишту или ако на тржишту нема ни таквих онда оргинални резервни делови.

Сви резервни делови који се уграђују у агрегате, морају бити нови и неупотребљавани, од произвођача делова у складу са напред наведеним.

Наручилац задржава право да уместо замене појединих делова, инсталација и склопова на агрегатима, код изабраног понуђача наручи услугу поправке или ремонта уколико су поправка и ремонт могући, уз услов да је цена поправке или ремонта до 60% од вредности цене резервних делова и склопова који су понуђени у обрасцу структуре цене.

Изузетно, у зависности од утицаја резервног дела на безбедан рад, наручилац задржава право да од изабраног понуђача набави услугу одржавања са уградњом ремонтованих резервних делова и склопова тзв. ''ТАУШ'' или употребљаваних резервних делова за које добављач даје гаранцију минимално 12 месеци, колика је иначе гаранција на све резервне делове.

Наручилац задржава право да поред делова који су наведени у техичкој спецификацији, од добављача у току реализације услуге одржавања наручи у остале делове који буду потребни, а који нису наведени у техничкој спецификацији, само ако се за тим укаже потреба. Вредност наручивања услуга одржавања у којима ће се замењивати такви делови не може да буде већа од 15% у односу на вредност понуде.

Количине које су наведене у техичкој спецификацији су само оквирне. Услуге ће се реализовати у складу са стварним потребама наручиоца услуге.

Рокови за реализацију услуге одржавања су унапред одређени и они представљају време које је потребно да добављач набави потребан резервни део и угради га у агрегат у односу на тренутак пријема писане наруџбенице наручиоца, односно усмени позив овлашћеног представника наручиоца у ванрадно време, у дане викенда и дане државних празника, обзиром да има рок 60 минута од пријема наруџбенице да започне услугу одржавања.

Приликом извршења услуге одржавања рок за реализацију услуге се посматра појединачно у односу на наручене резервне делове и радне операције, што значи да ''нема сабирања рокова'', (на пример: уколико се наручи редован сервис мотора са заменом свих филтера и моторног уља и замене хладњака расхладне течности мотора, рок за редован сервис је 1 (један) дан а за замену хладњака је 7 (седам) дана, уколико је у техничкој спецификацији односно обрасцу структуре цене тај рок одређен. Уколико током реализације услуге одржавања дође до преклапања радних операција, Надзорни орган ће сходно томе умањити број НЧ за услугу одржавања. Код замене делова у склоповима, одредити односно нормирати времена, тако да у збиру дају укупно време које је стварно потребно за извршење оправке (на пример: код замене делова мотора, за појединачне делове нормирати време за оправку тако да у то време буде правилно распоређено време за уградњу и изградњу – уколико се укаже потреба за озбиљнијом оправком мотора, њу неће бити могуће извршити без изградње и расклапања као и склапања и уградње мотора).

Изабрани понуђач (у даљем тексту добављач) има обавезу да одмах по пријему наруџбенице изврши упућивање својих сервисера на место где се налази агрегат.

Добављач има обавезу да по писаном или усменом захтеву наручиоца, услугу одржавања отпочне и радним данима у ванрадно време, у дане викенда и државних празника.

Добављач у складу са захтевом наручиоца, мора одмах, упутити екипу или поједина лица на интервенцију, на место где се налази агрегат наручиоца. На интервенцију се упућује са сервисним возилом добављача које мора бити опремљено са потребним алатом и прибором и том приликом морају се понети резервни делови које је за отклањање отказа потребно а и могуће заменити на месту где се налази агрегат. Добављач за трошкове које има а који се односе на излазак на лице места (за време проведено у путу) као и све манипулативне и транспортне трошкове и амортизацију, не може наручиоцу доставити фактуру. Дакле, сви трошкови које добављач има за извршење радова, а који нису наведени у техничкој спецификацији иду на терет добављача.

5. КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗОВАНИХ УСЛУГА

Понуђач (добављач) преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга и уграђених резервних делова и материјала, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

Понуђена гаранција на све резервне делове и на услугу одржавања (уградња резервних делова и материјала) који су наведени у техничкој спецификацији је 12 месеци, од тренутка завршетка услуге одржавања.

6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контролу квалитета извршених услуга одржавања врши надзорни орган наручиоца, одређен од стране наручиоца, на следећи начин:

- пре почетка одржавања проверава стање агрегата и у записник о извршеним радовима на агрегатима уноси датум контроле и исти оверава својим потписом и печатом.

- током реализације услуге одржавања врши међуфазну контролу акције одржавања, упоређивањем примењених технолошких поступака са поступцима дефинисаним техничко – технолошком документацијом добављача услуга,

- врши завршну контролу излазних карактеристика електроагрегата након извршене услуге одржавања, о чему запажања уноси у записник о извршеним радовима,

- врши проверу улазних докумената (улазне фактуре, ЈЦИ и др.) за резервне делове који су предвиђени за замену,

- упоређује замењене резервне делове и утрошени материјал приказан у спецификацији резервних делова (Прилог бр. 6 модела Оквирног споразума) са прегледом резервних делова предвиђених за замену по дефектажи,

- упоређује утрошене норма часове (НЧ) приказане у спецификацији радова са бројем НЧ за одржавање датим у понуди и утврђивање да ли је било преклапања радних операција.

Контролу квалитета извршених услуга одржавања могу вршити и друга лица уколико их наредбодавац Наручиоца за конкретне случајеве буде одредио.

7. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Понуђач гаранцију за све извршене услуге одржавања 12 (даванаест) месеци и за све замењене резервне делове и материјал који је утрошен у току реализације услуге одржавања 12 (дванаест) месеци, у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања електроагрегата, сходно прописима произвођача, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове.

8. РОК  И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуге одржавања стационарних електроагрегата на месту где се исти налазе, добављач је дужан да започне одмах и да их заврши у року који је одређен у техничкој спецификацији. У случају да је потребна хитна интервенција или дежурство поред агрегата за време трајања одређених активности, без обзира да ли је позив или наруџбеницу добављач примио радним даном у радно време, радним даном у ванрадно време, у дане викенда или у дане државних празника, добављач има 60 минута да се упути (крене) према локацији на којој се налази агрегат и још најкасније 60 минута да започне интервенцију или дежурство поред агрегата.

Наручилац задржава искључиво право да донесе одлуку када је потребно да се одмах изврши интервенција, а када добављач може да услугу започне и заврши сходно роковима из техничких спецификација.

Датум и час пријема наруџбенице се доказује извештајем о успешном слању уколико се иста шаље путем телефакс апарата или одштампаном електронском поштом уколико се иста шаље путем e-mail адресе коју је навео Понуђач. Уколико се усмено захтева од добављача да предузме акцију одржавања, интервенције или дежурства, уколико буде потребе за доказивањем, меродаван ће бити листинг позива, који ће наручилац обезбедити у складу са прописима који се односе на предметну радњу.

Под даном почетка реализације услуге одржавања подразумева се датум достављања наруџбенице. Наручилац има право уколико за то буде потребе, да по потреби одреди друга лица или комисије које ће извршити контролу услуга одржавања уместо надзорног органа.

Под роком реализације услуге, подразумева се време од тренутка пријема наруџбенице до тренутка квалитативног и квантитативног пријема радова од стране надзорног органа или других лица уколико буду одређена.

Надзорни орган ће такође приликом завршетка и пријема радова у записник о извршеним радовима, уписати датум и време и оверити га својим потписом и печатом.

Уколико се приликом пријема радова утврди да услуга није извршена у складу са наруџбеницом, сматра се да услуга није реализована и добављач не може да фактурише услугу коју је извршио уместо услуге која му је наручена.

9. ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

Наручилац ће на основу оквирних споразума у конкретним ситуацијама, за конкретне неисправности које буду наступиле, а у складу са ценама које понуђач достави у обрасцима структура цена у склопу понуде, које ће бити саставни део оквирног споразума, поступати на следећи начин:

- Доносити одлуке о издавању наруџбенице, у којима ће обзиром да је добављач већ изабран и цене унапред одређене наводити потребу за одржавањем и износ вредности услуге одржавања у складу са одобреним финансијским средствима, као и све остале податке који су уговорени, а које неће достављати добављачу,

- Доносити наруџбенице за услуге одржавања према моделу из оквирног споразума, које ће одмах и без одлагања доставити добављачу,

- Доносити наруџбенице за услуге одржавања, интервенције и дежурства, за које је претходно овлашћено лице у ван радно време, у дане викенда и државних празника, позивало добављача и добављач предузимао одређене акције одржавања,

- За оправку делова и инсталација и ремонт склопова, који буде до 60% од вредности делова и склопова, прибављати понуде добављача, доносити одлуке и наруџбенице,

- За оправке у којима буде потребе за заменом делова који нису наведени у спецификацијама односно обрасцима структура цена, такође прибављати понуде и издавати наруџбенице, како је већ напред објашњено,

- Набавке у смислу поступања по склопљеном оквирном споразуму ће спроводити иста лица која су одређена за спровођење овог поступка јавне набавке, а у изузетним ситуацијама, могу се одредити и друга лица, која одреди наручилац новим решењем за образовање комисије односно одређење реализатора јавне набавке.

10. ОСТАЛО:

Напред наведено ће бити саставни део оквирног споразума.

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума између наручиоца и добављача.

Наручилац ће склопити оквирни споразум само са једним изабраним понуђачем, односно добављачем.

Потребно је да овлашћени представник парафира сваку страну модела и да га потпише и овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Не може бити старије од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписана и оверена изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. овог Закона.

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. | Потврда Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда |
| Да поседује стручне (кадровске) капацитете за пружање услуга превентивног и корективног одржавања електроагрегата за које подноси понуду: - минимум 1 (један) машински инжењер, - минимум 1 (један) електроинжењер, - минимум 1 (један) административни радник (за израду и попуњавање документације), са средњом, вишом или високом стручном спремом, без обзира које звање и диплому има. - минимум 2 (два) аутомеханичара. - минимум 1 (један) аутоелектричар. - минимум 1 (један) електричар односно електроинсталатер, Лица која су наведене, морају код понуђача бити запослена пре објављивања позива за достављање понуде и конкурсне документације. | - Образац пријаве М запослених наведених у услову. - Копије уговора о раду запослених наведених у услову. - Копије диплома запослених наведених у услову. Комисија наручиоца ће у поступку јавне набавке приликом обиласка понуђача извршити увид у пореску пријаву ради провере веродостојности достављених доказа. |
| Да поседује техничко-технолошку документацију произвођача или сопствену техничко - технолошку документацију разрађену на основу документације произвођача за електроагрегате за које подноси понуду. Документација може да буде у штампаном или електронском облику. | Изјава о поседовању техничко-технолошке документације, произвођача моторних возила или сопствену. (Образац изјаве дат у поглављу V) Комисија наручиоца ће у поступку јавне набавке приликом обиласка понуђача утврдити веродостојност изјаве. |
| Да поседује алате, уређаје и машине, као и дијагностичку опрему и мерна средства неопходна за пружање услуга превентивног и корективног одржавања. | Копија извода листе основних средстава предузећа у којој се једнозначно и недвосмислено могу видети алати, опрема, мерна средства, машине и уређаји. |
| Да поседује адекватно моторно возило за излазак на интервенције и за превожење резервних делова, као и алата и друге опреме | Изјава о могућности организовања превожења сервисера и резервних делова, као и алата и друге опреме (Образац изјаве дат у поглављу V). Уз изјаву доставити копију саобраћајне дозволе возила којим се врши транспорт са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица. |
| Да прихвата да одмах по склапању оквирног споразума достави одговарајућа документа са подацима о својим запосленима и њиховим потписима да су сагласни, реади извршења безбедносне провере, а ради уласка лица сервисера у просторије наручиоца где су смештени електроагрегати. | Изјава да прихвата да одмах по склапању оквирног споразума достави одговарајућа документа са подацима о својим запосленима и њиховим потписима да су сагласни, реади извршења безбедносне провере, а ради уласка лица сервисера у просторије наручиоца где су смештени електроагрегати. (Образац изјаве дат у поглављу V). |
| Да прихвата контролу квалитета и квантитета реализације услуге у свим фазама реализације од стране надзорног органа или других лица које одреди наручилац | Изјава о прихватању контроле квалитета од стране надзорног органа или других лица које одреди наручилац (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| Да има устројену евиденцију радних налога | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) |
| Да има стандард ''ISO 9001'' – систем менаџмента квалитетом | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) |
| Да има стандард ''ISO 14001'' – систем менаџмента заштитом животне средине | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) |
| Да је у 2017. години остварио промет на пословима одржавања стационарних електроагрегата произвођача наведених у техничкој спецификацији, не мањи од 2.000.000,00 динара са ПДВ. | Списак фактура са бројевима, датумом издавања, износом на фактури, марком агрегата, Доказ да је уплата по наведеним фактурама извршена, Оверену референц листу од стране наручиоца, са укупним износом према наведеним фактурама, Понуђач може доставити оверене референц листе и спискове фактура од више наручиоца, али да одређени износ у збиру буде испуњен. Образац дат у поглављу V. Комисија наручиоца ће ће у поступку јавне набавке приликом обиласка понуђача утврдити веродостојност списка. |
| Да прихвата контролу од стране наручиоца која ће проверити списак фактура, доказе о извршеним уплатама и референц листе | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу провере спискова фактура, референц листи и доказа о извршеним уплатама. Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| Да прихвата контролу од стране наручиоца којој ће на увид поднети сву расположиву документацију и информације о ценама делова које је понуђач приказао у понуди као и о њиховом квалитету и доступности на тржишту. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу за проверу цена на тржишту, нивоа квалитета и доступности делова. Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| Да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да привредно друштво у захтеваном периоду има оцену бонитета најмање „ДОБАР БОНИТЕТ“, а да предузетник није пословао са губитком. | Привредно друштво: SCORING са укупном оценом за период 2013, 2014, 2015 и 2016, издат од Народне Банке Србије. Предузетник: За 2016. годину: Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за 2016. годину. За 2017. годину: Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем ППДГ1С, као и Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, оверену од стране понуђача. Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 2016. и 2017. годину Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов |
| Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа у процесу доношења одлуке и током важења Оквирног споразума. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, тј. подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју услове из члана 75. Закона.

Тражене доказе о испуњености услова, понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комисија Наручиоца задржава право да, након отварања понуда, а пре закључивања оквирног споразума, изврши контролу понуђача и изврши проверу навода из доказа. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући комисији наручиоца контролу (увид) у достављене доказе. Уколико понуђач у најављеном термину не омогући контролу (увид), наручилац ће сматрати да је одустао од учешћа у поступку јавне набавке.

Понуда неће бити одбијена као неприхватљива, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач на меморандуму наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Докази о испуњености услова морају бити на снази, у складу са захтевима наручиоца, све време трајања оквирног споразума.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу општих и додатних услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право да, током важења оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак понуђача са којим је закључен оквирни споразум. Уколико, током обиласка установи да неки од доказа о испуњености услова више нису на снази, наручилац ће једнострано раскинути оквирни споразум и о томе обавестити понуђача.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са понуђачем на период од две године, који испуни обавезне и додатне услове прописане конкурсном документацијом, а за потребе ВП 2289 Београд, (у даљем тксту Наручилац) и дефинише врсту и обим оквирно потребних услуга одржавања агрегата, које ће понуђач (добављач) извршити за потребе наручиоца, као и рокове за реализацију и ниво квалитета резервних делова и материјала који се у агрегате уграђују током њиховог одржавања.

Критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена, уз претходно испуњене све обавезне и додатне услове. Понуђена цена у обрасцима структуре цене служи само за рангирање и оцену понуда. Наручилац услуге наручује у складу са ставрном потребом, према потребним количинама а по уговореним ценама. Наручилац има право уколико му потреба за одржавањем агрегата престане током важења оквирног споразума да исти престане да користи или да га једнострано раскине.

Уколико два или више понуђача дубу понудили исту укупну цену по партијама, наручилац ће као најповољнијег изабрати понуђача који је најближи седишту Наручиоца.

Уколико понуђач испуни све обавезне и додатне услове прописане конкурсном документацијом, Наручилац може одбити понуду уколико понуђач није испуњавао обавезе по раније закљученим оквирним споразумима о јавним набавкама који су се односили превентивно и корективно одржавање возила, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, за које поседује доказе из члана 82. Закона о јавним набавкама.

2. Начин и услови издавања наруџбенице о јавној набавци

На основу закљученог оквирног споразума, у тренутку кад настане потреба за конкретном услугом одржавања, Наручилац изабраном добављачу издаје наруџбеницу под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

3. Начин и услови издавања наруџбенице о јавној набавци у случају ако се укаже потреба за услугом одржавања која није предвиђена у техничкој спецификацији

Када настане потреба за услугом која није предвиђена техничком спецификацијом односно за коју понуђачу није тражено у понуди да достави цену у обрасцу структуре цена, наручилац може да наручи уз претходно прибављање понуде добављача, која мора бити у складу са тржишним вредностима, односно у складу са ценама овлашћених представника бренда. Наручилац на овакав начин може да поручује услуге од добављача највише до износа од 15% већег у односу на понуђену цену у обрасцу структуре цене.

Понуда добављача у овом случају мора бити састављена на индентичан начин као образац структуре цене, уз напомену о гарантном року који не може бити мањи, односно о року за реализацију и нивоу квалитета. Наручилац задржава право да уколико сматра и утврди да понуђена цена или понуђени квалитет нису адекватни потребној услузи, да не изврши услугу одржавања применом овог споразума. Рок за достављање понуде ће у конкретном случају одредити Наручилац, тако да буде примерен врсти и обиму потребне услуге одржавања.

У случају да настане потреба за поправком делова или ремонтом склопова, Наручилац има право да од изабраног добављача тражи понуду за оправку или ремонт, уз услов да понуда мора бити максимално 60% вредности новог дела или склопа, на начин како је објашњено у претходном ставу, а у складу са технипчком спецификацијом услуге одржавања.

Наручилац позиве за достављање понуде и наруџбенице може достављати добављачима путем факса, електронском поштом или лично. На исти начин може да прибави понуду или било који допис који је у вези са реализацијом радова по оквирном споразуму.

Уколико услугу одржавања реализује Подизвођач, исти је дужан да ступи у контакт са наручиоцем, реализује услугу и достави Добављачу следећа документа о реализованој услузи:

- радни налог и извршеним радовима на електроагрегатима,

- записник о извршеним радовима, који попуњава и оверава својим потписом и печатом надзорни орган или друга лица уколико буду одређена.

Добављач на основу достављених докумената израђује фактуру и заједно са наведеним докуменатима доставља кориснику на наплату.

Надлежни старешина корисника оверава добијену фактуру и израђује наредбу за исплату са роком доспећа од 30 (тридесет) дана од дана завођења у деловодне књиге наручиоца.

Уколико изабрани добављач није у могућности да изврши услугу из било ког разлога, о чему је дужан одмах или најкасније у року од 3 (три) дана од појаве разлога за одустајање, писаним путем да извести наручиоца, наручилац може донети одлуку о једностраном раскидању оквирног споразума. Натог тога може позвати следеће рангираног понуђача и са њим склопити оквирни споразум, а уколико другорангирани добављач не може, наручилац може позвати трећерангираног добављача.

Уколико изабрани добављач не реализује услугу у року наведеном у наруџбеници, а није тражио продужење рока писаним путем, нити је обавестио о одустајању, наручилац задржава право да прими радове на агрегатима без надокнаде добављачу.

V OБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ____________ за јавну набавку услугe "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18,

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Број ПЕПДВ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена :

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1:

| Стационарни електроагрегат: AG-6/16 ADP 14-3×400/230 B2 ''Uljanik'' Година производње: 1967, фабрички број: В2454 Тип мотора: IM-034 (I) L 369 34 KS Тип генератора: AG-6/16-RGD 17,5-4 17,5 kVA/14 kW Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Јајинци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 2:

| Стационарни електроагрегат: TAD 1642 GE-V63 F C2 ''Volvo'' SDMO Година производње: 2008, фабрички број: 2016033673 Тип мотора: Volvo Penta TAD1642 GE 536 kW Тип генератора: Leroy somer LSA 472L9 Ниво квалитета резервних делова и материјала: ОРГИНАЛНИ (од оргиналног произвођача) Локација: Београд (Зграда ''1'' МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 3:

| Стационарни електроагрегат: AGD 571-12 V 71 ''Uljanik'' Година производње: 1977, фабрички број: O 941 Тип мотора: Detroit-dizel 12 VA-5460 Тип генератора: S 4064 Uljanik K 0895 250 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касана ''Топчидер'', КН-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 4:

| Стационарни електроагрегат: AGD 581-6 V 396-К1818 ''Uljanik'' Година производње: 1979, фабрички број: 1534 Тип мотора: 6V 396 Тип генератора: S 4 074-K 1131 Uljanik 400 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касана ''Топчидер'', КН-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 5:

| Стационарни електроагрегат: B 5592 / 07180 ''Uljanik'' Година производње: 1987, фабрички број: 5794 Тип мотора: B 5592 / 07180 Тип генератора: Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касана ''Топчидер'', КН-328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подешавање инјектора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 6:

| Стационарни електроагрегат: B 559A ''Torpedo'' Година производње: 1976, фабрички број: 2811 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Централни Дом ВС Београд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 7:

| Стационарни електроагрегат: A 12L 714 ''Deutz'' Година производње: 1963, фабрички број: 25834 Тип мотора: A 12L 714 Deutz Тип генератора: D2N 62/150-4 107443 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Београд, ''Д-кула'' котларница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 8:

| Стационарни електроагрегат: AGD 581-6V396 TC31 K1467 ''Uljanik'' Година производње: 1978, фабрички број: 1074 Тип мотора: 6V 396 TC31 Тип генератора: Uljanik 400 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: касарна ''Дедиње'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 9:

| Стационарни електроагрегат: ''Torino 4 K'' Година производње: 2002, фабрички број: G 040062 Тип мотора: Iveco - Aifo 8031 I06 Тип генератора: M&B 160 MB4 Marelli motori 30 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: ул. Мајора Илића 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 10:

| Стационарни електроагрегат: AGD 762-B5592-K2895 Z ''Uljanik'' Година производње: .............., фабрички број: 8256035 Тип мотора: TOR MB 5592-22 Тип генератора: S8054-K2138 Uljanik 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Зграда ''Б'' МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 11:

| Стационарни електроагрегат: ''Powerlink IV 138-K'' Година производње: 2010, фабрички број: 1273 Тип мотора: Iveco NEF 67SM1 Тип генератора: ECC Alte ECP34-1L/4 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: ОРГИНАЛНИ (од оргиналних произвођача) Локација: касарна ''Бањица-2'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температ. | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мот | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 12:

| Стационарни електроагрегат: B 559 A ''Torpedo'' Година производње: .............., фабрички број: 23959 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Rade Končar 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Рипањ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електро | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 13:

| Стационарни електроагрегат: B 559 A ''Torpedo'' Година производње: .............., фабрички број: 23960 Тип мотора: Torpedo B 559 A 230 Тип генератора: Rade Končar 180 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Рипањ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 14:

| Стационарни електроагрегат: B 558 A ''Torpedo'' Година производње: 1984, фабрички број: 27668 Тип мотора: Torpedo B 558 A Тип генератора: Rade Končar 125 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Добановци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термост. мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе вис. Прит. | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 15:

| Стационарни електроагрегат: B 556 A ''Torpedo'' Година производње: 1974, фабрички број: Тип мотора: Torpedo B 556 A Тип генератора: Rade Končar 120 kWA Ниво квалитета резервних делова и материјала: АЛТЕРНАТИВА (од алтернативних произвођача) Локација: Гарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Замена филтера за моторно уље | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторног уља | лит. | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена филтера ваздуха | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена филтера горива | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена расхладне течности мотора | лит. | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сервис и подешавање командног ормара | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сервис генератора | ком. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хладњака расхладне течности мотора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена вентилатора хладњака | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена виско вентилатора | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена пумпе расхладне течности | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена термостата мотора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дефектација неисправности | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена генератора | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена командног ормара | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена регулатора алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ременице алтернатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена ремена алтернатора | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена шпанера ремена алтер. | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена бендикса електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена четкица електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена носача четкица електро. | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена ротора електропокретача | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чишћење дефлектора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена диодног моста | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена замајца мотора | ком. | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена акумулатора | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена напојне пумпе за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена пумпе високог притиска | ком. | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена дизне за гориво | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена улошка дизне | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цеви за гориво пумпе високог притиска - комплет све | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реглажа пумпе високог притиска | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена црева за гориво из резервоара | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена преливних црева за гориво | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена црева за расхладну течност мотора - сва комплет | ком. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена шпанера зупчастог ремена | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена носача мотора - свих | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена давача притиска уља | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Замена давача температуре | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена дихтунга издувне гране мотора | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена издувног колектора - (од издувне гране до издувне цеви) | ком. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена прекидача (тастера) за стартовање агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена склопке за аутоматско стартовање мотора агрегата | ком. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дежурство радним данима у радно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дежурство радним данима у ванрадно време у ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Дежурство у дане викенда ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Дежурство у дане државних празника ЕЧ | ком. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У K У П Н О:

| Ред. бр. | Назив електроагрегата | Назив табеле | Цена без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AG-6/16 ADP 14-3×400/230 B2 ''Uljanik'' | Табела 1 |  |  |  |
| 2 | TAD 1642 GE-V63 F C2 ''Volvo'' SDMO | Табела 2 |  |  |  |
| 3 | AGD 571-12 V 71 ''Uljanik'' | Табела 3 |  |  |  |
| 4 | AGD 581-6 V 396-К1818 ''Uljanik'' | Табела 4 |  |  |  |
| 5 | B 5592 / 07180 ''Uljanik'' | Табела 5 |  |  |  |
| 6 | B 559A ''Torpedo'' | Табела 6 |  |  |  |
| 7 | A 12L 714 ''Deutz'' | Табела 7 |  |  |  |
| 8 | AGD 581-6V396 TC31 K1467 ''Uljanik'' | Табела 8 |  |  |  |
| 9 | ''Torino 4 K'' | Табела 9 |  |  |  |
| 10 | AGD 762-B5592-K2895 Z ''Uljanik'' | Табела 10 |  |  |  |
| 11 | ''Powerlink IV 138-K'' | Табела 11 |  |  |  |
| 12 | B 559 A ''Torpedo'' | Табела 12 |  |  |  |
| 13 | B 559 A ''Torpedo'' | Табела 13 |  |  |  |
| 14 | B 558 A ''Torpedo'' | Табела 14 |  |  |  |
| 15 | B 556 A ''Torpedo'' | Табела 15 |  |  |  |
| Σ | Укупно ''електроагрегати'' | Укупно |  |  |  |
| ГАРАНЦИЈА на резервне делове – 12 месеци, |  |  |  |  |  |
| ГАРАНЦИЈА на извршену услугу одржавања (радове) – 12 месеци, |  |  |  |  |  |
| Рок за плаћање рачуна – вирмански 30 дана од дана протокола рачуна у деловодству Наручиоца |  |  |  |  |  |
| Рок за реализацију услуге одржавања – према обрасцу структуре цене |  |  |  |  |  |
| Ниво квалитета резервних делова и материјала – према обрасцу структуре цене |  |  |  |  |  |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуде:

- У колони 4 је уписана процењена количина резервних делова, за које се очекује да ће се указати потреба за услогом одржавања за време трајања оквирног споразума (две године од датума склапања оквирног споразума).

- У колони 5 је уписан крајњи рок за завршетак поручене услуге одржавања у односу на рок за пријем наруџбенице или усмени захтев који је ''одмах'' а најкасније у року од сат времена од тренутка пријема наруџбенице.

- У колону 6 уписати број НЧ (норма часова) потребних да се изврши услуга одржавања са заменом једног дела (1 ком., 1 пар., 1 гар.).

- У колону 7 уписати јединачну цену НЧ (норма часа) без ПДВ-а.

- У колону 8 уписати јединачну цену услуге без ПДВ-а (помножити број НЧ са јединачном ценом норма часа без ПДВ-а).

- У колони 9 уписати вредност услуге са ПДВ-ом (на јединачну цену без ПДВ-а додати вредност ПДВ-а).

- У колону 10 уписати  јединачну цену резервног дела без ПДВ-а.

- У колону 11 уписати  јединачну цену резервног дела са ПДВ-ом.

- У колону 12 уписати укупну цену без ПДВ-а (помножити количину са збиром  вредности услуге без ПДВ-а и јединачне цене дела без ПДВ-а).

- У колону 13 уписати вредност ПДВ-а.

- У колону 14 уписати укупну цену са ПДВ-ом (на укупну цену (рад и материјал без ПДВ-а) додати вредност ПДВ-а).

- Тамо где се тражи радна операција за коју нема замене резервног дела, у колони 10 и 11 не уписивати вредност делова и материјала.

- Тамо где се тражи дежурство, уписан је у количини број ефективног времена које се очекује да ће сервисер остварити па у колону 6 преписати број из количине, а у колону 7 уписати цену ефективног часа у зависности који је дан (викенд, државни празник и слично) предвиђен за попуњавање.

У обрасцима структура цене, потребно је да се попуне табеле за сваки електроагрегат, као и да се за целу набавку попуни табела (која представља збир свих табела за јавну набавку). Такође је потребно да се упише место и датум, као и да се на предвиђеном месту потпише и овери образац структуре цене.

Цена која се на напред објашњен начин добије, представља цену која ће се користити приликом рангирања и оцене понуда.

Укупна цена служи за рангирање и оцену понуда, и као таква не представља вредност оквирног споразума.

На основу стварних потреба за предузимањем услуга одржавања, а у складу са расположивим финансијским средствима, врши ће се поручивање услуга одржавања и њихова реализација.

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

### ИЗЈАВА

О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ

Понуђач...........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, изјављује да поседује техничко – технолошку документацију произвођача или сопствену техничко – технолошку документацију разрађену на основу документације произвођача, за партије за које подноси понуду.

| Марка агрегата | ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА |
| --- | --- |

Датум 		  Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

НАПОМЕНА:

У колону 1 уписати произвођача агрегата,

У колону 2 уписати да ли понуђач користи технолошку документацију произвођача или сопствену.

### И З Ј А В А

О ПОСЕДОВАЊУ АДЕКВАТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, изјављује да поседује адекватно моторно возило за превожење сервисера до места где се налази агрегат, као и резервних делова, алата и остале радионичке опреме.

Прилог:

- Копија саобраћајне дозволе са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица.

Датум 		 Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД ДОБАВЉАЧА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, изјављује да прихвата да одмах по склапању оквирног споразума а најкасније у року од 5 дана, достави одговарајућа документа са подацима о својим запосленима и њиховим потписима да су сагласни, ради извршења безбедносне провере а ради уласка лица сервисера у рпосторије наручиоца где су смештени електроагрегати који су предмет одржавања.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

### И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ НАЧИНА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, изјављује да прихвата начин контроле квалитета услуга одржавања, од стране Надзорног органа и других лица које буде одредио наручилац.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

### И З Ј А В А

О УСТРОЈЕНОСТИ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНИХ НАЛОГА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, изјављује да има устројену евиденцију радних налога и исту ажурно води.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_____________________

(потпис овлаштеног лица)

О Б Р А З А Ц

ЗА ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

| Ред. бр. | МАРКА И ТИП АГРЕГАТА | Број фактуре | Датум фактуре | Износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач не мора да доставља доказе о одржавању свих електроагрегата, већ мора да је одржавао електроагрегате током 2017. године, од којих мора да је по произвођачу одржавао бар половину електроагрегата које поседује ВП 2289 Београд.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

О Б Р А З А Ц

РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Овом листом се доказује да је Понуђач код наручиоца током 2017. године вршио одржавање стационарних електроагрегата, за шта је доставио фактура како је наведено у следећој табели које су му исплаћене.

| Ред. бр. | МАРКА И ТИП АГРЕГАТА | Број фактуре | Датум фактуре | Износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Датум		НАРУЧИЛАЦ

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В У

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, потврђује да има стандард ''ISO 9001'' – систем менаџмента квалитетом и да има стандард ''ISO 14001'' – систем менаџмента заштитом животне средине.

Понуђач ће приликом контроле комисије наручиоца, наведене стандарде поднети на увид комисији.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

У вези са захтевом Наручиоца из конкурсне документације по јавној набавци 1.2.3-817-123/2018, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности фактура које су наведне у списку фактура, као и податке који потврђују произвођача електроагрегата који су били предмет одржавања.

Понуђач прихвата да комисији наручиоца поднесе доказе у смислу рачуна, радних налога, и слично, као и другу расположиву документацију којом се може потврдити да су електроагрегати са списка рачуна били ти који су одржавани.

Понуђач прихвата да уколико необезбеди адекватне доказе, комисија може да му одбије понуду због претходно нетачних података наведених у списку рачуна.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В У

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности документације о формирању цена резервних делова и материјала, о могућностима за испоруку од стране добављача, као и о нивоу квалитета резервних делова и материјала.

Понуђач прихвата да комисији наручиоца поднесе доказе у смислу понуда, информативних понуда, ел.каталога са ценама, и слично, из чега се једнозначно и недвосмислено може идентификовати сваки резервни део.

Понуђач прихвата да уколико необезбеди адекватне доказе о ценама резервних делова и материјала, о нивоу квалитета и роковима за испоруку, комисија може да му одбије понуду због претходно нетачних података наведених у понуди.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В У

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности достављених доказа о испуњавању обавезних и додатних услова прописаних конкурсном документацијом, како током процеса доношења одлуке у поступку јавне набавке, тако и током важења Оквирног споразума.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ДОБАВЉАЧ се обавезује да уз понуду достави, бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и списком овлашћених потписника (картоном депонованих потписа), под условима предвиђеним моделом оквирног споразума.

ДОБАВЉАЧ  се  обавезује  да  у  тренутку  закључења  овог  оквирног  споразума,  преда НАРУЧИОЦУ бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, које морају  бити евидентиране  у  Регистру  меница  и овлашћења  Народне банке Србије, оверену  копију картона  депонованог  потписа  овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке ДОБАВЉАЧА (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде (збир вредности производа (делова и материјала) јединичних цена и оквирних количина добара наведених у конкурсној документацији) без ПДВ-а.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не изврши услугу одржавања по издатој наруџбеници.

Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму, НАРУЧИЛАЦ се  обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације оквирног споразума.

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде без ПДВ-а, по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18, по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, конкретне услуге одржавања која буде поручена издавањем наруџбенице, по основу напред наведеног оквирног споразума.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Оквирног споразума.

VI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ИЗМЕЂУ НАРУЧИОЦА ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

О К В И Р Н И   С П О Р А З У М

за "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата"

ЈН број _________

Закључен дана  ________.2018. године, између:

Наручиоца РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНЕ ПОШТЕ 2289 БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Михаила Аврамовића бр. б.б., ПИБ: 102116082. Матични број: 07093608, Телефон: 011/3603-014 Телефакс: 011/3603-630, кога заступа командант мајор Милош Колаковић (у даљем тексту: Наручилац),

и Добављача, _______________________, са седиштем у ____________________, улица _____________________ бр.__, ПИБ: ___________, матични број: ____________, телефон: __________, телефакс: ___________, кога заступа ______________________________.

Члан 1.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени  поступак јавне набавке услуге "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН број 159/18, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем који испуни обавезне и додатне услове, и који буде најповољнији према критеријуму најнижа понуђена цена. на период од 2 (две) године.

- Да је Наручилац донео Одлуку о закључивању Оквирног споразума број _________ од _______.2018. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача.

- Да је Добављач ''________________________'', доставио Понуду бр. ___________ од _______.2018. године, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача).

- Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице.

- Обавеза настаје издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 1, Оквирног споразума) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац и Добављач су се споразумели да Добављач за потребе и рачун Наручиоца, у периоду важења оквирног споразума, реализују следеће услуге:

2.1. Превентивно и корективно одржавање стационарних електроагрегата на месту где су смештени, лоцирани и где се корсите.

2.2. Превентивно и корективно одржавање делова стационарних електроагрегата у погонима добављача, а који се не могу поправити на месту где је смештен агрегат.

Члан 3.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

3.1. Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу _______.2018. године.

Члан 4.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

4.1. Наручилац је дужан да:

- Обезбеди да се услуге које су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

- Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

4.2. Добављач је дужан да:

- Реализује услугу на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом.

- Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.

- Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију услуге по издатој наруџбеници.

Члан 5.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Услуге одржавања стационарних електроагрегата из члана 2. Оквирног споразума, Добављач ће вршити у складу са техничко - технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача.

5.2. Резервни делови које Добављач уграђује у агрегате морају бити нови – неупотребљавани и да одговарају захтевима Наручиоца наведеним у техничкој спецификацији услуга одржавања.

5.3. Изузетно, у зависности од старости агрегата и утицаја резервног дела на безбедност употребе, наручилац задржава право да од добављача наручи уградњу ремонтованих, тзв. ''ТАУШ'' или коришћених резервних делова за које добављач даје гаранцију минимум 12 месеци.

5.4. Изузетно у зависности од реалне потребе, наручилац уместо замене појединих делова и склопова, задржава право да од добављача наручи услугу поправке делова и инсталација и ремонта склопова, уколико је њихова оправка и ремонт максимално у висини 60% цене новог дела или склопа.

5.5. Изузетно у зависности од реалне потребе, наручилац може од добављача наручити и услугу одржавања са заменом делова који нису наведени у техничкој спецификацији, али уз претодно прибављање понуде добављача и утврђивање да је понуда у складу са тржишним условима, односно да је цена делова у складу са ценама представника или репрезента бренда на територији, а да је квалитет дела одговарајући, уз услов да вредност на такав начин поручених услуга одржавања не прелази вредност од 15% од вредности понуде коју је добављач доставио на обрасцу структуре цене.

Члан 6.

## ЦЕНА И НАЧИН ОБРАЧУНА

6.1. Цена услуге из тачке 2.1. члана 2 Оквирног споразума, састоји се од трошкова рада, трошкова утрошених резервних делова, склопова и материјала као и трошкова интервенција.

6.1.1. Трошкови рада обрачунавају се на основу оствареног броја норма часова (НЧ), у складу са документацијом из члана 5. Оквирног споразума и цене норма часа (НЧ) Добављача.

6.2. Цена услуге из тачке 2.2. члана 2. Оквирног споразума састоје се од трошкова рада, трошкова утрошених резервних делова, склопова и материјала.

6.2.1. Трошкови рада обрачунавају се на основу оствареног броја норма часова (НЧ), у складу са документацијом из члана 5. Оквирног споразума и цене норма часа (НЧ) Добављача, а манипулативни трошкови и сви остали трошкови које добављач има су трошкови који иду на терет добављача и не могу се фактурисати наручиоцу.

6.3. Записник о реализованим услугама односно извршеним радовима и спецификације утрошених резервних делова, склопова и материјала, оверава надзорни орган или друго лице које одреди наручилац.

6.4. Трошкови утрошених резервних делова, склопова и материјала, обезбеђених од стране Добављача, обрачунавају се на основу стварно уграђених и утрошених резервних делова, склопова и материјала, исказаних спецификацијама, уз Записник о извршеним радовима.

Наручилац има право контроле докумената о набавним ценама материјала и резервних делова Добављача и начину њиховог обрачуна приликом фактурисања услуга Наручиоцу.

Члан 7.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

7.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена резервних делова и материјала која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене делова и материјала за више од 5% | Увозна добра (резервни делови и материјал): - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Добављача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразуму и ЈЦИ Добављача у тренутку захтева за промену цена. Добра (резервни делови и материјал) од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за делове и материјал за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

  - Кориговање цена делова и материјала која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 12 (дванаеаст) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

  - Наручилац може прихватити цене делова и материјала максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 7.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.

  - Нове цене делова и материјала се могу применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

Члан 8.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

8.1. Када настане потреба Наручиоца за конкретном услугом одржавања електроагрегата из члана 2., Наручилац ће, одмах донети одлуку о издавању наруџбенице и издати наруџбеницу у складу са понудом добављача, која је саставни део оквирног споразума. Уколико се током реализације услуга одржавања установи нова неисправност, за чије отклањање је потребно да се прошире радови, наручилац је може одмах одобрити уколико се делови и услуга налазе на понуди добављача која је саставни део овог споразума.

8.2. Наручилац може код добављача поручити и услугу која није наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације, односно која није садржана у понуди добављача, али уз претходно прибављање понуде добављача.

8.3. У случају за потребом да добављач интервенише у ванрадно време, у дане викенда и државног празника, добављач мора увек бити доступан и у таквим ситуацијама ће примити усмени захтев од одговорног лица Наручиоца да предузме акцију одржавања, односно да изађе на интервенцију, и да отклони неисправност која је настала или обезбеди лице које ће дежурати поред електроагрегата.

8.3.1. Одмах након тога, чим се стекну услови, Наручилац ће добављачу доставити писану наруџбеницу, за услугу или интервенцију коју је добављач започео по усменом захтеву.

8.4. Уколико Добављач не реализује услугу најмање 1 (један) дан након рока који је унапред одређен и наведен у обрасцу структуре цене, а да добављач није тражио продужење рока писаним путем, нити је обавестио о одустајању, Наручилац задржава право да, огласи издату наруџбеницу неважећом, те да добављачу неисплати радове које је претходно извршио односно започео.

Члан 9.

РОКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

9.1. Наручилац је дужан да наруџбеницу достави Добављачу одмах, а најкасније у року од 30 минута од њене израде, осим у ванрадно време, у дане викенда и у дане државног празника, када добављачу доставља наруџбеницу 30 минута по почетку радног времена, првог наредног радног дана.

9.2. Добављач је дужан да прими наруџбеницу одмах, и да у року од 60 минута отпочне са пружањем услуге одржавања или да се у року од 60 минута уколико је потребно упути на интервенцију или дежурство.

9.3. Дан и час пријема наруџбенице се доказује извештајем о успешном слању уколико се иста шаље путем телефакс апарата или одштампаном електронском поштом уколико се иста шаље путем e-mail адресе коју је навео Добављач.

9.4. Под почетком реализације услуге подразумева се датум овере записника од стране надзорног органа или другог лица које одреди наручилац. Надзорни орган или друго лице које је одређено својеручно уноси датум на за то предвиђено место у записнику и оверава га својим потисом и печатом.

9.5. Под завршетком реализације услуге, подразумева се датум квалитативног и квантитативног пријема од стране надзорног органа или другог лица наручиоца што се констатује у записнику о реализованим радовима. Надзорни орган својеручно уноси датум на за то предвиђено место у записнику и оверава га својим потисом и печатом.

9.6. Уколико се приликом пријема извршених радова утврди да услуга није реализована у складу са наруџбеницом, сматра се да услуга није реализована.

9.7. Уколико после издавања наруџбенице на основу овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних наруџбеницом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

9.8. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

9.9. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 10.

НАРУЧИВАЊЕ ОДРЖАВАЊА

10.1. Наручилац ће издавати наруџбенице Добављачу, одмах по указаној потреби или ће га одмах позивати телефоном да изврши интервенцију (у дане викенда и државних празника).

10.2. Наручилац је дужан да обезбеди да стационарни електроагрегати имају уредно отворене и ажурне техничке књижице и осталу документацију. Добављач је дужан да све радове евидентира у техничку књижицу агрегата.

Члан 11.

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ПРЕДМЕТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1. Добављач је обавезан, уколико то Наручилац захтева да прво изврши преглед и дефектацију агрегата у циљу утврђивања неисправности односно врсте и обима потребне усклуге одржавања.

11.2. Добављач је обавезан да благовремено обезбеди материјал потребан за реализацију услуге одржавања у складу са оквирним споразумом.

11.3. Наручилац може да обезбеди део резервних делова и део материјала. На те делове и материјал се не даје гаранција, не фактуришу се и морају бити посебно приказани у опису услуге и на фактури.

11.4. Добављач се обавезује да ће, неисправне резервне делове и склопове изграђене приликом реализације услуге, предати Наручиоцу одмах по завршеној услузи одржавања, што ће констатовати у Записнику о извршеној услузи.

11.5. Добављач се, у току одржавања, обавезује:

- Да са надзорним органом или другим лицем или комисијом коју одреди наручилац, састави записник о извршеним радовима и да га овери својим потписом и печатом.

- Да, у случају да утврди нове неисправности на електроагрегату које нису обухваћене појединачном наруџбеницом о јавној набавци, обавести писаним путем Наручиоца, на обрасцу (Прилог брoj 4.) потписаном и овереном од стране надзорног органа или другог лица.

11.6. Наручилац ће, по пријему захтева за проширење услуге, извршити анализу истог. Уколико се захтев за проширење објективно односи на непредвиђене околности и вредност услуга по захтеву за проширење не прелази 15% појединачне наруџбенице за јавну набавку, Наручилац може дати сагласност. Уколико је вредност услуге обухваћене проширењем већа од 15% појединачне наруџбенице, Наручилац ће израдити допуну одлуке и на основу ње издати нову наруџбеницу за проширену услугу).

11.7. Добављач се обавезује да ће у току реализације услуге, обезбедити спровођење мера заштите, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и контролисати спровођење мера заштите, односно бити одговоран за примену прописаних мера безбедности и заштите људи, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозија.

Члан 12.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

12.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће након реализоване услуге одржавања, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал, у свему одговарати захтевима квалитета који је прописан техничко - технолошком документацијом из члана 5. Оквирног споразума.

12.2. Квалитативни и квантитативни пријем електроагрегата по реализованој услузи (радовима) одржавања врши надзорни орган или друго лице или комисија коју одреди наручилац.

12.3. Добављач је дужан да сачини спецификацију уграђених и изграђених резервних делова и склопова (Прилог бр. 3), а надзорни орган или друга лица да их преконтролишу и овере.

12.3.1 Квалитативни пријем по реализованој услузи одржавања вршити на следећи начин:

- Врши завршну контролу излазних карактеристика електроагрегата након извршене услуге одржавања.

- Врши по потреби проверу улазних докумената (улазне фактуре, ЈЦИ, стање делова на лагеру и др.) за замењене резервне делове.

- Упоређује замењене резервне делове и утрошени материјал приказан у спецификацији резервних делова (Прилог бр. 3, Оквирног споразума) са прегледом резервних делова и материјала у наруџбеници.

- Упоређује утрошене норма часове (НЧ) приказане у спецификацији радова са бројем НЧ за одржавање датим у понуди.

12.3.2 По реализованој контроли спецификације извршених радова и спецификације утрошених делова и материјала (Прилог бр. 3), сачињава се Записник о извршеним радовима одржавања (Прилог бр. 2) који обострано потписују Добављач и потписује и оверава Надзорни орган или друга лица или комисије које одреди Наручилац.

12.4. У случају да је приказани број утрошених норма часова већи од броја норма часова наведених у понуди, као и да се уграђени резервни делови не налазе у наруџбеници издатој на основу прихваћене понуде, Наручилац има право да одбије да прими радове и да захтева да се услуга одржавања изврши у складу са наруџбеницом, о трошку Добављача.

12.5. Добављач се обавезује да ће током реализације услуга одржавања користити само исправну и верификовану мерну, контролну и радну опрему и о истој имати ажурну евиденцију коју мора на захтев Наручиоца да пружи на увид.

12.6. Добављач се обавезује да ће сва документа и податке који се односе на доказивање оствареног квалитета чувати најмање до истека гарантног рока и у случају потребе, ставити их на увид органима Наручиоца који поседују потребно овлашћење.

12.7. Наручилац задржава право да, у току важења Оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак и контролу Добављача ради утврђивања поштовања одредаба Оквирног споразума.

Члан 13.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

13.1. Добављач гарантује да су стационарни електроагрегати из члана 2. Оквирног споразума одржавана, у свему према техничкој документацији из члана 5. Оквирног споразума и прихвата све рекламације за накнадно утврђене грешке.

13.2. Добављач даје гаранцију на све уграђене резервне делове и материјал из обрасца структуре цене од 12 (дванаест) месеци. Добављач даје гаранцију на све радове услуге одржавања наведене у обрасцу структуре цене од 12 (дванаест) месеци у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања електроагрегата, сходно прописима произвођача, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

13.3. Рекламације на извршене услуге решавају Наручилац и Добављач у међусобном контакту.

13.4. Рекламације на квалитет извршених услуга Наручилац доставља у писаној форми.

13.5. Све трошкове проузроковане отклањањем неисправности, у оправданим случајевима рекламације, сноси Добављач.

13.6. У случају да дође до спора између Наручиоца и Добављача око утврђивања узрока неисправности у гарантном року, коначну одлуку доноси Наручилац у сарадњи са Добављачем.

Члан 14.

## ПЛАЋАЊЕ

14.1. Плаћање свих услуга на средствима из члана 2. реализованих појединачним наруџбеницама о јавним набавкама проистеклих из Оквирног споразума врши Наручилац.

14.2. За извршене услуге из члана 2. Оквирног споразума, а на основу издате наруџбенице, обрачунате према члану 6. Оквирног споразума, Добављач  доставља Наручиоцу, рачун у три примерка, одмах по реализацији услуге.

14.3 Рачун треба да садржи следеће елементе: број рачуна, датум рачуна, број радног налога Добављача, број Оквирног споразума, број наруџбенице проистекле из Оквирног спопразума, опис извршених услуга, марку и тип агрегата, фабрички број, број утрошених НЧ, цену НЧ, износ трошкова радне снаге, износ трошкова резервних делова и материјала са приказаним рабатом (ако га има), износ пореза и укупан износ рачуна.

Уз рачун се прилаже:

- Записник о извршеним радовима, потписан и оверен од стране надзорног органа или другог лица или комисије коју је одредио Наручилац.

- Спецификацију уграђених резервних делова и склопова и утрошеног потрошног материјала, оверену од стране Добављача и потписан и оверен од стране надзорног органа (Прилог бр. 3).

- Копију радног налога из којег се види опис услуге са временским трајањем појединих поступака, оверену од стране Добављача и потписан и оверен од стране надзорног органа или другог лица Наручиоца.

- Сагласност за проширење радова, уколико је постојала, оверену од стране Добављача, потписану и оверену од стране надзорног органа или другог лица и одобрену од Наручиоца (Прилог бр. 4).

14.4. Наручилац ће уредно испостављену фактуру исплатити у року од 30 (тридесет) дана по настанку дужничко - поверилачког односа.

14.5. Дужничко - поверилачки однос настаје даном завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

14.6. Уколико достављена фактура садржи рачунске грешке иста ће бити враћена Добављачу на исправку са образложењем. У том случају, дужничко поверилачки однос настаје даном завођења исправљеног рачуна у деловодство Наручиоца.

Члан 15.

УГОВОРНА КАЗНА

15.1. У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршене услуге на стационарним електроагрегатима  из члана 2. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

15.2. У случају да Добављач не испуни своје обавезе, у складу са чланом 9. овог Оквирног споразума, Наручилац стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,5% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

Члан 16.

## ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

16.1. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

16.2. Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важности овог Уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуна уговора.

Члан 17.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

17.1. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не изврши услугу "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата" по издатој наруџбеници.

17.2. Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму,  НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације оквирног споразума.

Члан 18.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

18.1. Сва евентуална спорна питања која настану у периоду важења овог Оквирног споразума, Наручилац и Добављач ће решавати првенствено споразумно у року од 30 (тридесет) дана.

18.2. У случају да настали спор уговорне стране не могу решити споразумно, такве спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 19.

АДРЕСЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

19.1. Наручилац и Добављач ће се у међусобној коресподенцији служити искључиво бројем Оквирног споразума.

Члан 20.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

20.1. Измене  и допуне овог оквирног  споразума  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

20.2. Наручилац може да огласи Наруџбеницу издату на основу овог оквирног споразума  неважећом у случају наведеном у тачки 4 члана 8. Оквирног споразума.

20.3. Наручилац  задржава  право  да  донесе Одлуку о једностраном  раскидању  Оквирног споразума са Добављачем,  у  следећим случајевима:

- Уколико дође до активирања уговорне казне из члана 15., у броју већем од 10% од броја примљених наруџбеница, тј. издатих фактура.

- Уколико Добављач не изврши уговорну обавезу, односно услугу одржавања која му је наручена а коју је Добављач понудио у обрасцу структуре цене.

- Уколико, на основу извештаја надзорног органа, корисника или личним увидом, приликом обиласка или контроле Добављача, у периоду важења Оквирног споразума, Наручилац установи следеће:

- Да је дошло до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. да достављени докази нису више на снази.

- Да се са електроагрегатима у току одржавања поступа у супротности са наруџбеницом и техничко-технолошком документацијом.

- Да су уграђени резервни делови у супротности са захтевом наручиоца или без доказа о пореклу.

- Да не постоји, да је нетачна или неажурна радна документација: радни налог, записници о извршеним радовима.

- Уколико у току календарске године, током важења оквирног споразума, буде најмање 5 (пет) оправданих рекламација на реализоване услуге.

20.4. Одлука из тачке 20.3, са образложењем, ће бити достављена Добављачу са којим се раскида Оквирни споразум, Војном правобранилаштву и Рачунском центру Министарства одбране.

Члан 21.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

21.1. Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

21.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

21.3. Забрањено је преписивање и умножавање Оквирног споразума, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

21.4. Добављач је обавезан да одмах писаним путем обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из Оквирног споразума, тј. наруџбеница, евентуалног нестанка Оквирног споразума или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом оквирних споразума и докумената који из њега проистичу.

21.5. Са подацима из овог Оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 22.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

22.1. За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом и наруџбеницама издатим на основу овог споразума, примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр.29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''СГ бр.СРЈ'' бр. 22/99 и 44/99).

22.2. Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана настанка промене везане за испуњавање обавезних и додатних услова наведених у конкурсној документацији, као и других промена везаних за пословање (адреса, број текућег рачуна, бројеви телефона за контакт идр.) о истој писано обавестити Наручиоца.

22.3. Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

22.4. Наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума биће израђене у 3 (три) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Корисника, Добављача и РЦ МО уз рачун.

22.5. Наручилац  задржава  право  да  оквирни споразум  умножи  и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим корисницима.

22.6. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Модел наруџбенице за јавну набавку услуге по Оквирном споразуму - Прилог бр. 1.

- Образац записника о извршеним радовима – Прилог бр. 2.

- Образац спецификација уграђених резервних делова и склопова и утрошеног потрошног материјала - Прилог бр. 3.

- Образац захтева за проширење услуге по Оквирном споразуму - "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", са сагласношћу - Прилог бр. 4.

- Понуда Добављача, потписана и оверена од стране Добављача и Наручиоца.

| ДОБАВЉАЧ: _________________ |  | НАРУЧИЛАЦ: ВП 2289 Београд |
| --- | --- | --- |
| _________________ |  | Милош Колаковић, дипл.инж. ___________________________ |

Прилог бр. 1.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

## ВОЈНА ПОШТА

## Бр. 2289

## број ...............

## .......2018.година

Б  Е  О  Г  Р  А  Д

''Добављач 1''

Назив улице и  број

Број телефона/факса

### Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

### За сервис/поправку, -

На основу Oквирног споразума број ................. од .......2018. године, као и ваше понуде (образац структуре цене) број ........... од ......... 2018. године, на основу којих је донета Одлука број ........... од ...........2018. године о издавању наруџбенице, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

| ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ |  | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б. Београд |  | ДОБАВЉАЧ 1 улица и број |  |
| Матични број | 7093608 | Матични број |  |
| Шифра делатности | 75110 | Шифра делатности |  |
| Текући рачун | 840-1620-21 | Текући рачун |  |
| П И Б | 102116082 | П И Б |  |

ПРЕДМЕТ  УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА  ЈЕ  СЛЕДЕЋИ:

| Ред. бр. | Марка и тип електроагрегата | Врста радова / опис неисправности |
| --- | --- | --- |
| Потребно је да за потребе ВП 2289 Београд, извршите следеће радове: |  |  |
| 1 | Назив агрегата фабрички број | Навођење врсте услуге са заменом резервних делова и утрошком материјала сходно техничкој спецификацији из конкурсне документације односно обрасцу структуре цене који је саставни део оквирног споразума. |
| Цена услуге одржавања са ПДВ-ом: |  | Цена из обрасца структуре цене динара |
| Гарантни рок за реализоване услуге: |  | 12 месеци |
| Рок реализације услуге одржавања: |  | Дана у складу са обрасцом структуре цене. |
| Услуга се реализује по понуди број: |  | Број и датум понуде |
| Квалитативни пријем радова врши: |  | Надзорни орган |
| Квантитативни пријем радова врши: |  | Надзорни орган |
| Лице за контакт у ВП 2289 Београд: |  | Чин име и презиме представника наручиоца, телефон: .... |
| Након извршених радова, рачун у два примерка са припадајућом документацијом одмах доставити. |  |  |
| Плаћање вирманом у року 30 дана, рачунајући од дана протоколисања рачуна у нашем деловодству. |  |  |

ИС/

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Достављено:							Милош Колаковић, дипл.инж.

- ВП 2289 Београд,

- Добављач 1, РЦ МО Београд – (уз рачун).

Прилог бр. 2.

РН број ____________

од ___________ 20____. године

З А П И С Н И К

О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА (УСЛУГАМА)

Електроагрегат ________________________________________, фаб. бр. ______________, из ВП _________________________, стање ____________ часова рада и количином погонског горива у резервоару _______.

Сходно Оквирном споразуму број _________ од ________2018. године, а на основу наруџбенице број ______ од ______20___. године.

Стање средства приликом отпочињања радова:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

НЕИСПРАВНОСТИ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАНРЕДНА ОШТЕЋЕЊА:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Датум почетка радова: ________.20____. године.

за ВП _______________________	__	М.П.	за____________________________

(број и место)	(добављач услуга,  место)

_____________________________		______________________________

(чин - звање, презиме и име)	(презиме и име)

_____________________________		______________________________

(потпис)	(потпис)

На електроагрегату су реализоване услуге одржавања према радном налогу бр. ___________ од __________.20__. године.

Замењени делови - склопови предати су Наручиоцу и то:

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Реализоване  услуге одржавања су евидентиране у техничку документацију електроагрегата.

НАПОМЕНА:

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ГАРАНЦИЈА:

Гаранција тече од дана ________.20___. године и траје ________ дана.

Датум завршетка радова: ________.20___. године.

за ____________________________

(добављач услуге, место)

___________________________

(презиме и име)

___________________________

(потпис)

Квалитативни и квантитативни

пријем извршио:

МП	_____________________________

(име, презиме,потпис)

Датум:______________________________

Прилог бр. 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГРАЂЕНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА И УТРОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

| Ред. бр. | Назив | ЈМ | Количина | Произвођач | Каталошка ознака | Фабрички (серијски) број | Набављено од | Број улазног документа | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (4х10) | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За Добављача:															За Наручиоца:

__________________													________________________

(Презиме и име и потпис)														               (Чин-звање, презиме и име и потпис)

Упутство за попуњавање спецификације:

- У колону 2 уписати тачан назив уграђеног резервног дела, тј. утрошеног материјала.

- У колону 3 уписати јединицу мере (ком, лит, кг...).

- У колону 4 уписати количину уграђених резервних делова, тј. утрошеног материјала приликом реализације услуге

- У колону 5 уписати назив произвођача резервног дела, тј. материјала.

- У колону 6 уписати ознаку каталошку ознаку резервног дела.

- У колону 7 уписати фабрички (серијски) број утиснут на сваком комаду, уколико исти постоји.

- У колону 8 уписати назив предузећа од којег је део набављен. Уколико је добављач услуге уједно и увозник резервног дела, уписати земљу порекла. Уколико је резервни део или материјал обезбедио Корисник евидентирати у ову колону (исти не сме бити фактурисан).

- У колону 9 уписати број рачуна или другог документа по којем је конкретан део набављен.

- У колону 10 уписати јединичну цену уграђеног дела или утрошеног материјала без ПДВ.

- У колону 11 уписати укупну цену уграђених делова или утрошеног материјала без ПДВ.

- У колону 12 уписати укупну цену уграђених делова или утрошеног материјала са ПДВ.

За вијчану робу и остали потрошни материјал (убодни осигурачи, механички осигурачи, обујмице, расцепке, нитне, жица за варење, калај за лемљење, материјал за припрему за фарбање, брусне плоче, ) није потребно попуњавати колоне 5, 6, 7, 8 и 9.

Прилог бр. 4.

РН број ____________

_____________ 20____. године

| Проширење услуге "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", захтев, д о с т а в љ а.- |  | ВОЈНОЈ ПОШТИ _____________________ |
| --- | --- | --- |

Молимо вас да одобрите проширење услуге одржавања електроагрегата _________________________, фаб. бр. ____________, из ВП ___________________, који су накнадно утврђени.

Радови су започети ________.20___. године, а уговорени рок реализације услуге је дана ________.20___. године.

У току реализације услуга уговорених актом бр. __________ од _____.20___. године утврђене су следеће неисправности и потребни су следеће додатне услуге:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

У _________________, ______.20___. године

Подносилац захтева:	Надзорни орган:

(заокружити изабрано)

М.П. ___________________________	1. САГЛАСАН

(Презиме и име и потпис)	2. НИЈЕ САГЛАСАН

М.П.	 _________________________

(Чин-звање, презиме и име и потпис)

Датум: __________________

О Д О Б Р Е Њ Е

ЗА ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГЕ

"СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ СТАЦИОНАРНИХ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТА"

У складу са захтевом ДОБАВЉАЧА, ОДОБРАВА СЕ - НЕ ОДОБРАВА СЕ проширење услуге "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", према следећем:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______.20___. године	М.П.	ЗА ВП__________________

___________________________

(Чин-звање, презиме и име и потпис)

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 2289 Београд, Михаила Аврамовића бр.б.б. 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.07.2018. године до 10.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодство ВП 2289 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да буде увезана у пластичну или картонску фасциклу, и мора да садржи следеће:

- Општи подаци о понуђачу и опис предмета набавке на обрасцу датом у поглављу V,

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова како је наведено у поглављу III,

- Попуњене изјаве дате на обрасцима у поглављу V,

- Модел оквирног споразума са прилозима. Потребно је да овлашћени представник понуђача парафира сваку страну модела са прилозима и да га потпише на последњој старни и овери печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 19.07.2018. године са почетком у 10.15 часова, на адреси Наручиоца, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од најмање 5 (пет) радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда, непосредно пре почетка отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 2289 Београд, Михаила Аврамовића бр.б.б. 11000 Београд,  са назнаком:

„Измена Понуде за јавну набавку услуге – "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна Понуде за јавну набавку услуге – "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна Понуде за јавну набавку услуге – "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив Понуде за јавну набавку услуге – "Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18 - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има, а који не може бити већи од 50% вредности конкретне услуге, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси/е понуду  са  подизвођачем/а,  тај подизвођач/и ће  бити  наведен  и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке, односно извршење  уговорних  обавеза проистеклих из оквирног споразума,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум и појединачне уговоре о јавној набавци који проистичу из оквирног споразума,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, уколико га корисник евентуално буде тражио приликом склапања појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума и закључених појединачних уговора о јавној набавци и издатих наруџбеница на основу оквирног споразума.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана, од дана достављања рачуна у деловодство корисника, по извршеној услузи покренутој на основу Оквирног споразума издавањем наруџбенице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

7.2. Захтев у погледу цене услуге

Понуђач у својој понуди наводи цену реализације конкретне услуге. Цена се састоји од трошкова рада, трошкова делова и материјала, транспортних и осталих трошкова (ако су предвиђени). На основу цене услуге НАРУЧИЛАЦ доноси одлуку о техно – економској оправданости оправке.

7.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач у својој понуди наводи гарантни рок на резервне делове од 12 (дванаест) месеци и на радове од 12 (дванаест) месеци.

7.4. Захтев у погледу рока реализације услуге

Рок за реализацију услуге одржавања од тренутка пријема моторног возила односно од тренутка издавања наруџбенице у складу са роковима из техничке спецификације и обрасца структура цене.

7.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, корисник је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену услуге, у случају пружања услуге у погону понуђача, је урачунато: цена НЧ, број НЧ, цена резервних делова, склопова и материјала и цена транспорта средства од места корисника до понуђача, уколико се тако буде захтевало у позиву за достављање понуде.

У цену услуге, у случају пружања услуге у месту корисника, је урачунато: цена НЧ, број часова ефективног рада, цена резервних делова, склопова и материјала, путни трошкови, трошкови службених путовања радника добављача и трошкови коришћења моторног возила.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако Наручилац, тј. Корисник оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уколико изабрани понуђач не изврши услуге превентивног или корективног одржавања електроагрегата најкасније у року наведеном у наруџбеници (датум овере записника о пријему од стране надзорног органа), Наручилац стиче право да за сваки дан прекорачења рока одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-630 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације -"Сервисирање и поправке стационарних електроагрегата", ЈН бр.159/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке услуге превентивног и корективног одржавања моторних возила оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача,  понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Уколико у наведеном року понуђач не омогући наручиоцу контролу (увид), наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од учествовања у поступку јавне набавке.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име на начин и у роковима дефинисан чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

16. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и додели оквирног споразума у року од 40 (четрдесет) дана од јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на интернет страницама Министарства одбране и Управе за јавне набавке у законски предвиђеном року.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.