| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 2977 Број 245-5 05.06.2017. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗA НАБАВКУ ДОБАРА -

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 99/2017

БЕОГРАД

јун 2017. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12; 14/15 и 68/15 - у даљем тексту ЗЈН), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступу јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 245-1  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 245-2, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- За јавну набавку мале вредности – набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема.

ЈН бр. 99/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 11 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12 |
| V | Критеријуми за избор најповољније понуде | 15 |
| VI | Образци који чине саставни део понуде | 16 |
| VII | Модел уговора | 25 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 29 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 99/2017 су добра - Лабораторијски инструменти и опрема – ОРН: 38000000.

## II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке бр. 99/2017су добра - Лабораторијски инструменти и опрема.  Набавку добара  извршити набавком кроз следеће партије:

| - рб | - Назив производа | - Количина | - Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| - Партија 1 - Опрема за лабораторију Катедре тактике 1 |  |  |  |
| - 1 | - Стационарна графичка станица | - 1 ком | - - процесор И-5 - - РАМ 16 ГБ - - Графичка карта 2 ГБ - - Хард диск 1 ТБ - - 2 монитора 24 инча, ЛЕД - - Тастатура, Миш - - Оперативни систем Windows 10 са лиценцом - - Програмски пакет Office 2016 са лиценцом |
| - 2 | - Стационарна графичка станица | - 4 ком | - - процесор И-3 - РАМ 8 ГБ - Хард диск 500 ГБ - монитор 24 инча, ЛЕД - Тастатура, Миш - Оперативни систем Windows 10 са лиценцом - Програмски пакет Office 2016 са лиценцом |
| - 3 | - Жични покретач курсора у приказу тактичке ситуације | - 8 ком | - - Основно: Прилагођен десктоп - - Тип: Класичан - - Сензор: Оптички - - Повезивање: Прикључак УСБ - - Пренос: Жични |
| - 4 | - Преносни емитер звука | - 1 ком | - - Снага: Укупно РМС 9 до 15 W - - Конфигурација: 2.1 - Напомена: - Tracer Omega TRAGLO44980/TRAGLO44981 или еквивалент |
| - 5 | - Преносни емитер звука | - 1 ком | - Снага: - Укупно РМС ≥35W - Сателити РМС ≥5x4W - Вуфер РМС ≥15W - Конфигурација: 5.1 - Опсег фреквенција: 30Hz-20kHz - SNR 80dB - Даљински: жични - Напомена: - Genius SW-5.1 1505 или еквивалент |
| - 6 | - Преносни емитер звука за главу са предајником | - 7 ком | - - Тип: слушалице са микрофоном - Повезивање: жично - - Прикључак: 3.5мм |
| - 7 | - Преносна графичка радна станица за лабораторију Катедре тактике | - 8 ком | - - процесор И-5 - РАМ 8 ГБ ДДР-4 - Графичка карта 1 ГБ - Хард диск 500 ГБ - Оперативни систем Windows 10 са лиценцом - Програмски пакет Office 2016 са лиценцом |
| - 8 | - Измењивач топлоте за преносну графичку радну станицу за лабораторију Катедре тактике | - 8 ком | - - Постоље измењиве ширине за нотебук рачунаре - - Величина: до 17,3 инча; - - Начин хлађења: Ваздух; - - Намена: Нотебук |
| - 9 | - Дисплеј за праћење тока експеримента и задавање и праћење увођења варијабли са носачем за зид | - 2 ком | - Величина екрана: 40" (102cm) - Резолуција: Full HD (1,920 x 1,080) - Тип екрана: LCD - Позадинско осветљење: LED - Осветљење: 200cd/m - Однос страница: 16:9 - Дигитални сигнал: DVB-C MPEG2, - Видео сигнал: NTSC, - Формати: AVI, - Технологије: Digital Crystal Clear - Формати: AAC, - Звучниви: 2x8W RMS Tehnologije: Auto Volume Leveller, - Антенски: 1x IEC75 (75Ω) HDMI ulaz: 2 Analogni video ulazi: SCART Audio izlaz: 3,5mm, Audio ulaz: 3,5mm USB: 1x USB 2,0 - Остали прикључци / Слотови: DVB-CI+ (Common Interface Plus) - Додатне функције: Elektronski TV vodič, Titlovi: SRT, Teletekst: Hypertext, Montiranje na zid: VESA 200mm x 200mm Masa: 7kg (sa postoljem) Boja: Crna Dim.: 918mm x 584mm x 195mm (sa postoljem) Напомена: Samsung UE40K5582 Smart Full HD DVB-T2 LED или еквивалент |
| - 10 | - Дисплеј за праћење тока експеримента и праћење увођења варијабли са носачем за зид | - 1 ком | Dijagonala ekrana: 32" (80 cm) Rezolucija ekrana: 1366 x 768 pix Poboljšanje slike: 100 MCI Geometrija ekrana: 16:9 Tjuneri: DVB-T/C Zvuk: 2 x 5 W Konekcije: - HDMI x 2 - USB x 1 - dig Напомена: ## Samsung UE32J4000 LED или еквивалент |
| - 11 | - Дисплеј за праћење тока експеримента и праћење увођења варијабли са носачем за зид | - 1 ком | - Дијагонала екрана 65 инча - Rezolucija: Full HD (1,920 x 1,080) Tip ekrana: LCD Pozadinsko osvetljenje: LED Dinamički kontrast: DCR Plus Osvežavanje: 200Hz, Picture Perfection Rate Odnos stranica: 16:9 Uglovi gledanja: 178 horizontalni, 178 vertikalni Ostalo: Direct LED Video - Digitalni signal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Tehnologije: 24p Cinema Mode Audio - Formati: AAC, MP3, PCM, WMA Zvučnici: 2x15W RMS Tehnologije: Auto Volume Leveler, Dolby Digital, DTS, Equalizer Priključci / Slotovi - Antenski: Da HDMI ulaz: 4 Analogni video ulazi: SCART Audio izlaz: 3,5mm, S/PDIF optički USB: 1x USB 2,0, 1x USB 3,0 Ostali priključci / Slotovi: 2x DVB-CI+ (Common Interface Plus), RJ-45 (Ethernet LAN) Dodatne funkcije - Bežična mreža: Bluetooth, DLNA, Integrisani Wi-Fi Dodatne funkcije: Elektronski TV vodič, Reprodukovanje sadržaja sa USB memorije, Roditeljski nadzor, Smart TV, Snimanje sadržaja na spoljnu USB memoriju Titlovi: ASS, SMI, SRT, SUB Teletekst: 1,000 strana Aplikacije: Internet browser, Online aplikacije Fizičke karakteristike - Boja: Crna Pakovanje: Daljinski upravljač - Напомена: # Grundig 65 VLE 6531 BL Smart Full HD LED или еквивалент |
| - 12 | - Мобилни ласерски показивач | - 3 ком | - Тип: Бежични даљински презентер - Домет: 15м - Тастери: Slideshow - Додатне функције: Ласерски показивач, ЛЕД индикатор - Батерија: 2x ААА - Физичке карактеристике - Боја: Црна - Паковање: 2x ААА батерије, Торба за ношење, УСБ примо-предајник - Напомена: - Logitech R-400 или еквивалент |
| - 13 | - Преносни дигитални давач слике | - 4 ком | - Ниво буке: 33dB Звучници 2W 3D Ready - Лампа: мин. 190W Радни век лампе: 4500-10000h Слика: - Основна резулицаја: 800x600px Maкс. Резулицаја: 1600x1200px Осветљење: 3000ANSI lumena Контраст: 13.000:1 Однос страна: 4:3 Видео стандарди: PC HDTV Улази: Component S-video - Interfejs COM port USB - Напомена: - Benq MS 504 или еквивалент |
| - 14 | - Плафонски носач преносног дигиталног давача слике | - 2 ком | 90° зглобни, са могућношћу пројекције на вертикалној и хоризонталној равни - носивости ≥25 кг |
| - Партија 2 - Опрема за лабораторију Катедре тактике 2 |  |  |  |
| - 1 | - Интерактивна радна карта за приказ тактичке ситуације | - 2 ком | - Radni princip : Infracrveno pozicioniranje Aktivna površina : Maks 150 inča Interfejs ulaz : USB Primenjuje se na : svakom materijalu , uključujući i TV ekran, beli zid.... Aspect Ratio: 4:3,16:9 Komunikacija Udaljenost : 8m USB standard kabl ( Supporting 20m ) Vreme odziva : 25ms ≤( to zavisi od računara ) Rezolucija : 5000 × 4000 E – olovka: Infracrveni Baterija Obavezno : AAA baterija k 2 Sposobnost da ublaži pad: 2 metra Operativni sistem : Windows XP/2003/Vista/Win7, Linux - Напомена: - FBIWB 2700 или еквивалент |
| - 2 | - ИР показивач за интерактивну радну карту за приказ тактичке ситуације | - 3 ком | - дужи, телескопски |
| - Партија 3 - Опрема за лабораторију Катедре тактике 3 |  |  |  |
| - 1 | - Израђивач графичког приказа тактичке ситуације | - 1 ком | - Stampa Tip: Inkjet Boja: U boji Format: A0 Širina štampe: 44" (1118mm) Sistem štampe: UltraChrome® XD Aqueous ink Glava štampača: PrecisionCore™ TFP Rezolucija štampe: 2.880 x 1.440 dpi Duplex štampa: Ne Brzina monohromatske štampe: 28sec (A1) Brzina štampe u boji: 28sec (A1) Povezivost Povezivost: LAN (mrežni), USB Ostale osobine: USB 2.0 priključak, 10/100/1.000Mbps Ethernet protok Ostale karakteristike Displej: LCD u boji Memorija: 1024MB, 320GB hard disk (opciono) Emulacije: ESC/P-R, HP-GL2, RTL Dodatne funkcije: Auto cutter, Borderless print Napomena: Podrška za PostScript (Opciono Dual Core 1.6GHz) Fizičke karakteristike Dimenzije: 1608mm x 1128mm x 813mm Masa: 92kg Nivo buke: 50dB Pakovanje: Postolje za plotter - Напомена: - Epson Surecolor SC-T7200 или еквивалент |
| - 2 | - Сензорски уређај за памћење географских одлика тактичког окружења | - 1 ком | - Dimenzije 124x98x75.5; Težina 395 g; Telo Tip DSLR; Dijagonala ekrana 3''; Blic; Rezolucija 24.7; Tip CMOS; Objektiv Sensitivity 100-25.600; Snimanje Slike maksimalna 6000x4000, 4496x3000, 2992x2000; Video 1920x1080; Memorija Podržane kartice MMC/SD; Baterija Tip Li-Ion Kapacitet 1230; Povezivanje Portovi Bluetooth 4.1Mini-HDMIUSB - Напомена: - Nikon D3400 18-55mm VR AF-P или еквивалент |
| - 3 | - Израђивач графичких излазних вредности процеса планирања | - 1 ком | - Gabariti Dimenzije 523x409.5x390Težina 28.0 Štampa Tip Laserski Format papira A4 (210x297mm) Sistem Procesor 465S/1000 Memorija 512 Ostalo Povezivanje LAN USB 1.1/2.0 Nivo buke 49.2 - Напомена: - Kyocera ECOSIS P6130CDN или еквивалент |
| - 4 | - Израђивач графичких излазних вредности процеса планирања | - 3 ком | - Dimenzije 393x375x267mm Težina 12kg Tip Laserski Brzina crna 35str/min Rezolucija crna 1200x1200dpi Format papira A4 (210x297mm) A5 (148x210mm) A6 (105x148mm) B5 (176x250mm) Procesor 465MHz Memorija 256MB Memorija maksimalno 1280MB Memorijske kartice MMC/SD Ostalo Povezivanje USB 1.1/2.0 LAN Kapacitet ulaza 800str Obostrano štampanje - Напомена: - Kyocera ECOSIS P2135DN или еквивалент |
| - 5 | - Улазна јединица за дигитализацију слика (фотографија и топографских карти) | - 1 ком | - Gabariti Dimenzije 576x406x72 Masa 4.6 Osnovno Tip Flatbed Senzor CIS Optička rezolucija 1200x1200 Boje 48 Veličina dokumenta 297x420mm Veza sa računarom USB - Напомена: - A3 Mustek F1200N или еквивалент |
| - Партија 4 - Опрема за лабораторију Катедре тактике 4 |  |  |  |
| - 1 | - Преградни панел | - 6 ком | - дрвено-метални 1,8м х 2,5м Метални рам на точкићима затворен ОСБ плочом дебљине 12мм |
| - 2 | - Табла ивер панела | - 1 ком | - 1,8х1,8м дебљине18 мм, АБС кантована, мат беле боје |
| - 3 | - Амбијентални измењивач топлоте са уградњом | - 4 ком | - Kapacitet hlađenja: 12,000BTU, radni medijum: R410A, energetska klasa: A |
| - 4 | - кабл електрични | - 200 м | - 4х1,5 mm |
| - 5 | - назидна утичница електрична | - 25 ком | - ПВЦ, без поклопца |
| - 6 | - продужни кабл 5 м | - 10 ком | - са 5 утичница |
| - Партија 5 - Опрема за лабораторију Катедре тактике 5 |  |  |  |
| - 1 | - Мрежни рутер | - 1 ком | - за 24 до 30 корисника |
| - 2 | - кабл | - 1500 м | - UTP kategorije 5e |
| - 3 | - кабл | - 25 ком | - patch cord 0,5m |
| - 4 | - утичница | - 25 ком | - sa dva modula RJ 45 kategorije 5e |
| - 5 | - модул | - 25 ком | - RJ 45 kategorije 5e |
| - 6 | - кабл | - 5 ком | - ВГА, 10 м |
| - 7 | - кабл | - 5 ком | - ВГА, 5 м |
| - 8 | - кабл | - 5 ком | - ХДМИ, 10 м |
| - 9 | - кабл | - 5 ком | - ХДМИ, 5 м |
| - 10 | - кабл | - 1 ком | - УСБ (мушко-женски) 10м |

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- Као што је наведено у поглављу II.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА

1.1.   Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који               испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

1.3.       Уколико понуду  подноси  група  понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,  мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђачи доказују, достављањем у понуди, следећих аката:

- Изјаве (образац број 5) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст.1 тач. 1) до 4) и ст.2 ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да је дужан да у понуди наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

Понуђач уписан у регистар понуђача (који достави доказ о томе) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. обавезних услова–Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. обавезних услова –Доказ:

Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђиваноза кривична дела против привредеикривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  -Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могубити старији од два месеца пре отварања понуда

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена”. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а по партијама.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

Понуда бр___________ од____________ за јавну набавку набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема, ЈН бр. 99/2017 год.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................                          [навести предмет јавне набавке]

|  | Партија 1 | Партија 2 | Партија 3 | Партија 4 | Партија 5 | Партија 6 | Партија 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а (по партијама) |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (по партијама) |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантни период |  |  |  |  |  |  |  |
| Место и начин испоруке |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН (по партијама) | количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | укупна цена без ПДВ-а | укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену саПДВ-ом(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке саПДВ-ом.

Образац 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.ЗЈН, понуђач____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде: |  |

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, подусловом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке.....................................................................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.

Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке....................................................................................................[навести предмет јавне набавке] број......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисуосуђиваниза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум:	Понуђач:

__________________	_____________________

(име и презиме)

__________________	_____________________

(потпис и печат)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Образац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке.........................................................................[навести предмет јавне набавке] број......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисуосуђиваниза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач јеизмирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудеза предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум:	Подизвођач:

__________________	_____________________

(име и презиме)

__________________	_____________________

(потпис и печат)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

- У Г О В О Р

- о набавци добара – Лабораторијски инструменти и опрема

- Закључен између:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈНА ПОШТА  2977  БЕОГРАД, Павла Јуришића Штурма бр. 33 Београд, коју заступа генерал-мајор  Горан Зековић ( у даљем тексту ): Наручилац,

Матични број: 	07093608

ПИБ: 		102116082,

жиро рачун: 	840-1620-21

телефон: 		011/3603-076

факс: 		011/3603-305

- Предузеће  __________________________, адреса:____________________________,

које заступа директор _________________________ ( у даљем тексту ): Извршилац,

Матични број	_______________________

ПИБ: 		_______________________

Телефон:		_______________________

Факс: 		_______________________

Текући рачун: 	___________________ код _____________________

(назив банке)

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н  1.

- Понуђач се обавезује да за наручиоца у складу са важећим прописима и овим уговором, изврши набавку опреме за образовање - (као у понуди зависно од партија по којима је Понуђач изабран ) по датој цени и роковима као у члану 2. и 3. овог Уговора, а наручиоц (односно примаоц) да прими и плати добра  као у члану 4.  овог Уговора.

##### ЦЕНА

Ч л а н  2.

Цена за понуђена добра по партијама (као у понуди) износи (као у понуди)  динара односно укупно износи (као у понуди) динара без обрачунатог ПДВ-а и фиксна је.

Укупна вредност уговорених добара са обрачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди)  динара, односно вредност уговорених добара без ПДВ износи (као у понуди)  динара.

РОК

Члан 3.

Понуђач се обавезује да уговорена добра испоручи најкасније  у року (као у понуди) од дана потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће се у року  од (као у понуди) дана   ,од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписивања записника о извршеној примопредаји, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац  вршити на бази достављене документације, у складу са члановима 1, 2, 3 и 4 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу два примерка фактуре и копију записника о реализованој испоруци. Наручилац ће исплату извршити у року (као у понуди) дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уколико понуђач не испоручи предметна добра из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре понуђача, без претходног обавештења.

Ако понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем услуге преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности понуђача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10 % укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које понуђач има отворен текући рачун.

Уколико Наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квалитативни и квантитативни пријем добара  из члана 1. овог уговора вршиће комисија комисија Наручиоца заједно са овлашћеним представником понуђача о чему ће сачинити записник о пријему добара и исти обострано оверити.

СПОРОВИ

Члан 7.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 8.

Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор се са одговарајућим прилозима мора чувати на месту које гарантује безбедност података.

Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Извршиоца траже контролу и уговора са овим Наручиоцем, Извршиоц је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем тражи се ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

Извршиоц је обавезан да у току процеса реализације овог уговора, обезбеди потребне безбедоносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, Извршиоц је обавезан да обавести Наручиоца.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица Наручиоца и органи безбедности МО и ГШ ВС.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  уговорних страна.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА  И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н  10.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

Обавезе наручиоца и извршиоца трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна  и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- Извршилац не испоручи добра у угвореном  року или

- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Извршиоца обавестити најмање 10 дана пре раскида уговора.

У случају раскида уговора из разлога наведених у претходном ставу наручилац не сноси одговорност за евентуално насталу штету по извршиоца.

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  11.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 1 (један) за извршиоца и 3 (три) за наручиоца.

Уговор је потписан дана __.__.2017.године.

- ЗА ИЗВРШИОЦА:							ЗА НАРУЧИОЦА:

Н А Ч Е Л Н И К       		                      						генерал-мајор

Горан Зековић

______________________	_________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику и ћириличном писму према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити  да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Лабораторијси инструменти и опрема, ЈН бр. 99/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.07.2017.године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезна садржина понуде је:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75.и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.   НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Опреме за образовање, ЈН бр. 99/2017- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Допуна понуде за јавну набавку Опреме за образовање, ЈН бр. 99/2017- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку Опреме за образовање, ЈН бр. 99/2017- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Опреме за образовање, ЈН бр. 99/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.   УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.   ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.   ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) и 2) Закона,  и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум 30 дана од дана настанка дужничко поверилачког односа тј. од дана испоруке-пријема добара, а на основу докуменaта којe испоставља понуђач, а којима је потврђена испорука услуге.

Рачун за испоручена добра понуђач је дужан да достави приликом испоруке добара или најкасније три дана по испоруци. У случају да понуђач не достави рачун и потребну документацију (записник) за исплату, рок од мин 30 дана рачунаће се од дана достављања документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2.   Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену мора бити урачунато: цена услуге и сви други трошкови које понуђач има до испоруке добара.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВРСТА ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и изјаву да ће приложити инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза уколико његова понуда буде изабрана:

- Једну бланко сопствену меницу (евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање)

- Захтев (оверена копија) за регистрацију менице, оверен од стране банке понуђача, на обрасцу у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. Гласник РС'', бр. 56/2011), са роком доспећа менице једнаком року важности понуде увећаним за 15 (петнаест) дана,

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране надлежне пословне банке понуђача (овера картона од стране банке не може бити старија од 30 дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача),

- Менично овлашћење да се меница на износ од 10 % од вредности понуде (без урачунатог ПДВ-а), без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде

НАПОМЕНА:

- Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају   бити идентични.

- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Напомена:

У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

12.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ

ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-305] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 99/2017. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лицекоје има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на интернет страници наручиоца, најкасније у року од двадана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавненабавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши  је 60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...............[навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН....[навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. -166. ЗЈН.