| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр.2845 - од .2017. године |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Појашњење у вези са питањима у поступку јавне набавке материјал за ангиографију и ангиопластику бр.14/17, доставља.- |  |  |  |  |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1:У вашој конкурсној документацији на страно бр.13 у партији бр. 59 у рубрици за квалитет ставке број 59.14 наведено једа Вакум  епрувете , игле и холдери морају бити од истог произвођача , молимо да дефинишете да ли се то односи само за ту ставку или за целу партију бр.59 и да ли је потребно да сви понуђени производи за узорковање  венске крви у овој  партији буду од истог произвођача. желимо да појаснимо да је у прошлогодишњој тендерској документацији за ову партију, страна 10 тендерске документације ( у прилогу) јасно и недвосмислено  назначено да ставке које се односе на узорковање венске крви  морају бити од истог произвођача, те сматрамо да се у овом случају ради о техничкој грешци  којом је обухваћена само једна ставка  уместо ставки које се односе  на венско вађење крви.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 nalaže  da proizvodi koji čine komplet za uzorkovawe venske krvi bebi sistem /Iuer adapteri +držači za vakutajnere-holderi) budu od istog proizvođača obzirom da proizvodi  različitih proizvođača  mogu uzrokovati prevremeni gubitak vakuma u epruveti zbog čega se dobija nedeovoljna količina uzoraka krvi i nepravilan odnos krvi i antikoagulanasa ( u vakum epruveti) koji negativno  utiče na  kvalitet dobijenih rezultata, stvaranje hemolize zbog koje se pacijentu  ne mogu odrediti sve tražene analize u ležište na holder), te njihovog ispadanja iz holdera i na kraju potrebe da se pacijentu  izvrši ponovo uzorkovanje krvi?

Одговор: У партији 59.ставка 14 у колони ,,квалитет,,  стоји  да вакум епрувете, игле и холдери  морају  бити од истог произвођача. Овај коментар  се односи  на све вакум епрувете, угле и холдери наведени у партији 59.

| ЈМ Достављено: - у омот предмета 2845/17 | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС