| ВОЈНА ПОШТА БРОЈ 2287 Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

мерне опреме за баждарење и верификацију

Мерна опрема која је предмет услуге баждарења и верификације у поступку јавне набавке број 2708 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МЕРНО ИСПИТНЕ ОПРЕМЕ - БАЖДАРЕЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА

- Из састава објекта „КАРАЂОРЂЕВО“, локација насеље Карађорђево, општина Бачка Паланка:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph metar | 941035 | WINDAUS-WINLAB, Labortechnik | 2008 | 1 |
| Konduktometar | 941440 | WINDAUS-WINLAB, Labortechnik | 2008 | 1 |
| Kolorimetar, fotometar | 945320 | WINDAUS-WINLAB, Labortechnik | 2008 | 1 |
| Turbodimetar | 947710 | WINDAUS-WINLAB, Labortechnik | 2008 | 1 |
| Oksigenmetar | 949800 | WINDAUS-WINLAB, Labortechnik | 2008 | 1 |
| Merna letva, 3metra | 105290 |  | 1991 | 2 |
| Merač protoka goriva | 211041 | Meba, G351 AM | 1987 | 1 |
| Manometar sa elastičnim mernim elemen. | 402026 |  |  | 15 |

Поред наведеног потребно је за ефикасан рад Ph metra заменити електроде и испоручити пуферски раствор Ph вредности 4, 7 и 10., као и KCl 3 mol/l. За рад уређаја kolorimetar потребно је испоручити амонијак 0,02 - 2 mg/l (Amonia NO1 tablets 70057, Amonia NO2 tablets 70059).

- Из састава објекта „Добановци“, локација Добановачки забран, насеље Добановци, периферија града Београда:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaga, klase III, 0-10 kg | 203011 | Libela - Celje |  | 1 |
| Vaga klase III, 300 kg | 203012 | TV BP 29 | 1987 | 1 |

- Из састава објекта „Шумска кућа“, локација планина Тара, општина Бајина Башта:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna letva, 3metra | 105290 |  | 1982 | 1 |
| Vaga, klase III, 0-5 kg | 203011 |  |  | 1 |

- Из састава објекта „Андре Николић“, локација насеље Сењак, град Београд:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna letva, 3metra | 105290 |  |  | 1 |

- Из састава објекта „Милован Глишић“, локација насеље Сењак, град Београд:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna letva, 3metra | 105290 |  | 2016 | 1 |

- Из састава објекта „Цвећара“, локација насеље Јајинци, град Београд:

| НАЗИВ | класификациони број | Произвођач | Година производње | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna letva, 3metra | 105290 |  |  | 1 |

преглед саставио

Милош Симић