В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 293-5

03.07.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је „OПРАВКА КАБИНЕТА БРОЈ 8 У ОБЈЕКТУ КН-4 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ“.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – „OПРАВКА КАБИНЕТА БРОЈ 8  У ОБЈЕКТУ КН-4 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ“, ЈН бр. 129/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 12.07.2019. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 09.07.2019. године (уторак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.07.2019. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Oбразац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Oправка кабинета број 8 у објекту КН-4 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 129/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Oправка кабинета број 8 у објекту КН-4 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 129/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА OПРАВКУ КАБИНЕТА БРОЈ 8 У ОБЈЕКТУ КН-4 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова од опеке са чишћењем спојница са употребом скеле висине 4,00м (у цену урачунати монтажу и демонтажу скеле). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Рушење плафона од трске и малтера заједно са подконструкцијом од дрвених летава и изношење шута. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 87,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Малтерисање унутрашњих површина зидова делом продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 5-6цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 87,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сечење и разбијање АБ плоче дебљине до 20цм и изношење ван објекта. Разбијање се ради због демонтаже поцинкованих цеви и постављања подних каналица за електрокаблове. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 87,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда бетонске плоче MБ 30, армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 10-15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 87,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа носача плафонских гарнишли са дрвеном маском 30х30цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа металних гарнишли заједно са електромоторима, постављеним на 3,5-4м и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа школске табле дим. 365х125цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа табле дим. 200х200цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа металне решетке за врата дим. 200х240цм, заједно са виођицама у поду и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Набавка и израда преградног зида од обострано постављених гипс-картонских плоча са бандажирањем спојева, дебљине плоча д=12,5мм преко металне подконструкције са испуном од минералне вуне д=10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Израда облоге од гипс картонских плоча дебљине д=12,5+12,5мм са бандажирањем спојева на металној подконструкцији, са постављањем угаоних лајсни.. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 4,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне изолације. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 90,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа подијума од дрвене конструкције, обложеног даскама и итисоном висине 15цм са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 9,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа постојеће ПВЦ подне облоге (винфлекс плоче 50х50цм) лепљене за бетон са скидањем и чишћењем бетона од лепка и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 87,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 87,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2800г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х23м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са зидом у висини од 15цм. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ Гранит" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 развијене површине (са холкерима). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 90,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дрвене облоге-ламперије са подконструкцијом са зида (дебљине 12цм) и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа дрвених застакљених прозора дим. 269х265цм димензија заједно са дрвеним клупицама и солбанцима од поцинкованог лима, са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора беле боје дим.260х265цм, са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према скицама. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем (дебљина зида 52цм). Прозори се израђују као два независна прозора и спајају се на лицу места. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање ПВЦ клупица испод прозора ширине 25цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Демонтажа дрвених двокрилних врата дим. 180х235цм заједно са штоком (у зиду дебљине 33цм) и первајзима и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних двокрилних врата беле боје, дим. 180х235цм у зиду дебљине 33цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 33цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа уградних ормара од иверице и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 380х397х56цм ........................................... ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | дим. 160х397х65цм ............................................ ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Набавка, израда, транспорт и монтажа уградног ормара од универа, кантованог АБС кант траком дим. 174х220х40цм, са вратима и закључавањем. Раде се два независна ормара и спајају на лицу места. Скица |  |  |  |  |  |  |
| a. | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| б. | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса у алуминијумском кућишту, у боји по избору корисника, са вођицама, димензија 3,00х3,20м. Мотор се посебно обрачунава. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда и монтажа солбанака од плaстифицираног лима беле боје, РШ 30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |
| VIII. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење два слоја лепка и мрежице са претходним стругањем старе боје и глета. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова преко новоомалтерисаних површина полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 100%. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Бојење шпалетни фасакрилом два пута са спољашње стране око прозора РШ до 20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Бојење старих металних решетки уљаном бојом, са претходном припремом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 6/4", постављене у под са изолацијом, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације (FSN 20 ком., електро каблови, подни развод око 30м, подне кутије у комплету са уграђеним утичницама 16ком., раз. утичнице 6 ком., прекидачи 3 ком. заједно са припадајућим кабловима до разводног ормара, са развезивањем у РО. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке ширине до 10цм, због полагања каблова. Позицију рачунати са крпљењем након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 110,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Израда прикључног места за сплит систем 24000 ВtU каблом PP-Y 3x2,5mm2, постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб. По прикључном месту је потребно 16м кабла . |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Израда РНЗ прикључног места кабловима постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб. По прикључном месту потребно је просечно 11м кабла PP-Y 5x2,5mm2 и 10м кабла PP-Y 3x2,5mm2. Позицијом рачунати разводне кутије и ситан потрошни материјал потребан за постављање и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 18,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб HDMI кабла дужине до 10м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање подног дводелног инсталационог канала од поцинкованог лима, висине 20мм, ширине 100мм, дужине 2м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање галванског премошћењења инсталационих канала (завртњима са ребрастом подлошком и проводником P-Y 1x4mm2. Завртањ премазати АКЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Израда веза проводником P-Y 1х6мм2 од инсталационог канала до сабирнице за уземљење у РО. Потребно је 10м1 проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Израда разводног прикључног места кабловима PP-Y 3х2,5мм2 постављеним у већ постављене подне инсталационе канале. По прикључном месту је потребно просечно 6м1 кабла. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 18,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 100х250мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 2 РНЗ утичнице и 2 RJ45 CAT 7 утичнице. Позицију рачунати у комплету са повезивањем са кабловима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 18,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Израда прикључног места за моторе завеса. По прикључном месту је потребно просечно 10м кабла PP-Y 5х1,5мм2 и 10м кабла PP-Y 3х1,5мм2. Каблови се постављају у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб у зиду од опеке. Позицију рачунати са повезивањем мотора и повезивањем у РО. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање у кутију тастера за покретање мотора. Позицију рачунати у комплету са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање у кутију М6 три монофазне шуко утичнице. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском и повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Испорука и постављање у кутију М4 две монофазне шуко утичнице. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском и повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Испорука и постављање у кутију у зиду монофазне шуко утичнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Испорука и постављање у плафону монофазне шуко утичнице. Позицију рачунати са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Израда расветног места кабловима PP-Y 3х1,5мм2 постављеним у ребрастом цреву, под малтер. По расветном месту је потребно просечно 4м кабла. Позицијом рачунати израду жлебова у зиду од опеке и крпљење након полагања каблова у просечној дужини од 1м по светиљци. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Преправка постојеће инсталације расвете са серијске на серијско редну везу светиљки и настављање постојећих каблова због спуштања плафона. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000-4500К, мин. снаге 40W. Минимална гарaнција за панел је 3 година. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 21. | Испорука и постављање у кутију М2 у зиду, два редног прекидача. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 22. | Испорука и постављање у кутију у зиду, редног прекидача. Позицију рачунати са испоруком и постављањем у већ припремљен жлеб, 5м кабла PP-Y 3х1,5мм2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 23. | Испорука и постављање у РО комплета осигурача ЕZ 25А, са комплет завртњем 16 А и топљивим умеком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 24. | Испорука и постављање у РО комплета осигурача ЕZ 25А, са комплет завртњем 25 А и топљивим умеком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 23. | Демонтажа и поновна монтажа на спуштен плафон, јављача пожара. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 24. | Испитивање електро инсталације - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника -отпорност изолације електроинсталације -заштита електричним одвајањем струјних кола -аутоматско искључење напајања у случају квара -непрекидност заштитниг проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала са издавањем атеста од стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: Захтева се опрема за подни развод произвођача Legrand, OBO Bettermann или сличног квалитета |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Извлачење СТП кабла. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 400,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Испорука и постављање STP кабла CAT категорије 7е од РЕК ормара у кабинету број 3 до РЕК ормара у кабинету број 8 и од РЕК ормара укабинету број 8 до прикључних места унутар учионице. Кабал се поставља кроз спуштени плафон , у зиду и у поду. Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичнициама у кабинету). Позицијом рачунати израду жлебова у зиду од опеке и крпљење након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 1.000,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и постављање РЕК ормара, следећих карактеристика: РЕК ормар: Назидни 9U, 2 х Печ панел STP са 24 прикључка 19"/1U, 48хSTP модул за печ панел, разводни печ панел са 5 утичних места 220V. ГИС свич: 24х порта 1Gb/1, L2 управљиви, подржава СDР протокол. Интернет свич: 24х порта 1Gb/1, L2 управљиви, подржава СDР протокол. UРS:700W. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и монтажа узидних утичница за RJ45 CAT7. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Формирање мреже итестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа и монтажа радијатора "Термик" Зрењанин 600х160х36. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа радијаторских ЕК вентила 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Испорука и уградња радијаторских ЕК вентила 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Испорука и уградња радијаторских ЕК навијака 3/4" уместо постојећих холендера (у цену урачунати поправку доње везе). |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Постављање климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицију рачунати у комлету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. Инвеститор даје спољашњу и унутрашњу јединицу. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ ...................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VI. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ВОДОВОД .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ .................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦЕ