В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 291-5

23.07.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је „OПРАВКА КАБИНЕТА БРОЈ 102 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ“.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – „OПРАВКА КАБИНЕТА БРОЈ 102 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ“, ЈН бр. 127/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 01.08.2019. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 26.07.2019. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.08.2019. године (четвртак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Oправка кабинета број 102 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 127/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Oправка кабинета број 102 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 127/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА OПРАВКУ КАБИНЕТА БРОЈ 102 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова са чишћењем висине 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Израда саморавњајуће цементне кошуљице дебљине до 3цм (Isomat или слично) од полимера са претходним премазом прајмером. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 105,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Раздвајање столова дим. 165х80цм-12ком., угаоног дела дим 1/4 Ф80цм-3ком., столова дим.200х80цм-2 ком., стола дим. 115х80 цм, 100х60 и Ф150цм, изношење и враћање, постављање и спајање након израде пода. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Замена плоче стола од универа дебљине д=18мм, са плочом од универа дебљине 25мм, кантоване АБС кант траком, у боји према постојећој. Демонтирати стару плочу и поставити нову шрафљењем за даску са 8 шрафа и за металну конструкцију и кексовање по спољној дужој страни стола. |  |  |  |  |  |  |
| a. | дим. 165х80цм ..................................................... ком. | 12,00 |  | х |  | = |  |
| б. | дим. 200,5х80цм +200,5х20цм ............................ ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| в. | дим. 200,5х80цм +200,5х20цм ............................ ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| г. | дим. 1/4 Ф80цм. .................................................... ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| д. | дим. 100х60 цм. .................................................... ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Скидање старе кант траке ширине 18мм и кантовање иверице кант траком у боји према постојећим. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Замена точкића на столу Ф150цм са точкићима који могу да издрже веће оптерећење до Ф10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Замена гипс картонских плоча дим.60х60цм на спуштеном плафону "Армстронг", текстуте према постојећој. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа металних гарнишли заједно са електромоторима, постављеним на 3,5-4м и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 14,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа дела уградног ормара (дим. 80х90цм 120х90цм) и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних лајсни 25х25мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 90,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 40мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Набавка, израда и постављање носача за унутрашњу јединицу клима уређаја од кутијастих профила са заштитом и фарбањем белим уљаним лаком. Носач се качи за међуспратну конструкцију у спуштеном плафону. Прихвата се и одговарајући типски носач. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Набавка, сечење, кантовање и постављање плоче од универа ширине 20цм за ношење завеса на постојећој металној конструкцији. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 14,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Набавка, сечење и постављање гумене фолије дебљине д=3мм у боји по избору корисника на столове димензија 165х80цм-12ком., угаоног дела дим 1/4 Ф80цм-3ком., столова дим.200х80цм-2 ком., стола дим. 115х80 цм, 100х60, Ф100цм и Ф150цм., 2 комплета. Обрачун по м2 постављене фолије. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 47,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, black out платно са мотором, висине 2,60м, ширина 320, 330, 355 и 380цм (4 ком.). Мотори са даљинским управљачем се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 37,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне хидроизолације пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 105,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање итисона 100% лепљеног за дрвену подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Скидање итисона и виназ плоча 100% лепљених за бетонску подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 105,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Сечење подијума у ширини од 40цм, висине 15цм, (дрвена конструкција обложена даскама на додир). Након ечења поставити дрвену греду по дужини дим 10х12цм и опшити даском дебљине око 2цм, висине 15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 105,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2700г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х25м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Под извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ OPTIMA" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 изведене површине пода са обрачунатим растуром. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 105,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, испорука и постављање антистатичке подне облоге у ролни ширине 4м за високофреквентну употребу типа "Тarkett OLIMP или одговарајући која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње букле/loop pile -тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова од опеке полудисперзивном бојом два пута. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Бојење старих металних решетки уљаном бојом, са претходном припремом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Бојење старе столарије уљаном бојом два са предходним брушењем у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача боја. Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сечење и демонтажа постојећих поцинкованих водоводних цеви Ø 1/2"-1", постављених у спуштен плафон, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 45,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | пропусни вентил 1" ........................................... ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
|  | пропусни вентил 3/4" ......................................... ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
|  | пропусни вентил 1/2" ......................................... ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Израда споја нових ПВЦ водоводоних цеви Ø 1/2"-1" на постојећу водоводну мрежу (поцинковане цеви). Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви и фитинга у спуштен плафон. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 1" ..................................................................... м1 | 30,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 3/4" .................................................................. м1 | 30,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 1/2" .................................................................. м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације (FSU 24 ком. 24, електро каблови за напајање мотора за покретанје завеса. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке, ширине до 10цм, за полагање каблова. Позицију рачунати са крпљењем након полагања. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | х |  |  |  |
| 3. | Испорука и постављање кабла ПП 5х4мм2, делимично по спушреном плафону, а делимично у већ припремљен жлеб. Позицију рачунати са повезивањем каблова у РО и спратној табли |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање у РО контакт завртња и топљивог уметка 25А и капе осигурача. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање спратне табле у комплету са три аутоматска осигурача 25А и четири осигурача 6А |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Израда прикључног места кабловима постављеним по спуштеном плафону. По месту је потребно просечно 13м кабла ПП 3х2,5мм2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорика и постављање ОГ РНЗ прикључнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Замена РНЗ утичнице на подијуму. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Пробијање отвора у зиду од опеке ширине до 30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Израда прикључног места за електромоторе за покретање завеса. По прикључном месту је потребно просечно 18м кабла ПП 3х2,5мм2. Позицију рачунати са свим неопходним потрошним материјалом и са повезивањем тастера и електромотора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000-4500К, мин. снаге 36W. Минимална гарнција за панел је 5 годинa. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V, у комплету са даљинским четвороканалним управљачем са независним подизањем и спуштањем сваке завесе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Испитивање електро инсталације - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника -отпорност изолације електроинсталације -заштита електричним одвајањем струјних кола -аутоматско искључење напајања у случају квара |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Постављање климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицијa обухвата монтажу спољашње и унутрашње јединице, повезивање и сав неопходан материјалом. Инвеститор даје спољашњу и унутрашњу јединицу. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| V. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ВОДОВОД .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IX. | МАШИНСКИ РАДОВИ ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦА