В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 358-5

27.11.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је ИЗРАДА ПЛАТОА И ТЕМЕЉА ЗА ПОСТАМЕНТ И БИСТУ ГЕНЕРАЛА ЈОВАНА МИШКОВИЋА У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – ИЗРАДА ПЛАТОА И ТЕМЕЉА ЗА ПОСТАМЕНТ И БИСТУ ГЕНЕРАЛА ЈОВАНА МИШКОВИЋА У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 225/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 06.12.2019. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 03.12.2019. године (уторак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 06.12.2019. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Израда платоа и темеља за постамент и бисту генерала Јована Мишковића у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 255/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Израда платоа и темеља за постамент и бисту генерала Јована Мишковића у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 255/2019.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 30 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ИЗРАДУ ПЛАТОА И ТЕМЕЉА ЗА ПОСТАМЕНТ И БИСТУ ГЕНЕРАЛА ЈОВАНА МИШКОВИЋА У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање слоја хумуса и земље дебљине око 20цм и одлагање у страну. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Ручни ископ земље III категорије са подземним инсталацијама и жилама за темеље самце, дим.1,00х1,00х1,00м-1ком., 60х60х50цм.-3ком., 100х60х50цм.-2ком. и у широком ископу са одбацивањем земље у страну. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Рушење постамента обложеног гранитним плочама дебљине д=2цм, дим у основи 130х85цм, висине изнад тла терена 65-75цм, дубине д=80-100цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Затрпавање земљом ископа након рушења постамента са темељем са набијањем у слојевима од 20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Рушење армиранобетонских постоља дим.50х50х50цм-1ком. и 50х90х60цм-2ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Сечење асфалта дебљине д=4цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 40,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Разбијање асфалта дебљине д=4цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Сечење и разбијање асфалтног застора са подконструкцијом од асфалт-бетона и туцаника без обзира на дебљине слојева, укупне дебљине д=30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа бетонских ивичњака постављених на бетонској подлози, ширине 7х25цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Израда тампон слоја шљунка дебљине д=10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Израда темеља за постамент дим.90х80х80цм бетоном МБ 30. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 12. | Израда АБ постоља МБ30, армирање у доњој и горњој зони арматурном мрежом Q 188, за постављање топа. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 50х50х60цм .................................................. ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
|  | дим. 50х90х70цм .................................................. ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 13. | Померање топа са старих постоља и постављање на нова бетонска постоља (3 постоља). Тежина топа до 700кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 14. | Израда АБ постоља за постављање светиљки МБ30, армирање у доњој и горњој зони Q188, дим. 50х40цм, висине 30цм, дубине око 50цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 15. | Набавка, транспорт и полагање ливених бетонских ивичњака ширине 7х25цм на подлогу од бетона са фуговањем цементним малтером 1:2. Обрачун се врши по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Израда туцаничке подлоге од каменог агрегатa дебљине д=15-20цм са набијањем виброжабом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Бетонирање платоа, дебљине д=20цм, бетоном МБ 30 са арматурном мрежом Q524, у горњој и доњој зони. У цену урачунати и арм.мрежу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Асфалтирање платоа и тротоара асфалтом AБ8 дебљине д=4цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Планирање терена хумусном земљом из ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Сечење грана дрвећа дебљине ф10-15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 21. | Вађење пања из земље пречника до 1,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 22. | Утовар и одвоз шута на градску депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | ЕЛЕКТРОРАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда жлеба у бетонском темељу стуба јавне расвете висине 10м и крпљење након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Ископ рова у земљи lll категорије ширине 40цм, дубине 50цм, за полагање кабла. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и полагање кабла РР00 5х2,5мм. Кабал се полаже у ребрастом цреву за подне инсталације, у слоју песка, у комплету са корубом и траком за обележавање. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Постављање на бетонска постоља разводне кутије у заштити ИП 65. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Увођење кабла у стуб јавне расвете, повезивање кабла у стубу, израда развода у разводним кутијама и повезивање рефлектора. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Затрпавање рова након полагања електрокаблова земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм и разастирањем вишка земље. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 7,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Набавка, испорука и постављање лед рефлектора на бетонско постоље, снаге 100W, у заштити ИП 65, температуре боје 4000-5000К. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Набавка, испорука и постављање температурног сензора "Danfoss " за регулаторе "Danfoss " типа ECL. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |