PAGE  

	

	


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА




за јавну набавку добара: Уређаји за анестезију и реанимацију обликована у  101 партији, (страна  1 до 129)
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  313/16
	2016. година


Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                                       

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	3.   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА


	4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 


	5.   УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ


6.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ГРУПИ ПОНУЂАЧА/СПОРАЗУМ
	7. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА О КВАЛИТЕТУ
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
10.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

	11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


	12. МОДЕЛ УГОВОРА


13.   МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)
14. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро    извршење посла) - меницу
15. МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)
16. OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца коко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

                          бр. 7272-7
                         12.08.2016.

	
	


Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                 

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.nabavke.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, број 313/16 у отвореном поступку, обликован у 101 партији,  ознака из општег речника набавки: 33170000.
(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара.
(5) Контакт:_вс Милош Кошутић, 2665-899, факс 2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд. 

(6) Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

(7) Одлука о додели уговора  биће донета најкасније у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
	МК.
  Доставити:

- у омот предмета 
	
	              ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА  

              пуковник
              проф. др Драган Динчић                       
                  


Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ И ПРИЛОГ 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке су добра: Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, редни број 313/16:
	R.

b.
	Naziv i opis sredstva 
	J. 
mere
	VMA
	VB Niš
	VMC 
Novi Sad
	Ukupno
	Procenjena ukupna vrenost bez PDV-a
	Med. sredstvo
(da/ne) 
	Rešenje ALIMS-a
	Rok isporuke 
VMA 
	Rok isporuke 
VB Niš 
	Rok isporuke 
VMC Novi Sad
	Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja

	1
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 1, TT <5kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 8Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	2
	 
	 
	2
	34.650,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	2
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 1,5, TT 5-10kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 10Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	2
	 
	 
	2
	34.650,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	3
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 2, TT 10-20kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 10Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	2
	 
	 
	2
	34.650,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	4
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 2,5, TT 20-30kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	2
	 
	 
	2
	34.650,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	5
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	10
	5
	 
	15
	259.875,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	6
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr,  za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	30
	5
	5
	40
	693.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	7
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	KOM
	10
	5
	5
	20
	346.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	8
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	KOM
	30
	 
	 
	30
	52.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	9
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	KOM
	50
	 
	 
	50
	87.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	10
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	KOM
	30
	 
	 
	30
	52.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	11
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3
	KOM
	30
	 
	 
	30
	52.320,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	12
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4
	KOM
	50
	 
	 
	50
	87.200,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	13
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5
	KOM
	30
	 
	 
	30
	52.320,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	14
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	KOM
	50
	 
	 
	50
	40.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	15
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.5 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	KOM
	50
	 
	 
	50
	40.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	16
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	KOM
	100
	 
	 
	100
	80.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	17
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	KOM
	50
	 
	 
	50
	5.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	18
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	KOM
	500
	 
	 
	500
	50.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	19
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	KOM
	2000
	100
	 
	2100
	210.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	20
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	KOM
	2000
	500
	 
	2500
	250.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	21
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	KOM
	2500
	 
	 
	2500
	250.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	22
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	50
	 
	 
	50
	25.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	23
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	100
	20
	 
	120
	60.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	24
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	200
	50
	 
	250
	125.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	25
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	1000
	50
	 
	1050
	525.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	26
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	1600
	10
	 
	1610
	805.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	27
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	1600
	100
	 
	1700
	850.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	28
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	KOM
	250
	 
	 
	250
	125.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	29
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 6,0 mm
	KOM
	250
	 
	 
	250
	336.250,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	30
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 7,0 mm
	KOM
	500
	 
	 
	500
	672.500,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	31
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 8,0 mm
	KOM
	500
	 
	 
	500
	672.500,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	32
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 9,0 mm
	KOM
	100
	 
	 
	100
	134.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	33
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	30
	 
	 
	30
	90.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	34
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	100
	 
	 
	100
	300.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	35
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	100
	 
	 
	100
	300.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	36
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	20
	 
	 
	20
	60.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	37
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	38
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	39
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	40
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	41
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	20
	 
	 
	20
	60.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	42
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	70
	 
	 
	70
	210.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	43
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	70
	 
	 
	70
	210.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	44
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	20
	 
	 
	20
	60.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	45
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	46
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	47
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	48
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	SET
	5
	 
	 
	5
	15.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	49
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	SET
	5
	 
	 
	5
	138.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	50
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	SET
	5
	 
	 
	5
	138.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	51
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	SET
	5
	 
	 
	5
	169.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	52
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 
	KOM
	20
	 
	 
	20
	28.200,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	53
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0
	KOM
	150
	 
	 
	150
	211.500,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	54
	Traheostomski tubus, sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0
	KOM
	150
	5
	 
	155
	218.550,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	55
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0
	KOM
	100
	5
	 
	105
	148.050,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	56
	Traheostomski tubus, sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0
	KOM
	20
	5
	 
	25
	35.250,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	57
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 4
	KOM
	500
	10
	 
	510
	30.600,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	58
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 5
	KOM
	500
	10
	 
	510
	30.600,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	59
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem
	SET
	10
	 
	 
	10
	313.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	60
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem
	SET
	15
	2
	 
	17
	532.950,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	61
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem
	SET
	10
	 
	 
	10
	313.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	62
	Set za perkutanu traheostomiju 21 Fr koji sadrži :  Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom,  inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera                                                                                                     
	SET
	10
	 
	 
	10
	407.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	63
	Set za perkutanu traheostomiju 24 Fr koji sadrži :  Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom,  inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera                                                                                                     
	SET
	10
	 
	 
	10
	407.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	64
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 7 mm i forcepsom
	SET
	10
	 
	 
	10
	400.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	65
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 8 mm i forcepsom
	SET
	10
	 
	 
	10
	230.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	66
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom
	SET
	10
	 
	 
	10
	230.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	67
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch
	SISTEM
	50
	 
	 
	50
	125.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	68
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch
	SISTEM
	100
	 
	 
	100
	250.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	69
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch
	SISTEM
	100
	 
	 
	100
	250.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	70
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3
	KOM
	50
	10
	 
	60
	24.900,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	71
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	KOM
	200
	30
	 
	230
	95.450,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	72
	Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna,  veličine 5
	KOM
	200
	50
	 
	250
	103.750,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	73
	Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. 
	SET
	2000
	500
	 
	2500
	3.600.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	74
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle
	SET
	1400
	100
	 
	1500
	2.625.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	75
	Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, 
	KOM
	1500
	500
	 
	2000
	280.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	76
	Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum  99,999%, konekcija 22/15w, 
	KOM
	1500
	 
	 
	1500
	315.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	77
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara
	KOM
	10
	10
	 
	20
	10.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	78
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara,
	KOM
	10
	10
	 
	20
	10.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	79
	CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela
; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula:
Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid:  2-5% 
Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2%
Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18%
Indikator promene: iz bele u ljubičastu; 
Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l 
	KOM
	30
	 
	 
	30
	60.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	80
	CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela.
Oblik granula: D oblik ili sferičan
Sastav granula:
Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, 
Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%.
Sadržaj vlage: H2O  maksimalno do18%
Indikator promene: iz bele u ljubičastu
Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg
	KOM
	300
	150
	5
	455
	819.000,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	81
	Sistem za  invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom,  kompatibilan  sa  monitoroma model AS/5, i  AS/3
	SISTEM
	800
	50
	 
	850
	1.147.500,00
	da
	da
	U 4 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	82
	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml
	KOM
	20
	5
	 
	25
	40.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	83
	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml
	KOM
	20
	 
	 
	20
	38.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	84
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	KOM
	10
	 
	 
	10
	36.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	85
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	KOM
	10
	 
	 
	10
	36.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	86
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	KOM
	10
	 
	 
	10
	46.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	87
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	KOM
	10
	 
	 
	10
	46.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	88
	NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna  za nogu – dokolena,    velika
	KOM
	10
	 
	 
	10
	36.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	89
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	SET
	300
	 
	300
	600
	363.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	90
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	SET
	200
	30
	300
	530
	320.650,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	91
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat
	SET
	50
	 
	 
	50
	85.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	92
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	SET
	50
	15
	10
	75
	91.125,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	93
	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum  7 ml
	SET
	50
	 
	 
	50
	60.750,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	94
	Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa.   
	KOM
	10
	 
	 
	10
	12.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	95
	Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 
	KOM
	10
	 
	 
	10
	10.500,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	96
	Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 
	KOM
	200
	 
	 
	200
	690.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	97
	Podloška za čitavo telo - pedijatrijska, veća kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 152cm x 81cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 
	KOM
	10
	 
	 
	10
	28.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	98
	Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa.  
	KOM
	50
	 
	 
	50
	165.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	99
	Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks.
	KOM
	30
	 
	 
	30
	54.600,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	100
	Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks.
	KOM
	40
	 
	 
	40
	284.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	101.поз.1
	Video laringealna maska
	KOM
	25
	 
	 
	25
	260.646,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	101.поз.2
	Video kamera za trahealnu intubaciju
	KOM
	1
	 
	 
	1
	98.125,52
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	
	
	
	
	
	
	
	24.987.261,52
	
	
	
	
	
	


Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке описани су у прилогу  бр. 2 и 3. конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. 
Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

РОК СТЕРИЛНОСТИ/УПОТРЕБЕ
У свему према табели из прилога  на дан испоруке.  

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука предметних добара биће извршена у складишту Наручиоца – магацинима Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе Војномедицинске академије), ВБ Ниш апотека, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш (за потребе ВБ Ниш) и  ВМЦ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја 5 ( за потребе ВМЦ Нови Сад). 

РОК ИСПОРУКЕ
У свему према табели из прилога.
Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да Наручиоцу  најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаву испоруке  су: 011/3608-764,  вс Драгана Лукић, за испоруку у Војномедицинској академији, 018/555-025 и 018/555-043, зс Синиша Пројановић за испоруку у ВБ Ниш и 021/4835-599 и 021/431-782, вс Јасмина Павлов,   за испоруку у ВМЦ Нови Сад.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца. 
Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима. 
У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.
РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добара у складиште наручиоца.  
КВАЛИТЕТ

У свему према табели из прилога.
Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Уз понуду обавезно доставити обележени каталог или копију стране каталога са обележеним понуђеним средством или Декларацију о усаглашености, а у случају да у истима нема тражених карактеристика, уз понуду доставити изјаву произвођача којом потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике – на српском или  енглеском језику.  
	Прилог 4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О   ЈАВНИМ НАБАВКАМА )

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:
                     Обавезни услови:

1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4)   да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима 
              Додатни услови:

6) да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2014. или 2015. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2014. или 2015.годину; 

- за мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2014. или 2015.години;

7) да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о  упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а - пожељно је означити партије које се нуде, за све партије.
8) да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом 
Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Осим наведених подизвођач мора испунити и услове из тачке: 6, 7, 8 за део набавке који је поверен њему. 

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а додатне услове испуњавају заједно. 

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

	     Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ




1. ) ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога  и изјаве произвођача који могу бити на енглеском језику.
2.)  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику (USB или CD), у wорд формату.
Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.
Понуда мора да садржи:
· Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (део 6. Конкурсне документације, 6-I и 6-II), за партије за које подноси понуду;
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;
     Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;
Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице.

3. Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;
4 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
  б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; 
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи. 
6. Важеће решење-дозволу за обављање делатности промета лекова и   медицинских средстава, издато од надлежног министарства

7. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:  

  За средња и велика правна лица:
биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) или  (2013., 2014. и 2015.г.)са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2014.г. или 2015.г; 

                  За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) (2013., 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2012., 2013. и 2014. годину или  2013., 2014. и 2015.г. (важи за сва правна лица); 

 Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014. или 2015.годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2014. или 2015. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2014. или 2015. годину.   
8. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о  упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а - пожељно је означити партије које се нуде.
9. Каталог  или Декларацију о усаглашености за сва понуђена добра., а у случају да у истима нема тражених карактеристика, уз понуду доставити изјаву произвођача којом потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.  
10. Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке      доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.
11. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

· Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;
· Изјаву о независној понуди 
· Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације 
· Изјаву да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију;.
· Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;
12. Модел уговора;

     13. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:  
· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату 
· Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења 

· Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке; 
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-III , 

 У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-IV,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;
 -  Изјава о независној понуди
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
На коверти мора бити наведено:  

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  313/16  - НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде: 

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  313/16 
- НЕ ОТВАРАТИ-
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 6-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора понуђач ( добављач ) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач ( добављач ) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  6-И ) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.
У моделу уговора  у члану 1. Тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-В је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добара у складиште наручиоца.  

ЦЕНА:
Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).
Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.
Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде 

· Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. Конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

· Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.   

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;
2)   Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:
· Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (У складу са Законом о платним услугама  «Сл.гласник РС» бр. 139/14)  све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.   

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.
· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);
-   менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора.
Наручилац може омогућити изабраном понуђачу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Војномедицинске академије у року од 2 радна дана од пријема истог. 
У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у назначеном року, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности уговора/партије без ПДВ-а, 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији  понуђачи могу тражити  у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 313/16.  
 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно. 

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми –по наведеном редоследу:

1. краћи рок испоруке,

2. дужа опција понуде,
3. жреб
Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.                   
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда – пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. ЗЈН . 

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора   објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације).
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
6-И  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 313/16 
Понуда број _____________(навести број понуде) од ________.2016. године (датум) за јавну набавку добара број 313/16: ______________, по партијама.  

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


2. ПОНУДА:

Понуђене су партије број  __________________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________________________________(на линију уписати редне бројеве понуђених партија), а у свему према спецификацији:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	R. broj partije
	Predmet nabavke, naziv i opis
	Jed.

mere
	VMA
	VB Niš
	VMC Novi Sad
	Ukupno
	Kat.br.
	Proizvođač
	Naziv dobra

	1
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 1, TT <5kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 8Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 1,5, TT 5-10kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 10Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 2, TT 10-20kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 10Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 2,5, TT 20-30kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr,  za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.5 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 6,0 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 7,0 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 8,0 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i  linijom za subglotičnu aspiraciju  vel. 9,0 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani  X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock  špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni  low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom.
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Endo bronhijalni Bloker SET ,  9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom  za aspiraciju.
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Traheostomski tubus, sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Traheostomski tubus, sa kafom  velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, sterilan, jedinačno pakovanje, veličina 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Set za perkutanu traheostomiju 21 Fr koji sadrži :  Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom,  inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera                                                                                                     
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Set za perkutanu traheostomiju 24 Fr koji sadrži :  Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom,  inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera                                                                                                     
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 7 mm i forcepsom
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 8 mm i forcepsom
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna,  veličine 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum  99,999%, konekcija 22/15w, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara,
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela
; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula:
Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid:  2-5% 
Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2%
Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18%
Indikator promene: iz bele u ljubičastu; 
Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l 
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela.
Oblik granula: D oblik ili sferičan
Sastav granula:
Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, 
Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%.
Sadržaj vlage: H2O  maksimalno do18%
Indikator promene: iz bele u ljubičastu
Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Sistem za  invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom,  kompatibilan  sa  monitoroma model AS/5, i  AS/3
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express 
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna  za nogu – dokolena,    velika
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum  7 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa.   
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Podloška za čitavo telo - pedijatrijska, veća kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 152cm x 81cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks.
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks.
	
	
	
	
	
	
	
	

	101.1
	Video laringealna maska
	
	
	
	
	
	
	
	

	101.2
	Video kamera za trahealnu intubaciju
	
	
	
	
	
	
	
	


3.СТРУКТУРА ЦЕНЕ:
	Редни број партије
	Јед. мере
	Укупна Кол.
	Јединична цена без ПДВ-а
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3x4)
	Укупна цена са ПДВ-ом (3x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	

	66
	
	
	
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	

	71
	
	
	
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	

	77
	
	
	
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	

	81
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	
	
	

	83
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	
	
	

	87
	
	
	
	
	
	
	

	88
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	

	91
	
	
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	

	96
	
	
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	

	101.1
	
	
	
	
	
	
	

	101.2
	
	
	
	
	
	
	

	Укупно за партију 101
	
	


4. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1) Понуда важи (најмање 60 дана) _______ дана од дана отварања понуда. 
2) Рок плаћања је 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добара.

3) Рок испоруке:

за партијe 1-17, 22-24, 32, 33, 36-41, 44-52, 56, 59-68, 70, 77-79, 82-88, 91-95, 97-101 (за ВМА), за партије 5, 6, 7, 19, 20, 23-27, 54-58, 60, 70-75, 77, 78, 80, 81, 82, 90 и 92 (за ВБ Ниш) и за партије  је 6, 7, 80, 89, 90 и 92 (ВМЦ Нови Сад) комплетна испорука у року од ______ дана (до 30 дана) од дана закључења уговора

за партије 18, 28-31, 34, 35, 42, 43, 53-55, 57, 58, 69, 71, 72, 89, 90, 96    je  у две једнаке транше, прва у року од _____ дана (до 30 дана), а друга у року од ____ дана (до 60 дана) од дана закључења уговора. 
за партије 19 – 21, 25-27,  73 -76, 80, 81  je  у четири једнаке транше, прва у року од _____ дана (до 30 дана ), а друга у року од ____ дана(до 60 дана), трећа у року од _____ дана (до 90 дана), четврта у року од ____ дана (до 120 дана) од дана закључења уговора. 

4) Рок стерилности/трајања/гарантни рок:  

За партије од 1-7, 70-72, 75-80, 82-88, 94-101 (50%/ декларисаног рока стерилности/гарантни рок минимум годину дана/рок трајања минимум годину дана) је: ______________ на дан испоруке.  
За партије 8-69, 73, 74, 81, 89-93 (минимум 50%) је: ______________ декларисаног рока стерилности.
Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

Упутство за попуњавање спецификације добара, ПОНУДА, тачка 2: 

· изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број сваке  понуђене партије;

· у колону 8 понуђач уписује каталошки број понуђеног средства

· у колоне 9 и 10 спецификације добара (табеле) понуђач за понуђена добра за све партије уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а/.
Упутство за попуњавање обрасца СТРУКТУРА ЦЕНЕ, тачка 3: 
· у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

· у колони 5 уписати ПДВ у % за свако понуђено добро
· у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за свако понуђено добро;

· у колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); .

· у колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); 
Упутство за попуњавање УСЛОВА ПОНУДЕ, тачка 1-4
· понуђач уписује број на празну линију захтеване податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.
НАПОМЕНА: 

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

           (штампано име и презиме одговорне особе) 
М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

            (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6 -V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 313/16, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:




	6.
	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали
Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат
       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 313/16 у свему одговарају техничкој спецификацији. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
Прилог 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде  закључило уговор у поступку јавне набавке бр 313/16, приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију. 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА 
У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу
И З Ј А В  У 

Понуђач___________________________________________________________________

                                                 (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке број 313/16, изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место и датум:



                                                Понуђач 
_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М О
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 313/16, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

                                                                                           (назив понуђач)

даје
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 313/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
12. МОДЕЛ УГОВОРА
    (ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА број 313/16
Уговор је потписан дана __________.2016. године.

закључен  између уговорних страна:

Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа заменик начелника ВМА: пуковник проф. др Драган Динчић
                                  ПИБ: 102116082
                                  матични број: 07093608
                                  бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
                                  телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

                                  телефакс: 011/2663-963
                                  текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА
Испоручилац:

 ____________________________________________________,  

                                                             (пун назив и адреса)
кога заступа директор_____________________________

                                                          (име и презиме)
                                  ПИБ:____________________

                                  матични број:_____________________________ 

                                  Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

                                  телефон:_____________________

           

                                  телефакс:____________________



          текући рачун број и банка:________________________________ 

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац се обавезује да припреми, упакује и испоручи добра по следећем:
	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 1.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 2.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 3.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 4.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 5.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 6.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 7.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 8.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 9.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 10.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 11.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 12.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 13.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 14.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 15.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 16.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 17.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 18.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 19.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 20.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 21.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 22.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 23.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 24.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 25.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 26.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 27.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 28.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 29.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 30.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 31.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 32.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 33.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 34.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 35.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 36.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 37.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 38.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 39.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 40.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 41.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 42.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 43.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 44.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 45.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 46.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 47.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 48.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 49.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 50.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 51.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 52.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 53.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 54.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 55.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 56.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 57.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 58.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 59.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 60.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 61.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 62.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 63.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 64.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 65.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 66.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 67.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 68.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 69.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 70.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 71.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 72.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 73.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 74.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 75.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 76.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 77.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 78.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 79.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 80.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 81.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 82.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 83.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 84.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 85.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 86.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 87.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 88.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 89.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 90.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 91.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 92.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 93.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 94.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 95.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 96.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 97.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 98.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 99.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 100.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


	Ред 

бр
	Назив/опис/

каталошки број
	Произвођач
	Ј.мере
	Кол.

ВМА
	Кол 

ВМЦ НС
	ВБ

Ниш
	Укупно
	Јед. цена
без ПДВ-а

	Укупна цена без ПДв-а



	ПАРТИЈА 101.

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


Члан 1.1.
Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члан 2.

РОК УПОТРЕБЕ,  ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања/стерилности/гарантним роком 
За партије од 1-7, 70-72, 75-80, 82-88, 94-101 (50%/ декларисаног рока стерилности/гарантни рок минимум годину дана/рок трајања минимум годину дана) ______________ на дан испоруке.  
За партије 8-69, 73, 74, 81, 89-93 (минимум 50%) ______________ декларисаног рока стерилности.

2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету.
Члан 3.

ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)
што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара
 укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)
3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацини Војномедицинске академије, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш.
Члан 4.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је рок испоруке добара из члана 1:
за партијe 1-17, 22-24, 32, 33, 36-41, 44-52, 56, 59-68, 70, 77-79, 82-88, 91-95, 97-101 (за ВМА), за партије 5, 6, 7, 19, 20, 23-27, 54-58, 60, 70-75, 77, 78, 80, 81, 82, 90 и 92 (за ВБ Ниш) и за партије  је 6, 7, 80, 89, 90 и 92 (ВМЦ Нови Сад) комплетна испорука у року од ______ дана (до 30 дана) од дана закључења уговора
за партије 18, 28-31, 34, 35, 42, 43, 53-55, 57, 58, 69, 71, 72, 89, 90, 96    je  у две једнаке транше, прва у року од _____ дана (до 30 дана), а друга у року од ____ дана (до 60 дана) од дана закључења уговора. 
за партије 19 – 21, 25-27,  73 -76, 80, 81  je  у четири једнаке транше, прва у року од _____ дана (до 30 дана ), а друга у року од ____ дана(до 60 дана), трећа у року од _____ дана (до 90 дана), четврта у року од ____ дана (до 120 дана) од дана закључења уговора. 
У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.
4.2.- Под даном извршене испоруке подразумева се датум пријема уговорених количина која је уписана на записнику о квантитативном и квалитативном пријему.

Испорука предметних добара биће извршена у складишту Наручиоца – магацинима Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе Војномедицинске академије) и ВМЦ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја 5 ( за потребе ВМЦ Нови Сад), ВБ Ниш апотека, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш (за потребе ВБ Ниш).

Понуђач је у обавези да Наручиоцу  најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаву испоруке  су: 011/3608-764,  вс Драгана Лукић, за испоруку у Војномедицинској академији и 021/4835-599 и 021/431-782, вс Јасмина Павлов,  за испоруку у ВМЦ Нови Сад, 018/55-025, 018 555-043 зс Синиша Пројановић.
4.3.- Транспортни трошкови падају на терет испоручиоца.

Члан  5.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

5.1.- Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке и пријема добара.     
5.2.- Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.
5.3 – Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачком 5.1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.
Ч л а н  6.
КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  И члана  2. Овог уговора.
6.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Наручиоца, у складишту Наручиоца, на основу докумената о отпреми.
6.3.-Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Наручиоца установи одступање од  одредаба овог уговора.

6.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.
Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

7.1.- Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казни у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности/партије.
7.2.- Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну,  из тачке 7.1. овог члана, без претходног обавештавања Испоручиоца,  с тим што је обавезан да, у писаној форми, саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
7.3.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).
7.4.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.
7.5.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности уговора/партије без ПДВ-а поднесе на наплату банци.

7.6. Наручилац може омогућити Испоручиоцу  да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Наручиоца у року од 2 радна дана од пријема истог. 

7.7.У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у року назначеном у претходном ставу, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности уговора/партије без ПДВ-а.

Члан 8.

СПОРОВИ

8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду. 
Члан 9.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна. 
9.2. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавим набавкама.
Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).
10.2.- Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Испоручиоца.
ИСПОРУЧИЛАЦ:







НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________   

                                                                                                                                                  Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' број 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (''Сл. Гласник РС'' број 55/2015 и 78/2015 ),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице
Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:
Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења ( Службени гласник  РС  56/11 и 80/15 ) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВ- у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

                                                                                                                                        Прилог 15.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' број 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (''Сл. Гласник РС'' број 55/2015 и 78/2015 ),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________ 
ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 







(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8                                                                                                             % вредности уговора/партије без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број __________________ од ___________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:
МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА












 Прилог 16.

	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


	Ред.

бр.
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са ПДВ-ом

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	
	У К У П Н О:
	
	


Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)










Page 71 of 71
PAGE  
Page 5 of 129

