Прилог бр. 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Подаци за набавку услуге:
Потребно је извршити следеће радове:
	Ред.

бр.
	НАЗИВ
	Јед.

мере
	Кол

	1
	Сервис климе 12 BTU 
	ком
	3

	2
	Поправак комбинованог фрижидера ОБОД

· замена термостата К-59;
· замена грејача плоче;
· замена сијалице 220 V 15W.
	ком
	1

	3
	Поправак комбинованог фрижидера ГОРЕЊЕ
· замена термостата К-59;
· замена грејача плоче;
· замена сијалице 220 V 15W.
	ком
	1

	4
	Поправак комбинованог фрижидера HO-650 l lth

· пуњење фреона;

· замена сушача влаге.
	ком
	1


